Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 05.11.2016. године

Број: 01-2233/8

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-2233/5 од 07.11.2016. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ“, ОП – 13/2016

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-2233/6 од 14.11.2016. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ“, ОП – 13/2016.

Заинтересовани понуђач је, у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис са назнаком „Zahtev za pojasnjenjem konkursne dokumentacije“, следеће садржине:

“Поштовани,

Изостављено у складу са Законом, у својству потенцијалног понуђача за јавну набавку добара – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ- рeдни брoj jaвнe нaбaвкe ОП 13/2016, партија 2 , а у склaду сa  чланом  63. Зaкoна o jaвним нaбaвкaмa, подноси захтев наручиоцу за следеће појашњење / измену конкурсне документације.

Од стране 6 конкурсне документације дат је састав тражених подлога. Како сваки произвођач подлога има своју формулу производње пептона и комбинацију пептона са хранљивим суопстанцама, прилажемо Вам Спецификације у којима су описани намена, састав, физичко-хемијске особине као и микробиолошка контрола хранљивих подлога које би ми понудили ако одговарају Вашем захтеву.

Молимо Вас да нас обавестите да ли квалитет подлога, према приложеним спецификацијама одговара квалитету наручених подлога.

Namena:		Visoko hranljiva podloga za izolovanje i kultivaciju velikog broja mikroorganizama, a uz dodatak defibrinisane krvi za kultivaciju izbirljivih mikroorganizama i ispitivanje njihovih hemolitickih osobina.

Sastav po litru gotove podloge:

Triptozni pepton _____		   20,0 g

Ekstrakt kvasca			     3,0 g

Natrijum hlorid				     5,0 g

Agar					   15,0 g

Izgled suve podloge:		Fin, rastresit prah, svetlo bež boje.

## Rastvor podloge:		4,3 % u purifikovanoj vodi, rastvorljiv uz ključanje bez precipitata ili nerastvornog ostatka. Rastvor zlatno žute boje.

## Sterilizacija:			15 minuta na 121oC.

Gotova podloga:		Bistar do blago opalescentan gel svetlo žute boje. Uz dodatak defibrinisane krvi neprovidan gel crvene boje.

## pH gotove podloge na 25oC:	7,2 ± 0,2 (pre dodatka krvi)

(PhEur 6.0)

Referenca:				SRPS EN ISO 7932: 2009

Mikrobiološka kontrola:

### Organizam						Rast1	 	Hemoliza – tip2

Staphylococcus aureus  ATCC 25923		+		+ beta

Staphylococcus epidermidis  ATCC 12228			+		 --

Streptococcus pyogenes  ATCC 19615		+		+ beta

Streptococcus pneumoniae  ATCC 6301		+		+ alfa

Candida albicans ATCC  10231			+		--

1INM - 1010-101; Posle inkubacije na 37oC u toku 18-24 časa.

2INM - 1010-105.

Pakovanje:				100g i 500g

Rok upotrebe:			Tri godine.

Čuvanje:		U originalnoj boci, na suvom i tamnom mestu i na temperaturi od 10o C do 30o C.

Napomena:				Samo za laboratorijsku upotrebu.

Namena:	Diferencijalna podloga za identifikaciju čistih kultura enterobakterija na osnovu njihovih sposobnosti da fermentuju laktozu i dekstrozu i da stvaraju vodonik sulfid.

Sastav po litru gotove podloge:

Pepton ______				20,0 g

Mesni ekstrakt				3,0 g

Ekstrakt kvasca			3,0 g

Laktoza				10,0 g

Dekstroza				1,0 g

Natrijum-hlorid				5,0 g

Gvožđe(III)-amonijumcitrat		0,2 g

Natrijum-tiosulfat			0,3 g

Agar					12,0 g

Fenol crveno				0,024 g

Izgled suve podloge:	Fin, rastresit prah, svetlo ružičasto bež boje.

## Rastvor podloge: 	5,5 % u purifikovanoj vodi, rastvorljiv uz ključanje bez precipitata ili nerastvornog ostatka. Rastvor crvene boje.

## Sterilizacija:			15 minuta na 121oC.

Gotova podloga:		Bistar do blago opalescentan gel svetlo crvene boje.

## pH gotove podloge na 25oC:7,4 ± 0,2

(EP 6.0)

Mikrobiološka kontrola:

### Organizam				        Rast1	Dubina/Kosina2	Gas2	H2S2

Escherichia coli  ATCC 25922		+	žuta / žuta		++	-

Klebsiella pneumoniae  ATCC 13883	+	žuta / žuta		+	-

Shigella flexneri  ATCC 12022		+	žuta / crvena		 -	-

Salmonella enteritidis  ATCC 13076		+	žuta / crvena		+	+,crna

Proteus mirabilis  ATCC 14153		+	žuta / crvena		+-	-

1 INM- 1010-101. Posle inkubacije na 37oC  u toku 18 - 24 časa.

2 INM - 1010-109.

Pakovanje:  	100g i 500g

Rok upotrebe:		Tri godine.

Čuvanje: 			U originalnoj boci na suvom i tamnom mestu i temperaturi 			od 10o C do 30o C.

Napomena:  			Samo za laboratorijsku upotrebu.

Namena:	Podloga za diferencijaciju koliformnih mikroorganizama zasnovano na testovima Metil crveno i Voges Proskauer.

Sastav po litru gotove podloge:

Pepton - 4 ______			    7,0 g

Dekstroza				    5,0 g

Kalijum fosfat 				    5,0 g

Izgled suve podloge:	Fin, rastresit prah, svetlo žuto-bež boje.

## Rastvor podloge: 	1,7 % u purifikovanoj vodi, rastvorljiv uz ključanje bez precipitata ili nerastvornog ostatka. Rastvor svetlo žute boje.

## Sterilizacija:			15 minuta na 121oC.

Gotova podloga:	Bistar rastvor svetlo žute boje.

## pH gotove podloge na 25oC:6,9 ± 0,2

(PhEur 6.0)

Referenca:			SRPS EN ISO 6579:2008

Mikrobiološka kontrola:

### Organizam				         Rast1	MC test2	VP test2

Escherichia coli  ATCC 25922		+	+ (crveno)	- (bez promene)

Klebsiella pneumoniae  ATCC 13883	+	- (žuto)		+ (roze crveno)

1 INM- 1010-101.Posle inkubacije na 37oC  u toku 18 - 24 časa.

2 INM- 1010-111.

Pakovanje:  	100g i 500g

Rok upotrebe:  		Tri godine.

Čuvanje:  	U originalnoj boci, na suvom i tamnom mestu i na temperaturi od 10o C do 30o C.

Napomena: 			Samo za laboratorijsku upotrebu.

Namena:	Podloga namenjena za ispitivanja osetljivosti aerobnih mikroorganizama na antimikrobne agense metodom difuzije u agaru.

Sastav po litru gotove podloge:

Kazein hidrolizat			   17,5 g

Mesni ekstrakt	 			     2,0 g

Skrob					     1,5 g

Agar					   17,0 g

Izgled suve podloge:	Fin, rastresit prah, svetlo bež boje.

## Rastvor podloge: 	3,8 % rastvor u purifikovanoj vodi. Blago opalescentan rastvor, žute boje. Bez precipitata posle ključanja i sterilizacije.

## Sterilizacija:			15 minuta na 121oC.

Gotova podloga:		Bistar do blago opalescentan gel svetlo žućkaste boje.

## pH gotove podloge na 25oC:7,3 ± 0,2

(EP 6.0)

Mikrobiološka kontrola:

### Organizam						Rast1

Escherichia coli  ATCC25922				+

Staphylococcus aureus  ATCC25923		+

Enterococcus faecalis ATCC  29212			+

Pseudomonas aeruginosa ATCC  27853		+

1INM- 1010-101. Posle inkubacuje na 37oC  u toku 18 - 24 časa.

Namena:	Diferencijalna podloga za identifikaciju enterobakterija na osnovu njihove sposobnosti da fermentuju laktozu i dekstrozu.

Sastav po litru gotove podloge:

Pepton – 4 ______			  12,0 g

Ekstrakt kvasca			    1,0 g

Laktoza				  10,0 g

Dekstroza				    1,0 g

Natrijum hlorid				    5,0 g

Agar					  14,0 g

Fenol crveno			           	0,025 g

Izgled suve podloge:		Fin, rastresit prah, svetlo ružičaste boje.

## Rastvor podloge: 		4,3 % u purifikovanoj vodi, rastvorljiv uz ključanje bez precipitata ili nerastvornog ostatka. Rastvor crvene boje.

## Sterilizacija:			15 minuta na 121oC.

Gotova podloga:			Bistar do blago opalescentan gel crvene boje.

## pH gotove podloge na 25oC:	7,4 ± 0,2

(EP 6.0)

Mikrobiološka kontrola:

### Organizam					Rast1		Dubina/Kosina2	Gas2

Escherichia coli  ATCC 25922		+		žuta / žuta		++

Klebsiella pneumoniae  ATCC 13883	+		žuta / žuta		+

Shigella flexneri  ATCC 12022		+		žuta / crvena		 -

Salmonella enteritidis  ATCC 13076	+		žuta / crvena		+

Proteus mirabilis  ATCC 14153		+		žuta / crvena		+-

1 INM - 1010-101. Posle inkubacije na 37oC  u toku 18 - 24 časa.

2 INM - 1010-109.

Pakovanje:  			100g i 500g

Rok upotrebe:			Tri godine.

Čuvanje: 		U originalnoj boci na suvom i tamnom mestu i temperaturi od 10o C do 30o C.

Napomena:  			Samo za laboratorijsku upotrebu. “

Одговори на питања:

- Одговори на питања су садржани у првим изменама конкурсне документације које су објављене у складу са Законом о јавним набавкама.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-2233/5 од 07.11.2016. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке