Нови Сад, 09.07.2020. године

Број: 01-965/5-1

ПРЕДМЕТ: Прве измене Kонкурсне документације 01-965/1 од 29.06.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ 3 “, ОП 18/2020- услед техничке грешке

- На страни 9/51  (у одељку 3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА) мењају описи под бројевима 4, 5 и 6 и  сада гласе:

4) Рок важности дехидрисане подлоге је минимум 1 година од дана испоруке на адресу наручиоца (франко магацин наручиоца), осим за готове подлоге (партијa 9   ставка 25,  партија 15, партија 16,  партија 18 ставка 74 ,75 , 76, 77, 78, партија 19 партија 24  ставка 92, 93, 94, партија 25 ставка 95, партија 26 ставка 97  и партија 27), где рок важности подлоге мора бити минимум 30 дана од дана испоруке на адресу наручиоца. Ставка 74. из партије 18.  - неопходно је да се очитавање врши без УВ лампе. Ставка 76 из партије 18 неопходно је да има сертификат који потврђује селективна и идентификациона својства подлоге за пораст и идентификацију до нивоа врсте: Streptococcus agalactiae, Esherichia coli, Klebsiella spp., Enterococccus sp. и омогућава одређивање броја бактерија у милилитру урина.

5) Понуђач је дужан да за сваку појединачну ставку понуђених добара из партија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, ставку 74. из партије 18, ставку 67 из партије 13  уз понуду достави спецификацију састава понуђених добара, издату од произвођача, као и упутство за употребу, на српском језику, у електронском облику („microsoft word format“) на „CD-R“ носачу података.

6) Понуђена добра из партија 13 (ставке 57, 58, 59, 61 и 67), 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26 (ставка 97) и 27 морају бити регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства. Доказ о регистрацији понуђач је дужан да достави уз понуду, за свако понуђено добро, у супротном понуда ће се прогласити као неприхватљива.

- На страни 16/51  додаје  у „ПРИЛОГУ“  део који се доноси на партију 17:

Eugon LT bujon - Partija 17

| Formula | g/litre |
| --- | --- |
| Pancreatic digest of casein | 15,0 |
| Papaic digest of soybean meal | 5,0 |
| L-cystine | 0,7 |
| Sodium chloride | 4,0 |
| Sodium sulfite | 0,2 |
| Glucose | 5,5 |
| Egg lecithin | 1,0 |
| Polysorbate 80 | 5,0 |
| Octoxynol 9 | 1,0 |
|  | pH 7,0±0,2 |

- На страни 17/51  додаје  у „ПРИЛОГУ“  уместо   Yeast Extract Agar - Partija 13  треба да стоји: Yeast Extract Agar - Partija 20

- Овај документ чини саставни Конкурсне документације 01-965/5 од 29.06.2020. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметној измени документације. Наручилац ће објавити измењен и пречишћен текст Конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке