Нови Сад, 13.09.2019. године

Број: 01-1640/6

ПРЕДМЕТ: Првa измена конкурсне документације 01-1640/5 од 10.09.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ТЕСТОВИ 3“ ОП – 14/2019

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-1640/5 од 10.09.2019. године у поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ТЕСТОВИ 3“ – ОП - 14/2019

- На страни 7/36 у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА додаје се тачка 12 и гласи:

12.	Сва понуђена добра за партију 4, морају бити компатибилна са CLIA процесором „Abbott Architect i 1000SR“. Понуђач је дужан да уз понуду достави доказ, који мора бити издат од произвођача апарата, да су понуђена добра за партију 4, сертификована и валидирана за коришћење на предметном апарату. Предметни доказ мора бити на српском језику или преведен на српски језик, оврен од стране судског тумача, у супротном понуда ће се прогласити као неодговарајућа.

Сви редни бројеви су усклађени са наведеном изменом.

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-1640/5 од 10.09.2019. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији у предметној измени документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке