Нови Сад, 24.08.2020. године

Број: 01-980/5-10

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо:

Другу измену Конкурсне документације 01-980/5 од 29.07.2020.  године у отвореном поступку добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 6“ , ОП-23/2020

- На страни 5-6/41  (у одељку 3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА) мења се:

Опис предмета набавке за партију 3, који сада гласи:

| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |  |
| --- | --- |
| PARTIJA 3: PCR thermocycler personal (benchtop), komada: 1 |  |
| - Broj mesta za mikrotube – 24 mesta ( ili više) za mikrotube zapremine 0,2 ml, 18 mesta (ili više) za mikrotube zapremine 0,5 ml |  |
| - Temperaturni opseg 0-100°C (minimalni opseg temperature) |  |
| - Tačnost temperature <±0.25°C |  |
| - Touch screen |  |
| - Mogućnost snimanja preko 100 različitih temperaturnih profila |  |
| - Mogućnost zagrevanja poklopca (lid temperature) u opsegu od 35-115°C (+/- 3 °C ), kao i isključenja iste |  |
| Garancija | Minimum 12 meseci |
| Servis | Obezbeđena servisna podrška i delovi u garantnom i roku van garancije. |

Овај документ чини саставни Конкурсне документације 01-980/5 од 29.07.2020, односно пречишћеног текста Конкурсне документације 01-980/5-И1 од 07.08.2020. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметној измени документације. Наручилац ће објавити измењен и пречишћен текст Конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке