- Дана: 05.12.2016. године

Број: 01-2355/8

- КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО

- ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДМЕТ:  	Прве измене и допуне Конкурсне документације 01-2355/5 од 28.11.2016. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 2“, која обухвата набавку спектрофотометра, ОП – 16/2016

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измене Конкурне документације број: 01-2355/5 од 28.11.2016. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 2“, која обухвата набавку спектрофотометра, ОП – 16/2016, које гласе:

На страни 5/38 у делу  3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, у табели „„Spektrofotometar UV- VIS“, мора да задовољава следеће“ ставка 8, мења се и гласи:

| 8 | Tačnost talasne dužine: ± 0.5nm za opseg 540-550nm ili ± 0.2nm na 656.1 nm |
| --- | --- |

Овај докуменат чини саставни део Конкурсне документације 01-2355/5 од 28.11.2016. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметнoј измени и допуни документације.

С поштовањем,

- Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке