Нови Сад, 24.04.2020. године

Број: 01-616/5-19

ПРЕДМЕТ: Пето појашњење Kонкурсне документације 01-616/5 од 08.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“,  ОП 07/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-616/5-15, 01-616/5-16, 01-616/5-17 и 01-616/6-18 од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“,  ОП 07/2020.

Питање 1: Партија 7, ставка 24. Да ли сте мислили  на „Glas-Fiber Filters MGD grade...“, с обзиром на тражену величину пора (2,7 mikrometara)?

Одговор 1: Да, мисли се на. „Glas-Fiber Filters prečnika 47 mm, MGD Grade, bez "bindera", veličina pora 2.7 mikrometra”.  Ради се о техничкој грешки услед које је остало да пише „...MGC Grade“.

Питање 2: Партија 61, ставка 155. Да ли сте мислили на Rotavac Valve Tec, P/N : 591-00160-00 ili Rotavac Valve Control P/N: 591-00130-00?

Одговор 2: Мислили смо на „Rotavac Valve Tec, P/N : 591-00160-00“.

Питање 3: Партија 63, ставка 159. Да ли је прихватљиво да се понуди штап за извлачење магнета из посуде дужине 350 mm.

Одговор 3: Прихватљиво је.

Питање 4: Партија 32, ставка 80 - Kombinovana Ag elektroda MC 6091 Ag-9, za Radiometer TIM 850. Консултацијом са произвођачем дошли смо до информације да се поменута више не производи. Препоручена заменска електрода је „LZW5046.97.0002 -  5046 Combined silver rod electrode for salt titration“. Молим Вас за информацију да ли је могуће понудити заменску уместо тражене.

Одговор 4: Тражена електрода је компатибилна са опремом Наручиоца. Заменску  можете понудити само уз потписану, и уз понуду приложену, изјаву о компатибилности исте са опремом Наручиоца. Такође, Наручилац задржава право да је врати уколико се приликом испоруке испостави да заменска електрода ипак није компатибилна са његовом опремом.

Питање 5: Партија 64, ставка 160. Конкурсном Документацијом захтеване су четвороделне менажне гарнитуре 4x 2l  - 5 komada. Да ли је прихватљиво понудити 2x2l – 10 komada, будући да би тражене биле сувише високе и тешке за манипулацију?

Одговор 5: Наручилац остаје при својим захтевима да то буду четвороделне менажне гарнитуре 4x 2l  - 5 komada, полазећи пре свега од својих објективних потреба.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-616/5 од 08.04.2020. године

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке