Нови Сад, 21.05.2020. године

Број: 01-713/5-2

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење Kонкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге,  ОП 05/2020.

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-713/5-1 од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге,  ОП 05/2020.

Питање 1 : Партија 2: Да ли је прихватљиво понудити центрифугу са угаоним ротором капацитета 30 места x 15 ml?

Одговор 1:

Да, понуђач ће узети у разматрање и понуде код чијег се капацитета појави одступање од захтеваног за максимално ±2 места.

Питање 2: Партија 2: Да ли је прихватљиво понудити центрифугу са угаоним ротором максималне брзине 4400 rpm?

Одговор 2:

Не, имајући у виду сврху и намену опреме која се набавља. Анализе којима се бави Наручилац не захтевају брзину центрифуге већу од 4000 rpm.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део Kонкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке