Нови Сад, 03.07.2020. године

Број: 01-964/5-2

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо:

Прво појашњење Конкурсне документације 01-964/5 од 29.06.2020.  године у отвореном поступку добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 4“ , ОП-17/2020

ПИТАЊЕ 1:

Pertija 29, stavka 81, 09191:

Kakav vam termometar treba? Navedite nam neke karakteristike termometra.

ОДГОВОР 1:

- Дигитални Дата логер треба да буде такав да обезбеђује сигурност контроле хладног ланца

- Да се може користити приликом складиштења и транспорта

- Да се може користити у транзиту када је потребно директно очитавање података без повезивања на рачунар и да има интерфејс за повезивање на персонални рачунар уз потребне компоненте за прву употребу

- Да има LCD displej

- Бесплатан софтвер за праћење и очитавање података за персонални рачунар

- Меморија: минимално 3000 очитавања у периоду од месец дана

- Да је преносив и водоотпоран

- Мерни опсег минимално : од -30 до +600 Ц

- Модел треба да буде са измењивим батеријама

Овај документ чини саставни Конкурсне документације 01-964/5 од 29.06.2020. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметној измени документације. Наручилац ће објавити измењен и пречишћен текст Конкурсне документације

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке