Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 05.06.2017. године

Број: 01-500/15

ПРЕДМЕТ: Четврто појашњење конкурсне документације 01-500/5 од 15.05.2017. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3“, ОП – 05/2017

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-500/6 године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3“, ОП – 03/2017.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис са назнаком „Zahtev za pojasnjenjem konkursne dokumentacije“, следеће садржине:

„Postovana,

obracamo Vam se sa molbom da nam pojasnite konkursnu dokumentacije za JN OP 05/2017 za partije :

- Partija 53

Da li je moguce ponuditi 0.22 µm Ø 50mm membranski filter, sterilan , pojedinacno pakovan?

- Partija 53

Da li je moguce ponuditi 0.22 µm Ø47 mm, na beskonacnoj traci i sa njim u kompletu 0.45 µm Ø47mm na beskonacnoj traci, obzirom da je prema svim ISO standardima koji definisu analizu vode membranskom filtracijom, kao standard navedeno da je je Ø47 mm standaran precnik membranskog filtera?

ISO 11731, Water quality: Detection and enumeration of Legionella spp, 1998 and 2004 (Part 2)

ISO 8199:2005: Water quality – General guidance on the enumeration of microorganisms by culture

ISO 7899-2:2000: Water quality – Detection and enumeration of intestinal enterococci – Part 2: Membrane fi ltration method

ISO 9308-2:2012: Water quality – Detection and enumeration of coliform organisms, thermotolerant coliform organisms and presumptive Escherichia coli – Part 2: Multiple tube (most probable number) method

ISO 6340:1995: Water Quality – Detection of salmonella species

ISO 6461-2:1986: Water quality; detection and enumeration of the spores of sulfi te-reducing anaerobes (clostridia); Part 2: Method by membrane

fi ltration

ISO 7704:1985: Water Quality – Evaluation of membrane fi lters used for microbiological analysis

- Partija 87

Konkursnom dokumentacijom je trazeno „Filter za aeraciju hranljivih podloga, Ø 60-70mm, veličina pora 0,45µm, "Midisart" 2000”

Budite ljubazni pa nam precizirajte koji tip konekcija se trazi kog ovog proizvoda obzirom da postoji 2 tipa konekcija : Hose Barb | Hose Barb i 8“ | 8“ NPT?“

Одговори на питања:

- У Партији 53, ставка 122, понуђена добра морају да испуњавају захтеване техничке карактеристике дефинисане тачком 3. Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

- У Партији 87, ставка 182, Филтери za aeraciju hranljivih podloga, Ø 60-70mm, veličina pora 0,45µm, "Midisart" 2000” тражи се конекција типа „Hose Barb i 8“, каталошки број 17804G

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-500/5 од 15.05.2017. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке