## ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ТЕРОТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

### 1. Збирни приказ здравствене исправности воде за пиће са територије АП Војводине У 2008.

Збирни преглед микробиолошке и физичко-хемијске исправности воде за пиће на основу расположивих података Института за јавно здравље Војводине и Завода за јавно здравље (Суботица, Сомбор, Кикинда, Зрењанин, Сремска Митровица, Панчево) разврстан је према окрузима Војводине у којима је обављена контрола здравствене исправности воде за пиће узимајући у обзир да ли је вода доступна крајњем потрошачу пречишћена и дезинфикована (хлорисана), да ли је дезинфикована без пречишћавања, или се крајњем потрошачу испоручује без било каквог претходног третмана.

Табела бр. 1  	Микробиолошка исправност узорака пречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине 2008.

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужно-бачки | 7 333 | 7 207 | 98,3 | 126 | 1,7 |
| Сремски | 760 | 754 | 99,2 | 6 | 0,8 |
| Северно-бачки | 636 | 525 | 82,6 | 111 | 17,5 |
| Западно-бачки | 1 276 | 909 | 71,2 | 340 | 26,7 |
| Јужно-банатски | 1 769 | 1 693 | 95,7 | 76 | 4,3 |
| УКУПНО | 11 774 | 11 088 | 94,2 | 659 | 5,6 |

Табела бр. 2  Физичко-хемијска исправност узорака пречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине 2008.

| ОКРУГ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужно-бачки | 7 287 | 6 986 | 95,9 | 301 | 4,1 |
| Сремски | 754 | 700 | 92,8 | 54 | 7,2 |
| Северно-бачки | 388 | 282 | 72,7 | 106 | 27,3 |
| Западно-бачки | 1 253 | 525 | 41,9 | 728 | 58,1 |
| Јужно-банатски | 646 | 634 | 98,1 | 12 | 1,9 |
| УКУПНО | 10 328 | 9 127 | 88,4 | 1 201 | 11,6 |

Табела бр. 3  Микробиолошка исправност узорака непречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине 2008.

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужно-бачки | 1 588 | 1 010 | 63,6 | 578 | 36,4 |
| Сремски | 2 850 | 2 425 | 85,1 | 425 | 14,9 |
| Северно-бачки | 1 799 | 1 168 | 64,9 | 631 | 35,1 |
| Западно-бачки | 1 048 | 732 | 69,9 | 316 | 30,2 |
| Северно-банатски | 3 720 | 2 970 | 79,8 | 750 | 20,2 |
| Јужно-банатски | 4 484 | 3 439 | 76,7 | 1 045 | 23,3 |
| Средње-банатски | 1 817 | 1 421 | 78,2 | 396 | 21,8 |
| УКУПНО | 17 306 | 13 165 | 76,1 | 4 141 | 23,9 |

Табела бр. 4  Физичко-хемијска исправност узорака непречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине 2008.

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужно-бачки | 1 189 | 52 | 4,4 | 1 137 | 95,6 |
| Сремски | 1 858 | 852 | 45,9 | 1 006 | 54,1 |
| Северно-бачки | 1 087 | 427 | 39,3 | 660 | 60,7 |
| Западно-бачки | 1 020 | 635 | 62,3 | 385 | 37,8 |
| Северно-банатски | 1 792 | 282 | 15,7 | 1 510 | 84,3 |
| Јужно-банатски | 689 | 80 | 11,6 | 609 | 88,4 |
| Средње-банатски | 1 423 | 2 | 0,1 | 1 421 | 99,9 |
| УКУПНО | 9 058 | 2 330 | 25,7 | 6 728 | 74,3 |

Табела бр. 5  	Микробиолошка исправност узорака непречишћене воде за пиће са територије АП Војводине 2008

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужно-бачки | 542 | 349 | 64,4 | 193 | 35,6 |
| Сремски | 322 | 289 | 89,8 | 33 | 10,3 |
| Северно-бачки | 24 | 21 | 87,5 | 3 | 12,5 |
| Западно-бачки | 208 | 128 | 61,5 | 80 | 38,5 |
| Јужно-банатски | 24 | 21 | 87,5 | 3 | 12,5 |
| Средње-банатски | 458 | 374 | 81,7 | 84 | 18,3 |
| УКУПНО | 1 578 | 1 182 | 74,9 | 396 | 25,1 |

Табела бр. 6  	Физичко-хемијска исправност узорака непречишћене воде за пиће са територије АП Војводине 2008

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужно-бачки | 460 | 90 | 19,6 | 370 | 80,4 |
| Сремски | 314 | 226 | 72,0 | 88 | 28,0 |
| Северно-бачки | 12 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 |
| Западно-бачки | 206 | 0 | 0,0 | 206 | 100,0 |
| Јужно-банатски | 24 | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Средње-банатски | 448 | 0 | 0,0 | 448 | 100,0 |
| УКУПНО | 1 464 | 343 | 23,4 | 1 121 | 76,6 |

У табелама бр. 7 и 8 приказани су микробиолошка и физичко-хемијска исправност узорака воде за пиће у АП Војводини током 2008. године, доступних крајњем потрошачу, а разврстано према томе да ли је вода доступна крајњем потрошачу пречишћена и дезинфикована (хлорисана), да ли је дезинфикована без пречишћавања, или се крајњем потрошачу испоручује без било каквог претходног третмана.

Табела бр. 7  	Приказ микробиолошке исправности узорака воде за пиће у АП Војводини 2008.

| Вода за пиће | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пречишћена хлорисана вода | 11 774 | 11 088 | 94,2 | 659 | 5,6 |
| Непречишћена хлорисана вода | 17 306 | 13 165 | 76,1 | 4 141 | 23,9 |
| Непречишћена вода | 1 578 | 1 182 | 75,0 | 396 | 25,1 |
| УКУПНО | 30 658 | 25 435 | 83,0 | 5 196 | 16,9 |

Табела бр. 8  	Приказ физичко-хемијске исправности узорака воде за пиће у АП Војводини 2008.

| Вода за пиће | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пречишћена хлорисана вода | 10 328 | 9 127 | 88,4 | 1 201 | 11,6 |
| Непречишћена хлорисана вода | 9 058 | 2 330 | 25,7 | 6 728 | 74,3 |
| Непречишћена вода | 1 464 | 343 | 23,4 | 1 121 | 76,6 |
| УКУПНО | 20 850 | 11 800 | 56,6 | 9 050 | 43,4 |

### 2. Збирни приказ здравствене исправности воде за пиће са територије АП Војводине TOKOM 2009

Табела бр. 9  	Микробиолошка исправност узорака пречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине 2009.

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужнобачки | 7.280 | 7.064 | 97,03 | 216 | 2,97 |
| Сремски | 662 | 654 | 98,80 | 8 | 1,20 |
| Севернобачки | 940 | 755 | 80,00 | 185 | 20,00 |
| Западнобачки | 1.427 | 1.246 | 87,32 | 181 | 12,68 |
| Јужнобанатски | 1.745 | 1.527 | 87,51 | 218 | 12,49 |
| УКУПНО | 12.054 | 11.246 | 93,30 | 808 | 6,70 |

Табела бр. 10  Физичко-хемијска исправност узорака пречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине 2009.

| ОКРУГ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужнобачки | 7.275 | 6.567 | 90,27 | 708 | 9,73 |
| Сремски | 662 | 641 | 96,80 | 21 | 3,20 |
| Севернобачки | 765 | 501 | 66,00 | 264 | 34,00 |
| Западнобачки | 1.386 | 796 | 57,43 | 590 | 42,57 |
| Јужнобанатски | 647 | 624 | 96,45 | 23 | 3,55 |
| УКУПНО | 10.735 | 9.129 | 85,04 | 1.606 | 14,96 |

Табела бр. 11  Микробиолошка исправност узорака непречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине 2009.

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужнобачки | 1.602 | 1.061 | 66,23 | 544 | 33,96 |
| Сремски | 2.830 | 2.524 | 89,19 | 306 | 10,81 |
| Севернобачки | 1.949 | 1.449 | 74,00 | 500 | 26,00 |
| Западнобачки | 1.091 | 1.009 | 92,48 | 82 | 7,52 |
| Севернобанатски | 3.374 | 2.856 | 84,65 | 518 | 15,35 |
| Јужнобанатски | 3.980 | 2.790 | 70,10 | 1.190 | 29,90 |
| Средњебанатски | 1.829 | 1.324 | 72,39 | 500 | 27,34 |
| УКУПНО | 16.655 | 13.013 | 78,13 | 3640 | 21,86 |

Табела бр. 12  Физичко-хемијска исправност узорака непречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине 2009.

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужнобачки | 1.184 | 51 | 4,31 | 1.133 | 95,69 |
| Сремски | 2.020 | 845 | 41,83 | 1.175 | 58,17 |
| Севернобачки | 1.087 | 433 | 40,00 | 654 | 60,00 |
| Западнобачки | 1.083 | 405 | 37,40 | 678 | 62,60 |
| Севернобанатски | 2.127 | 260 | 12,22 | 1.867 | 87,78 |
| Јужнобанатски | 1.126 | 127 | 11,28 | 999 | 88,72 |
| Средњебанатски | 1.050 | 0 | 0,00 | 1.050 | 100,00 |
| УКУПНО | 9.677 | 2.121 | 21,92 | 7.556 | 78,08 |

Табела бр. 13  	Микробиолошка исправност узорака непречишћене воде за пиће са територије АП Војводине 2009.

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужнобачки | 558 | 384 | 68,82 | 174 | 31,18 |
| Сремски | 281 | 255 | 90,75 | 26 | 9,25 |
| Севернобачки | 317 | 231 | 73,00 | 86 | 27,00 |
| Западнобачки | 280 | 204 | 72,86 | 76 | 27,14 |
| Јужнобанатски | 13 | 11 | 84,62 | 2 | 15,38 |
| Средњебанатски | 242 | 208 | 85,96 | 34 | 14,04 |
| УКУПНО | 1.691 | 1.293 | 76,46 | 398 | 23,54 |

Табела бр. 14  	Физичко-хемијска исправност узорака непречишћене воде за пиће са територије АП Војводине 2009

| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јужнобачки | 488 | 73 | 14,96 | 415 | 85,04 |
| Сремски | 256 | 135 | 52,73 | 121 | 47,27 |
| Севернобачки | 170 | 19 | 11,00 | 151 | 89,00 |
| Западнобачки | 276 | 44 | 15,94 | 232 | 84,06 |
| Јужнобанатски | 13 | 12 | 92,31 | 1 | 7,69 |
| Средњебанатски | 196 | 0 | 0,00 | 196 | 100,00 |
| УКУПНО | 1.399 | 283 | 20,23 | 1.116 | 79,77 |

У табелама бр. 15 и 16 приказани су микробиолошка и физичко-хемијска исправност узорака воде за пиће у АП Војводини током 2009. године, доступних крајњем потрошачу, а разврстано према томе да ли је вода доступна крајњем потрошачу пречишћена и дезинфикована (хлорисана), да ли је дезинфикована без пречишћавања, или се крајњем потрошачу испоручује без било каквог претходног третмана.

Табела бр. 15  	Приказ микробиолошке исправности узорака воде за пиће у АП Војводини 2009

| Вода за пиће | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пречишћена хлорисана вода | 12.054 | 11.246 | 93,30 | 808 | 6,70 |
| Непречишћена хлорисана вода | 16.655 | 13.013 | 78,13 | 3640 | 21,86 |
| Непречишћена вода | 1.691 | 1.293 | 76,46 | 398 | 23,54 |
| УКУПНО | 30.400 | 25.552 | 84,05 | 4.846 | 15,94 |

Табела бр. 16  	Приказ физичко-хемијске исправности узорака воде за пиће у АП Војводини 2009

| Вода за пиће | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пречишћена хлорисана вода | 10.735 | 9.129 | 85,04 | 1.606 | 14,96 |
| Непречишћена хлорисана вода | 9.677 | 2.121 | 21,92 | 7.556 | 78,08 |
| Непречишћена вода | 1.399 | 283 | 20,23 | 1.116 | 79,77 |
| УКУПНО | 21.811 | 11.533 | 52,88 | 10.278 | 47,12 |

## 3. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ТОКОМ 2010. ГОДИНЕ

| Приказ микробиолошке исправности узорака пречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине током 2010. године Табела 17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| Јужнобачки | 7185 | 7038 | 97,95 | 147 | 2,05 |
| Сремски | 649 | 643 | 99,08 | 6 | 0,92 |
| Севернобачки | 866 | 677 | 78,18 | 189 | 21,82 |
| Западнобачки | 1414 | 1204 | 85,15 | 210 | 14,85 |
| Јужнобанатски | 1766 | 1663 | 94,17 | 103 | 5,83 |
| УКУПНО | 11880 | 11225 | 94,49 | 655 | 5,51 |

| Приказ физичко-хемијске исправности узорака пречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине током 2010. године Табела 18 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКРУГ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| Јужнобачки | 7186 | 5522 | 76,84 | 1664 | 23,16 |
| Сремски | 638 | 592 | 92,79 | 46 | 7,21 |
| Севернобачки | 749 | 607 | 81,04 | 142 | 18,96 |
| Западнобачки | 1307 | 1204 | 92,12 | 103 | 7,88 |
| Јужнобанатски | 572 | 556 | 97,20 | 16 | 2,80 |
| УКУПНО | 10452 | 8481 | 81,14 | 1971 | 18,86 |

| Приказ микробиолошке исправности узорака непречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине током 2010. године Табела 19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| Јужнобачки | 1395 | 943 | 67,60 | 452 | 32,40 |
| Сремски | 2793 | 2455 | 87,90 | 338 | 12,10 |
| Севернобачки | 1680 | 1396 | 83,10 | 284 | 16,90 |
| Западнобачки | 1139 | 976 | 85,69 | 163 | 14,31 |
| Севернобанатски | 2279 | 1880 | 82,49 | 399 | 17,51 |
| Јужнобанатски | 2849 | 2146 | 75,32 | 703 | 24,68 |
| Средње-банатски | 1824 | 1326 | 72,70 | 498 | 27,30 |
| УКУПНО | 13959 | 11122 | 79,68 | 2837 | 20,32 |

| Приказ физичко-хемијске исправности узорака непречишћене хлорисане воде за пиће са територије АП Војводине током 2010. године Табела 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| Јужнобачки | 893 | 32 | 3,58 | 861 | 96,42 |
| Сремски | 2137 | 836 | 39,12 | 1301 | 60,88 |
| Севернобачки | 1047 | 252 | 24,07 | 793 | 75,74 |
| Западнобачки | 1137 | 389 | 34,21 | 711 | 62,53 |
| Севернобанатски | 1317 | 219 | 16,63 | 1098 | 83,37 |
| Јужнобанатски | 1702 | 211 | 12,40 | 1491 | 87,60 |
| Средњебанатски | 848 | 0 | 0,00 | 848 | 0,00 |
| УКУПНО | 9081 | 1939 | 21,35 | 7103 | 78,22 |

| Приказ микробиолошке исправности узорака непречишћене воде за пиће са територије АП Војводине током 2010. године Табела 21 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| Јужнобачки | 499 | 333 | 66,73 | 166 | 33,27 |
| Сремски | 441 | 410 | 92,97 | 31 | 7,03 |
| Севернобачки | 688 | 568 | 82,56 | 120 | 17,44 |
| Западнобачки | 212 | 92 | 43,40 | 120 | 56,60 |
| Севернобанатски | 1136 | 878 | 77,29 | 258 | 22,71 |
| Јужнобанатски | 16 | 14 | 87,50 | 2 | 12,50 |
| Средњебанатски | 254 | 196 | 77,17 | 59 | 23,23 |
| УКУПНО | 3246 | 2491 | 76,74 | 756 | 23,29 |

| Приказ физичко-хемијске исправности узорака непречишћене воде за пиће са територије АП Војводине током 2010. године Табела 22 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Округ | Укупан број узорака | Број исправних узорака | Проценат исправних узорака | Број неисправних узорака | Проценат неисправних узорака |
| Јужнобачки | 477 | 57 | 11,95 | 420 | 88,05 |
| Сремски | 461 | 273 | 59,22 | 188 | 40,78 |
| Севернобачки | 539 | 34 | 6,31 | 505 | 93,69 |
| Западнобачки | 194 | 10 | 5,15 | 184 | 94,85 |
| Севернобанатски | 999 | 146 | 14,61 | 853 | 85,39 |
| Јужнобанатски | 16 | 6 | 0,96 | 10 | 62,50 |
| Средњебанатски | 116 | 0 | 0,00 | 116 | 100,00 |
| УКУПНО | 2802 | 526 | 18,77 | 2276 | 81,23 |

У табелама 23-24 приказани су микробиолошка и физичко-хемијска исправност узорака воде за пиће у АП Војводини током 2010. године, доступних крајњем потрошачу, а разврстано према томе да ли је вода доступна крајњем потрошачу пречишћена и дезинфикована (хлорисана), да ли је дезинфикована без пречишћавања, или се крајњем потрошачу испоручује без било каквог претходног третмана.

| Приказ микробиолошке исправности узорака воде за пиће у АП Војводини током 2010. године Табела 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода за пиће | Укупан број узорака |  | Број исправних узорака |  | Проценат исправних узорака |  | Број неисправних узорака |  | Проценат неисправних узорака |  |
| Пречишћена хлорисана вода | 11880 |  | 11225 |  | 94,49 |  | 655 |  | 5,51 |  |
| Непречишћена хлорисана вода | 13959 |  | 11122 |  | 79,68 |  | 2837 |  | 20,32 |  |
| Непречишћена вода | 3246 |  | 2491 |  | 76,74 |  | 756 |  | 23,29 |  |
| УКУПНО | 29085 |  | 24838 |  | 85,40 |  | 4248 |  | 14,61 |  |
| Приказ физичко-хемијске исправности узорака воде за пиће у АП Војводини током 2010. године Табела 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода за пиће |  | Укупан број узорака |  | Број исправних узорака |  | Проценат исправних узорака |  | Број неисправних узорака |  | Проценат неисправних узорака |
| Пречишћена хлорисана вода |  | 10452 |  | 8481 |  | 81,14 |  | 1971 |  | 18,86 |
| Непречишћена хлорисана вода |  | 9081 |  | 1939 |  | 21,35 |  | 7103 |  | 78,22 |
| Непречишћена вода |  | 2802 |  | 526 |  | 18,77 |  | 2276 |  | 81,23 |
| УКУПНО |  | 22335 |  | 10946 |  | 49,01 |  | 11350 |  | 50,82 |

4. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ТОКОМ 2011. ГОДИНЕ

Контрола здравствене исправности воде за пиће на територији АП Војводине током 2011. године спроводила се у складу са прописаном методологијом (Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99), и одговарајућим стандардима квалитета (серија стандарда SRPS ISO 5667 и други).

Узорковање воде за пиће обавља се на крајњој тачки доступној потрошачу, а даље управљање узорцима воде зависно је од степена пречишћености. Препознају се:

- пречишћена хлорисана вода за пиће пореклом из фабрика воде и њима припадајућим централним водоводима (Град Нови Сад, Бечеј, Бачка Паланка, Беочин, Врбас, Панчево, Ковин, Опово, Сомбор, Бездан, Оџаци, Апатин, Сонта, Сремска Митровица, Рума, Ириг, Суботица и Бачка Топола),

- пречишћена вода за пиће пореклом из појединачних водних објеката (тзв."еко-чесме" у Надаљу, Силбашу, Селенчи, Бачу, Товаришеву, Обровцу, Пивницама, деспотову, Бачком Добром Пољу, Змајеву, Равном Селу, Куцури, Савином Селу, Вајској, Бачком Маглићу, Кулпину, Младенову, Парагама, Бачком Петровцу, Новој Гајдобри, Гложану, Кикинди, Винцаиду, Вашаиду, Банатској Тополи, Накову, Банатском Великом Селу, Новим Козарцима, Руском Селу, Качареву, Раткову, Каравукову, Бачком Брестовцу, Бачком Грачацу, Богојеву, Лалићу, Српском Милетићу, Руском Крстуру, Крушћићу, Бачкој тополи, Малом Иђошу, Новом Бечеју, Бочарима, Зрењанину и Меленцима),

- непречишћена хлорисана вода за пиће пореклом из локалних водовода који у производњи воде за пиће примењују само поступак дезинфекције воде и немају фабрику воде за пиће (у општинама Вршац, Кикинда, Нови Кнежевац, Чока, Сента, Ада, Кањижа, Алибунар, Бела Црква, Ковин, Ковачица, Панчево, Пландиште, Сомбор, Кула, Врбас, Сремска Митровица, Рума, Ириг, Стара Пазова, Инђија, Шид, Пећинци, Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Жабаљ, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ, Зрењанин, Житиште, Темерин, Бачка Паланка, Бач, Тител, Бачки Петровац, Србобран, Врбас) и

- непречишћена вода за пиће пореклом из индивидуалних водних објеката која се крајњем потрошачу доставља без икаквог претходног третмана (јавни бунари у Граду Новом Саду, Сремским Карловацима, Србобрану, Бегечу, Темерину, Бечеју, Кикинди, Панчеву, Пландишту, Апатину, Сремској Митровици, Старој Пазови, Руми, Бачкој Тополи, Зрењанину и водоводи у општинама Ковачица, Сомбор, Оџаци, Апатин, Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош,  Жабаљ, Нова Црња, Сечањ, Зрењанин, Житиште, Темерин, Бачка Паланка, Бач, Тител, Бачки Петровац, Србобран, Врбас).

Резултати анализа воде за пиће са стручним мишљењем, проценом опасности по здравље људи и предлогом превентивних мера су достављани надлежним институцијама (локалне самоуправе, Покрајинска санитарна инспекција, Министарство здравља Републике Србије) и јавно су се објављивали у средствима јавног информисања.

Током 2011. године у 73% узорака пречишћене хлорисане воде за пиће је утврђена здравствена исправност, односно у води за пиће пореклом из централних водовода на територији Града Новог Сада, Бечеја, Бачке Паланке, Беочина, Бачке Тополе, Сремске Митровице, Руме, Ирига, Панчева, Опова и Ковина нису утврђене опасности по здравље људи (табела 1, прилози воде за пиће). За разлику од тога, становништво Општине Кикинде и Зрењанин нема доступну пречишћену хлорисану воду за пиће (табела 1).

Узроци здравствене неисправности 27% контролисаних узорака пречишћене хлорисане воде за пиће су доминантно физичко-хемијски (23%) и у појединим насељима због повећане концентрације нитрита (у 30% контролисаних узорака у Врбасу и 10% контролисаних узорака у Сомбор) и арсена (у 4% контролисаних узорака у Суботици) представљају опасност по здравље људи, посебно осетљиве популације (деца, труднице, дојиље, стара и хронично оболела лица) (табела 1).

Анализом контролисаних узорака непречишћене воде за пиће на територији АП Војводине током 2011. године, без обзира да ли је вода пре употребе дезинфикована или не, утврђује се висок степен здравствене неисправности (60% контролисаних узорака), односно микробиолошке (19%) и физичко-хемијске (82%) неисправности, где се посебно издвајају присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења и повећане концентрације арсена и нитрита, као доказаних опасности по здравље људи, посебно осетљиве популације (табела 1).

Вода за пиће пореклом из јавних бунара (табела 1) одликује се здравственом исправношћу свега 15% контролисаних узорака. Узроци здравствене неисправности 85% контролисаних узорака су микробиолошки у 35% и физичко-хемијски у 70%, где се посебно истиче повећана концентрација нитрата (преко 13% контролисаних узорака) и присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења (преко 17% контролисаних узорака), доказаних опасности по здравље људи.

Резултати анализа воде за пиће пореклом са "еко-чесми" као алтернативних извора водоснабдевања за становништво где не постоји друга могућност обезбеђивања здравствено исправне воде за пиће, указују да само редовно технички одржаване "еко-чесме" представљају безбедан извор водоснабдевања (у 68% контролисаних узорака), док се у преосталим контролисаним узорцима (32%) утврђује неисправност, најчешће узрокована засићењем филтера и неадекватним одржавањем система водоснабдевања (табела 1).

Здравствена исправност воде за пиће на територији АП Војводине током 2011. године

Табела 1

|  | Укупан број контролисаних узорака | Здравствена исправност |  | Здравствена неисправност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | % | n | % |
| Пречишћена хлорисана вода из водоводних система | 10556 | 7712 | 73,06 | 2844 | 26,94 |
| Пречишћена вода из тзв. "еко-чесми" | 705 | 481 | 68,23 | 224 | 31,77 |
| Непречишћена вода из водоводних система | 15128 | 6123 | 40,47 | 9005 | 59,53 |
| Непречишћена вода из јавних бунара | 422 | 62 | 14,69 | 360 | 85,31 |

ЗАКЉУЧЦИ

- Узимајући у обзир да је остварење микробиолошке исправности воде за пиће ради превенције здравља становништва основни циљ пречишћавања воде, значајно је истаћи да у пречишћеној хлорисаној води за пиће на територији АП Војводине током 2011. године није утврђено присуство патогених микроорганизама;

- Доминатни узроци неисправности воде за пиће на територији АП Војводине су физичко-хемијски (у 69% укупно контролисаних узорака воде на физичко-хемијске параметре анализе)

- Пречишћена хлорисана вода за пиће на територији АП Војводине је здравствено исправна у 73% контролисаних узорака током 2011. године, при чему привилегију да користи здравствено исправну пречишћену хлорисану воду за пиће има становништво Града Новог Сада, Бечеја, Бачке Паланке, Беочина, Бачке Тополе, Сремске Митровице, Руме, Ирига, Панчева, Опова и Ковина;

- И поред примене техничко-технолошких поступака пречишћавања воде пре дистрибуције до крајњег потрошача, у 30% контролисаних узорака пречишћене хлорисане воде за пиће у Врбасу и у 10% контролисаних узорака пречишћене хлорисане воде за пиће у Сомбору је утврђено повећање концентрације нитрита, док је у Суботици у 4% контролисаних узорака пречишћене хлорисане воде за пиће утврђено прекорачење концентрације арсена, елемената који представљају опасност по здравље људи;

- Непречишћена вода, без обзира да ли се пре употребе дезинфикује или не, представља ризик по здравље људи у више од 59% контролисаних узорака, а опасности утврђене у непречишћеној води за пиће на територији АП Војводине представљају микроорганизми показатељи фекалног загађења (Еscherichia coli, Streptococcus faecalis) у 2,50% контролисаних узорака, повећана концентрација арсена (у 5,00% контролисаних узорака) и нитрита (у 6,50% контролисаних узорака);

- Непречишћена вода за пиће на територији АП Војводине се одликује високим садржајем органских материја, повећаном концентрацијом амонијака, гвожђа и мангана, те последично измењеним сензорним особинама, које нису опасне по здравље људи, али оправдано условљавају одбијање употребе од стране потрошача и представљају проблем за техничко-технолошке процесе пречишћавања воде;

- Вода за пиће из јавних бунара на територији АП Војводине током 2011. године је у 85% узорака здравствено неисправна, при чему је доминатни узрок неисправности физичко-хемијски (у више од 70% контролисаних узорака), што представља ризик по здравље људи, посебно имајући у виду да велики проценат становника Војводине има навику и потребу да, због здравствене неисправности воде за пиће из водоводне мреже, користи воду за пиће пореклом из јавних бунара.

5. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ТОКОМ 2012. ГОДИНЕ

Пречишћена хлорисана вода за пиће је доступна становништву свега 16 (36%) од укупно 45 општина на територији АП Војводине, односно у Граду Новом Саду, Бечеју, Бачкој Паланци, Беочину, Бачкој Тополи, Суботици, Сремској Митровици, Руми, Иригу, Панчеву, Опову, Ковину, Апатину, Оџацима, Сомбору и Врбасу.

Пречишћена дезинфикована вода за пиће на територији АП Војводине одликује се здравственом исправношћу 89% контролисаних узорака (табела 1), а доминантни узрок здравствене неисправности 11% контролисаних узорака воде је физичко-хемијски. И поред пречишћавања и дезинфекције воде намењене људској употреби, у води за пиће се у појединим насељима утврђује присуство хемијских опасности по здравље људи, као што су повећана концентрација нитрита (у 28,0% контролисаних узорака у Врбасу, 5,0% контролисаних узорака у Сремској Митровици, 4,0% контролисаних узорака у Сомбору, 2,0% контролисаних узорака у Руми и Опову и мање од 1,0% у Бачкој Тополи), арсена (у 2,0% контролисаних узорака у Сремској Митровици и 1,0% контролисаних узорака у Суботици) и разградних продуката употребљеног дезинфекционог средства (у 0,4% контролисаних узорака у Новом Саду) (графикон 1). У пречишћеној дезинфикованој води за пиће на територији АП Војводине у 4% контролисаних узорака утврђује се и повећан укупан број микроорганизама показатеља неадекватног и недовољно ефикасног процеса дезинфекције и пречишћавања воде за пиће.

Графикон 1. Узроци физичко-хемијске неисправности пречишћене дезинфиковане воде за пиће на територији АП Војводине током 2012. године

Анализом контролисаних узорака непречишћене воде за пиће (табела 28), без обзира да ли је вода пре употребе дезинфикована или не, утврђује се висок степен здравствене неисправности (70,4% контролисаних узорака), односно микробиолошке (16,7%) и физичко-хемијске (82,1%) неисправности. Издвајају се присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења и повећана концентрација арсена и нитрита (графикони 2 и 3), као доказане опасности по здравље људи, посебно осетљиве популације.

Графикон 2 - Учесталост присуства микробиолошких опасности у непречишћеној води за пиће на територији АП Војводине током 2012. године

Графикон 3 - Најчешћи узроци физичко-хемијске неисправности непречишћене воде за пиће на територији АП Војводине током 2012. године

Вода за пиће пореклом из јавних бунара одликује се здравственом исправношћу свега 14,0% контролисаних узорака (табела 28). Узроци здравствене неисправности преосталих 86,0% контролисаних узорака су микробиолошки у 36,3% и физичко-хемијски у 78,7%, где се као доказане опасности по здравље људи истичу повећана концентрација нитрата (преко 9,0% контролисаних узорака) и присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења (преко 44,0% контролисаних узорака).

Aнализа воде за пиће пореклом са "еко-чесми" као алтернативних извора водоснабдевања за становништво где не постоји друга могућност обезбеђивања здравствено исправне воде за пиће (табела 28, картограм 1), указују да само редовно технички одржаване "еко-чесме" представљају безбедан извор водоснабдевања (у 72,3% контролисаних узорака), док се у преосталим контролисаним узорцима (27,7%) утврђује неисправност, најчешће узрокована засићењем филтера и неадекватним одржавањем система водоснабдевања.

Табела бр. 1 Здравствена исправност воде за пиће на територији Војводине, 2012. година

|  | Укупан број контролисаних узорака | Здравствена исправност |  | Здравствена неисправност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | % | n | % |
| Пречишћена дезинфикована вода из водоводних система | 11 546 | 10 300 | 89,21 | 1 246 | 10,79 |
| Пречишћена вода из тзв. "еко-чесми" | 772 | 558 | 72,28 | 214 | 27,72 |
| Непречишћена вода из водоводних система | 15 703 | 4 652 | 29,62 | 11 051 | 70,38 |
| Непречишћена вода из јавних бунара | 568 | 80 | 14,08 | 488 | 85,92 |

Картограм 1. Еко-чесме на територији АП Војводине

# ЗАКЉУЧЦИ

  - Могућност да користе здравствено исправну пречишћену хлорисану воду за пиће, исправну у 89% контролисаних узорака, има становништво Града Новог Сада, Бечеја, Бачке Паланке, Беочина, Ирига, Панчева и Ковина.

  - Становништво општина Суботица, Бачка Топола, Врбас, Сомбор, Сремска Митровица, Рума и Опово, изложено је ризику по здравље због присуства нитрита и арсена у пречишћеној хлорисаној води.

  - Непречишћена вода, без обзира да ли се пре употребе дезинфикује или не, представља ризик по здравље људи у АП Војводини јер се у просеку у 1/5 до 1/6 контролисаних узорака утврђује присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења (Еscherichia coli, Streptococcus faecalis) и присуство хемијских опасности по здравље људи, као што су повећана концентрација арсена и нитрита.

  - Непречишћена вода за пиће на територији АП Војводине се одликује високим садржајем органских материја, повећаном концентрацијом амонијака, гвожђа и мангана, те последично измењеним сензорним особинама (боја, мирис), које нису опасне по здравље људи, али оправдано условљавају одбијање употребе од стране потрошача и представљају проблем за техничко-технолошке процесе пречишћавања воде.

  - Вода за пиће из јавних бунара на територији АП Војводине је у 86% узорака здравствено неисправна, што представља ризик по здравље људи, посебно имајући у виду да велики проценат становника Војводине има навику и потребу да, због здравствене неисправности воде за пиће из водоводне мреже, користи воду за пиће пореклом из јавних бунара.

  - На територији АП Војоводине изграђене су "еко-чесме" као алтернативни извори водоснабдевања становништва у насељима где у систему јавног водоснабдевања не постоји здравствено исправна вода за пиће. Међутим, свега 2/3 контролисаних узорака воде за пиће са "еко-чесми" је погодно за људску употребу, те је редовно техничко одржавање алтернативних извора водоснабдевања услов постизања и одржавања здравствене исправности воде за пиће;

  - Здравствена исправност и утврђене опасности у води за пиће на територији АП Војводине су непромењене у претходном петогодишњем периоду (2008-2012);

ПРИОРИТЕТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА

- Обезбеђивање довољне количине здравствено исправне воде за пиће доступне свом становништву АП Војводине;

- Успостављање јединствене методологије сталне контроле (мониторинга), анализе и извештавања о здравственој исправности воде за пиће,;

- Развој интегрисаних програмских активности за процену ризика по здравље људи из животне средине у складу са дефинисаним приоритетима (Еscherichia coli, Streptococcus faecalis, aрсен и нитрити у води за пиће);

- Подизање нивоа знања становништва АП Војводине о препознавању, праћењу и управљању опасностима и ризицима из животне средине битних за заштиту и унапређење здравља људи и животне средине.

6. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ТОКОМ 2013. ГОДИНЕ

Пречишћена хлорисана вода за пиће је доступна становништву свега 16 (36%) од укупно 45 општина на територији АП Војводине, односно у Граду Новом Саду, Бечеју, Бачкој Паланци, Беочину, Бачкој Тополи, Суботици, Сремској Митровици, Руми, Иригу, Панчеву, Опову, Ковину, Апатину, Оџацима, Сомбору и Врбасу.

Пречишћена дезинфикована вода за пиће на територији АП Војводине одликује се здравственом исправношћу 89% контролисаних узорака (табела бр. 28), а доминантни узрок здравствене неисправности 11% контролисаних узорака воде је физичко-хемијски. И поред пречишћавања и дезинфекције воде намењене људској употреби, у води за пиће се у појединим насељима утврђује присуство хемијских опасности по здравље људи, као што су повећана концентрација нитрита (у 16,5% контролисаних узорака у Врбасу, 2,0% контролисаних узорака у Оџацима и мање од 0,5% контролисаних узорака у Бечеју и Граду Новом Саду), арсена (у 31,4% контролисаних узорака у Суботици) и разградних продуката употребљеног дезинфекционог средства (у 0,4% контролисаних узорака у Граду Новом Саду) (графикон бр. 16). У пречишћеној дезинфикованој води за пиће на територији АП Војводине у 6% контролисаних узорака утврђује се и повећан укупан број микроорганизама показатеља неадекватног и недовољно ефикасног процеса дезинфекције и пречишћавања воде за пиће.

Графикон бр. 16. Узроци физичко-хемијске неисправности пречишћене

дезинфиковане воде за пиће на територији АП Војводине током 2013. године

Анализом контролисаних узорака непречишћене воде за пиће (табела 28), без обзира да ли је вода пре употребе дезинфикована или не, утврђује се висок степен здравствене неисправности (73,3% контролисаних узорака), односно микробиолошке (16,9%) и физичко-хемијске (84,1%) неисправности. Издваја се присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења и повећана концентрација арсена и нитрита (графикони бр. 17 и 18), као доказане опасности по здравље људи, посебно осетљиве популације.

Графикон бр. 17  Учесталост присуства микробиолошких опасности у непречишћеној води за пиће на територији АП Војводине током 2013. године

Графикон бр. 18  Најчешћи узроци физичко-хемијске неисправности непречишћене воде за пиће на територији АП Војводине током 2013. године

Вода за пиће пореклом из јавних бунара одликује се здравственом исправношћу свега 29,8% контролисаних узорака (табела бр. 28). Узроци здравствене неисправности преосталих 70,2% контролисаних узорака су микробиолошки у 43,8% и физичко-хемијски у 75,1%, где се као доказане опасности по здравље људи истичу повећана концентрација нитрата и арсена (преко 9,0%, односно 3,0% контролисаних узорака) и присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења (преко 61,0% контролисаних узорака).

Aнализа воде за пиће пореклом са "еко-чесми" као алтернативних извора водоснабдевања за становништво где не постоји друга могућност обезбеђивања здравствено исправне воде за пиће (табела бр. 28, картограм бр.9), указују да само редовно технички одржаване "еко-чесме" представљају безбедан извор водоснабдевања (у 66,5% контролисаних узорака), док се у преосталим контролисаним узорцима (33,5%) утврђује неисправност, најчешће узрокована засићењем филтера и неадекватним одржавањем система водоснабдевања.

Табела бр. 28 Здравствена исправност воде за пиће на територији Војводине, 2013. година

|  | Укупан број контролисаних узорака | Здравствена исправност |  | Здравствена неисправност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | % | n | % |
| Пречишћена дезинфикована вода из водоводних система | 10 661 | 9 504 | 89,15 | 1 157 | 10,85 |
| Пречишћена вода из тзв. "еко-чесми" | 886 | 589 | 66,48 | 297 | 33,52 |
| Непречишћена вода из водоводних система | 11 707 | 3 129 | 26,73 | 8 578 | 73,27 |
| Непречишћена вода из јавних бунара | 332 | 99 | 29,82 | 233 | 70,18 |

Картограм бр. 9. Здравствена исправност воде за пиће из еко-чесме на територији АП Војводине у 2013. години

ЗАКЉУЧАК

  - Могућност да користе здравствено исправну пречишћену хлорисану воду за пиће, исправну у 89% контролисаних узорака, има становништво Града Новог Сада, Бачке Паланке, Беочина, Сомбора, Бачке Тополе, Апатина, Сремске Митровице, Руме, Ирига, Панчева, Опова и Ковина.

  - Становништво општина Суботица, Бачка Топола, Врбас, Бечеј и Оџаци, изложено је ризику по здравље због присуства нитрита и арсена у пречишћеној хлорисаној води.

  - Непречишћена вода, без обзира да ли се пре употребе дезинфикује или не, представља ризик по здравље људи у АП Војводини јер се у просеку у 6% контролисаних узорака утврђује присуство микроорганизама показатеља свежег и старог фекалног загађења (Еscherichia coli, Streptococcus faecalis, Еnterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa) и присуство хемијских опасности по здравље људи, као што су повећана концентрација арсена и нитрита.

  - Непречишћена вода за пиће на територији АП Војводине се одликује високим садржајем органских материја, повећаном концентрацијом амонијака, гвожђа и мангана, те последично измењеним сензорним особинама (боја, мирис), које нису опасне по здравље људи, али оправдано условљавају одбијање употребе од стране потрошача и представљају проблем за техничко-технолошке процесе пречишћавања воде.

  - Вода за пиће из јавних бунара на територији АП Војводине је у 70% узорака здравствено неисправна, што представља ризик по здравље људи, посебно имајући у виду да велики проценат становника Војводине има навику и потребу да, због здравствене неисправности воде за пиће из водоводне мреже, користи воду за пиће пореклом из јавних бунара.

  - На територији АП Војоводине изграђене су "еко-чесме" као алтернативни извори водоснабдевања становништва у насељима где у систему јавног водоснабдевања не постоји здравствено исправна вода за пиће. Међутим, свега 2/3 контролисаних узорака воде за пиће са "еко-чесми" је погодно за људску употребу, те је редовно техничко одржавање алтернативних извора водоснабдевања услов постизања и одржавања здравствене исправности воде за пиће;

7. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ТОКОМ 2014. ГОДИНЕ

Пречишћена хлорисана вода за пиће је доступна становништву свега 16 (36%) од укупно 45 општина на територији АП Војводине, односно у Граду Новом Саду, Бечеју, Бачкој Паланци, Беочину, Бачкој Тополи, Суботици, Сремској Митровици, Руми, Иригу, Панчеву, Опову, Ковину, Апатину, Оџацима, Сомбору и Врбасу.

Пречишћена дезинфикована вода за пиће на територији АП Војводине одликује се здравственом исправношћу 90% контролисаних узорака (табела бр. 28), а доминантни узроци здравствене неисправности 10% контролисаних узорака воде су, за разлику од претходних година, микробиолошки (6%) узроковани повећаним укупним бројем микроорганизама показатеља неадекватног и недовољно ефикасног процеса дезинфекције и пречишћавања воде за пиће (графикон бр. 16). И поред пречишћавања и дезинфекције воде намењене људској употреби, у води за пиће се у појединим насељима утврђује присуство хемијских опасности по здравље људи, као што су повећана концентрација нитрита (у 19,4% контролисаних узорака у Врбасу, 12,2% у Бездану и мање од 1% контролисаних узорака у Сомбору, Суботици и Граду Новом Саду), арсена (у 3,3% контролисаних узорака у Суботици) и разградних продуката употребљеног дезинфекционог средства (у 0,2% контролисаних узорака у Граду Новом Саду) (графикон бр. 17).

Графикон бр. 16. Узроци микробиолошке неисправности пречишћене

дезинфиковане воде за пиће на територији АП Војводине током 2014. године

Графикон бр. 17. Узроци физичко-хемијске неисправности пречишћене

дезинфиковане воде за пиће на територији АП Војводине током 2014. године

Анализом контролисаних узорака непречишћене воде за пиће (табела 28), без обзира да ли је вода пре употребе дезинфикована или не, утврђује се висок степен здравствене неисправности (75,4% контролисаних узорака), односно микробиолошке (14,7%) и физичко-хемијске (82,8%) неисправности. Издваја се присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења и повећана концентрација арсена и нитрита (графикони бр. 18 и 19), као доказане опасности по здравље људи, посебно осетљиве популације.

Графикон бр. 18  Учесталост присуства микробиолошких опасности у непречишћеној води за пиће на територији АП Војводине током 2014. године

Графикон бр. 19  Најчешћи узроци физичко-хемијске неисправности непречишћене воде за пиће на територији АП Војводине током 2014. године

Вода за пиће пореклом из јавних бунара одликује се здравственом исправношћу свега 38% контролисаних узорака (табела бр. 28). Узроци здравствене неисправности преосталих 62% контролисаних узорака су микробиолошки у 40% и физичко-хемијски у 59%, где се као доказане опасности по здравље људи истичу повећана концентрација нитрата и арсена (преко 7,2%, односно 1,7% контролисаних узорака) и присуство микроорганизама показатеља фекалног загађења (преко 30,0% контролисаних узорака).

Aнализа воде за пиће пореклом са "еко-чесми" као алтернативних извора водоснабдевања за становништво где не постоји друга могућност обезбеђивања здравствено исправне воде за пиће (табела бр. 28, картограм бр.9), указују да само редовно технички одржаване "еко-чесме" представљају безбедан извор водоснабдевања (у 77,3% контролисаних узорака), док се у преосталим контролисаним узорцима (22,7%) утврђује неисправност, најчешће узрокована засићењем филтера и неадекватним одржавањем система водоснабдевања.

Табела бр. 28 Здравствена исправност воде за пиће на територији Војводине, 2014. година

|  | Укупан број контролисаних узорака | Здравствена исправност |  | Здравствена неисправност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | % | n | % |
| Пречишћена дезинфикована вода из водоводних система | 10 892 | 9 811 | 90,08 | 1 081 | 9,92 |
| Пречишћена вода из тзв. "еко-чесми" | 599 | 463 | 77,30 | 140 | 22,70 |
| Непречишћена вода из водоводних система | 11 323 | 2 783 | 24,58 | 8 540 | 75,42 |
| Непречишћена вода из јавних бунара | 385 | 147 | 38,18 | 238 | 61,82 |

Картограм бр. 9. Здравствена исправност воде за пиће из еко-чесме на територији АП Војводине у 2014. години

ЗАКЉУЧАК

  - Могућност да користе здравствено исправну пречишћену хлорисану воду за пиће, исправну у 90% контролисаних узорака, има становништво Града Новог Сада, Бачке Паланке, Беочина, Сомбора, Бачке Тополе, Апатина, Сремске Митровице, Руме, Ирига, Панчева, Опова и Ковина;

  - Становништво општина Суботица, Врбас и Сомбор (насеље Бездан) изложено је ризику по здравље због присуства арсена и нитрита у пречишћеној хлорисаној води;

  - Непречишћена вода, без обзира да ли се пре употребе дезинфикује или не, представља ризик по здравље људи у АП Војводини јер се у просеку у 4% контролисаних узорака утврђује присуство микроорганизама показатеља свежег и старог фекалног загађења (Еscherichia coli, Streptococcus faecalis, Еnterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa) и у просеку у 9% присуство хемијских опасности по здравље људи, као што су повећана концентрација арсена и нитрита.

  - Непречишћена вода за пиће на територији АП Војводине се одликује високим садржајем органских материја, повећаном концентрацијом амонијака, гвожђа и мангана, те последично измењеним сензорним особинама (боја, мирис), које нису опасне по здравље људи, али оправдано условљавају одбијање употребе од стране потрошача и представљају проблем за техничко-технолошке процесе пречишћавања воде.

  - Вода за пиће из јавних бунара на територији АП Војводине је у 62% узорака здравствено неисправна, што представља ризик по здравље људи, посебно имајући у виду да велики проценат становника Војводине има навику и потребу да, због здравствене неисправности воде за пиће из водоводне мреже, користи воду за пиће пореклом из јавних бунара.

  - На територији АП Војоводине изграђене су "еко-чесме" као алтернативни извори водоснабдевања становништва у насељима где у систему јавног водоснабдевања не постоји здравствено исправна вода за пиће. Међутим, свега 3/4 контролисаних узорака воде за пиће са "еко-чесми" је погодно за људску употребу, те је редовно техничко одржавање алтернативних извора водоснабдевања услов постизања и одржавања здравствене исправности воде за пиће;

8. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ

Пречишћена хлорисана вода за пиће је доступна становништву у свега 17

(38%) од укупно 45 општина на територији АП Војводине, односно у Граду Новом

Саду, Бечеју, Бачкој Паланци, Беочину, Бачкој Тополи, Суботици, Сремској

Митровици, Руми, Иригу, Панчеву, Опову, Ковину, Апатину, Оџацима, Сомбору,

Врбасу и Тителу.

Пречишћена дезинфикована вода за пиће на територији АП Војводине

одликује се здравственом исправношћу 92% контролисаних узорака (табела бр. 66),

а доминантни узроци здравствене неисправности 8% контролисаних узорака воде

су физичко-хемијски (7%). Као последица неадекватног и недовољно ефикасног

процеса пречишћавања воде за пиће у појединим насељима утврђује се присуство

хемијских и микробиолошких опасности по здравље људи, као што су повећана

концентрација арсена (у Суботици), нитрита (у Врбасу, Бездану, Сомбору, Бачкој

Тополи и Граду Новом Саду), разградних продуката употребљеног дезинфекционог

средства (у Тителу, Панчеву, Беочину и Граду Новом Саду) и присуство

микроорганизама показатеља свежег и старог секундарног загађења водоводног

система у проценту који не угрожава здравље становништва (графикони бр. 27 и 28).

ЗАКЉУЧАК:

- Могућност да користе здравствено исправну пречишћену хлорисану воду за пиће,

исправну у 90% контролисаних узорака, има становништво Града Новог Сада,

Бечеја, Бачке Паланке, Сомбора, Апатина, Бачке Тополе, Суботице, Сремске

Митровице, Руме, Опова, Купусина, Ковина.

- Становништво општина Суботица, Бачка Топола, Врбас и Сомбор (насеље

Бездан) изложено је ризику по здравље због присуства арсена и нитрита у

пречишћеној хлорисаној води.

- Непречишћена вода, без обзира да ли се пре употребе дезинфикује или не,

представља ризик по здравље људи у АП Војводини јер се у просеку у 4%

контролисаних узорака утврђује присуство микроорганизама показатеља свежег

и старог фекалног загађења (Еscherichia coli, Streptococcus faecalis, Еnterobacter

spp., Pseudomonas aeruginosa), у просечно 53% контролисаних узорака присуство

доказаног карциногена арсена и у просечно 3% контролисаних узорака воде

потврђује присуство хемијске опасности по здравље људи, као што су повећана

концентрација нитрита и нитрата.

- Непречишћена вода за пиће на територији АП Војводине се одликује високим

садржајем органских материја, повећаном концентрацијом амонијака, гвожђа и

мангана, те последично измењеним сензорним особинама (боја, мирис), које нису

опасне по здравље људи, али оправдано условљавају одбијање употребе од

стране потрошача и представљају проблем за техничко-технолошке процесе

пречишћавања воде.

- Вода за пиће из јавних бунара на територији АП Војводине је у 72% узорака

здравствено неисправна, што представља ризик по здравље људи, посебно

имајући у виду да велики проценат становника Војводине има навику и потребу

да, због здравствене неисправности воде за пиће из водоводне мреже, користи

воду за пиће пореклом из јавних бунара.

- На територији АП Војоводине изграђене су "еко-чесме" као алтернативни извори

водоснабдевања становништва у насељима где у систему јавног

водоснабдевања не постоји здравствено исправна вода за пиће. Међутим, свега

3/4 контролисаних узорака воде за пиће са "еко-чесми" је погодно за људску

употребу, те је редовно техничко одржавање алтернативних извора

водоснабдевања услов постизања и одржавања здравствене исправности воде

за пиће.

9. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ

10. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ