Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 19.12.2016. године

Број: 01-2355/14

ПРЕДМЕТ: Треће појашњење конкурсне документације 01-2355/5 од 28.11.2016. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 2“, која обухвата набавку спектрофотометра, ОП – 16/2016

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-2355/9 и  01-2355/10 од 15.12.2016. године, од стране заинтересованих понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 2“, која обухвата набавку спектрофотометра, ОП – 16/2016.

Заинтересовани понуђач је, у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис са назнаком „Zahtev za pojasnjenjem konkursne dokumentacije“, следеће садржине:

“Poštovani,

Molimo Vas za pojašnjenje na tendersu dokumentaciju.

U delu tri tenderske dokumentacije na strani 5/34 jedna od zahtevanih tehnickih karakteristike je da fotometrijska reproduktivnost bude <0.006 Abs na filteru 1 Abs i <0.004 Abs na filteru od 0.5 Abs.

Da li ćete prihvatiti ponudu kao isrpavnu ukoliko ponudjeni uređaj u tehnickim karakteristikama ima samo prikazanu fotometrijsku reproduktivnost <0.001 Abs na filteru 1 Abs što je znatno bolje od traženog i u testovima isto ispunjava zahtev propisanu karakterisituku da na filteru 0.5 Abs pokazuje reproduktivnost <0.004 Abs ali ovaj parametar nije prikazan u specifikaciji. Kako je kriterijum reproduktivnosti uvek manji za niže filtere može se zaključiti da naš model sigurno ispunjava zahtevanu karakteristiku jer mu je propisan parametar fotometrijske reproduktivnosti na filteru od 1 Abs četiri puta niži od vrednosti propisane za filter 0.5 Abs.“

Одговори на питања:

- Конкурсном документацијом у делу 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, под тачком 3, између осталог дефинисано је да је Понуђач дужан да уз понуду достави техничке спецификације „Spektrofotometra UV- VIS“, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика/ услова. Такође истом тачком је понуђачима дата могућност да уз понуду доставе Оригиналну Изјаву произвођача понуђене опреме да понуђено добро испуњава захтеване техничке карактеристике, што значи да уколико нека од техничких карактеристика није наведена у техничкој спецификацији, понуђачи су дужни да уз понуду доставе Оригиналну Изјаву произвођача понуђене опреме чиме ће доказати и гарантовати за испуњеност одређеног услова.

Наручилац напомиње да, у складу са важећим законским прописима и ставовима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, понуду која не испуњава захтеване услове дефинисане конкурсном документацијом не може прихватити као одговарајућу.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-2355/5 од 28.11.2016. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке