Нови Сад, 08.05.2020. године

Број: 01-705/5-2

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење Kонкурсне документације 01-705/5 од 04.05.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ 2 “, ОП 10/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-705/5-1 од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ 2 “,  ОП 10/2020

Питање 1 : Партија 3, Ставка 8 – Да ли је потребно да хемикалија буде  d, l или dl арабиноза?

Одговор 1: Потребно је да буде L+ Аrabinoza.

Питање 2: Партија 3, Ставка 9- Да ли је потребно да хемикалија буде d ili l ксилоза??

Одговор 2: Потребно је да буде D+ Ksiloza.

Питање 3: Партија 3, Ставка 10- Да ли сте мислили на „D trehalozu dihidrat“?

Одговор 3: Да, потребно је да буде  „D Trehaloza dihidrat“.

Питање 4: Партија 3, Ставка 14 - Да ли сте мислили на „L ramnozu monohidrat“?

Одговор 4: Да, потребно је да буде  “L Ramnoza monohidrat“.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-705/5 од 04.05.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке