Нови Сад, 05.06.2020. године

Број: 01-713/5-12

ПРЕДМЕТ: Треће појашњење Kонкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге,  ОП 05/2020

Питање 1: Партија 2 – У позиву стоји да је Наручилац здравствена установа, те је материјал који ће се центрифугирати вероватно крв. Стога би се добро из партије 2 требало сматрати in vitro медицинским средством. Молимо Вас да измените тендерску документацију тако што ћете за партију 2 тражити да центрифуга буде регистрована у АЛИМС-у.

Одговор 1: Обзиром да се добро из партије 2 - Лабораторијска центрифуга набавља у сврху научно-истраживачког рада, Наручилац остаје при постојећој Конкурсној документацији.

Питање 2: Партија 2: да ли је прихватљиво понудити добро капацитета 32х10 ml?

Одговор 2: Прихватљиво је.

Питање 3: Додатни услови: да ли се може приложити извод са сајта Народне банке Србије?

Одговор 3: Прихватљиво је.

Члан 79, став 5 Закона о јавним набавкама (страна 14/44 Конкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020): Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке