Нови Сад, 16.04.2020. године

Број: 01-616/5-13

ПРЕДМЕТ: Четврто појашњење Kонкурсне документације 01-616/5 од 08.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“,  ОП 07/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-616/5-9, 01-616/5-10, 01-616/5-11 и 01-616/6-12 од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“,  ОП 07/2020.

Питање 1 : У склопу партије 28 везане за DIONEX уређај произвођача Thermo Scientific, стављена је и ставка 69. сасвим другог произвођача Аgilent. Претпостављамо да је дошло до техничке грешке приликом писања документације, те Вас молимо да наведену ставку коригујете.

Одговор 1: Поштовани, прихватамо сугестију, наведено ће бити кориговано изменом Конкурсне документације.

Питање 2: Партија 13, Ставка 36. Да ли захтевате 800 или 8000 комада, обзиром да је паковање произвођача 500/1 ?

Одговор 2: Поштовани, услед техничке грешке је захтевано 800 уместо 1000 комада. Наведено ће бити исправљено изменом Конкурсне документације.

Питање 3: Партија 56, ставка 148. Молим Вас за појашњење спецификације траженог степера (произвођач, каталошки број). Да ли је за ову ставку прихватљиво понудити мануелни степер, истих карактеристика као степер под редним бројем 147?

Одговор 3: Да, прихватљиво је.

Питање 4: Да ли је прихватљиво понудити компаратор са траженим подеоцима, али са опсегом мерења 0-2 mg/l, у шта свакако улази опсег 0-1 mg/l који сте навели?

Одговор 4: Да, прихватљиво је.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Наручилац ће објавити Пречишћен текст са другим изменама Конкурсне документације (где ће самом изменом доћи до померања бројева одређених ставки).

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-616/5 од 08.04.2020. године

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке