Нови Сад, 08.06.2020. године

Број: 01-713/5-14

ПРЕДМЕТ: Пето појашњење Kонкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге,  ОП 05/2020

Питање 1: Партија 2 – Да ли је прихватљиво понудити центрифугу капацитета 30x15 ml?

Одговор 1: Одговор на ово питање имате у претходним појашњењима конкурсне документације, тачније речено у Првом појашњењу.

Питање 2: Партија 2- Да ли је прихватљив тајмер 1-99 минута?

Одговор 2: Прихватљив је.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке