Нови Сад, 19.05.2020. године

Број: 01-675/5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - „Текуће поправке и одржавање опреме“ које обухватају сервис централе за дојаву пожара, према називу и ознаци из општег речника набавки: 50000000 услуге одржавања и поправки и 51700000 услуге инсталирања опреме за заштиту од пожара

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МН - 10/2020

Нови Сад, мај, 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- МОДЕЛ УГОВОРА

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ИЗЈАВА У СКЛЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МН 10/2020

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МН 10/2020 ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Институт за јавно здравље Војводине (www.izjzv.org.rs), Футошка 121, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100452714, Матични број: 08246912, на основу Oдлуке в.д. директора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-675/1 од 18.05.2020. године, са напоменом, спроводи поступак јавне набавке мале вредности услуга, ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт особа је Маријана Ђурић, електронска пошта:  marijana.djuric@izjzv.org.rs , број факса: 021/4897-861, број телефона: 021/4897-814.

Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку „Понуда за поступак јавне набавке мале вредности – МН - 10/2020 – не отварати” На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке, односно до 27.05.2020. године до 11:30 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 27.05.2020. године са почетком у 12:00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Института за јавно здравље Војводине.

Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са уредним писменим овлашћењима  која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна на јавном отварању понуда.

Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од три дана, од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 дана од дана отварања понуда.

Понуђач, односно Добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су услуге „Текуће поправке и одржавање опреме“ које обухватају сервис централе за дојаву пожара које ће се обавити на адреси наручиоца.

Јавна набавка је обликована по партијама.

Назив и ознака из општег речника набавки: 50000000 услуге одржавања и поправки и 51700000 услуге инсталирања опреме за заштиту од пожара.

Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 3. конкурсне документације „Техничке спецификације“.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Ред. број | Опис (назив) набавке (ставке) | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Nabavka, isporuka i montaža adresabilne protiv-požarne centrale sa 2 petlje sa opcijom poziva vatrogasne brigade. - Za unutrašnju montažu. Modularan dizajn, laka montaža. Stepen zaštite IP30. - Funkcije: - Automatska konfiguracija i moduli za regionalna podešavanja; - 3 nivoa autorizacije korisnika (20 korisnika); - Dnevnik događaja za 9999 memorisanih događaja; - Do 24 časa stand-by i 30 minuta alarma; - Korisnički interfejs - srpski jezik. - Sadrži: - 2 analogne petlje - do 500 uređaja i 128 zona (proširiva do 4); 2 programibilna ulaza; - 4 nadzirana izlaza (2 x 750 mA, 2 x 350 mA) i 2 relejna izlaza; - Komunikacioni portovi: Ethernet, 3 x USB, 3 x RS232; LCD displej sa grafičkim simbolima. - Napajanje: 220 VAC/175 mA (241 mA u alarmu); Petlja 26-32 V; maksimalna struja 400 mA, 44 Ohma 500 nF. - Radna temperatura: -5 °C do +40 °C. - Dimenzije: 449,6 x 580,8 x 171,2 mm. - Odobrenje i usaglašenost: CE; CPD; EN54-2; EN54-4; NEN2535; NBNS21-100; BS5839-1; VdS i LPCB; WEEE; RoHS. - UTC - KFP-AF2-FB2-44 ili odgovarajuće NAPOMENA: PONUĐENA CENTRALA MORA BITI KOMPATIBILNA SA POSTOJEĆIM DETEKTORIMA SERIJE KL700A. | Komad | 2 |
| 2 | - Nabavka, isporuka i montaža adresabilne protiv-požarne centrale sa 1 petljom sa opcijom poziva vatrogasne brigade. - Za unutrašnju montažu. Modularan dizajn, laka montaža. Stepen zaštite IP30. - Funkcije: - Automatska konfiguracija i moduli za regionalna podešavanja; - 3 nivoa autorizacije korisnika (20 korisnika); - Dnevnik događaja za 9999 memorisanih događaja; - Do 24 časa stand-by i 30 minuta alarma; - Korisnički interfejs - srpski jezik. - Sadrži: - 1 analognu petlju - do 250 uređaja i 64 zone 2 programibilna ulaza; - 2 nadzirana izlaza (2 x 750 mA) i 2 relejna izlaza; - Komunikacioni portovi: Ethernet, 3 x USB, 3 x RS232; LCD displej sa grafičkim simbolima. - Napajanje: 220 VAC/180 mA (180 mA u alarmu); Petlja 26-32 V; maksimalna struja 400 mA, 44 Ohma 500 nF. - Radna temperatura: -5 °C do +40 °C. - Dimenzije: 449,6 x 580,8 x 171,2 mm. - Odobrenje i usaglašenost: CE; CPD; EN54-2; EN54-4; NEN2535; NBNS21-100; BS5839-1; VdS i LPCB; WEEE; RoHS. - UTC - KFP-AF1-44 ili odgovarajuće NAPOMENA: PONUĐENA CENTRALA MORA BITI KOMPATIBILNA SA POSTOJEĆIM DETEKTORIMA SERIJE KL700A | Komad | 1 |
| 3 | - Nabavka isporuka i ugradnja mrežne kartice za umrežavanje do 32 centrale/petlje za PP centrale KFP-AF1/KFP-AF2 u Firenet mrežu (na bazi RS485 protokola). - Maksimalna udaljenost između elemenata u mreži je 1200m. - Sadrži: Plug-in konektore. - Radna temperatura: -8 °C do +42 °C. - Odobrenje i usaglašenost: CPD; EN54-2; EN54-13; WEEE; RoHS. - UTC - 2010-2-NB ili odgovarajuće NAPOMENA: PONUĐENA KARTICA MORA BITI KOMPATIBILNA SA PONUĐENIM CENTRALAMA I SOFTVEROM | Komad | 3 |
| 4 | - Nabavka, isporuka i montaza kartice za proširenje centrale KFP-AF2 za 2 dodatne adresabilne petlje - Sadrži: 4 programibilna izlaza, proširenje do 128 zona. - Odobrenje i usaglašenost: CPD; EN54-2; EN54-4; EN54-13; EN54-21; WEEE; RoHS. - KFP-A-LB ili odgovarajuće NAPOMENA:PONUĐENA KARTICA MORA BITI KOMPATIBILNA SA POSTOJEĆIM DETEKTORIMA SERIJE KL700A. | Komad | 1 |
| 5 | Baterije 12VDC, 40Ah WP 40-12N ili odgovarajuće | Komad | 2 |
| 6 | Baterije 12VDC, 33Ah U1-33H ili odgovarajuće | Komad | 2 |
| 7 | Baterije 12VDC, 26Ah WP 26-12B ili odgovarajuće | Komad | 2 |
| 8 | Metalni orman za smeštaj akumulatora 400x400x200 | Komad | 2 |
| 9 | - Nabavka, isporuka i montaža adresabilnog požarnog ripitera, u kućištu za unutrašnju montažu. Modularan dizajn, laka montaža. Stepen zaštite IP30. - Funkcije: - Automatska konfiguracija i moduli za regionalna podešavanja; - 3 nivoa autorizacije korisnika (20 korisnika); - Dnevnik događaja za 9999 memorisanih događaja; - Sadrži: - 2 programibilna ulaza; - 2 relejna izlaza; - 1 napojni izlaz do 40 LED zonskih indikatora za požar i smetnju; - Komunikacioni portovi: Ethernet, 3 x USB, 3 x RS232; LCD displej sa grafičkim simbolima (EN54); Plug-in konektori; Pomoćno napajanje 24 VDC. - Napajanje: 110/230 VAC; nom. 0,6/1,3A, max. 1,5/3,15A. Maksimalni broj centrala u mrezi: 64. - Radna temperatura: -5 °C do +40 °C. - Dimenzije: 449,6 x 171,2 x 550 mm. - Odobrenje i usaglašenost: CE; CPD; EN54-2; EN54-4; NEN2535; NBNS21-100; BS5839-1; VdS i LPCB; WEEE; RoHS. - UTC -KFP-AFR-44 ili odgovarajuće NAPOMENA: PONUĐENI RIPITER MORA BITI KOMPATIBILAN SA PONUĐENOM CENTRALOM | Komad | 1 |
| 10 | Baterije 12VDC, 18Ah WP 18-12I ili odgovarajuće | Komad | 2 |
| 11 | - Nabavka, isporuka, instalacija i konfiguracija programske podrške (softvera) za vizuelizaciju sistema, monitoring i upravljanje u realnom vremenu (online) jedne ili istovremeno više centralnih jedinica. - Softvertreba da je na srpskom jeziku. Komunikacija između monitoringsoftvera i centrale/a se vrši putem postojeće računarske mreže uobjektu. - Softver treba da bude isporučen sa svim potrebnim licencama za instalaciju na 1 klijentski računar, treba da je "otvorenog" tipa, odn. da ima mogućnost nadzora rada i upravljanja I drugim sistemima tehničke zaštite, različitih proizvođača, najmanje sledećih sistema: - video nadzor - video analitika (može biti i u sastavu sistema za video nadzor, ali se svi događaji moraju očitavati i pretraživati direktno iz centralnog sistema) - protivprovalni sistemi - sistemi za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena - interkomski sistemi. - Softver treba da bude modularnog tipa i da sadrži modul za sistem aut. dojave požara. - Osnovne karakteristike softvera: - obrada podataka i upravljanje integrisanim sistemima u realnom vremenu, - podržane različite tehnologije za parametrizaciju i upravljanje različitim sistemima za automatsku detekciju požara, različitih proizvođača putem: protokola Modbus, OPC, dokumentovanim komunikacijskim protokolom proizvođača i direktnim pristupom strukturizovanim izvorima podataka SQL sintaksom - klijent-server arhitektura, sa mogućnošću redundantne izvedbe (2 servera u paralelnom radu, tako da se obezbedi maksimalna pouzdanost, odn. nesmetan rad sistema u slučaju otkaza jednog servera) - jedinstven (zajednički) interfejs za sve sisteme teh. zaštite, - upravljanje svim elementima u sistemu automatske dojave požara kroz kontrolni centar klijent aplikacije i grafičku mapu višeslojni (multi-layer) grafički modul sa mogućnošću učitavanja arhitektonskih podloga – osnova izrađenih u AutoCAD formatima *.dwg/*.dxf i formata slika (*.bmp/*.jpg/*.png i sl.) sa automatskim preuzimanjem pozicija i svih podataka elemenata sistema iz centrale za dojavu požara, mogućnost prikaza trodimenzionalnih grafičkih mapa i integracija video sekvenci, - automatski ispis na displej pozicije elemenata pri nastanku alarma/kvara u sistemu, - incident menadžer (procedura postupanja u zavisnosti od nastalog događaja, odn. prikaz uputstava operateru koji se dinamički menja svakom akcijom operatera) - pristup svim podacima definisan je podesivim pravima korisnika, sa centralnim arhiviranjem svih događaja i automatskim zapisivanjem svih aktivnosti operatera - modularan dizajn aplikacije s mogućnošću proširenja dodatnim modulima, - podrška za MS SQL Server baze podataka - mogućnost razmene podataka (uvoz/izvoz) na više različitih načina, najmanje sledećih: - web servisi - tekstualne datoteke - formatirame datoteke (*.csv, *.xml) - LDAP, SNMP protokoli ATS8600 ili odgovarajuće NAPOMENA:PONUĐENI SOFTVER MORA BITI KOMPATIBILAN SA POSTOJEĆIM DETEKTORIMA SERIJE KL700A. | Komad | 1 |
| 12 | Licenca za otključavanje softvera radi mogućnosti priključenja više centralnih jedinica serije KL700A | Komad | 1 |
| 13 | Licenca za dodatne centralne jedinice serije KL700A ATS8645 ili odgovarajuće | Komad | 2 |
| 14 | Rad na instalaciji sistema za automatsku dojavu požara i ugradnji centrala i ripitera. - Provera linija. Provera funkcionalnosti sistema. - Povezivanje centrala, ripitera, programiranje i puštanje u rad sa podešavanjem, programiranjem i puštanjem u rad softvera. | Paušal | 1 |
| 15 | Funkcionalno ispitivanje sistema sa izdavanjem protokola o primopredaji i ispitivanju (izdaje izvođač radova). | Paušal | 1 |
| 16 | Obuka korisnika za korisćenje sistema: - Upoznavanje korisnika sa sistemom - Obučavanje korisnika za upotrebu sistema - Obučavanje korisnika za korisćenje grafičkog panela sa mapama - Obučavanje korisnika na operativnom nivou - Dostavljanje pristupnih šifri za korišćenje sistema - Izdavanje odgovarajućih upustava za upotrebu sistema Sve: komplet obuka i primopredaja sistema | Paušal | 1 |

# Услуге ће се извршавати у просторијама понуђача, према захтевима наручиоца а у складу са спецификацијом.

# Све понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Наручиоца предвиђеним Конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке и законским прописима који регулишу наведену област.

# Изабрани Понуђач је у обавези да извршава услуге у складу са понудом, које квалитативно одговарају захтеваним условима из документације.

# Рок извршења услуга : 60 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.

Овера понуђача:

____________________

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, за вршење послова израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, односно лиценце (као правно лице) МУП-а – за вршење послова израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система

- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, односно лиценце (као правно лице) МУП-а – за вршење послова израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, односно лиценце (као правно лице) МУП-а – за вршење послова израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из тач. 1) и 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за
привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За понуђаче који учествује у поступку предметне јавне набавке, предвиђени су следећи додатни услови за учешће у поступку јавне набавке:

Финансијски капацитет:

- да нема ниједан дан неликвидности у периоду од најмање две године пре објављивања позива

- пословни приход последње три године (2017., 2018. и 2019.) у износу од минимум 5.000.000,00 без ПДВ-а.

Пословни капацитет:

- уграђен минимум један систем дојаве пожара од минимално 500 детектора и 4 умрежене централе

- уграђен минимално један систем за софтверску интеграцију и графичко представљање

- важећи сертификат да је успоставио и да примењује систем менаџмента квалитетом у области послова пројектовања, извођења, контролисања инсталација и уређаја посебних система заштите од пожара према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015; СРПС ИСО 14001:2015; СРПС ИСО 45001:2018; СРПС ИСО/ИЕЦ 27001:2014

Технички капацитет:

- поседовање у власништву, закупу или лизингу атестирани један мултифункционални уређај за проверу исправности и сигурности на инсталацијама и мерење електричних величина и отпорности уземљења

- поседовање у власништву, закупу или лизингу минимум 1 атестирану покретну скелу минималне висине 6 метара

- опрема која се нуди мора бити компатибилна са постојећим системом дојаве пожара, детектори серије КЛ700 и опремом коју поседује наручилац

Кадровски капацитет:

- минимум 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцама МУП-а (за физичко лице) за вршење послова израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система и са лиценцом Инжињерске коморе Србије 350

- минимум 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцама МУП-а (за физичко лице) за вршење послова израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система и са лиценцом Инжињерске коморе Србије 450

( носилац лиценце 350 и 450 може бити једна особа )

- минимум 2 запослена монтера-инсталатера или помоћна монтера- инсталатера са лекарским уверењима за рад на висини.

- минимум 1 запослено лице са потврдом да је похађало обуку код произвођача софтвера за софтвер који се нуди

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке:

Финансијски капацитет се доказује достављањем:

- потписане изјаве ( образац број 14 и 15 конкурсне документације)

Пословни капацитет се доказује достављањем:

- потврда инвеститора, рачун и/или Уговор са јасним описом извршених услуга  за уграђен минимум један систем уграђен минимум један систем дојаве пожара од минимално 500 детектора и 4 умрежене централе

- уграђен минимално један систем за софтверску интеграцију и графичко представљање у протекле три године

- копије важећих сертификата за СРПС ИСО 9001:2015; СРПС ИСО 14001:2015; СРПС ИСО 45001:2018; СРПС ИСО/ИЕЦ 27001:2014

Технички капацитет се доказује достављањем:

- доказ о власништву мултифункционалног уређаја (уговор о закупу или лизингу/рачун), копија уверења о еталонирању мултифункционалног уређаја

- доказ о власништву скеле (уговор о закупу или лизингу/рачун), копија важећег сертификата произвођача

- каталог/извод из каталога са техничким карактеристикама опреме коју нуди у својој понуди

Кадровски капацитет се доказује достављањем:

- за инжењера електротехнике - МА образац, лиценца МУП, лиценца ИКС

- за монтера-инсталатера/помоћног монтера-инсталатера - МА образац, лекарска уверења за рад на висини.

- за запослено лице са потврдом о похађању обуке за понуђени софтвер код произвођача софтвера: МА образац, копију потврде о похађању обуке.

Потврда о похађању обуке уколико је издата на страном језику мора бити преведена на српски

Наручилац се обавезује да ће поступати у складу са Законом о заштити података о личности, Службени гласник РС бр. 87/2018)

Испуњеност обавезних и додатних  услова  за учешће у поступку јавне набавке, понуђач, подизвођачи и учесници заједничке понуде, доказују достављањем Изјаве под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, изузев доказа из члана 75. став. 1. тачка 5., који се доставља уз понуду.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који минимално садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђач/понуђачи не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку ће одабрати понуду понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом у циљу задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је и додељен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Уговор се закључује на период од годину дана, односно до испуњења уговорних обавеза.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена у складу са условима и упутством из Конкурсне документација у супротном понуда ће бити одбијена и као таква неће бити предмет стручне оцене.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са Законом, Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

6.1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда се подноси на српском језику. Део понуде који се односи на техничку документацију и техничке карактеристике може бити на енглеском или немачком језику.

6.2. Начин подношења понуде

Понуда и обрасци из Конкурсне документације се достављају у писаном облику, у једном примерку и исти морају бити јасни и недвосмислени, читко у потпуности попуњени – откуцани или написани необрисивим мастилом, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству понуђачима као и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора бити сачињена у складу са свим упутствима из Конкурсне документације, да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност услова, оценила озбиљност, квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

6.3. Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6.4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде, понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду, писменим путем достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, са назнаком „Измена - допуна - Понуде за поступак јавне набавке мале вредности  „„Текуће поправке и одржавање опреме“ које обухватају сервис централе за дојаву пожара“ МН - 10/2020  – не отварати“.

У случају измене или допуне понуде, достављене од стране понуђача, Наручилац ће у поступку стручне оцене понуде узети податке и наводе из писменог поднеска и остале пратеће документације којим је вршена измена и допуна понуде, односно достављена писмена измена и допуна ће чинити саставни део основне понуде.

Уколико се измена или допуна понуде односи на корекцију цене из основне понуде, понуђач је дужан да уз писмени поднесак достави новопопуњен „Образац понуде“,   „Образац структуре цене, са упутством како да се попуни“ и „Модел уговора“.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју већ поднету понуду, писменим путем, достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121 са назнаком „Опозив - Понуде за поступак јавне набавке мале вредности – „„Текуће поправке и одржавање опреме“ које обухватају сервис централе за дојаву пожара“ МН - 10/2020  – не отварати“..

У случају опозива већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће разматрати, и исту ће неотворену вратити понуђачу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

6.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6.6. Захтев за понуђача, уколико ангажује подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У случају подношења понуде са подизвођачем, Наручилац може на захтев ангажованог подизвођача ако природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Захтев из претходног става, мора бити детаљно образложен у делу који се односи на разлоге због којих ангажовани подизвођач тражи пренос доспелих потраживања на свој рачун. У зависности од основаности односно оправданости наведених разлога, наручилац ће донети одлуку по поднетом Захтеву. У случају прихватања Захтева, пренос средстава ће се извршити у складу и у року сагласно закону.

О поднетом Захтеву, Наручилац обавештава добављача и исте прослеђује у року од 8 дана од пријема. У случају да се поднети Захтев односи на недоспела потраживања, добављач има право да уложи приговор у року од 8 дана од дана пријема Захтева.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци с тиме да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за испуњење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

6.7. Обавештење у случају заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно, и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум мора минимално да садржи елементе предвиђене одредбама Закона о јавним набавкама 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.8. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Плаћање за изрвшену услугу ће се извршавати у року од 30 дана од дана извршења услуге.

Регистрован рачун у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

6.9. Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена услуге коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона о јавним набавкама, мора бити исказана у динарима.

У цени морају бити урачунати и сви зависни трошкови предметне јавне набавке: евентуални трошкови царине, трошкови превоза и сл.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Укупно понуђена цена за сваку ставку из обраца понуде, рачунски мора да одговара износу јединичних цена помножених са захтеваним количинама и након тога збиру вредности свих ставки. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

6.10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Уколико је понуђач сагласно одредбама Закона о јавним набавкама добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету за који је понуђач у предметном поступку јавне набавке, дужан је да у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави са картоном депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од понуђене вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон, 31/2011 и 139/2014-др.закон).

6.11. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

6.12. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Нема

6.13. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – „„Текуће поправке и одржавање опреме“ које обухватају сервис централе за дојаву пожара“ МН - 10/2020  – не отварати“ путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на адресу marijana.djuric@izjzv.org.rs или факсом на број 021/4897-861 уз обавезно захтевање потврде о пријему.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну документацију, извршене измене и допуне ће благовремено објавити у складу са Законом.

Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

6.14. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.15. Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

6.16. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права у складу са одредбама члана 150. Закона, на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара и да уплату изврши у складу са Употством о уплати таксе за подношење Захтева за заштиту права које је објављено 04.03.2015. године, на рачун буџета Републике Србије (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: МН-10/2020, сврха: ЗЗП, Институт за јавно здравље Војводине МН-10/2020, корисник: Буџет Републике Србије).

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

6.17. Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку

„Текуће поправке и одржавање опреме“ које обухватају сервис централе за дојаву пожара“ – МН - 10/2020

број _________од_______________

Понуду подносим (заокружити одговор)

- самостално

- са подизвођачем

- као заједничку

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*

Понуђач из групе понуђача 1.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица (заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

Понуђач из групе понуђача 2.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

* Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Подизвођач 1

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица (заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

Подизвођач 2

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.

Понуда бр. ______________од_____________године

| Ред. број | Опис (назив) набавке (ставке) | Јединица мере | Количина | Јединична цена у динарима без ПДВ-а | Вредност у динарима без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Nabavka, isporuka i montaža adresabilne protiv-požarne centrale sa 2 petlje sa opcijom poziva vatrogasne brigade. - Za unutrašnju montažu. Modularan dizajn, laka montaža. Stepen zaštite IP30. - Funkcije: - Automatska konfiguracija i moduli za regionalna podešavanja; - 3 nivoa autorizacije korisnika (20 korisnika); - Dnevnik događaja za 9999 memorisanih događaja; - Do 24 časa stand-by i 30 minuta alarma; - Korisnički interfejs - srpski jezik. - Sadrži: - 2 analogne petlje - do 500 uređaja i 128 zona (proširiva do 4); 2 programibilna ulaza; - 4 nadzirana izlaza (2 x 750 mA, 2 x 350 mA) i 2 relejna izlaza; - Komunikacioni portovi: Ethernet, 3 x USB, 3 x RS232; LCD displej sa grafičkim simbolima. - Napajanje: 220 VAC/175 mA (241 mA u alarmu); Petlja 26-32 V; maksimalna struja 400 mA, 44 Ohma 500 nF. - Radna temperatura: -5 °C do +40 °C. - Dimenzije: 449,6 x 580,8 x 171,2 mm. - Odobrenje i usaglašenost: CE; CPD; EN54-2; EN54-4; NEN2535; NBNS21-100; BS5839-1; VdS i LPCB; WEEE; RoHS. - UTC - KFP-AF2-FB2-44 ili odgovarajuće NAPOMENA: PONUĐENA CENTRALA MORA BITI KOMPATIBILNA SA POSTOJEĆIM DETEKTORIMA SERIJE KL700A. | Komad | 2 |  |  |
| 2 | - Nabavka, isporuka i montaža adresabilne protiv-požarne centrale sa 1 petljom sa opcijom poziva vatrogasne brigade. - Za unutrašnju montažu. Modularan dizajn, laka montaža. Stepen zaštite IP30. - Funkcije: - Automatska konfiguracija i moduli za regionalna podešavanja; - 3 nivoa autorizacije korisnika (20 korisnika); - Dnevnik događaja za 9999 memorisanih događaja; - Do 24 časa stand-by i 30 minuta alarma; - Korisnički interfejs - srpski jezik. - Sadrži: - 1 analognu petlju - do 250 uređaja i 64 zone 2 programibilna ulaza; - 2 nadzirana izlaza (2 x 750 mA) i 2 relejna izlaza; - Komunikacioni portovi: Ethernet, 3 x USB, 3 x RS232; LCD displej sa grafičkim simbolima. - Napajanje: 220 VAC/180 mA (180 mA u alarmu); Petlja 26-32 V; maksimalna struja 400 mA, 44 Ohma 500 nF. - Radna temperatura: -5 °C do +40 °C. - Dimenzije: 449,6 x 580,8 x 171,2 mm. - Odobrenje i usaglašenost: CE; CPD; EN54-2; EN54-4; NEN2535; NBNS21-100; BS5839-1; VdS i LPCB; WEEE; RoHS. - UTC - KFP-AF1-44 ili odgovarajuće NAPOMENA: PONUĐENA CENTRALA MORA BITI KOMPATIBILNA SA POSTOJEĆIM DETEKTORIMA SERIJE KL700A | Komad | 1 |  |  |
| 3 | - Nabavka isporuka i ugradnja mrežne kartice za umrežavanje do 32 centrale/petlje za PP centrale KFP-AF1/KFP-AF2 u Firenet mrežu (na bazi RS485 protokola). - Maksimalna udaljenost između elemenata u mreži je 1200m. - Sadrži: Plug-in konektore. - Radna temperatura: -8 °C do +42 °C. - Odobrenje i usaglašenost: CPD; EN54-2; EN54-13; WEEE; RoHS. - UTC - 2010-2-NB ili odgovarajuće NAPOMENA: PONUĐENA KARTICA MORA BITI KOMPATIBILNA SA PONUĐENIM CENTRALAMA I SOFTVEROM | Komad | 3 |  |  |
| 4 | - Nabavka, isporuka i montaza kartice za proširenje centrale KFP-AF2 za 2 dodatne adresabilne petlje - Sadrži: 4 programibilna izlaza, proširenje do 128 zona. - Odobrenje i usaglašenost: CPD; EN54-2; EN54-4; EN54-13; EN54-21; WEEE; RoHS. - KFP-A-LB ili odgovarajuće NAPOMENA:PONUĐENA KARTICA MORA BITI KOMPATIBILNA SA POSTOJEĆIM DETEKTORIMA SERIJE KL700A. | Komad | 1 |  |  |
| 5 | Baterije 12VDC, 40Ah WP 40-12N ili odgovarajuće | Komad | 2 |  |  |
| 6 | Baterije 12VDC, 33Ah U1-33H ili odgovarajuće | Komad | 2 |  |  |
| 7 | Baterije 12VDC, 26Ah WP 26-12B ili odgovarajuće | Komad | 2 |  |  |
| 8 | Metalni orman za smeštaj akumulatora 400x400x200 | Komad | 2 |  |  |
| 9 | - Nabavka, isporuka i montaža adresabilnog požarnog ripitera, u kućištu za unutrašnju montažu. Modularan dizajn, laka montaža. Stepen zaštite IP30. - Funkcije: - Automatska konfiguracija i moduli za regionalna podešavanja; - 3 nivoa autorizacije korisnika (20 korisnika); - Dnevnik događaja za 9999 memorisanih događaja; - Sadrži: - 2 programibilna ulaza; - 2 relejna izlaza; - 1 napojni izlaz do 40 LED zonskih indikatora za požar i smetnju; - Komunikacioni portovi: Ethernet, 3 x USB, 3 x RS232; LCD displej sa grafičkim simbolima (EN54); Plug-in konektori; Pomoćno napajanje 24 VDC. - Napajanje: 110/230 VAC; nom. 0,6/1,3A, max. 1,5/3,15A. Maksimalni broj centrala u mrezi: 64. - Radna temperatura: -5 °C do +40 °C. - Dimenzije: 449,6 x 171,2 x 550 mm. - Odobrenje i usaglašenost: CE; CPD; EN54-2; EN54-4; NEN2535; NBNS21-100; BS5839-1; VdS i LPCB; WEEE; RoHS. - UTC -KFP-AFR-44 ili odgovarajuće NAPOMENA: PONUĐENI RIPITER MORA BITI KOMPATIBILAN SA PONUĐENOM CENTRALOM | Komad | 1 |  |  |
| 10 | Baterije 12VDC, 18Ah WP 18-12I ili odgovarajuće | Komad | 2 |  |  |
| 11 | - Nabavka, isporuka, instalacija i konfiguracija programske podrške (softvera) za vizuelizaciju sistema, monitoring i upravljanje u realnom vremenu (online) jedne ili istovremeno više centralnih jedinica. - Softvertreba da je na srpskom jeziku. Komunikacija između monitoringsoftvera i centrale/a se vrši putem postojeće računarske mreže uobjektu. - Softver treba da bude isporučen sa svim potrebnim licencama za instalaciju na 1 klijentski računar, treba da je "otvorenog" tipa, odn. da ima mogućnost nadzora rada i upravljanja I drugim sistemima tehničke zaštite, različitih proizvođača, najmanje sledećih sistema: - video nadzor - video analitika (može biti i u sastavu sistema za video nadzor, ali se svi događaji moraju očitavati i pretraživati direktno iz centralnog sistema) - protivprovalni sistemi - sistemi za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena - interkomski sistemi. - Softver treba da bude modularnog tipa i da sadrži modul za sistem aut. dojave požara. - Osnovne karakteristike softvera: - obrada podataka i upravljanje integrisanim sistemima u realnom vremenu, - podržane različite tehnologije za parametrizaciju i upravljanje različitim sistemima za automatsku detekciju požara, različitih proizvođača putem: protokola Modbus, OPC, dokumentovanim komunikacijskim protokolom proizvođača i direktnim pristupom strukturizovanim izvorima podataka SQL sintaksom - klijent-server arhitektura, sa mogućnošću redundantne izvedbe (2 servera u paralelnom radu, tako da se obezbedi maksimalna pouzdanost, odn. nesmetan rad sistema u slučaju otkaza jednog servera) - jedinstven (zajednički) interfejs za sve sisteme teh. zaštite, - upravljanje svim elementima u sistemu automatske dojave požara kroz kontrolni centar klijent aplikacije i grafičku mapu višeslojni (multi-layer) grafički modul sa mogućnošću učitavanja arhitektonskih podloga – osnova izrađenih u AutoCAD formatima *.dwg/*.dxf i formata slika (*.bmp/*.jpg/*.png i sl.) sa automatskim preuzimanjem pozicija i svih podataka elemenata sistema iz centrale za dojavu požara, mogućnost prikaza trodimenzionalnih grafičkih mapa i integracija video sekvenci, - automatski ispis na displej pozicije elemenata pri nastanku alarma/kvara u sistemu, - incident menadžer (procedura postupanja u zavisnosti od nastalog događaja, odn. prikaz uputstava operateru koji se dinamički menja svakom akcijom operatera) - pristup svim podacima definisan je podesivim pravima korisnika, sa centralnim arhiviranjem svih događaja i automatskim zapisivanjem svih aktivnosti operatera - modularan dizajn aplikacije s mogućnošću proširenja dodatnim modulima, - podrška za MS SQL Server baze podataka - mogućnost razmene podataka (uvoz/izvoz) na više različitih načina, najmanje sledećih: - web servisi - tekstualne datoteke - formatirame datoteke (*.csv, *.xml) - LDAP, SNMP protokoli ATS8600 ili odgovarajuće NAPOMENA:PONUĐENI SOFTVER MORA BITI KOMPATIBILAN SA POSTOJEĆIM DETEKTORIMA SERIJE KL700A. | Komad | 1 |  |  |
| 12 | Licenca za otključavanje softvera radi mogućnosti priključenja više centralnih jedinica serije KL700A | Komad | 1 |  |  |
| 13 | Licenca za dodatne centralne jedinice serije KL700A ATS8645 ili odgovarajuće | Komad | 2 |  |  |
| 14 | Rad na instalaciji sistema za automatsku dojavu požara i ugradnji centrala i ripitera. - Provera linija. Provera funkcionalnosti sistema. - Povezivanje centrala, ripitera, programiranje i puštanje u rad sa podešavanjem, programiranjem i puštanjem u rad softvera. | Paušal | 1 |  |  |
| 15 | Funkcionalno ispitivanje sistema sa izdavanjem protokola o primopredaji i ispitivanju (izdaje izvođač radova). | Paušal | 1 |  |  |
| 16 | Obuka korisnika za korisćenje sistema: - Upoznavanje korisnika sa sistemom - Obučavanje korisnika za upotrebu sistema - Obučavanje korisnika za korisćenje grafičkog panela sa mapama - Obučavanje korisnika na operativnom nivou - Dostavljanje pristupnih šifri za korišćenje sistema - Izdavanje odgovarajućih upustava za upotrebu sistema Sve: komplet obuka i primopredaja sistema | Paušal | 1 |  |  |
|  | ______________________ динара без ПДВ-а УКУПНО: ______________________ динара (ПДВ) ______________________ динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да искаже јединичну цену и вредност, у коју су  урачунати сви трошкови наведени у спецификацији,са свим манипулативним трошковима,без ПДВ-а.

Рок важности понуде ______    дана од дана јавног отварања понуда.

Рок извршења услуга:  60 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.

Напомена:

Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да ћемо услугу, која су предмет понуде, извршити у складу са захтеваним карактеристикама и условима квалитета који су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, карактеристике (спецификације), квалитет  и опис услуга која су предмет јавне набавке.“

Понуђач

МП.

Понуду сачинио:________________

Датум:________________

Одговорно лице:________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- МОДЕЛ УГОВОРА

Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад,  кога заступа в.д. директора проф. др Владимир Петровић (у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________________ са седиштем/адресом у ____________, __________________________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту:  добављач), рачун број: ________________________ код _______________, матични број: ____________________ ПИБ: __________________, и

понуђачи као учесници заједничке понуде:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи понуђача се наводе само у случају подношења заједничке понуде).

са подизвођачем у понуди:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).

закључили су дана______.2020. године,

- УГОВОР

- О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

МН – 10/2020

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  спровео поступак јавне набавке мале вредности број: МН – 10/2020 за набавку услуга, „Текуће поправке и одржавање опреме“  које обухватају сервис централе за дојаву пожара, према називу и ознаци из општег речника набавки: 50000000 услуге одржавања и поправки и 51700000 услуге  инсталирања опреме за заштиту од пожара, ради закључења уговора о јавној  набавци.

Да је добављач доставио понуду, број: __________ од ___________. године, чији се образац понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.

- ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је извршење услуга, дефинисаних и описаних у спецификацији Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке, са ценом одређеном у прихваћеној понуди добављача.

Добављач се обавезује да ће услугу у складу са захтевом из претходног става  извршити у року наведеном у понуди.

- ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно износи ________________ динара без ПДВ-а, односно  ________________динара са ПДВ-ом.

Цене добара која су предмет овог уговора непроменљиве су у периоду важности овог уговора, без обзира на време извршења и друге околности које утичу на формирање цена предметних добара.

Регистрован рачун у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања рачуна за извршену услугу.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун добављача, по цени из понуде и на начин дефинисан чланом 3. овог Уговора.

У случају прекорачења рока из члана 3. став 3. овог Уговора, Наручилац дугује добављачу и износ законске затезне камате.

- ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Извршилац се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и тенхичких карактеристика и других услова из Конкурсне документације.

Ако извршене услуге која је Извршилац извршио по захтеву Наручиоца, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Извршилац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да изврши повраћај материјала на поновно извршење услуга на терет Извршиоца.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Извршиоца, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Извршиоцу у писменој форми.

Члан 6.

Извршилац гарантује за квалитет извршених услуга и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последица које настану извршењем неодговарајућег квалитета.

Члан 7.

Ако Извршилац касни са извршењем услуга више од 2 дана од рока одређеном у члану 2. став 2. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 1% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 30% укупно уговорене цене.

Ако због закашњења са уговореним извршењем од стране Извршиоца, Наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става 1. овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Ако услед извршења услуга материјали претрпе оштећења, Извршилац се обавезује да Наручиоцу надокнади целокупан изност настале штете.

Извршилац је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Извршилац одговоран за раскид Уговора.

Члан 8.

Добављач  се обавезује да даном потписивања овог уговора на име средства финансијског обезбеђења , са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека.

- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и добављача не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године односно до извршења уговорних обавеза.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) добављач.

За ДОБАВЉАЧА                                                         За НАРУЧИОЦА

__________________________                        	___________________________

Проф. др Владимир Петровић

НАПОМЕНА: Модел Уговора понуђач је дужан да потпише и овери својим печатом чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за који су предмет јавне набавке и достављене Понуде, по структури обухвата следеће:

- Појединачну и збирну цену добара у складу са захтеваним количинама и дефинисаним јединицама мере назначеним у Обрасцу понуде, као и са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина осим ПДВ-а.

- Трошкове транспорта и испоруке до седишта Наручиоца (франко седиште Наручиоца).

Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује структуру понуђене цене у Понуди.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напоменa:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# 10.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку  _________________________________, за потребе _______________________________.

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, доставим регистровану бланко меницу, без жираната, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – на износ од _____________________ динара, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла са трајањем 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно свих уговорених обавеза, као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном овлашћењу.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико  понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у јавној набавци ____________________________________, за потребе __________________________________________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

12.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку _____________________________, за потребе Института за јавно здравље Војводине, као понуђач: _____________________________________________, из ______________________  имао сам следеће трошкове :

1. ___________________________________________, _________________-динара

2. ___________________________________________,_________________-динара

3. ___________________________________________, _________________-динара

4. ___________________________________________,_________________-динара

5. ___________________________________________, _________________-динара

6. ___________________________________________,_________________-динара

7. ___________________________________________, _________________-динара

8. ___________________________________________,_________________-динара

9. ___________________________________________, _________________-динара

10. __________________________________________,_________________-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

13.ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку услуга, „Текуће поправке и одржавање опреме“ које обухватају сервис централе за дојаву пожара, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МН-10/2020

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________________________________

Из  _______________________________________________,

Адреса: ___________________________________________,

Матични број: ________________,

испуњава све обавезне и додатне услове, дефинисане конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке за МН-10/2020 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, изузев додатних услова за које је понуђач дужан да доказе о испуњености достави уз понуду, на начин дефинисан конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2 и 3 док услов под редним бројем 4 испуњавају заједно.

Датум:                                                     М.П.           Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________                                                    _______________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном броју примерака попуни и потпише за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

15.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МН 10/2020 ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћена лица понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _________________________________ из _________________________,

Адреса: ___________________________________________, Матични број: ________________,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за МН 10/2020 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4) испуњава додатне услове, за део набавке који је поверен подизвођачу, изузев додатних услова за које је понуђач дужан да доказе о испуњености достави уз понуду, на начин дефинисан конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

Место и датум:                                М.П.                                    Потпис понуђача:

______________                                                                          ________________

Место и датум:                                М.П.                                     Потпис подизвођача.

______________                                                                          __________________

Напомена:

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави, од стране и понуђача и подизвођача, попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.