Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 26.01.2018. године

Број: 01-208/5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГА

„Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме“, према називу и ознаци из општег речника набавки које обухватају услуге поправке и одржавања, према називу и ознаци из општег речника набавки, 50800000 Разне услуге поправке и одржавања, ради закључења уговора о јавној набавци

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МН - 02/2018

Нови Сад, јануар, 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- МОДЕЛ УГОВОРА

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИМПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ИЗЈАВА У СКЛЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МН - 02/2018

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МН - 02/2018 ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Институт за јавно здравље Војводине (www.izjzv.org.rs), Футошка 121, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100452714, Матични број: 08246912, на основу Oдлуке директора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-208/1 од 24.01.2018. године, са напоменом, спроводи поступак јавне набавке мале вредности услуга, ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт особа је Диана Лазаревић, број телефона 021/4897-814.

Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу:  Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку «Понуда за поступак јавне набавке мале вредности – МН - 02/2018 – не отварати» На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке, до 10 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматраи и биће неотворене враћене понуђачу.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 07.02.2018. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Института за јавно здравље Војводине.

Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са уредним писменим овлашћењима  која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна на јавном отварању понуда.

Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од три дана, од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 дана од дана отварања понуда.

Понуђач, односно Добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су услуге „Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме“, које обухватају  услуге поправке и одржавања.

Услуге ће се извршавати у складу са потребама и захтевима наручиоца.

Јавна набавка је обликована по партијама.

Процењена вредност јавне набавке за партију 1 износи:500.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 2 износи:300.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 3 износи:204.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 4 износи:100.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 5 износи: 50.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 6 износи:30.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 7 износи:10.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 8 износи: 6.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 9 износи:100.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 10 износи:15.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 11 износи:350.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 12 износи: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 13 износи:75.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 14 износи:100.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 15 износи:20.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 16 износи:20.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 17 износи:20.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 18 износи:10.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 19 износи:100.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 20 износи:5.000,00 динара без ПДВ-а. Процењена вредност јавне набавке за партију 21 износи:235.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 22 износи:50.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 23 износи:30.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 24 износи:5.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 25 износи:50.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 26 износи:30.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 27 износи:25.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 28 износи:75.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 29 износи:100.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 30 износи:10.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 31 износи:25.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 32 износи:25.000,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност јавне набавке за партију 33 износи:25.000,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност јавне набавке за партију 34 износи:25.000,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност јавне набавке за партију 35 износи:25.000,00 динара без ПДВ-а

Укупна процењена вредност јавне набавке износи: 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Назив и ознака из општег речника набавки: 50800000 Разне услуге поправке и одржавања

Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 3. конкурсне документације „Техничке спецификације“.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Редни број | Опис (назив) набавке (ставке) | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 1 |  |  |
| 1 | Gasni hromatograf sa FID detektorom HP 4890 | комада | 1 |
| 2 | Gasni hromatograf sa masenim detektorom GC 6890 N MSD 5973 Network / Head Space, Agilent Technologies | комада | 1 |
| 3 | HPLC “Agilent 1100”/ Autosempler / Fluorescentni detektor / UV | комада | 1 |
| 4 | Agilent Technologies 7700 Series ICP-MS / Agilent Integrated Autosampler / VAKUUM PUMPA Agilent Sp A / Agilent Technologies Heat Excharger / Računar sa štampačem | комада | 1 |
| 5 | UV VIS – Spektrofotometar CARY 100 VARIAN | комада | 1 |
| 6 | UV VIS – Spektrofotometar Cary 60, Agilent Technologies | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 2 |  |  |
| 7 | Thermo scientific DIONEX ICS-5000+ (Jonski hromatograf) | комада | 1 |
| 8 | TOC Analyser, Thermo SCIENTIFIC HiPerToc S/N 2009.170 | комада | 1 |
| 9 | Atomski apsorpcioni spektrofotometar Thermo Scientific iCE 3000 Series/ GFS Graphite Furnace + Furnace Autosampler/ VP 100 Vapour System/ Kompresor za vazduh | комада | 1 |
| 10 | HACH Ratio Turbidimeter, Tip: 18900-00 | комада | 1 |
| 11 | TURBIDIMETAR sa fiksnim uglovima, Tip: 2100N | комада | 1 |
| 12 | Dejonizator za vodu „Thermo Scientific”, Gen Pure UV-TOC | комада | 2 |
| 13 | Aaparata za prečišćavane vode "Thermo Scientific" Smart 2 Pure 12 | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 3 |  |  |
| 14 | Atomski apsorpcioni spektrofotometar “Perkin Elmer” AAnalyst 300 / Deo za hidridni sistem | комада | 1 |
| 15 | Atomski apsorpcioni spektrofotometar „Pye Unicam SP 9 | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 4 |  |  |
| 16 | Dejonizator za vodu “Smeg” WP 3000 | комада | 1 |
| 17 | Suvi sterilizatora "Binder" EN | комада | 2 |
| 18 | Suvi sterilizator Memert | комада | 1 |
| 19 | Bireta digitalna za tečnosti (Eppendorf –Varispenser) | комада | 40 |
| 20 | Dispenzor - graduisana merna pipeta (Brand) | комада | 40 |
| 21 | Gerhard Soxtherm/multistat - aparat za masti | комада | 1 |
| 22 | Turbotherm – sistem za brzu digestiju | комада | 1 |
| 23 | Turbosog – sistem za uklanjanje agresivnih gasova | комада | 1 |
| 24 | Vapodest – sistem za brzu destilaciju | комада | 1 |
| 25 | pH metar „WTW“ | комада | 1 |
| 26 | pH metar „Ino lab“ | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 5 |  |  |
| 27 | Centrifuga "Hettich" Mikro 22R | комада | 1 |
| 28 | Centrifuga "Hettich" Rotofix 32 | комада | 2 |
|  | ПАРТИЈА 6 |  |  |
| 29 | Inkubator CO2 "Memmert" Celsius 2000 | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 7 |  |  |
| 30 | Laminarna komore TELSTAR AV 100 sa zamenom UV lampe i hepafiltera | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 8 |  |  |
| 31 | Reflektometar RM – 02 | комада | 1 |
| 32 | Proekos aparati za uzorkovanje vazduha, modeli AT 801, AT 801-2, AT 801h2, AT 801–1 | комада | 15 |
|  | ПАРТИЈА 9 |  |  |
| 33 | Automatska stanica za praćenje kvaliteta vazduha (AMSKV)- Analizatori (Teledyne, CO, NOx, SO2, O3,Synspec 995, BTX, WS500 meterološka stanica) | комада | 1 |
| 34 | Uzorkivač suspendovanih čestica LVS 3, Sven Leckel | комада | 2 |
|  | ПАРТИЈА 10 |  |  |
| 35 | Multigasni monitor Dräger X–am 7000 | комада | 1 |
| 36 | Eksplozimetar Dräger X–am 2000 | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 11 |  |  |
| 37 | ELFA procesor "Mini Vidas" | комада | 1 |
| 38 | BacTAlert 3D 60 sistema | комада | 1 |
| 39 | VITEK sistem | комада | 1 |
| 40 | Inkubator 50x | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 12 |  |  |
| 41 | Mediapreparator MASTERKLAV 09, Proiz AES | комада | 1 |
| 42 | Dilumat S | комада | 1 |
| 43 | Aparat za razlivanje podloga APS 320 | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 13 |  |  |
| 44 | Randox Monca | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 14 |  |  |
| 45 | Servis "QIACube" aparata za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 15 |  |  |
| 46 | Mikrotalasna Anton Paar | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 16 |  |  |
| 47 | Mikrotalasna Ethos | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 17 |  |  |
| 48 | Mašina za sudove (Miele) | комада | 2 |
|  | ПАРТИЈА 18 |  |  |
| 49 | Digestor | комада | 7 |
|  | ПАРТИЈА 19 |  |  |
| 50 | Termostat WTW | комада | 1 |
| 51 | Frižder | комада | 15 |
| 52 | Zamrzivač | комада | 5 |
| 53 | Frižder soba | комада | 1 |
| 54 | Rashladni uređaji -86 (Artico, Jouan) | комада | 2 |
|  | ПАРТИЈА 20 |  |  |
| 55 | Destilator | комада | 2 |
|  | ПАРТИЈА 21 |  |  |
| 56 | Real-time PCR aparata "Applied Biosystems" StepOne | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 22 |  |  |
| 57 | ELISA ispirač Stat Fax | комада | 1 |
| 58 | ELISA čitač Stat Fax | комада | 1 |
| 59 | ELISA ispirač "Rayto" 3100 | комада | 1 |
| 60 | ELISA čitač "Rayto" RT-6100 | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 23 |  |  |
| 61 | "Sacace" SaMag 12 aparat za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 24 |  |  |
| 62 | Kohov lonac Z | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 25 |  |  |
| 63 | ELISA aparat, Euroimmun analyzer | комада | 1 |
| 64 | ELISA procesora "Euroimmun" Analyzer I | комада | 1 |
| 65 | Biohemijski analizator A15 (BioSystems) | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 26 |  |  |
| 66 | Real-time PCR aparata, Sacace | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 27 |  |  |
| 67 | UV Safty Cabinet "Biosan" | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 28 |  |  |
| 68 | Maldi Tof aparata | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 29 |  |  |
| 69 | Autoklav "Raypa" | комада | 1 |
| 70 | Autoklav Astel | комада | 1 |
| 71 | Autoklav Delama | комада | 1 |
| 72 | Autoklav Selekta | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 30 |  |  |
| 73 | CLIA procesora "Siemens" ADVIA Centaur CP | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 31 |  |  |
| 74 | Frižideri ugrađeni u automobile Fiat Doblo, model B100 10 i VIENTO 200 | комада | 5 |
|  | ПАРТИЈА 32 |  |  |
| 75 | Dejonizator za vodu „Elga“ Purelab Option | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 33 |  |  |
| 76 | Vodeno kupatilo (Raypa, Clifton) | комада | 2 |
|  | ПАРТИЈА 34 |  |  |
| 77 | Centrifuga laboratorijska Jouan GT 4-2 | комада | 1 |
|  | ПАРТИЈА 35 |  |  |
| 78 | Hematološki analizator A15 Mythic18 (Orphee) | комада | 1 |

- Све понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Наручиоца предвиђени Конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке и законским прописима који регулишу наведену област.

- Услуге ће се извршавати у складу са потребама и захтевима наручиоца.

- За партије 1, 2, 11, 14, 19, 22, 24, 26, 27 и 31 потребно је да понуђач поседује одговарајуће документе (ауторизације/ овлашћења/ сертификате) који морају бити важећи, потписани и оверени од стране произвођача којом се потврђује да је понуђач овлашћен за сервисирање предметне опреме на територији Републике Србије који је потребно доставити уз документацију.

- За партије 1,2,9,15 и 16 потребно је да понуђач поседује Сертификат произвођача о обучености сервисера за дијагностику и сервисирање  апарата који је потребно доставити уз документацију.

- Понуђач посла се обавезује да ће извршити сервис квалитетно као и да ће на издатој фактури за сваку извршену услугу навести гарантни рок.

- Понуђач се обавезује да ће поправку извршити оригиналним деловима, као и да ће након извршене дефектаже а пре отпочињања извршења поправке, наручиоцу доставити спецификацију неопходних оригиналних делова за замену, са понудом и ценом истих.

- Понуђач  је сагласан да изврши замену оригиналних делова из сопствених резерви које  достави и сам наручилац.

- Понуђач  се обавезује да ће поправку обавити у просторијама наручиоца услуга осим ако је природа квара таква да захтева премештање апарата у сервисне просторије извршиоца као и да ће исти вратити након извршеног сервиса.

- Изабрани понуђач дужан је да приликом испоруке и издавања рачуна/фактуре и/или отпремнице обавезно наведе број уговора о јавној набавци. Уколико се уз испоручену робу достави рачун/фактура и/или отпремница на којој нису наведени захтевани подаци, наручилац ће такву фактуру вратити.

- Одговорно лице понуђача:

____________________

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

    - да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из тач. 1) 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом што подразумева:

- да је понуђач остварио приход од добара и услуга за обрачунску 2016. годину који је минимум двоструко већи од вредности понуде, и да му рачун није био у блокади више од три дана, у преиоду од 01.01.2016. до 25.01.2018. године;

2) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом што подразумева да понуђач у радном односу има:

- најмање 2-оје запослених лица од тога бар једног овлашћеног сервисера

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем уз понуду фотокопије М, или МА или М2 и М3А образаца, за лица којима се доказује испуњеност кадровског капацитета и сертификат

Испуњеност обавезних и додатних услова, за учешће у поступку јавне набавке, понуђач, подизвођачи и учесници заједничке понуде, доказују достављањем Изјаве под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, изузев додатних услова за које је понуђач дужан да доказе о испуњености достави уз понуду, на начин дефинисан конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који минимално садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђач/понуђачи не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку ће одабрати понуду понуђача која буде најповољнија по критеријуму најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда у којима буду понуђене исте ценe, као најповољнија понуда сматраће се понуда понуђача који је извршио више услуга које су прадмет ове јавне набавке.

У ситуацији када постоје две или више понуда и у којима буду понуђене исте цене и исти рок плаћања односно када постоје једнаке понуде и након додатних критеријума, у циљу задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена у складу са условима и упуством из Конкурсне документација у супротном понуда ће бити одбијена и као таква неће бити предмет стручне оцене.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са  Законом, Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

  - Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда се подноси на српском језику.

  - Начин подношења понуде

Понуда и обрасци из Конкусне документације се достављу у писаном облику, у једном примерку и исти морају бити јасни и недвосмислени, читко у потпуности попуњени – откуцани или написани необрисивим мастилом, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству понуђачима као и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора бити сачињена у складу са свим упутствима из Конкурсне документације, да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност услова, оценила озбиљност, квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

  - Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Уколико је премет јавне набавке обликован по партијама, понуда мора бити сачињена тако да се свака партија може оцењивати засебно.

  - Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде, понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду, писменим путем достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, са назнаком „Измена - допуна - Понуде за поступак јавне набавке мале вредности – МН - 02/2018  – не отварати“.

У случају измене или допуне понуде, достављене од стране понуђача, Наручилац ће у поступку стручне оцене понуде узети податке и наводе из писменог поднеска и остале пратеће документације којим је вршена измена и допуна понуде, односно достављена писмена измена и допуна ће чинити саставни део основне понуде.

Уколико се измена или допуна понуде односи на корекцију цене из основне понуде, понуђач је дужан да уз писмени поднесак достави новопопуњен „Образац понуде“,   „Образац структуре цене, са упутством како да се попуни“ и „Модел уговора“.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју већ поднету понуду, писменим путем, достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121са назнаком „Опозив - Понуде за поступак јавне набавке мале вредности  – МН - 02/2018  – не отварати“.

У случају опозива већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће разматрати, и исту ће неотворену вратити понуђачу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

  - Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

  - Захтев за понуђача, уколико ангажује подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У случају подношења понуде са подизвођачем, Наручилац може на захтев ангажованог подизвођача ако природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Захтев из претходног става, мора бити детаљно образложен у делу који се односи на разлоге због којих ангажовани подизвођач тражи пренос доспелих потраживања на свој рачун. У зависности од основаности односно оправданости наведених разлога, наручилац ће донети одлуку по поднетом Захтеву. У случају прихватања Захтева, пренос средстава ће се извршити у складу и у року сагласно закону.

О поднетом Захтеву, Наручилац обавештава добављача и исте прослеђује у року од 8 дана од пријема. У случају да се поднети Захтев односи на недоспела потраживања, добављач има право да уложи приговор у року од 8 дана од дана пријема Захтева.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци с тиме да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Обавештење у случају заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно, и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  Споразум мора минимално да садржи елементе предвиђене одредбама Закона о јавним набавкама 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Плаћање за извршене услуге ће се извршавати у року од 30 дана од дана извршења услуга.

Рачун се доставља на адресу седишта Наручиоца.

Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

  - Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена услуга коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона о јавним набавкама, мора бити исказана у динарима.

У цени морају бити урачунати и сви зависни трошкови предметне јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Укупно понуђена цена за сваку ставку из обраца понуде, рачунски мора да одговара износу јединичних цена помножених са захтеваним количинама и након тога збиру вредности свих ставки. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Уколико је понуђач сагласно одредбама Закона о јавним набавкама добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету за који је понуђач у предметном поступку јавне набавке, дужан је да у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави са картоном депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од понуђене вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

  - Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

  - Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Нема

  - Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – МН - 02/2018, путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на адресу diana.lazarevic@izjzv.org.rs или факсом на број 021/4897-861, уз обавезно захтевање потврде о пријему.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну документацију, извршене измене и допуне ће благовремено објавити у складу са Законом.

Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

  - Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права у складу са одредбама члана 150. Закона, на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права мора садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара и да уплату изврши у складу са Употством о уплати таксе за подношење Захтева за заштиту права које је објављено 04.03.2015. године, на рачун буџета Републике Србије (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: МН-02/2018, сврха: ЗЗП, Институт за јавно здравље Војводине МН - 02/2018, корисник: Буџет Републике Србије).

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку

„Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме “, које обухватају услуге поправке и одржавања,  – МН 02/2018

Понуду подносим (заокружити одговор)

- самостално

- са подизвођачем

- као заједничку

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*

Понуђач из групе понуђача 1.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

Понуђач из групе понуђача 2.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

* Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Подизвођач 1

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

Подизвођач 2

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.

| Редни број | Опис (назив) набавке (ставке) | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4*5 |
|  | PARTIJA 1 |  |  |  |  |
| 1 | Gasni hromatograf sa FID detektorom HP 4890 | комада | 1 |  |  |
| 2 | Gasni hromatograf sa masenim detektorom GC 6890 N MSD 5973 Network / Head Space, Agilent Technologies | комада | 1 |  |  |
| 3 | HPLC “Agilent 1100”/ Autosempler / Fluorescentni detektor / UV | комада | 1 |  |  |
| 4 | Agilent Technologies 7700 Series ICP-MS / Agilent Integrated Autosampler / VAKUUM PUMPA Agilent Sp A / Agilent Technologies Heat Excharger / Računar sa štampačem | комада | 1 |  |  |
| 5 | UV VIS – Spektrofotometar CARY 100 VARIAN | комада | 1 |  |  |
| 6 | UV VIS – Spektrofotometar Cary 60, Agilent Technologies | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 2 |  |  |  |  |
| 7 | Thermo scientific DIONEX ICS-5000+ (Jonski hromatograf) | комада | 1 |  |  |
| 8 | TOC Analyser, Thermo SCIENTIFIC HiPerToc S/N 2009.170 | комада | 1 |  |  |
| 9 | Atomski apsorpcioni spektrofotometar Thermo Scientific iCE 3000 Series/ GFS Graphite Furnace + Furnace Autosampler/ VP 100 Vapour System/ Kompresor za vazduh | комада | 1 |  |  |
| 10 | HACH Ratio Turbidimeter, Tip: 18900-00 | комада | 1 |  |  |
| 11 | TURBIDIMETAR sa fiksnim uglovima, Tip: 2100N | комада | 1 |  |  |
| 12 | Dejonizator za vodu „Thermo Scientific”, Gen Pure UV-TOC | комада | 2 |  |  |
| 13 | Aaparata za prečišćavane vode "Thermo Scientific" Smart 2 Pure 12 | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 3 |  |  |  |  |
| 14 | Atomski apsorpcioni spektrofotometar “Perkin Elmer” AAnalyst 300 / Deo za hidridni sistem | комада | 1 |  |  |
| 15 | Atomski apsorpcioni spektrofotometar „Pye Unicam SP 9 | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 4 |  |  |  |  |
| 16 | Dejonizator za vodu “Smeg” WP 3000 | комада | 1 |  |  |
| 17 | Suvi sterilizatora "Binder" EN | комада | 2 |  |  |
| 18 | Suvi sterilizator Memert | комада | 1 |  |  |
| 19 | Bireta digitalna za tečnosti (Eppendorf –Varispenser) | комада | 40 |  |  |
| 20 | Dispenzor - graduisana merna pipeta (Brand) | комада | 40 |  |  |
| 21 | Gerhard Soxtherm/multistat - aparat za masti | комада | 1 |  |  |
| 22 | Turbotherm – sistem za brzu digestiju | комада | 1 |  |  |
| 23 | Turbosog – sistem za uklanjanje agresivnih gasova | комада | 1 |  |  |
| 24 | Vapodest – sistem za brzu destilaciju | комада | 1 |  |  |
| 25 | pH metar „WTW“ | комада | 1 |  |  |
| 26 | pH metar „Ino lab“ | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 5 |  |  |  |  |
| 27 | Centrifuga "Hettich" Mikro 22R | комада | 1 |  |  |
| 28 | Centrifuga "Hettich" Rotofix 32 | комада | 2 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 6 |  |  |  |  |
| 29 | Inkubator CO2 "Memmert" Celsius 2000 | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 7 |  |  |  |  |
| 30 | Laminarna komore TELSTAR AV 100 sa zamenom UV lampe i hepafiltera | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 8 |  |  |  |  |
| 31 | Reflektometar RM – 02 | комада | 1 |  |  |
| 32 | Proekos aparati za uzorkovanje vazduha, modeli AT 801, AT 801-2, AT 801h2, AT 801–1 | комада | 15 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 9 |  |  |  |  |
| 33 | Automatska stanica za praćenje kvaliteta vazduha (AMSKV)- Analizatori (Teledyne, CO, NOx, SO2, O3,Synspec 995, BTX, WS500 meterološka stanica) | комада | 1 |  |  |
| 34 | Uzorkivač suspendovanih čestica LVS 3, Sven Leckel | комада | 2 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 10 |  |  |  |  |
| 35 | Multigasni monitor Dräger X–am 7000 | комада | 1 |  |  |
| 36 | Eksplozimetar Dräger X–am 2000 | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 11 |  |  |  |  |
| 37 | ELFA procesor "Mini Vidas" | комада | 1 |  |  |
| 38 | BacTAlert 3D 60 sistema | комада | 1 |  |  |
| 39 | VITEK sistem | комада | 1 |  |  |
| 40 | Inkubator 50x | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 12 |  |  |  |  |
| 41 | Mediapreparator MASTERKLAV 09, Proiz AES | комада | 1 |  |  |
| 42 | Dilumat S | комада | 1 |  |  |
| 43 | Aparat za razlivanje podloga APS 320 | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 13 |  |  |  |  |
| 44 | Randox Monca | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 14 |  |  |  |  |
| 45 | Servis "QIACube" aparata za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 15 |  |  |  |  |
| 46 | Mikrotalasna Anton Paar | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 16 |  |  |  |  |
| 47 | Mikrotalasna Ethos | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 17 |  |  |  |  |
| 48 | Mašina za sudove (Miele) | комада | 2 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 18 |  |  |  |  |
| 49 | Digestor | комада | 7 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 19 |  |  |  |  |
| 50 | Termostat WTW | комада | 1 |  |  |
| 51 | Frižder | комада | 15 |  |  |
| 52 | Zamrzivač | комада | 5 |  |  |
| 53 | Frižder soba | комада | 1 |  |  |
| 54 | Rashladni uređaji -86 (Artico, Jouan) | комада | 2 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 20 |  |  |  |  |
| 55 | Destilator | комада | 2 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 21 |  |  |  |  |
| 56 | Real-time PCR aparata "Applied Biosystems" StepOne | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 22 |  |  |  |  |
| 57 | ELISA ispirač Stat Fax | комада | 1 |  |  |
| 58 | ELISA čitač Stat Fax | комада | 1 |  |  |
| 59 | ELISA ispirač "Rayto" 3100 | комада | 1 |  |  |
| 60 | ELISA čitač "Rayto" RT-6100 | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 23 |  |  |  |  |
| 61 | "Sacace" SaMag 12 aparat za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 24 |  |  |  |  |
| 62 | Kohov lonac Z | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 25 |  |  |  |  |
| 63 | ELISA aparat, Euroimmun analyzer | комада | 1 |  |  |
| 64 | ELISA procesora "Euroimmun" Analyzer I | комада | 1 |  |  |
| 65 | Biohemijski analizator A15 (BioSystems) | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 26 |  |  |  |  |
| 66 | Real-time PCR aparata, Sacace | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 27 |  |  |  |  |
| 67 | UV Safty Cabinet "Biosan" | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 28 |  |  |  |  |
| 68 | Maldi Tof aparata | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 29 |  |  |  |  |
| 69 | Autoklav "Raypa" | комада | 1 |  |  |
| 70 | Autoklav Astel | комада | 1 |  |  |
| 71 | Autoklav Delama | комада | 1 |  |  |
| 72 | Autoklav Selekta | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 30 |  |  |  |  |
| 73 | CLIA procesora "Siemens" ADVIA Centaur CP | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 31 |  |  |  |  |
| 74 | Frižideri ugrađeni u automobile Fiat Doblo, model B100 10 i VIENTO 200 | комада | 5 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 32 |  |  |  |  |
| 75 | Dejonizator za vodu „Elga“ Purelab Option | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 33 |  |  |  |  |
| 76 | Vodeno kupatilo (Raypa, Clifton) | комада | 2 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 34 |  |  |  |  |
| 77 | Centrifuga laboratorijska Jouan GT 4-2 | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |
|  | PARTIJA 35 |  |  |  |  |
| 78 | Hematološki analizator A15 Mythic18 (Orphee) | комада | 1 |  |  |
|  | Укупна понуђена цена | _________________ динара без ПДВ-а |  |  |  |

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да искаже јединичну цену и вредност, у коју су урачунати сви трошкови наведени у спецификацији за радни сат без пдв-а.

Рок важности понуде _______ дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде

Напомена:

Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

- Додатне погодности: _________________________________________________________________

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да ћемо услуге, које су предмет понуде, испоручити у складу са захтеваним карактеристикама и условима квалитета који су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, карактеристике (спецификације), квалитет  и опис услуге која су предмет јавне набавке.“

Понуђач

МП.

Понуду сачинио:________________

Датум:________________

Одговорно лице:________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- МОДЕЛ УГОВОРА

Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад,  кога заступа директор проф. др Владимир Петровић (у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________________ са седиштем/адресом у ____________, __________________________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту:  добављач), рачун број: ________________________ код _______________, матични број: ____________________ ПИБ: __________________, и

понуђачи као учесници заједничке понуде:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи понуђача се наводе само у случају подношења заједничке понуде).

са подизвођачем у понуди:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).

закључили су дана ______.2018. године,

# УГОВОР

# О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број: МН – 02/2018 за набавку услуга „Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме“, које обухватају услуге поправке и одржавања, према називу и ознаци из општег речника набавки 50800000 Разне услуге поправке и одржавања, ради закључења уговора о јавној набавци.

Да је добављач доставио понуду, број: __________ од ______________. године, чији се образац понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.

# ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је извршење услуга, дефинисаних и описаних у спецификацији Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке, „Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме“, које обухватају услуге поправке и одржавања, са ценом одређеном у прихваћеној понуди добављача.

Добављач се обавезује да ће услуге у складу са захтевом из претходног става  извршити у року наведеном у спецификацији.

# ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно износи ________________________ динара без ПДВ-а. за партије/а ___________ сагсасно спецификацији из понуде број: __________ од  __________ .

Цене услуга којe су предмет овог уговора непроменљиве су у периоду важности овог уговора, без обзира на време извршења и друге околности које утичу на формирање цена предметних услуга.

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана извршења услуга.

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун добављача, по цени из понуде и на начин дефинисан чланом 3. овог Уговора.

У случају прекорачења рока из члана 3. став 3. овог Уговора, Наручилац дугује добављачу и износ законске затезне камате.

## ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Добављач се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и тенхичких карактеристика и других услова из Конкурсне документације.

Ако извршене услуге које је Добављач извршио Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене понуде, од стране добављача, наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 3. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити добављачу у писменој форми.

Члан 6.

Добављач гарантује за квалитет извршених услуга и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последица које настану извршењем услуга неодговарајућег квалитета.

Члан 7.

Ако Добављач касни са извршењем услуга више од 2 дана од рока одређеном у члану 2. став 2. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.

Ако због закашњења са уговореним извршењем од стране добављача, наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става 1. овог члана, наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Добављач је обавезан да наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је добављач одговоран за раскид Уговора.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и добављача не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Уговорне стране су сагласне да се у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Период важења уговора је до момента извршења уговорних обавеза.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) добављач.

За ДОБАВЉАЧА                                                        За НАРУЧИОЦА

__________________________                               _____________________________

Проф. др Владимир Петровић

НАПОМЕНА: Модел Уговора понуђач је дужан да потпише и овери својим печатом чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за услуге који су предмет јавне набавке и достављене Понуде, по структури обухвата следеће:

- Појединачну и збирну цену услуга у складу са захтеваним количинама назначеним у Обрасцу понуде, са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове других неопходних јавних дажбина осим ПДВ-а.

- Трошкове транспорта и испоруке од и до седишта Наручиоца.

Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује структуру понуђене цене у Понуди.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у јавној набавци ____________________________________, за потребе __________________________________________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИМПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку _____________________________, за потребе Института за јавно здравље Војводине, као понуђач: _____________________________________________, из ______________________  имао сам следеће трошкове :

1. ___________________________________________, _________________-динара

2. ___________________________________________,_________________-динара

3. ___________________________________________, _________________-динара

4. ___________________________________________,_________________-динара

5. ___________________________________________, _________________-динара

6. ___________________________________________,_________________-динара

7. ___________________________________________, _________________-динара

8. ___________________________________________,_________________-динара

9. ___________________________________________, _________________-динара

10. __________________________________________,_________________-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку ____________________________________________, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МН - 02/2018

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________________________________

Из  _______________________________________________,

Адреса: ___________________________________________,

Матични број: ________________,

испуњава све обавезне и додатне услове, дефинисане конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке за МН - 02/2018 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2 и 3 док услов под редним бројем 4 испуњавају заједно.

Датум:                                                     М.П.           Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________                                                    _______________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном броју примерака попуни и потпише за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МН - 02/2018 ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћена лица понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _________________________________ из _________________________,

Адреса: ___________________________________________, Матични број: ________________,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за МН - 02/2018 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4) ) испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

Место и датум:                                М.П.                                 Потпис понуђача:

______________                                                                          ________________

Место и датум:                                М.П.                                 Потпис подизвођача.

______________                                                                          __________________

Напомена:

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави, од стране и понуђача и подизвођача, попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.