Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 08.06.2017. године

Број: 01-500/22

ПРЕДМЕТ: Пето појашњење конкурсне документације 01-500/5 од 15.05.2017. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3“, ОП – 05/2017

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-500/16, 01-500/17, 01-500/18 и 01-500/19 године, од стране заинтересованих понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3“, ОП – 05/2017.

Заинтересовани понуђачи, у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставили допис са назнаком „Zahtev za pojasnjenjem konkursne dokumentacije“, следећих садржина:

„Postovani,

Molimo da nam odgovorite na sledeca pitanja:

- Obzirom da je nasa firma registrovana u registru ponudjaca, da li je potrebno dostavljati pojedinacne dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova (stranica 19 dokumentacije)  ili je dovoljno navesti internet stranicu registra?“

„Poštovani,

Prema Vašem zahtevu I objavljenoj JN br ОП - 05/2017,

Partija 34, Stavka 5

Automatska mikropipeta, varijabilna 0.1-10μl, etaloniran

Da li je odgovarajuće ponuditi pipetu 0.5-10 μl jer je to standard kod većine proizvođača?

Partija 19, Stavka 40

Filter holder PP-47, Advantec, Cat. No. 43303020

Da li je odgovarajuće ponuditi Sartorius polikarbonatni filter istih dimenzija, kat br Sartorius 16508----B?“

- „Pitanje je sledeće, partija 13:

Koja je primena termometra pod rednim brojm 1? Mini termometar je pretežno ubodni termometar.

Da li za termometar pod svatkom 2 se traži REZOLUCIJA od 0,1C ili PRECIZNOST od 0,1C. Razlika je u ne samo u ceni, već 0,1C preciznost se traži samo kod jako jako preciznih termometara, to su pretežno referentni termometri, a ne

- Za partiju 53, koliko komada uzoraka treba da se dostavi? Prošle smo godine dostavili 30 kom.

- Da li je zidni termometar digitalni , analogni ili alkoholni?

Da li je termometar sa higrometrom digitalni ili analogni?“

„Поштована,

Молим Вас информацију поводом јавне набавке лабораторијски прибор ОП-05/2017.

За испуњење додатних услова наводите да је потребно доставити потврду о ликвидности за период од 01.01.2015. до 15.05. 2017. године, издата од стране Народне банке Србије;

Обзиром да је овај образац јавно доступан на сајту Народне банке Србије за последње три године, молим Вас за одговор да ли се може приложити изјава где је наведена интернет страница где се тај образац може преузети, као и то да ли се може та иста страница иштампати и приложити уз понуду.“

Одговори на питања:

- Довољно је навести интернет страницу као што је и наведено у делу 4 Конкурсне документације.

- Понуђено добро из Партије 3 ставка 5 мора одговарати захтеваним условима из конкурсне документације.

- Понуђено добро мора одговарати каталошком броју како је захтевано конкурсном документацијом.

- Термометар у Партији 13, ставка 1 користи се за мерење температуре воде, ваздуха, намирница и осталих предмета опште употребе.

- За термометар у Партији 13, ставка 2 тражи се прецизност.

- За Партију 53 довољно је 30 комада узорака.

- У Партији 77 траже се аналогни термометри.

- На страни 22/65 Конкурсне документације, у делу 4, наведен је начин испуњавања и доказивања услова.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-500/5 од 15.05.2017. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке