Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 12.06.2017. године

Број: 01-500/26

ПРЕДМЕТ: Пето појашњење конкурсне документације 01-500/5 од 15.05.2017. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3“, ОП – 05/2017

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-500/20, 01-500/21, 01-500/23, 01-500/24 и 01-500/25 године, од стране заинтересованих понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3“, ОП – 05/2017.

Заинтересовани понуђачи, у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставили су дописе са назнаком „Zahtev za pojasnjenjem konkursne dokumentacije“, следећих садржина:

„Poštovani,

Prema Vašem zahtevu I objavljenoj JN br ОП - 05/2017,

Partija 64, Stavka 137

Molim vas da pojasnite količinu koju je potrebno ponuditi

Ručni, kontaktni pH metar (0-14), digitalni displej, sa očitavanjem pH vrednosti i temperature – 5 ili 6 kom. Količina se razlikuje u različitim obrascima dokumentacije I u tekstu izmene.

Stavka 138

Molim vas da pojasnite da li je potrebno ponuditi laboratorijski ili prenosni pH metar?

Da li je uz ovaj pHmetar potrebno ponudi elektrodu za merenje pH na površini podloge ili ubodnu elektrodu za merenje pH unutar podloge?“

„Molim odgovore za JN ОП-15/2017

1. da li je potrebno dostaviti menicu za ozbiljnost ponude ili samo za dobro izvrsenje posla?

2. Koliko kom uzoraka je potreno dostaviti za Partiju 10 i Partiju 53?

3. Koliko uzoraka je potrebno dostaviti za Partiju 26 i Partiju 45?

4. partija 79 – navedite precnik za trazeni tronozac“

„Poštovani,

U cilju dostavljanja adekvatne ponude, molimo Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Partija 27, Stavka 58: Štipaljka po Mohru, dužina od 6.5 do 7cm, Ø 2.5cm – Da li je odgovarajuće ponuditi štipaljku po Mohru dužine 6cm, Ø 2.5cm ili 7cm, Ø 3cm?

Partija 30, Stavka 62: Propipete-Macro pipette, Controller, Brand ili ekvivalent 0,0-200ml – Da li je odgovarajuće ponuditi Macro pipette opsega 0 do 100ml?

Partija 35, Stavke 75 i 76: Lakmus papir crveni, 1/100 i Lakmus papir plavi,1/100 – Da li je odgovarajuće ponuditi crveni I plavi lakmus papir u pakovanjima od po 200kom?

Partija 61, Stavka 133: PVC špric boca, sa natpisom Ethanol, 250ml – Da li je odgovarajuće ponuditi špric bocu sa natpisom Ethanol od 500ml?

Partija 76, Stavka 161: Termometar alkoholni od +10 do +100˚C, etaloniran – Da li je odgovarajuće ponuditi termometar sa opsegom -10 do +150 ˚C?

Partija 76, Stavka 162: Termometar alkoholni od +90 do +210˚C, etaloniran – Da li je odgovarajuće ponuditi termometar sa opsegom -20 do +250 ˚C?

Partija 76, Stavka 162: Termometar alkoholni od -30 do +100˚C, etaloniran – Da li je odgovarajuće ponuditi termometar sa opsegom -20 do +110 ˚C?“

„Поштована,

Молим Вас информацију поводом јавне набавке лабораторијски прибор ОП-05/2017.

За испуњење додатних услова наводите да је потребно доставити потврду о ликвидности за период од 01.01.2015. до 15.05. 2017. године, издата од стране Народне банке Србије;

Обзиром да је овај образац јавно доступан на сајту Народне банке Србије за последње три године, молим Вас за одговор да ли се може приложити изјава где је наведена интернет страница где се тај образац може преузети, као и то да ли се може та иста страница иштампати и приложити уз понуду.“

„ Poštovani,

Prema Vašem zahtevu I objavljenoj JN br ОП - 05/2017,

Partija 3, Stavka 5

Automatska mikropipeta, varijabilna 0.1-10μl, etaloniran

S obzirom da ste u pojašnjenju od 08.06.2017. naveli da ostajete pri zahtevima iz konkursne dokumentacije, odnosno zahtevate pipetu opsega zapremine 0.1-10μl, a koja ne može da se nađe u proizvodnom asortimanu većine svetski poznatih proizvođača pipeta, ukazujemo na sledeće:

Podsećamo vas da ste prema ZJN član 63 stav 2 dužni da ponuđačima date dodatna pojašnjenja koja im omogućuju da sačine prihvatljivu ponudu.

U skladu sa tim molim vas da nam navedete kataloški broj tražene automatske pipete, varijabilnog opsega 0.1-10 μl, bilo kog proizvođača koji je ima svom proizvodnom programu.“

„Poštovani,

Molimo Vas za dodatna tehnička pojašnjenja za dole navedene stavke:

Partija 12

Stavka br.25 – Molimo Vas da imate u vidu da tačnost digitalne birete ne može biti ista I na opsegu od 50ml I 5ml.

Tačnost na zapremini od 5ml je 0,60% kako ste I naveli ali tačnost na zapremini od 50ml je 0,06%, molimo Vas da ispravite.

Partija 15

Stavka br.35 – Da li je prihvatljivo ponuditi dispenzer opsega od 2.5-25ml?

Partija 30

Stavka br.30 – Da li je prihvatljivo ponuditi od makro pipetu od 0.1-100ml?

Partija 76

Stavka br.162 – Da li je prihvatljivo ponuditi alkoholni termometar opsega od -10+100C

Stavka br.163 – Da li je prihvatljivo ponuditi alkoholni termometar opsega od -10+250C

Stavka br.164 – Da li je prihvatljivo ponuditi alkoholni termometar opsega od -50+150C

Partija br.88

U konkursnoj dokumentaciji na str.17 dat je detaljan opis koji treba da ispuni stavka br.183 a ne 184 kako je navedeno. Molimo Vas da ispravite broj stavke kao I opseg jer je u pitanju opseg od 15-300ul a ne kako je navedeno 5-300ul

U konkursnoj dokumentaciji na strani 18 dali ste detaljan opis koji treba da ispuni stavka br.186 a ne stavka 187, molimo da ispravite.

Za stavku br.188 i 190 naveli ste na str.18 da rok sterilnosti bude 1 god ali u opisu traženih artikala stoji da su nesterilni a ne sterilni, molimo Vas da precizirate da li su Vam potrebni sterilni ili nesterilni?“

Одговори на питања:

- Понуђена добра из Партије 64, ставке 137 и 138 измена је садржана у другим изменама Конкурсне документације, тако да сада стоји следеће:

|  |  |  | ПАРТИЈА 64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T+S | 5337 | Ručni, kontaktni pH metar (0-14), digitalni displej, sa očitavanjem pH vrednosti i temperature | Komada | 5 |
|  | T+S | 4231 | Kontaktni pH metar za merenje čvrstih i hranljivih podloga, minimalnog opsega od 4-9 | Komada | 1 |

- За ставку 138 из партије 64 одговарајуће је понудити преносни „pH metar“ са електродом за мерење pH на површини подлоге.

- Конкурсном документацијом на страни 29/65 у Делу 6.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача, је образложен начин испуњења обавеза понуђача.

- Довољно је доставити по један узорак за партије 10, 53,,26 и 45

- Конкурсном документацијом није прецизиран пречник за ставку 168 из партије 79.

- Понуђено добро из партије 27 ставка 58 мора да одговра захтевима конкурсне документације.

- За понуђено добро из партије 30 Конкурсном документацијом је  захтевано због техничко – технолошког процеса рада лабораторије наручиоца и метода које се огледају у прецизности и брзини рада, а које утичу на квалитет и тачност добијених резултата. Сва понуђена добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике прогласиће се као неодговарајућа.

- За понуђена добра из партије 35 захтева се да свако појединачно добро испуњава захтеве наручиоца у погледу тражених техничких карактеристика.

- Потребно је понудити добро  као што је тражено техничком спецификацијом за добро из Партије 61.

- За понуђена добра из партије 76 захтева се прецизност како је наведено у Конкурсној документацији.

- За понуђена добра из Партије 5,услед техничке грешке наведено је Automatska mikropipeta, varijabilna 0.1-10µl, etalonirana а треба да стоји Automatska mikropipeta, varijabilna 1-10ml, etalonirana.

- Партија 12 ставка 25 Digitalna bireta od 50 ml, tačnost na 5 ml < ili =+/-   0,60%, tačnost na 25 ml < ili =+/-0.12%, tačnost na 50 ml, < ili =+/-   0,60%, etalonirana исправљамо техничку грешку и сада гласи: Digitalna bireta od 50 ml, tačnost na 5 ml < ili =+/-   0,60%, tačnost na 25 ml < ili =+/-0.12%, tačnost na 50 ml, < ili =+/-   0,06%, etalonirana.

- За ставку 35 из Партије 15 могуће је понудити и диспензор опсега од 2.5-25ml.

- Добро из Партије 30  мора одговарати захтевима Конкурсне документације

- Наручилац је конкурсном документацијом јасно дефинисао захтеве који се односе на предметна добра из Партије 76, свако појединачно добро које не испуњава захтеве наручиоца у погледу техничких карактеристика, је неодговарајуће.

- За Партију 88 дато је појашњење у другим изменама Конкурсне документације.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-500/5 од 15.05.2017. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке