Нови Сад, 05.01.2021. године

Број: 01-1010/5-1

ПРЕДМЕТ: Првa измена Конкурсне документације 01-1010/5 од 23.12.2020.  године у отвореном поступку добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 6“,  ОП 17-2/2020

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-1010/5 од 23.12.2020.  године у отвореном поступку добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 6“,  ОП 17-2/2020

- На странама 5/36 и 24/36  (у Табели спецификације и Обрасцу понуде) се додају три партије. Наведена спецификација/образац понуде сада гласе:

Стр. 5/36

Predmetna nabavka obuhvata sedeće stavke:

| redni broj | šifra |  | Opis stavke | jedinica mere | količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARTIJA 1 |  |  |
| 1 | 00452 | T+S | Sintetičko imerziono ulje za mikroskopiju Sigma Aldrich ili odgovarajuće Karakteristike ulja: - Gustina(d 20°C/4°C) : 1.0245-1.0265 - Index refrakcije(20°C) : 1.5150-1.5170 - Viskozitet(20°) : 100-120 mPas Transmisija: - 450 nm : ≥90 % - 400 nm : ≥78 % - 380 nm : ≥65 % Fluorescencija: -365 nm : ≤1,5 ppm Bočica od 100 mililitara | bočica | 10 |
|  |  |  | PARTIJA 2 |  |  |
| 2 | 06871 | T+S | Eluent Generator Cartrige EGC 500 MSA "Thermo Sci Dionex" (up to 5000 psi) | Komad | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 3 |  |  |
| 3 | 09462 | * | Nastavci za makropipetu Unutrašnji prečnik na dubini od 2 mm = 1,59cm Unutrašnji prečnik na dubini od 1,4cm = 1,459 cm Nastavci moraju odgovarati makropipeti Glassco koja je veličine 500-5000 µl, ser.broj: MC407149 | Komad | 100 |
|  |  |  | PARTIJA 4 |  |  |
| 4 | 00776 |  | Igla 0,6 x 40 mm | Komad | 3000 |
| 5 | 00777 |  | Igla 0,8 x 40 mm | Komad | 3000 |
| 6 | 00779 |  | Igle 0,9 x 40 mm " Nipro" ili odgovarajuće | Komad | 3600 |
| 7 | 00781 |  | Igle 1.2 x 0.38 "Nipro" ili odgovarajuće | Komad | 10000 |
| 8 | 09197 |  | IV kanile | Komad | 20 |
| 9 | 09196 |  | Set za IV davanje terapije | Komad | 5 |
|  |  |  | PARTIJA 5 |  |  |
| 10 | 00915 |  | PVC špric 5 ml. bez gumenog dela | Komad | 20 |
| 11 | 03559 |  | PVC špric 50 ml bez gumenog dela | Komad | 7 |
| 12 | 00913 |  | Špric 10 ml, PVC | Komad | 20 |
| 13 | 00914 |  | Špric 20 ml, PVC | Komad | 10 |
| 14 | 02579 |  | Špricevi 50ml, PVC | Komad | 20 |
| 15 | 00917 |  | Špricevi od 2 ml, PVC | Komad | 2000 |
| 16 | 03133 |  | Sterilan špric od 20ml | Komad | 10 |
|  |  |  | PARTIJA 6 |  |  |
| 17 | 01241 |  | Leukoplast srednji-svileni, non alergic (2,5 x 5 m) | Komad | 100 |

Стр 6/36

Као ставка 4. испод табеле Техничке спецификације додаје се услов : „За сва понуђена добра која се односе на игле и шприцеве, иста морају бити стерилна.“

Сходно доданом услову, померају се и остали редни бројеви под којима су наведени остали описи/услови предмета набавке.

Стр. 24/36

| redni broj | šifra |  | Opis stavke | jedinica mere | količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARTIJA 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 00452 | T+S | Sintetičko imerziono ulje za mikroskopiju Sigma Aldrich ili odgovarajuće Karakteristike ulja: - Gustina(d 20°C/4°C) : 1.0245-1.0265 - Index refrakcije(20°C) : 1.5150-1.5170 - Viskozitet(20°) : 100-120 mPas Transmisija: - 450 nm : ≥90 % - 400 nm : ≥78 % - 380 nm : ≥65 % Fluorescencija: -365 nm : ≤1,5 ppm Bočica od 100 mililitara | bočica | 10 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 06871 | T+S | Eluent Generator Cartrige EGC 500 MSA "Thermo Sci Dionex" (up to 5000 psi) | Komad | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 09462 | * | Nastavci za makropipetu Unutrašnji prečnik na dubini od 2 mm = 1,59cm Unutrašnji prečnik na dubini od 1,4cm = 1,459 cm Nastavci moraju odgovarati makropipeti Glassco koja je veličine 500-5000 µl, ser.broj: MC407149 | Komad | 100 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 00776 |  | Igla 0,6 x 40 mm | Komad | 3000 |  |  |  |
| 5 | 00777 |  | Igla 0,8 x 40 mm | Komad | 3000 |  |  |  |
| 6 | 00779 |  | Igle 0,9 x 40 mm " Nipro" ili odgovarajuće | Komad | 3600 |  |  |  |
| 7 | 00781 |  | Igle 1.2 x 0.38 "Nipro" ili odgovarajuće | Komad | 10 000 |  |  |  |
| 8 | 09197 |  | IV kanile | Komad | 20 |  |  |  |
| 9 | 09196 |  | Set za IV davanje terapije | Komad | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 00915 |  | PVC špric 5 ml. bez gumenog dela | Komad | 20 |  |  |  |
| 11 | 03559 |  | PVC špric 50 ml bez gumenog dela | Komad | 7 |  |  |  |
| 12 | 00913 |  | Špric 10 ml, PVC | Komad | 20 |  |  |  |
| 13 | 00914 |  | Špric 20 ml, PVC | Komad | 10 |  |  |  |
| 14 | 02579 |  | Špricevi 50ml, PVC | Komad | 20 |  |  |  |
| 15 | 00917 |  | Špricevi od 2 ml, PVC | Komad | 2000 |  |  |  |
| 16 | 03133 |  | Sterilan špric od 20ml | Komad | 10 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 01241 |  | Leukoplast srednji-svileni, non alergic (2,5 x 5 m) | Komad | 100 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-1010/5 од 23.12.2020.  године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметној измени документације. Наручилац ће објавити измењен и пречишћен текст Конкурсне документације.