Нови Сад, 10.04.2020. године

Број: 01-616/5-2

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење Kонкурсне документације 01-616/5 од 08.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“,  ОП 07/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-616/5-1 од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“,  ОП 07/2020

Питање 1 :

Молимо појашњење за јн „Медицински и лабораторијски материјал-лабораторијски прибор“, ОП 07/2020, Партија 39. Тражена ставка бр. 95 су „Polyethilene frits for SPE columns 6ml.“

Kако бисмо понудили одговарајуће фрите, молимо Вас да јасно назначите: Порозност(micron) и дебљину (thickness) фрита.

Одговор 1:

У Конкурсној документацији 01-616/5 од 08.04.2020. на странама 12/55 (Табела техничке спецификације) и 41/55 (Образац понуде) у Партији 39, као ставка бр 95. стоји „Polyethilene frits for SPE columns 6ml.“ Порозност фрита мора износити 20 micron-a, а дебљина 2-3 mm.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-616/5 од 08.04.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке