Нови Сад, 09.12.2019. године

Број: 01-2290/5-3

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-2290/5  од 03.12.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 5“,  ОП – 24/2019

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-2290/5-1 од 06.12.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, објављујемо појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 5“,  ОП – 24/2019

Питање:

Partija 2

Da li je prihvatljivo da se ponudi UTM sa dva brisa, jer je proizvođač prekinuo proizvodnju UTM-a sa tri brisa?

Одговор:

Да, Наручилац ће у складу са доступним информацијама објавити измене конкурсне документације.

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-2290/5-1 од 06.12.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, објављујемо појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 5“,  ОП – 24/2019

Питање:

za partije 8,9,10,12,13:

U konkursnoj dokumentaciji navodite da je za dobra iz partija 5-18 potreban CE znak kao i Rešenje Agencije za medicinska sredstva i lekove, međutim uvidom u specifikacije tih dobara i pretragom na sajtu ALIMS nismo našli proizvode iz partija 8,9,10, 12 i 13, nijednog proizvođača kao registrovana medicinska sredstva. Molimo da pojasnite ili modifikujete ovaj uslov za partije 8,9,10,12,13

Одговор:

- Наручилац ће  на страни 8/38 конкурсне документације променити услове  под редним бројем 6 и 8 који сада гласе:

(6) Свако понуђено добро из партија 15-18 мора да има „CE“ ознаку  („CE“ ознака показује да производ задовољава битним захтевима сигурности, заштите здравља и живота људи, заштите животне средине, прописаним ЕУ директивама).

(8) Понуђена добра за партије 3 и 15-18 морају бити регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства. Доказ о регистрацији понуђач је дужан да достави уз понуду, за свако понуђено добро, у супротном понуда ће се прогласити као неприхватљива.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-2290/5 од 03.12.2019. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке