Нови Сад, 21.07.2020. године

Број: 01-991/4-4

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо:

Друго појашњење Конкурсне документације 01-991/4 од 17.07.2020.  године у поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеница, набавка услуга „Текуће поправке и одржавање – лабораторијске опреме 5“ по спецификацији , НА 14/2020

ПИТАЊЕ 1:

Партија 3: Да бисмо испоштовали форму Обрасца структуре цене, молимо Вас да објавите опис дефекта апарата и да ли је у питању редовно или ванредно одржавање.

ОДГОВОР 1:

Биолошком контролом установљено је да апарат не обавља стерилизацију, те да је потребна замена температурне сонде. У питању је поправка апарата - дакле ванредно одржавање.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-991/4 од 17.07.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке