Нови Сад, 06.06.2019. године

Број: 01-1106/8

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-1106/5 од 30.05.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“, ОП – 09/2019

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-1106/6 од 05.06.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“, ОП – 09/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине:

Питањe :

U cilju što bolje pripreme tendera moram da Vam postavim pitanje za Partiju 24. Da li je možda došlo do greške u opisu tačnije da li se radi o špricu od 10ul sa fiksnom iglom?

Unapred se zahvaljujem!

Одговор на питањe:

Da, radi  se o špricu od 10ul sa fiksnom iglom.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-1106/5 од 30.05.2019. године и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и објављеном појашњењу документације

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке.