Нови Сад, 06.06.2019. године

Број: 01-1106/9

ПРЕДМЕТ: Првa измена конкурсне документације 01-1106/5 од 30.05.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“ ОП – 09/2019

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-1106/5 од 30.05.2019. године у поступку јавне набавке набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“ ОП – 09/2019

- На страни 5/48 у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:

|  |  |  | PARTIJA 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | 7291 |  | Head space cap 18mm, magnetic PTFE/Sil (100pk) | Pakovanje | 10 |
| 51. | 0772 |  | Head Space Glass Vial 20ml, flatt bottom (Aglient certified 5182-0837), 1/100 | Pakovanj | 5 |
| 52. | 7290 |  | Head space screwtop 20ml clear vials, 100pk, Part No. 5188-2753, Agilnet certificate | Pakovanje | 5 |
| 53. | 0773 |  | Head Space Silver Al Crimp Cap 20mm, PTFE/Si Septa (Aglient 5183-4477) ili odgovarajuće, 1/100 | Pakovanje | 10 |
| 54. | 3980 |  | Ferrule,0.4mm ID Vespel/graphite 85%/15%(short)10/pk CollD 250 µm Agilent Part No 5181-3323 | Pakovanje | 4 |
| 55. | 4450 |  | Filament za Agilent Technologies Gas Chromatograph 6890 Mass Selective Detector 5973 (Agilent part no.G3170-60050) | Komad | 4 |
| 56. | 7285 |  | Peristaltic pump tubing 1.5 mm, 6x0.25, za UV/VIS Agilent technologies Cary 60, order cod: 3710045000 | Pakovanje | 3 |
| 57. | 4448 |  | Empty polypropilene SPE tubes, no frits, 6 ml (Supelco 57242) ili odgovarajuće | Pakovanje | 1 |
| 58. | 3557 |  | Empty SPE tube, volume 20 ml, no frits (Supelco 57021) (1/12) ili odgovarajuće | Pakovanje | 1 |

- Партија 16  у  Табели „СПЕЦИФИКАЦИЈА“ се мења и гласи

- Партија 24  у  Табели „СПЕЦИФИКАЦИЈА“ се мења и гласи

|  |  |  | PARTIJA 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | 4449 |  | Manual Syringes Fixed Needle, 10 ul (Agilent, 5482-9610) pak. 1/10 | Pakovanje | 1 |

- На страни 25/48 у делу Обрасца понуде

- Партија 16 у табели Обрасца понуде се мења  и гласи:

|  |  |  | PARTIJA 16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | 7291 |  | Head space cap 18mm, magnetic PTFE/Sil (100pk) | Pakovanje | 10 |  |  |  |
| 51. | 0772 |  | Head Space Glass Vial 20ml, flatt bottom (Aglient certified 5182-0837), 1/100 | Pakovanj | 5 |  |  |  |
| 52. | 7290 |  | Head space screwtop 20ml clear vials, 100pk, Part No. 5188-2753, Agilnet certificate | Pakovanje | 5 |  |  |  |
| 53. | 0773 |  | Head Space Silver Al Crimp Cap 20mm, PTFE/Si Septa (Aglient 5183-4477) ili odgovarajuće, 1/100 | Pakovanje | 10 |  |  |  |
| 54. | 3980 |  | Ferrule,0.4mm ID Vespel/graphite 85%/15%(short)10/pk CollD 250 µm Agilent Part No 5181-3323 | Pakovanje | 4 |  |  |  |
| 55. | 4450 |  | Filament za Agilent Technologies Gas Chromatograph 6890 Mass Selective Detector 5973 (Agilent part no.G3170-60050) | Komad | 4 |  |  |  |
| 56. | 7285 |  | Peristaltic pump tubing 1.5 mm, 6x0.25, za UV/VIS Agilent technologies Cary 60, order cod: 3710045000 | Pakovanje | 3 |  |  |  |
| 57. | 4448 |  | Empty polypropilene SPE tubes, no frits, 6 ml (Supelco 57242) ili odgovarajuće | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 58. | 3557 |  | Empty SPE tube, volume 20 ml, no frits (Supelco 57021) (1/12) ili odgovarajuće | Pakovanje | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Укупна понуђена цена | динара без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке ( не дуже од 15 дана) | дана од дана поруџбине |  |  |  |  |

- Партија 24  у табели Обрасца понуде се мења  и гласи

|  |  |  | PARTIJA 24 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | 4449 |  | Manual Syringes Fixed Needle, 10ul (Agilent, 5482-9610) pak. 1/10 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Укупна понуђена цена | динара без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке ( не дуже од 15 дана) | дана од дана поруџбине |  |  |  |  |

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-1106/5 од 30.05.2019. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији у предметној измени документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке