Нови Сад, 25.03.2020. године

Број: 01-513/5-16

ПРЕДМЕТ: Трећа  измена конкурсне документације 01-513/5 од 12.03.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕСТОВИ 2“, ОП – 06/2020

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-513/5 од 12.03.2020 године ( Пречишћен текст конкурсне докумантације број 01-513/5-И2 од 23.03.2020.године). :

- На страни 15/67 у делу 3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРA , текст који се односи на услов под редним бројем 6 се мења и гласи:

6.Свако понуђено добро мора да има „CE“ ознаку, изузев добара из партија 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 27, 34 , 39, 43,  49, 50, 52, 57, 58, 59, 62, 69, 70, 71 (осим ставке под редним бројем 232), 77, 79, 85, 86, 87, 88 („CE“ ознака показује да производ задовољава битним захтевима сигурности, заштите здравља и живота људи, заштите животне средине, прописаним ЕУ директивама).

- На страни 11/67 и 48/67 У табелама  које се односе на партију 57, брише се 1/102 и сада партије гласе:

|  |  | ПАРТИЈА 57 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01450 | IHA na Echinococcus | Test | 918 |

|  |  | ПАРТИЈА 57 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01450 | IHA na Echinococcus | Test |  | 918 |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |

3.Наручилац ближе појашњава карактеристике које треба да поседује понуђено добро из партије 57 , те на страни 19/67 додаје  захтев коме се додељује редни број 30, а досадашњи захтев под редним бројем 30 постаје редни број 31:

- Партија 57: Понуђено добро треба да испуњава следеће карактеристике :

- Ready to use reagensi bez potrebne rekonstitucije

- Mikrotitracione ploče uključene u kit

- Čitanje nakon 2 sata (konkurentski test 2-24h)

- Изабрани понуђач дужан је да приликом испоруке и издавања рачуна/фактуре и/или отпремнице обавезно наведе шифре добара за сваку појединачну ставку, поред својих интерних назива и број уговора о јавној набавци. Уколико се уз испоручену робу достави рачун/фактура и/или отпремница на којој нису наведени захтевани подаци, наручилац ће такву испоруку вратити.

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-513/5 од 12.03.2020. године предметног поступка јавне набавке (као и пречишћених текстова) и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији у предметној измени документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке