Нови Сад, 07.03.2019. године

Број: 01-198/7

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-198/5 од 01.03.2019. године у поступку јавне набавке мале вредности – добра - „Лабораторијски материјал-стакло“, МН – 07/2019

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-198/6 од 07.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке мале вредности.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питања следеће садржине:

Питања :

- partija 3, stavka 9 – zahtevate bacto epruvete 16x100 mm min debljine zida 2 mm. Obzirom da se bacto epruvete rade sa debljinom zida do 1,5 mm, a zahtevane su epruvete za centrifugu, mnogo vece cene od bacto epruveta, da li ovu stavku mozete izdvojiti kao posebnu partiju?

- partija 13, stavka 60. – standardni slif za ovu tikvicu je 19/26. Molim odgovor da li se moze dostaviti sa ovim slifom?

- partija 25, stavke 105-107. da li mislite na biretu po Mohru sa Schellbach crtom ili bez crte?

- da li se elektonska verzija moze dostaviti na CD ili iskljucivo na USBu?

Одговор на питања:

- За партију 3, ставка 9 „bacto epruvete 16x100 mm“, је у питању техничка грешка. Потребна  је стандардна „bacto epruvetа 16x100 mm“

- Да, може и треба да се доставити са шлифом 19/26, шлиф 24/29 је грешком наведен.

- Да, мисли се на бирету са цртом (bireta po Mohru sa Schellbach crtom)

- Електронску верзију треба доставити на УСБ-у јер наручилац поседује опрему која може очитавати УСБ. Наручилац ће вратити понуђачима достављене УСБ уређаје након спроведеног поступка.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-355/5 од 01.03.2019. године и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и објављеном појашњењу документације

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке.