Нови Сад, 07.08.2020. године

Број: 01-980/5-4

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо:

Прву измена Конкурсне документације 01-980/5 од 29.07.2020.  године у отвореном поступку добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 6“ , ОП-23/2020

- На страни 5-6/41  (у одељку 3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА) мења се:

Опис предмета набавке за партију 2, који сада гласи:

| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |  |
| --- | --- |
| PARTIJA 2: Inkubator (termostat) CO2, komada: 2 |  |
| Temperaturni opseg | 5-50 °C |
| Fluktuacija temperature | ± 0.1 °C |
| Koncentracija CO2 | 0-20 % |
| Fluktuacija koncentracije CO2 | ± 0.5 % |
| Nivo vlažnosti(humidity) komore | ≥ 90 % RH |
| Kapacitet komore | do 180 litara |
| Vrata komore | Dupla, staklena(tempered glass) na komori i redovna. |
| Komora | Stainless Steel |
| Poželjno ali nije neophodno | - Hepa ili antibakterijski filter cirkulirajućeg vazduha, - UV lampa za sterilizaciju cirkulirajućeg vazduha u komori, - Opcija dekontaminacije komore vrelim vazduhom |
| Dimenzije inkubatora(spoljašnje) WxDxH | W=500-700 (+/- 10%), D=500-700 (+/- 10%), H=600-800 (mm) (+/- 10%) |
| Preporuka za dimenzije aparata | Aparat manjih dimenzija je poželjniji naročito u širini I dubini u prostoru, visina je manje bitan faktor(može ići i preko zadatih dimenzija) |
| Težina aparata | 70-90 kg (+/- 15%) |
| Preporuka za težinu aparata | Aparat sa manjom težinom je poželjniji. |
| Potrošnja električne energije | do 1000 w |
| Preporuka za potrošnju električne energije aparata | Aparat sa manjom potrošnjom električne energije je poželjniji. |
| Garancija | Minimum 12 meseci |
| Servis | Obezbeđena servisna podrška i delovi u garantnom i roku van garancije. |

Овај документ чини саставни Конкурсне документације 01-980/5 од 29.07.2020. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметној измени документације. Наручилац ће објавити измењен и пречишћен текст Конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке