- Дана: 15.11.2016. године

Број: 01-2233/7

- КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО

- ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДМЕТ:  	Прве измене и допуне Конкурсне документације 01-2233/5 од 07.11.2016. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ“, ОП – 13/2016

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измене Конкурне документације број: 01-2217/5 од 31.10.2016. године у отвореном поступку јавне набавке добара 01-2233/5 од 07.11.2016. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ“, ОП – 13/2016, које гласе:

На страни 5/38 у делу  3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, партија 1 спецификације, мења се и гласи:

|  |  | ПАРТИЈА 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2726 | PALCAM Listeria Selective Agar Base acc. To VAN NETTEN et al. | Gram | 4000 |
| 2 | 3824 | Polymixin B sulfate solution- Dodatak za PALCAM | Komada | 90 |
| 3 | 3885 | Fraser selective supplement 1 (250mg) | Komada | 45 |
| 4 | 3886 | Fraser selective supplement 2 (Nal12,5+Acr10) | Komada | 20 |
| 5 | 0669 | Podloga za ukupan br. bakt. | Gram | 6000 |
| 6 | 0628 | Bujon sa 10 ٪NaCl | Gram | 15000 |
| 7 | 0676 | Sim medium | Gram | 3500 |
| 7a |  | MKTT dodatak - Novobiocin solutions | Komada | 25 |

На страни 28/38 у делу  7.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, партија 1, мења се и гласи:

|  |  | ПАРТИЈА 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2726 | PALCAM Listeria Selective Agar Base acc. To VAN NETTEN et al. | Gram | 4000 |  |  |  |
| 2 | 3824 | Polymixin B sulfate solution- Dodatak za PALCAM | Komada | 90 |  |  |  |
| 3 | 3885 | Fraser selective supplement 1 (250mg) | Komada | 45 |  |  |  |
| 4 | 3886 | Fraser selective supplement 2 (Nal12,5+Acr10) | Komada | 20 |  |  |  |
| 5 | 0669 | Podloga za ukupan br. bakt. | Gram | 6000 |  |  |  |
| 6 | 0628 | Bujon sa 10 ٪NaCl | Gram | 15000 |  |  |  |
| 7 | 0676 | Sim medium | Gram | 3500 |  |  |  |
| 7а |  | MKTT dodatak - Novobiocin solutions | Komada | 25 |  |  |  |
|  |  | Понуђена цена партије | динара без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке | дана од дана поруџбине |  |  |  |  |

Почев од стране 6/38 у делу 3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, прилог се мења и гласи:

ПРИЛОГ:

PALCAM Agar Base  - Partija 1

Polymyxin, Acriflavine, Lithium chloride, Ceftazidine, Aesculin, Mannitol

| Formula | g/l |
| --- | --- |
| Peptic digestic of animal tissue | 23,0 |
| Sodium chloride | 5,0 |
| Corn Satrch | 1,0 |
| Yeast Extract | 3,0 |
| D-Glucose | 0,5 |
| D-Mannitol | 10,0 |
| Aesculin | 0,8 |
| Lithium chloride | 15,0 |
| Ferric ammonium citrate | 0,5 |
| Phenol red | 0,08 |
| Agar No.2 | 12,0 |

Polymyxin B sulfate solution - Partija 1

| Final concentration | mg/l |
| --- | --- |
| Polymyxin B | 10,0 |
| Ceftazidime | 20,0 |
| Acriflavine | 5,0 |

Fraser supplement 1- Partija 1

| Final concentration | mg/l |
| --- | --- |
| Ferric ammonium citrate | 250 |

Fraser supplement 2- Partija 1

| Final concentration | mg/l |
| --- | --- |
| Acriflavine | 12,5 |
| Nalidixic acid | 10 |

Podloga za ukupan broj bakterija - Partija 1

| Formula | g/l |
| --- | --- |
| Tryptone | 5,0 |
| Yeast Extract | 2,5 |
| Glucose | 1,0 |
| Agar No.1 | 15,0 |

Bujon sa 10 % NaCl - Partija 1

| Sastav | g/l |
| --- | --- |
| Goveđi ekstrakt | 10 |
| Peptonski ekstrakt životinjskog tkiva | 10 |
| Neutralno tkivo goveđeg srca | 30 |
| Natrijum hlorid | 100 |
| Finalni pH (na 25 oC) | 7,6 ± 0,2 |

SIM medijum - Partija 1

| Sastav | g/l |
| --- | --- |
| Pepton | 30 |
| Goveđi ekstrakt | 3 |
| Peptonizirano gvožđe | 0,2 |
| Natrijum tiosulfat | 0,025 |
| Agar | 3 |

MKTT dodatak - Novobiocin solution -  Partija 1

| Formula | mg/l |
| --- | --- |
| Novobiocin | 20.0 |

Selektivni dodatak za kampilobakter - Partija 3

Formula u g/l pročišćene vode posle dodavanja u 200 ml baze.

| Cefoperazon | 0,015 |
| --- | --- |
| Kolistin | 0,00033 |
| Vankomicin | 0,01 |
| Amfotericin B | 0,002 |

Овај докуменат чини саставни део Конкурсне документације 01-2233/5 од 07.11.2016. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметнoј измени и допуни документације.

С поштовањем,

- Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке