Нови Сад, 15.04.2020. године

Број: 01-616/5-8

ПРЕДМЕТ: Tреће појашњење Kонкурсне документације 01-616/5 од 08.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“,  ОП 07/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-616/5-6 и 01-616/5-7 од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“,  ОП 07/2020

Питање 1 : Партија 12, ставка 34. Да ли је прихватљиво понудити компаратор наведеног опсега, али са подеоцима 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3…тј да је подеок 0,05?

Одговор 1:

Обзиром да је у питању теренски рад, као и да метода за одређивање резидуалног хлора на терену није акредитована, од пресудне нам је важности да хлор компаратор буде што једноставнији за употребу, тако да Наручилац остаје при подеоцима захтеваним Конкурсном документацијом.

Питање 2: Партија 63, ставка 158. Увидом у каталоге произвођача примећено је да је произвођач код траженог модела променио димензију плоче, тј да је сада промер плоче на магнетној мешалици 115mm, а не 110mm као што је било раније. Да ли је прихватљиво понудити мешалицу са наведеним димензијама плоче?

Одговор 2:

Да, прихватљиво је.

Ово појашњење је саставни део Конкурсне документације ОП 07/2020 и сматра се да је поменута овим појашњењем измењена.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-616/5 од 08.04.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке