Нови Сад, 11.02.2019. године

Број: 01-280/7

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење Позива за подношење понуда 01-280/4 од 06.02.2019. године у поступку јавне набавке услуга „Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената“, које обухватају услуге еталонирања, баждарење (оверавање), НА – 01/2019.

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа  01-280/5 и 01-280/6 од 08.02.2019. године, од стране заинтересованих понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга „Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената“, НА – 01/2019.

Заинтересовани понуђачи су у складу са законом и документацијом предметног поступка јавне набавке, доставили  дописе са назнаком за појашњење Позива за подношење понуда – Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената“, НА – 01/2019., следеће садржине:

Pitanjа:

- S obzirom da za partiju broj 7 - Etaloniranje autoklava, niste naveli proizvođače istih, molimo Vas da nam odgovorite ko je proizvođač predmetne opreme i koji su modeli u pitanju, kako bismo podneli ispravnu ponudu.

- Naveden je zahtev da laboratorija mora da bude akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17025:2017. Pošto još uvek nije završen ciklus  prelaska na novi standard Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje da li prihvatete akreditaciju po SRPS ISO/IEC 17025:2006?

- Da li se pod etaloniranjem autoklava podrazumeva etaloniranje pritiska i temperature i ventila sigurnosti? Tj. Da li je potrebno etalonirati sve ili samo jedno ili dva od ova tri, ako je nešto već ranije urađeno?

Одговори на питања Позива за подношење понуда:

- Партија 7 – Произвођачи аутоклава су Delama – 2 komada, Selecta -  комада, Raypa – 1 комад, Astell – 1 комад и Getinge – 1 комад.

- Наручилац је упознат са чињеницом да није завршен циклус преласка на нови стандард   те је због тога потребно да након извршеног еталонирања достави Уверење о еталонирањ које испуњава захтеве  ISO 17025:2017 ( опште и специфичне захтеве тачке 7).

- Под еталонирањем аутоклава подразумева се еталонирање притиска и температуре.

Појашњења Позива за подношење понуда:

- Партија 6 – Наручилац захтева еталонирање следећих вага:

- Аналитичка од 0,01-220 г

- Аналитичка од 0,01-120 г

- Техничка до 2,5 кг – 2 комада

- Техничка до 200 кг

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Овај документ чини саставни део Позива за подношење понуда 01-280/4 од 06.02.2019. године предметног поступка јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке