Нови Сад, 21.04.2020. године

Број: 01-617/5-4

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење Kонкурсне документације 01-617/5 од 14.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“,  ОП 08/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-617/5-1 и 01-617/5-2 и 01-617/5-3 од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“,  ОП 08/2020

Питање 1 : Партија 15, ставка 59 – Молимо Вас да појасните да ли је за наведену ставку потребно понудити вакуум епрувету запремине 3 ml са EDTA, која има навоје и чеп се отвара одвртањем?

Одговор 1: Прихватљиво је понудити вакуум епрувету запремине 3 ml са EDTA, која има навоје и чеп се отвара одвртањем.

Питање 2: Партија 1, ставка 1 -да ли можете да доставите слику или каталошки број тражене кадице?

Одговор 2: Наручилац није у могућности да достави слику или каталошки број, те је препорука да се код наведене ставке при састављању понуде руководите димензијама кадице.

Питање 3: Партија 1, ставка 5 – колико рупа и колико редова мора имати сталак?

Одговор 3: Сталак је непоходно да садржи 3 до 6 редова, са 12 до 15 места у реду.

Питање 4: Партија 3, ставка 9. Молимо Вас да определите о којој се боци ради (боце представљају регистровано паковање лека пример 10 литара или друга). Такође, потребно је определити да ли се тражи регулатор са блендом или флоуметром.

Одговор 4: Ради се о боци 5 литара, регулатор са флоуметром.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке