Нови Сад, 16.04.2020. године

Број: 01-618/5-2

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење Kонкурсне документације 01-618/5 од 09.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „Лабораторијски материјал - стакло“, ОП-09/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-618/5-1 од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „Лабораторијски материјал - стакло“,  ОП-09/2020

Питање 1:

Партија 18 ставка 72 – да ли мислите на боцу капалицу са кљуном или са пипетом?

Одговор 1:

Неопходно је да буде са пипетом.

Питање 2:

Партија 18 ставка 77 – да ли се може понудити тамна боца капалица са пипетом од 60 мл?

Одговор 2:

Може да се понуди тамна боца капалица са пипетом од 60 мл.

Питање 3:

Партија 20 ставка 94.

- Молим да наведете да ли је потребно да балон има славину или без славине?

Неопходно је да буде без славине.

- Да ли треба да има стаклени слифовани запушац?

Не мора да има стаклени шлифовани запушач.

- Стандарна запремина стаклених балона је до 20 л. Да ли се мозе понудити од 20л?

Може да се понудити балон од 20л.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-618/5 од 09.04.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке