Нови Сад, 12.11.2019. године

Број: 01-2085/5-2

ПРЕДМЕТ: Друга измена конкурсне документације 01-2085/5 од 05.11.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ТЕСТОВИ 4“, која обухвата набавку лабораторијског материјала – тестова, ОП – 20/2019.

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-2085/5 од 05.11.2019. године у поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ТЕСТОВИ 4“, која обухвата набавку лабораторијског материјала – тестова, ОП – 20/2019.

- На страни 5/40 у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРA врши се измена  у партији 19, додаје се ставка 49 и мењају се количине за ставку 46 и 48:

|  |  | PARTIJA 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | 01363 | ASTO, u pakovanju od 100 testova | Test | 2500 |
| 45. | 01467 | Latex RF, u pakovanju od 100 testova | Test | 1500 |
| 46. | 01514 | RPR, u pakovanju od 100 testova | Test | 500 |
| 47. | 01505 | TPHA, u pakovanju od 100 testova | Test | 2000 |
| 48. | 01528 | Waaler-Rose, u pakovanju od 100 testova | Test | 1500 |
| 49. | 01472 | Meningokit, u pakovanju od 25 t | Test | 25 |

На страни 29/40 у делу 7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се и гласи:

|  |  | PARTIJA 19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01363 | ASTO, u pakovanju od 100 testova | Test | 2500 |  |  |  |
|  | 01467 | Latex RF, u pakovanju od 100 testova | Test | 1500 |  |  |  |
|  | 01514 | RPR, u pakovanju od 100 testova | Test | 500 |  |  |  |
|  | 01505 | TPHA, u pakovanju od 100 testova | Test | 2000 |  |  |  |
|  | 01528 | Waaler-Rose, u pakovanju od 100 testova | Test | 1500 |  |  |  |
|  | 01472 | Meningokit, u pakovanju od 25 t | Test | 25 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |

- На страни 5/40 у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРA врши се измена у табели техничке спецификације под ознаком ШИФРА, испед ознаке броја шифре додаје се 0 и гласи:

| Ред. број | Шифра | Опис (назив) набавке (ставке) | Јединица мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARTIJA 1 |  |  |
|  | 09127 | ELISA HBsAg | Test | 192 |
|  | 09128 | ELISA Anti-HCV | Test | 192 |
|  | 09129 | ELISA HIV Combo Ag/Ab | Test | 192 |
|  |  | PARTIJA 2 |  |  |
|  | 05050 | Prajmeri, duzine do 30 nukleotida, 25nmol, za real-time PCR dijagnostiku | Par | 16 |
|  | 07406 | Probe za real-time PCR dijagnostiku, dvojno obeležene, koncentracija sinteze mora da bude od 5-10 nmol (mogućnost quencher Tamra/MGB/QSY) | Kom. | 4 |
|  |  | PARTIJA 3 |  |  |
|  | 07030 | Real-time PCR kit HPV High Risk Genotyping (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa, zapremina reakcije 50µl), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne i Sacace SaCy96 | Test | 500 |
|  |  | PARTIJA 4 |  |  |
|  | 01481 | Western Blot HCV, u pakovanju od 20t | Test | 40 |
|  |  | PARTIJA 5 |  |  |
|  | 09138 | Tubes for MIC qPCR (20x48) | Pak. | 3 |
|  |  | PARTIJA 6 |  |  |
|  | 07198 | Кит за типизацију високо и ниско-ризичних типова ХПВ „MicroArray“ методом, компатибилан са EUROArray скенером (са солуцијом за хибридизацију и испирање) | Test | 500 |
|  | 08270 | Kит за аутоматску изолацију нуклеинских киселина из биоптата на апарату SaMag-12 System | Pak. | 4 |
|  | 05041 | Kит за аутоматску изолацију нуклеинских киселина на апарату SaMag-12 System-Total RNA/DNA Extraction Kit, 1/48 | Pak. | 19 |
|  | 03938 | UTM - transportni medijum za virusnu dijagnostiku, sa brisevima, 3ml | Kom. | 600 |
|  | 05037 | eNAT transportni medijum za molekularnu dijagnostiku, sa brisem, 2ml, Copan | Kom. | 400 |
|  | 01392 | ELISA EBV-CA IgG, 1/96 | Kom. | 96 |
|  | 07200 | ELISA EBV NA-1 IgG, 1/96 | Pak. | 1 |
|  | 07201 | ELISA EBV-EA IgG, 1/96 | Pak. | 1 |
|  |  | PARTIJA 7 |  |  |
|  | 07437 | Кит за типизацију високоризичних типова ХПВ путем real time PCR, компатибилан са ABI 7500 и SaCycler-96 (прајмери, проба, позитивна контрола, реагенси за PCR) 100 реакција, волумен реакције 50µl, 1/100 | Pak. | 1 |
|  | 07438 | Real-time PCR Кит за типизацију ниско-ризичних типова ХПВ, волумен реакције 50µl, 1/100 | Pak. | 2 |
|  | 07199 | Кит за доказивање Epstein-Barr Virus путем real time PCR, компатибилан са ABI 7500 и SaCycler-96 (прајмери, проба, позитивна контрола, реагенси за PCR), волумен реакције 50µl | Pak. | 1 |
|  | 07029 | Kит за изолацију нуклеинских киселина, комплет за 100 екстракција | Pak. | 1 |
|  | 07028 | HydraFlock, standardno suženi bris za prikupljanje nazofaringealnih, cervikalnih, uretralnih, bukalnih uzoraka, za detekciju virusa molekularnim dijagnostičkim metodama, 1/100 | Kom. | 100 |
|  | 05050 | Прајмери за real-time PCR дијагностику, дужине 25-30 нуклеотида, 25nmola | Par | 2 |
|  | 07406 | Проба за real-time PCR дијагностику, дужине 25-30 нуклеотида; двојно обележена 6Fam на 5' крају и Tamra на 3' крају; концентрација синтезе 5-10 nmol | Kom. | 1 |
|  | 05014 | PCR Master Mix за DNА амплификацију са Taq Polymerasom (5ml) | Test | 200 |
|  |  | PARTIJA 8 |  |  |
|  | 01482 | Потврдни тестови (Western Blot) HIV | Test | 36 |
|  |  | PARTIJA 9 |  |  |
|  | 05058 | Brzi imunohromatografski test na Adeno/Rota/Astro/Noroviruse u stolici | Test | 120 |
|  |  | PARTIJA 10 |  |  |
|  | 05038 | Real-time PCR All-Screen (Rota/Adeno//Astro/Norovirusi i enterobakterije) | Test | 300 |
|  |  | PARTIJA 11 |  |  |
|  | 07008 | ELISA Morbilli IgM | Test | 192 |
|  | 03310 | ELISA Parainfluenza IgG | Test | 192 |
|  | 03311 | ELISA Parainfluenza IgM | Test | 192 |
|  |  | PARTIJA 12 |  |  |
|  | 07022 | Real-time PCR kit HIV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne i Sacace SaCy96 | Test | 100 |
|  |  | PARTIJA 13 |  |  |
|  | 01493 | Serumi za aglutinaciju EPEC | Mililitar | 9 |
|  | 01494 | Serumi za aglutinaciju Salmonele | Mililitar | 39 |
|  |  | PARTIJA 14 |  |  |
|  | 04898 | ELISA Bordetella pertussis IgA, u pakovanju od 96 t | Test | 96 |
|  | 04194 | ELISA Bordetella pertussis IgG, , u pakovanju od 96 t | Test | 960 |
|  | 01414 | ELISA IgM Chlamydia trachomatis | Test | 96 |
|  | 01396 | ELISA IgG Chlamydia trachomatis | Test | 96 |
|  |  | PARTIJA 15 |  |  |
|  | 06890 | Komercijalni test za ispitivanje osetljivosti na kolistin, MIK bujon diluciona metoda | Pakovanje | 10 |
|  |  | PARTIJA 16 |  |  |
|  | 05281 | Brzi imunohromatografski test za dokazivanje H.pylori u stolici, u pakovanju od 20 t | Test | 2500 |
|  | 07473 | GDH+toksin A+B Cl. Difficile | Test | 500 |
|  |  | PARTIJA 17 |  |  |
|  | 01476 | Urogenitalne mikoplazme | Test | 900 |
|  | 01473 | Mineralno ulje za mikoplazme (125 ml) od istog proizvodjaca kao za testove, u originalnom pakovanju sa kapaljkom | Bočica | 12 |
|  |  | PARTIJA 18 |  |  |
|  | 02776 | VIDAS CD A/B | Test | 300 |
|  |  | PARTIJA 19 |  |  |
|  | 01363 | ASTO, u pakovanju od 100 testova | Test | 2500 |
|  | 01467 | Latex RF, u pakovanju od 100 testova | Test | 1500 |
|  | 01514 | RPR, u pakovanju od 100 testova | Test | 500 |
|  | 01505 | TPHA, u pakovanju od 100 testova | Test | 2000 |
|  | 01528 | Waaler-Rose, u pakovanju od 100 testova | Test | 1500 |
|  | 01472 | Meningokit, u pakovanju od 25 t | Test | 25 |
|  |  | PARTIJA 20 |  |  |
|  | 04902 | Kit za izolaciju bakterijske DNK (Bacterial DNA Extraction Kit) na aparatu SaMag 12, Sacace, 1/48 | Test | 240 |
|  |  | PARTIJA 21 |  |  |
|  | 07421 | Kit za Real Time PCR dijagnostiku Clostridium difficile (detekcija i razlikovanje toksina A i B), na ABI 7500 Real-Time PCR sistemu | Test | 150 |
|  |  | PARTIJA 22 |  |  |
|  | 04901 | Kit za real-time PCR dijagnostiku Bordatella pertusis, parapertusis, bronchiseptica, na Applied Biosystems 7500 i Sacace aparatima | Test | 100 |
|  |  | PARTIJA 23 |  |  |
|  | 04200 | Nazofaringealni bris (flocked dakron ili rajon ili sl.) za PCR dijagnostiku sa tečnim transportnim Amies medijumom za aerobne,anaerobne i zahtevne bakterije (Copan ili ekvivalent) | Komada | 100 |

На страни 26/40 у делу 7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се и гласи:

| Ред. број | Шифра | Опис (назив) набавке (ставке) | Јединица мере | Kоличина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARTIJA 1 |  |  |  |  |  |
|  | 09127 | ELISA HBsAg | Test | 192 |  |  |  |
|  | 09128 | ELISA Anti-HCV | Test | 192 |  |  |  |
|  | 09129 | ELISA HIV Combo Ag/Ab | Test | 192 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 2 |  |  |  |  |  |
|  | 05050 | Prajmeri, duzine do 30 nukleotida, 25nmol, za real-time PCR dijagnostiku | Par | 16 |  |  |  |
|  | 07406 | Probe za real-time PCR dijagnostiku, dvojno obeležene, koncentracija sinteze mora da bude od 5-10 nmol (mogućnost quencher Tamra/MGB/QSY) | Kom. | 4 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 3 |  |  |  |  |  |
|  | 07030 | Real-time PCR kit HPV High Risk Genotyping (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa, zapremina reakcije 50µl), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne i Sacace SaCy96 | Test | 500 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 4 |  |  |  |  |  |
|  | 01481 | Western Blot HCV, u pakovanju od 20t | Test | 40 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 5 |  |  |  |  |  |
|  | 09138 | Tubes for MIC qPCR (20x48) | Pak. | 3 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 6 |  |  |  |  |  |
|  | 07198 | Кит за типизацију високо и ниско-ризичних типова ХПВ „MicroArray“ методом, компатибилан са EUROArray скенером (са солуцијом за хибридизацију и испирање) | Test | 500 |  |  |  |
|  | 08270 | Kит за аутоматску изолацију нуклеинских киселина из биоптата на апарату SaMag-12 System | Pak. | 4 |  |  |  |
|  | 05041 | Kит за аутоматску изолацију нуклеинских киселина на апарату SaMag-12 System-Total RNA/DNA Extraction Kit, 1/48 | Pak. | 19 |  |  |  |
|  | 03938 | UTM - transportni medijum za virusnu dijagnostiku, sa brisevima, 3ml | Kom. | 600 |  |  |  |
|  | 05037 | eNAT transportni medijum za molekularnu dijagnostiku, sa brisem, 2ml, Copan | Kom. | 400 |  |  |  |
|  | 01392 | ELISA EBV-CA IgG, 1/96 | Kom. | 96 |  |  |  |
|  | 07200 | ELISA EBV NA-1 IgG, 1/96 | Pak. | 1 |  |  |  |
|  | 07201 | ELISA EBV-EA IgG, 1/96 | Pak. | 1 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 7 |  |  |  |  |  |
|  | 07437 | Кит за типизацију високоризичних типова ХПВ путем real time PCR, компатибилан са ABI 7500 и SaCycler-96 (прајмери, проба, позитивна контрола, реагенси за PCR) 100 реакција, волумен реакције 50µl, 1/100 | Pak. | 1 |  |  |  |
|  | 07438 | Real-time PCR Кит за типизацију ниско-ризичних типова ХПВ, волумен реакције 50µl, 1/100 | Pak. | 2 |  |  |  |
|  | 07199 | Кит за доказивање Epstein-Barr Virus путем real time PCR, компатибилан са ABI 7500 и SaCycler-96 (прајмери, проба, позитивна контрола, реагенси за PCR), волумен реакције 50µl | Pak. | 1 |  |  |  |
|  | 07029 | Kит за изолацију нуклеинских киселина, комплет за 100 екстракција | Pak. | 1 |  |  |  |
|  | 07028 | HydraFlock, standardno suženi bris za prikupljanje nazofaringealnih, cervikalnih, uretralnih, bukalnih uzoraka, za detekciju virusa molekularnim dijagnostičkim metodama, 1/100 | Kom. | 100 |  |  |  |
|  | 05050 | Прајмери за real-time PCR дијагностику, дужине 25-30 нуклеотида, 25nmola | Par | 2 |  |  |  |
|  | 07406 | Проба за real-time PCR дијагностику, дужине 25-30 нуклеотида; двојно обележена 6Fam на 5' крају и Tamra на 3' крају; концентрација синтезе 5-10 nmol | Kom. | 1 |  |  |  |
|  | 05014 | PCR Master Mix за DNА амплификацију са Taq Polymerasom (5ml) | Test | 200 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 8 |  |  |  |  |  |
|  | 01482 | Потврдни тестови (Western Blot) HIV | Test | 36 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 9 |  |  |  |  |  |
|  | 05058 | Brzi imunohromatografski test na Adeno/Rota/Astro/Noroviruse u stolici | Test | 120 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 10 |  |  |  |  |  |
|  | 05038 | Real-time PCR All-Screen (Rota/Adeno//Astro/Norovirusi i enterobakterije) | Test | 300 |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 11 |  |  |  |  |  |
|  | 07008 | ELISA Morbilli IgM | Test | 192 |  |  |  |
|  | 03310 | ELISA Parainfluenza IgG | Test | 192 |  |  |  |
|  | 03311 | ELISA Parainfluenza IgM | Test | 192 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 12 |  |  |  |  |  |
|  | 07022 | Real-time PCR kit HIV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne i Sacace SaCy96 | Test | 100 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 13 |  |  |  |  |  |
|  | 01493 | Serumi za aglutinaciju EPEC | Mililitar | 9 |  |  |  |
|  | 01494 | Serumi za aglutinaciju Salmonele | Mililitar | 39 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 14 |  |  |  |  |  |
|  | 04898 | ELISA Bordetella pertussis IgA, u pakovanju od 96 t | Test | 96 |  |  |  |
|  | 04194 | ELISA Bordetella pertussis IgG, , u pakovanju od 96 t | Test | 960 |  |  |  |
|  | 01414 | ELISA IgM Chlamydia trachomatis | Test | 96 |  |  |  |
|  | 01396 | ELISA IgG Chlamydia trachomatis | Test | 96 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 15 |  |  |  |  |  |
|  | 06890 | Komercijalni test za ispitivanje osetljivosti na kolistin, MIK bujon diluciona metoda | Pakovanje | 10 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 16 |  |  |  |  |  |
|  | 05281 | Brzi imunohromatografski test za dokazivanje H.pylori u stolici, u pakovanju od 20 t | Test | 2500 |  |  |  |
|  | 07473 | GDH+toksin A+B Cl. Difficile | Test | 500 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 17 |  |  |  |  |  |
|  | 01476 | Urogenitalne mikoplazme | Test | 900 |  |  |  |
|  | 01473 | Mineralno ulje za mikoplazme (125 ml) od istog proizvodjaca kao za testove, u originalnom pakovanju sa kapaljkom | Bočica | 12 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 18 |  |  |  |  |  |
|  | 02776 | VIDAS CD A/B | Test | 300 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 19 |  |  |  |  |  |
|  | 01363 | ASTO, u pakovanju od 100 testova | Test | 2500 |  |  |  |
|  | 01467 | Latex RF, u pakovanju od 100 testova | Test | 1500 |  |  |  |
|  | 01514 | RPR, u pakovanju od 100 testova | Test | 500 |  |  |  |
|  | 01505 | TPHA, u pakovanju od 100 testova | Test | 2000 |  |  |  |
|  | 01528 | Waaler-Rose, u pakovanju od 100 testova | Test | 1500 |  |  |  |
|  | 01472 | Meningokit, u pakovanju od 25 t | Test | 25 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 20 |  |  |  |  |  |
|  | 04902 | Kit za izolaciju bakterijske DNK (Bacterial DNA Extraction Kit) na aparatu SaMag 12, Sacace, 1/48 | Test | 240 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 21 |  |  |  |  |  |
|  | 07421 | Kit za Real Time PCR dijagnostiku Clostridium difficile (detekcija i razlikovanje toksina A i B), na ABI 7500 Real-Time PCR sistemu | Test | 150 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 22 |  |  |  |  |  |
|  | 04901 | Kit za real-time PCR dijagnostiku Bordatella pertusis, parapertusis, bronchiseptica, na Applied Biosystems 7500 i Sacace aparatima | Test | 100 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |
|  |  | PARTIJA 23 |  |  |  |  |  |
|  | 04200 | Nazofaringealni bris (flocked dakron ili rajon ili sl.) za PCR dijagnostiku sa tečnim transportnim Amies medijumom za aerobne,anaerobne i zahtevne bakterije (Copan ili ekvivalent) | Komada | 100 |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-2085/5 од 05.11.2019. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији у предметној измени документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке