Нови Сад, 14.08.2020. године

Број: 01-980/5-7

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење Kонкурсне документације 01-980/5 од 29.07.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 6,  ОП 23/2020.

Питање  :

ОП - 23/2020, partija 2- CO2 inkubator:

- Da li je prihvatljivo ponuditi CO2 inkubator temperaturnog opsega: ambijentalna temp +6 do +50 °C?

- Kako je kriterijum za dodelu ugovora najniža ponuđena cena, dok je rezervni kriterijum duži garantni rok na urežaj, a u tehničkoj specifikaciji za partiju 2 je rečeno da će aparat manjih dimenzija, manje potrošnje električne energije i manje težine imati prednost, kako će se oceniti uređaj većih dimenzija sa nižom cenom u odnosu na mani ponuđeni uređaj sa većom cenom.

- U članu 6. Ugovora između ostalog stoji“ Dobavljač se obavezuje da najkasnije u roku od 10 ( deset) dana po prijemu reklamacije otkloni nedostatke ili reklamirani uređaj zameni ispravnim. Kako se uređaj koji nudimo nabavlja iz inostranstva, za otklanjanje nedostataka po prijemu reklamacije kao i zamenu uređaja ispravnim je neophpdan rok od minimum 60 dana. Za odziv servisera rok od 10 dana je u redu. Stoga Vas molim da rok za otklanjanje nedostataka produžite na 60 dana.

Одговор :

- За наручиоца је прихватљиво понудити уређај који има минимум задати опсег температуре: амбијентална температура +5 do +50°C

- Понуђени апарати  за које комисија буде утврдила да су одговарјући и прихватљиви, односно да, између осталог,  испуњавају све техничке спецификације и не прелазе процењену вредност ће бити оцењени/рангирани према утврђеним критеријумима, најнижа понуђена цена и  дужина гарантног рока, уколико буде неопходно применити резервни критеријум. Значи да ће уређај већих димензија, уколико буде одговарајући и прихватљив бити боље рангиран од мањег уређаја са већом ценом.

- Услове и захтеве у конкурсној документацији наручилац дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба, те је рок који је одредио наручилац управо примерен и одређен потребама које наручилац треба да задовољи овом набавком. Набавка је планирана и спроводи се да би се обезбедио  континуитет процеса рада и адекватном проценом ризика предупреди евентуална штета услед дужег застоја у раду, те су рокови одређени у складу са тим.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке