Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 16.06.2018. године

Број: 01-1101/7

ПРЕДМЕТ: Првa измена конкурсне документације 01-1101/5 од 18.05.2018. године у отвореном поступку јавне набавке извођења радова, „КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА“, ОП – 07/2018.

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо прве измене Конкурсне документације број 01-1101/5 од 18.05.2018. године у отвореном поступку јавне набавке извођења радова, „КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА“, ОП – 07/2018.

- На страни 3/49 у делу 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, мења се и гласи:

Рок за подношење понуда је продужен за 5 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, до 10.00 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматраи и биће неотворене враћене понуђачу.

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 21.06.2018. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

- На страни 5/49 у делу 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - Спецификација,  мења се и гласи:

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

| Rb. | Opis pozicije | J.M. | količina |
| --- | --- | --- | --- |
| I | RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORIJA "INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE" NOVI SAD |  |  |
| 1 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |
| 1.1 | Demontaža postojećih vrata sa utovarom i odvozom na deponiju | kom. | 15,00 |
| 1.2 | Rušenje postojećih zidova zajedno sa serklažima, nadvratnicima, nadprozornicima i oblogama, sa utovarom i odvozom šuta na deponiju | m2 | 191,71 |
| 1.3 | Demontaža postojećih starih umivaonika zajedno sa baterijom i sifonom | kom. | 3,00 |
| 1.4 | Probijanje otvora u postojećem zidu d=20cm za formiranje prozorskog šaltera u prizemlju 545x100 | m2 | 5,45 |
| 1.5 | Skidanje postojećeg laminata sa lajsnama, utovar i odvoz šuta na deponiju | m2 | 115,74 |
| 1.6 | Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 78,66 |
| 1.7 | Skidanje cementne košuljice do betonske konstrukcije, debljine 5cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 194,40 |
| 2 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| 2.1 | Izravnavanje površine zidova i plafona na spojevima sa srušenim zidovima, reparaturnim malterom (kvalitet Isomat UNICRET ili odgovarajuće). Pre ugradnje zidove poprskati vodom. | m2 | 87.30 |
| 2.2 | Izrada cementne košuljice prosečne debljine 4cm. Košuljicu armirati fiber vlaknima, a na vezi sa postojećom košuljicom premazati SN vezom. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Minimalna količina cementa 350 kg/m³. Na vezi sa vertikalnim konstrukcijama postaviti sloj zvučne izolacije, tako da cementna košuljica nema dodira sa ostalom konstrukcijom. | m2 | 194.40 |
| 2.3 | Obostrano malterisanje špaletni oko ugrađenih vrata i šaltera PCM d-=3-5cm. Ivice moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a sastavci sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi, RŠ do 25cm. | m2 | 159.20 |
| 2.4 | Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne hidroizolacije polimercementnom hidroizolacijom SIKALASTIC 1K ili odgovarajuće. | m2 | 194.40 |
| 3 | MOLERSKO FASADERSKI RADOVI |  |  |
| 3.1 | Nabavka materijala, gletovanje u dve ruke, šmirglanje i bojenje u dva prelaza unutrašnjih površina zidova vodoperivom bojom u belo. U cenu koštanja pozicije ulazi sva potrebna oprema (skela i slično). | m2 | 545,17 |
| 3.2 | Sitne molerske popravke i bojenje postojećih plafonskih površina disperzivnom bojom u belo u dva prelaza | m2 | 323,59 |
| 4 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |
| 4.1 | Nabavka materijala i postavljanje sokle h=8cm od keramičkih pločica | m | 86,00 |
| 4.2 | Nabavka materijala i postavljanje podne keramike I klase u boji i dezenu prema izboru Naručioca, na fleksibilnom lepku u novoformiranim prostorijama. U cenu ulazi i fugovanje spojnica | m2 | 78,66 |
| 4.3 | Nabavka materijala i postavljanje zidne keramike I klase u boji i dezenu prema izboru Naručioca, oko novoprojektovanih umivaonika. U cenu ulazi i fugovanje spojnica i ugaone lajsne | m2 | 18,00 |
| 5 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |
| 5.1 | Nabavka i postavljanje Tarket parketa. Podloga mora biti čvrsta, ravna, fino perdašena, suva i čista. Pored zidova postaviti hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati. | m2 | 157,50 |
| 6 | STOLARSKI RADOVI |  |  |
| 6.1 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 100/205 | kom. | 9,00 |
| 6.2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 85/205 | kom. | 3,00 |
| 6.3 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 150/210 | kom. | 2,00 |
| 7 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |
| 7.1 | Nabavka materijala, izrada i montaža prozorskog šaltera u prizemlju od Al u sivoj boji dimenzija 545x100 sa svim kliznim elementima | kom. | 1,00 |
| 7.2 | Nabavka materijala, zamena svih oštećenih elemenata (okova, bravica, ručki...) i štelovanje fasadne aluminijumske stolarije. | kom. | 22,00 |
| 8 | GIPSARSKI RADOVI RADOVI |  |  |
| 8.1 | Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od vlagootpornih gips-kartonskih ploča sa izolacijom od kamene vune d=10cm | m2 | 253,58 |
| 9 | RAZNI RADOVI |  |  |
| 9.1 | Razni nepredviđeni radovi, 5% ukupne vrednosti radova | % | 5,00 |
| II | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE |  |  |
|  | Ovim predmerom i predračunom predviđeno je: -isporuka osnovnog materijala navedenog u pozicijama, -isporuka montažnog (pomoćnog) materijala potrebnog za kompletnu izradu instalacija i postrojenja, -ugradnja osnovnog materijala na način opisan u pozicijama i uz pomoć montažnog materijala, -povezivanje, ispitivanje instalacije i postrojenja i puštanje u ispravan rad, -dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim instalacijama i konstrukcijama, |  |  |
|  | Cena svake pozicije obuhvata: -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta osnovnog materijala, -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta montažnog (pomoćnog) materijala, -izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije koju radi izvođač, -obrada vodova i kablova na njihovim krajevima i izvršenim povezivanjem istih na oba kraja, -ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije i postrojenja navedenih u pozicijama. Ukoliko investitor sam nabavlja osnovni materijal, onda cena pozicije sadrži sve ostalo izuzev cene transporta i osiguranja osnovnog mateijala. |  |  |
|  | Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. |  |  |
|  | Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. |  |  |
|  | Tehnički opis sa uslovima su sastavni deo ovog predmera i predračuna. |  |  |
| 10 | STRUKTUIRANI KABLOVSKI SISTEM |  |  |
| 10.1 | Nazidni 19" rack orman visine 18HU, , sa staklenim vratima i ključem, i demontažnim bočnim stranama. Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja potencijala u ormanu. Orman SCHRACK DW186050 ili odgovarajući. U orman se montira sledeća oprema: | kom | 1 |
|  | - Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za ugradnju u nazidni orman, SCHRACK DLT24802 ili odgovarajući. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |
|  | - Opremom za uzemljenje.Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |
|  | - Mrežna letvica sa 7 mesta i prekidačem, SCHRACK ili odgovarajući kat.br.IU070107-B. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |
|  | - Neonskom lampom 220V; | kom | 1 |
|  | -Nosač kablova za horizontalno vodjenje kablova, patch guide, sa 5 manjih prstenova, 19", 1HU, SCHRACK DBS14805 ili odgovarajući.Nabavka isporuka i montaža. | kom | 5 |
|  | Organizator kablova za vertikalni kablovski vod SCHRACK kat.br.DBK04040 ili odgovarajući. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 8 |
|  | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula, SCHRACK HSER0240GS ili odgovarajući; | kom | 3 |
|  | Konektor tipa RJ45 screen cat.6 za terminaciju SFTP kablova, montiran u priključni panel. | kom | 63 |
|  | SFTP kabl za povezivanje (patch cord) dužine 1m, sa RJ45 utičnicama na oba kraja, | kom | 63 |
| 10.2 | Isporuka i polaganje višeparičnog telefonskog kabla od ITO ormana do reka R0. Nabavka isporuka i montaža. J-H(st)H 10x2x0,6mm | m | 40 |
| 10.3 | Kron regleta sa 2 x10 parica za montažu na postojeći ITO orman | kom | 1 |
| 10.4 | Dvostruka telekomunikaciona utičnica 2xRJ45 sa: - TP konketorskim modulom sa integrisanim sistemom označavanja, zastorom i dva RJ45 screen konektorom cat. 6 - ugradna. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |
| 10.5 | Računarsko-teefonska mesta završiti sa modulima RJ45 u modularnom setu za montažu u parapet, (modularni set je specificiran u predmeru jake struje redni broj 19 tehničke specifikacije) | kom | 63 |
| 10.6 | SFTTP četvoroparični kabl, kategorije 6, 100 ohm, 0,5 mm/24AWG sa vatrootpornim spoljnim omotačem - bez halogena. Kompletno položen delom na regalima, parapetnim kanalima i PVC cevima u zidu ili podu i konektovan na oba kraja. | m | 680 |
| 10.7 | Instalaciona PVC cev ø 16, kompletno položena u zidu od PNK regala do ugradnih utičnica. | m | 680 |
| 10.8 | Instalaciona PVC cev ø 16, kompletno položena u spuštenom plafonu. | m | 680 |
| 10.9 | Instalaciona PVC cev ø 29, kompletno položena u zidu. Nabavka isporuka i montaža. | m | 30 |
| 10.10 | SFTP kabl za povezivanje (patch cord) dužine 2m, cat.6 sa RJ45 utičnicama na oba kraja, za povezivanje na radnom mestu Nabavka, isporuka i polaganje | kom | 63 |
| 10.11 | Ostali sitan materijal | kom | 1 |
| 10.12 | Potrebni dodatni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za instalaciju celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti sistema, označavanje kablovskih veza na oba kraja, završno merenje svih linkova za kategoriju 6, izrada potrebne dokumentacije, završno čišćenje i izdavanje atesta, izrada projekta izvedenog stanja, puštanje sistema u ispravan rad. | pauš. | 1 |
| III | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |
|  | Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim radovima prema planovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija. Sva elektroinstalacija i oprema moraju imati sertifikate izdate od akreditovanih laboratorija i organizacija. |  |  |
| 11 | UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |
| 11.1 | Razvodna tabla RB . Opremu u ormaru predvideti za struju kratkog spoja Ik=3kA. -12 kom. automatski osigurač AO 16A/B -3 kom. automatski osigurač AO 10A/B - FID sklopka 40 Id =0,003 A - 1 kom. signalna tinjalica - zelena - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal - PVC žica za šemiranje, VS kleme, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan montažni materijal "Orman se isporučuje kompletno šemiran, propisno obeležen, ispitan pod naponom i montiran na licu mesta. Uz orman obavezno isporučiti jednopolnu elektro šemu i šemu delovanja." Kompletan RB | Kom. | 2 |
| 12 | NAPOJNI KABLOVI |  |  |
| 12.1 | Napojni kablovi polažu se u zidu. Sve komplet isporučeno, ugrđeno i povezano na oba kraja plaća se po dužnom metru i to : - PP-Y 5x6mm2 od MRO do RB | m | 137 |
| 13 | UNUTRAŠNJE ELEKTRIČNO OSVETLJENJE (OPŠTE I PROTIVPANIČNO) |  |  |
| 13.1 | Isporuka materijala i izrada instalacije opšteg i protivpaničnog osvetljenja i sl. provodnikom tipa N2XH 3 x 1.5 mm2 položenim u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 12m. Komplet izvedeno sijalično mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. –Isporuka i montaža svetiljki sa električnim povezivanjem. Isporučiti dole navedene svetiljke, montirati ih i izvesti električno povezivanje, sa odgovarajućim priborom.U cenu po komadu svetiljke uračunato je: nabavka i montaža svetiljke, izvodjenje, povezivanje, opremanje svetiljki odgovarajućim izvorima svetlosti i to:inkadescentnim sijalicama, fluo cevima, metal halogenim sijalicama, starterima, prigušnicama i standardnim priborom za montažu. Svetiljke moraju odgovarati svim tehničkim karakteristikama koje imaju predviđene svetiljke. Konačan izbor daće investitor. | kom. | 57 |
| 13.2 | "Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke od čeličnog lima debljine 0,6 mm, završno obrađeno plastificiranjem poliuretanskim prahom. Optički pribor svetiljke, mat ""dark light"" aluminijumski dvostruko parabolični raster. Ograničenje blještanja UGR < 16, L ≤1.000 cd/m², efikasnost LOR>90%. Izvor svetla 2 x Fortimo LED Strip 2ft, karakteristika Ra>80, 4.000K izmenjiv po ZHAGA standardu, životni vek 60.000h sa karakteristikom L80B10/SDCM 3. Predspojni pribor i LED izvori svetla su EU, od renomiranih proizvođača (Philips, Vossloh..ili odgovarajući). Dimenzije svetiljke 600x470x60mm. Svetiljka je servisabilna. Svetiljka slična tipu : ORIEN DLM 2, BUCK, 3.916lm, 34W, 4.000K, IP20, 230V." | kom. | 57 |
| 13.3 | PANIK svetiljka 8W, sa NiCd baterijom autonomije 2h, sa natpisom izlaz, za montazu na visilicama | kom. | 3 |
| 13.4 | PANIK svetiljka 8W, sa NiCd baterijom autonomije 2h, sa strelicom, za montazu na visilicama | kom. | 8 |
| 13.5 | Isporuka i montaža modularnih kutija sa nosačima i maskama ALING ili odgovarajući za ugradnju modularnih prekidača i utičnica. Maske se bele boje. kutija 2 modula kutija 4 modula kutija 7 modula | Kom Kom kom | 23 21 61 |
| 13.6 | Isporuka i montaža modularnih prekidača ALING bele boje ili odgovarajući. prekidač obični prekidač izmenični | Kom kom | 28 2 |
| 14 | UTIČNICE I IZVODI ZA OPŠTE POTREBE |  |  |
| 14.1 | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih "šuko" utikačkih mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 položenim delom u spuštenom plafonu na regalima, delom na nosačima kablova u, delom po zidu u tehničkim prostorijama i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananjevodova i monofazne "šuko" utikačke kutije 16A, 250V. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 17m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. –Isporuka i montaža priključnica sa električnim povezivanjem. Isporučiti dole navedene prikljunice, montirati ih i izvesti električno povezivanje, sa odgovarajućim priborom.U cenu po komadu priključnice uračunato je: nabavka i montaža, izvodjenje, povezivanje - monofazna priključnica modularna 16A, 230V za ugradnju u modularnu kutiju.Utičnica 2 modula bele boje - monofazna euro priključnica modularna 16A, 230V za ugradnju u modularnu kutiju.Utičnica 1 modula bele boje | kom. kom. kom. | 40 91 32 |
| 15 | DISTRIBUTIVNI I OSTALI TROŠKOVI |  |  |
| 15.1 | Ispitivanje instalacije i puštanje u ispravan rad i formiranje revizione knjige. | paus. | 1 |
| 15.2 | Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta. | paus. | 1 |
| 15.3 | Merenje otpora petlje najudaljenijeg potrošača. | paus. | 1 |
| 15.4 | Izrada izvođačkih radioničkih detalja potrebnih za izvođenje radova. | paus. | 1 |
| 15.5 | Po završetku svih elektro radova, izraditi projekta izvedenog stanja, sa unetim svim izmenama nastalim u toku izvodjenja.Projekat uraditi u tri primerka i predati investitoru. | paus. | 1 |
| IV | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |
| 16 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| 16.1 | Obeležavanje trase cevovoda i davanje podataka za vreme izvodjenja radova | m | 56 |
| 17 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |
| 17.1 | Izrada vodovodne mreže od plastičnih PPR vodovodnih cevi sa fitingom i ostalim pomoćnim materijalom. U poziciji je zaštita cevovoda u zidu filcom jednostruko a tople vode dvostruko pričvršćeno pocinkovanom žicom, vazdušni vodovi termoizolovani ( 10 mm). Upoziciji su i svi radovi, štemovanja, probijanja i saniranja DN 25 PPR 0 32 (1'') DN 20 PPR 0 25 (3/4'') DN 15 PPR 0 20 (1/2'') | M M m | 4 32 10 |
| 17.2 | Zamena dela cevovoda do zadatakog preseka DN 25 PPR 0 32 (1'') | m | 10 |
| 17.3 | Izrada priključaka na postojeći cevovod zatvaranje, pražnjenje mreže montaža novog priključka i priključaka kod zamene cevovoda. (postojeći ½'' i ¾''). | kom | 3 |
| 17.4 | Nabavka i ugradnja ventila-kuglaste slavine na mreži (EK-ventili se obračunavaju sa ugradnjom uredjaja), u zidu sa kapom i rozetom. K.Sl.= V 25 (1'') K.Sl. = V 0 ¾'' (0 20) K.Sl. = V 0 ½'' sa k.i roz. K.Sl. = V 0 ½'' | Kom Kom Kom Kom | 1 1 9 1 |
| 17.5 | Blindiranje i uklanjanje postojećih nepotrebnih priključaka sa cevovodima na deponiju | Kom. | 12 |
| 17.6 | Ispiranje i ispitivanje mreže na probni pritisak, dezinfekcija sa zapisnicima | m | 56 |
| V | KANALIZACIONA MREŽA |  |  |
| 18 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| 18.1 | Obeležavanje trase cevovoda i davanjepodataka za vreme izvodjenja radova | m | 60 |
| 19 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |
| 19.1 | Izrada kanalizacione mreže u objektu od plastičnih kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima, gumicom i pomoćnim materijalom. 0 75 mm PVC 0 50 mm PVC | M m | 34 16 |
| 19.2 | Zamena dela cevovoda do zadatog preseka 0 75 mm PVC | m | 10 |
| 19.3 | Izrada priključaka na postojeći cevovod, montaža novog i demontaža starih nepotrebnih priključaka sa cevovodom i odvozom | kom | 6 |
| 19.4 | Ugradnja slivnika prema crtežu sa hromiranom rešetkom tipa ''Primus''. Slivnici su na kanalizacionoj vertikali ispod umivaonika SL.HL. 90 Pr. 0 50 mm | kom | 9 |
| 19.5 | Ispiranje i ispitivanje mreže sa dezinfekcijom u prisustvu Nadzornog Organa, sve sa zapisnicima | m | 60 |
| VI | FINA MONTAŽA |  |  |
| 20 | SANITARNI UREDJAJI (kompletno) |  |  |
| 20.1 | Nabavka i ugradnja umivaonika I klase od fajansa sa maskom. Umivaonici su sa ogledalom, etažerom, držačem papirnog (rolne) peškira, sapuna i stojećom baterijom za toplu i hladnu vodu I klase, sifonom i sl., UMIV. 58 x 46 | Kom. | 9 |
| 20.2 | Nabavka i ugradnja niskopritisnih električnih bojlera sa ugranjom ispod umivaonika. Kazani su prokronski/baterije su obračunate u poziciji umivaonika/ EB.5 lit. donja montaža | Kom. | 9 |
| 21 | PROTIVPOŽARNI APARATI |  |  |
| 21.1 | Aparat za suvo gašenje S-9 | Kom. | 2 |

- На страни 31/49 у делу 7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ мења се и гласи:

| Рб. | Опис позиције | Ј.М. | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORIJA "INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE" NOVI SAD |  |  |  |  |
| 1 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaža postojećih vrata sa utovarom i odvozom na deponiju | kom. | 15,00 |  |  |
| 1.2 | Rušenje postojećih zidova zajedno sa serklažima, nadvratnicima, nadprozornicima i oblogama, sa utovarom i odvozom šuta na deponiju | m2 | 191,71 |  |  |
| 1.3 | Demontaža postojećih starih umivaonika zajedno sa baterijom i sifonom | kom. | 3,00 |  |  |
| 1.4 | Probijanje otvora u postojećem zidu d=20cm za formiranje prozorskog šaltera u prizemlju 545x100 | m2 | 5,45 |  |  |
| 1.5 | Skidanje postojećeg laminata sa lajsnama, utovar i odvoz šuta na deponiju | m2 | 115,74 |  |  |
| 1.6 | Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 78,66 |  |  |
| 1.7 | Skidanje cementne košuljice do betonske konstrukcije, debljine 5cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 194,40 |  |  |
| 2 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Izravnavanje površine zidova i plafona na spojevima sa srušenim zidovima, reparaturnim malterom (kvalitet Isomat UNICRET ili odgovarajuće). Pre ugradnje zidove poprskati vodom. | m2 | 87.30 |  |  |
| 2.2 | Izrada cementne košuljice prosečne debljine 4cm. Košuljicu armirati fiber vlaknima, a na vezi sa postojećom košuljicom premazati SN vezom. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Minimalna količina cementa 350 kg/m³. Na vezi sa vertikalnim konstrukcijama postaviti sloj zvučne izolacije, tako da cementna košuljica nema dodira sa ostalom konstrukcijom. | m2 | 194.40 |  |  |
| 2.3 | Obostrano malterisanje špaletni oko ugrađenih vrata i šaltera PCM d-=3-5cm. Ivice moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a sastavci sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi, RŠ do 25cm. | m2 | 159.20 |  |  |
| 2.4 | Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne hidroizolacije polimercementnom hidroizolacijom SIKALASTIC 1K ili odgovarajuće. | m2 | 194.40 |  |  |
| 3 | MOLERSKO FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka materijala, gletovanje u dve ruke, šmirglanje i bojenje u dva prelaza unutrašnjih površina zidova vodoperivom bojom u belo. U cenu koštanja pozicije ulazi sva potrebna oprema (skela i slično). | m2 | 545,17 |  |  |
| 3.2 | Sitne molerske popravke i bojenje postojećih plafonskih površina disperzivnom bojom u belo u dva prelaza | m2 | 323,59 |  |  |
| 4 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka materijala i postavljanje sokle h=8cm od keramičkih pločica | m | 86,00 |  |  |
| 4.2 | Nabavka materijala i postavljanje podne keramike I klase u boji i dezenu prema izboru Naručioca, na fleksibilnom lepku u novoformiranim prostorijama. U cenu ulazi i fugovanje spojnica | m2 | 78,66 |  |  |
| 4.3 | Nabavka materijala i postavljanje zidne keramike I klase u boji i dezenu prema izboru Naručioca, oko novoprojektovanih umivaonika. U cenu ulazi i fugovanje spojnica i ugaone lajsne | m2 | 18,00 |  |  |
| 5 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka i postavljanje Tarket parketa. Podloga mora biti čvrsta, ravna, fino perdašena, suva i čista. Pored zidova postaviti hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati. | m2 | 157,50 |  |  |
| 6 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 100/205 | kom. | 9,00 |  |  |
| 6.2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 85/205 | kom. | 3,00 |  |  |
| 6.3 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 150/210 | kom. | 2,00 |  |  |
| 7 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.1 | Nabavka materijala, izrada i montaža prozorskog šaltera u prizemlju od Al u sivoj boji dimenzija 545x100 sa svim kliznim elementima | kom. | 1,00 |  |  |
| 7.2 | Nabavka materijala, zamena svih oštećenih elemenata (okova, bravica, ručki...) i štelovanje fasadne aluminijumske stolarije. | kom. | 22,00 |  |  |
| 8 | GIPSARSKI RADOVI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.1 | Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od vlagootpornih gips-kartonskih ploča sa izolacijom od kamene vune d=10cm | m2 | 253,58 |  |  |
| 9 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.1 | Razni nepredviđeni radovi, 5% ukupne vrednosti radova | % | 5,00 |  |  |
| II | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | Ovim predmerom i predračunom predviđeno je: -isporuka osnovnog materijala navedenog u pozicijama, -isporuka montažnog (pomoćnog) materijala potrebnog za kompletnu izradu instalacija i postrojenja, -ugradnja osnovnog materijala na način opisan u pozicijama i uz pomoć montažnog materijala, -povezivanje, ispitivanje instalacije i postrojenja i puštanje u ispravan rad, -dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim instalacijama i konstrukcijama, |  |  |  |  |
|  | Cena svake pozicije obuhvata: -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta osnovnog materijala, -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta montažnog (pomoćnog) materijala, -izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije koju radi izvođač, -obrada vodova i kablova na njihovim krajevima i izvršenim povezivanjem istih na oba kraja, -ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije i postrojenja navedenih u pozicijama. Ukoliko investitor sam nabavlja osnovni materijal, onda cena pozicije sadrži sve ostalo izuzev cene transporta i osiguranja osnovnog mateijala. |  |  |  |  |
|  | Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. |  |  |  |  |
|  | Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. |  |  |  |  |
|  | Tehnički opis sa uslovima su sastavni deo ovog predmera i predračuna. |  |  |  |  |
| 10 | STRUKTUIRANI KABLOVSKI SISTEM |  |  |  |  |
| 10.1 | Nazidni 19" rack orman visine 18HU, , sa staklenim vratima i ključem, i demontažnim bočnim stranama. Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja potencijala u ormanu. Orman SCHRACK DW186050 ili odgovarajući. U orman se montira sledeća oprema: | kom | 1 |  |  |
|  | - Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za ugradnju u nazidni orman, SCHRACK DLT24802 ili odgovarajući. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |  |  |
|  | - Opremom za uzemljenje.Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |  |  |
|  | - Mrežna letvica sa 7 mesta i prekidačem, SCHRACK ili odgovarajući kat.br.IU070107-B. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |  |  |
|  | - Neonskom lampom 220V; | kom | 1 |  |  |
|  | -Nosač kablova za horizontalno vodjenje kablova, patch guide, sa 5 manjih prstenova, 19", 1HU, SCHRACK DBS14805 ili odgovarajući.Nabavka isporuka i montaža. | kom | 5 |  |  |
|  | Organizator kablova za vertikalni kablovski vod SCHRACK kat.br.DBK04040 ili odgovarajući. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 8 |  |  |
|  | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula, SCHRACK HSER0240GS ili odgovarajući; | kom | 3 |  |  |
|  | Konektor tipa RJ45 screen cat.6 za terminaciju SFTP kablova, montiran u priključni panel. | kom | 63 |  |  |
|  | SFTP kabl za povezivanje (patch cord) dužine 1m, sa RJ45 utičnicama na oba kraja, | kom | 63 |  |  |
| 10.2 | Isporuka i polaganje višeparičnog telefonskog kabla od ITO ormana do reka R0. Nabavka isporuka i montaža. J-H(st)H 10x2x0,6mm | m | 40 |  |  |
| 10.3 | Kron regleta sa 2 x10 parica za montažu na postojeći ITO orman | kom | 1 |  |  |
| 10.4 | Dvostruka telekomunikaciona utičnica 2xRJ45 sa: - TP konketorskim modulom sa integrisanim sistemom označavanja, zastorom i dva RJ45 screen konektorom cat. 6 - ugradna. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |  |  |
| 10.5 | Računarsko-teefonska mesta završiti sa modulima RJ45 u modularnom setu za montažu u parapet, (modularni set je specificiran u predmeru jake struje redni broj 19 tehničke specifikacije) | kom | 63 |  |  |
| 10.6 | SFTTP četvoroparični kabl, kategorije 6, 100 ohm, 0,5 mm/24AWG sa vatrootpornim spoljnim omotačem - bez halogena. Kompletno položen delom na regalima, parapetnim kanalima i PVC cevima u zidu ili podu i konektovan na oba kraja. | m | 680 |  |  |
| 10.7 | Instalaciona PVC cev ø 16, kompletno položena u zidu od PNK regala do ugradnih utičnica. | m | 680 |  |  |
| 10.8 | Instalaciona PVC cev ø 16, kompletno položena u spuštenom plafonu. | m | 680 |  |  |
| 10.9 | Instalaciona PVC cev ø 29, kompletno položena u zidu. Nabavka isporuka i montaža. | m | 30 |  |  |
| 10.10 | SFTP kabl za povezivanje (patch cord) dužine 2m, cat.6 sa RJ45 utičnicama na oba kraja, za povezivanje na radnom mestu Nabavka, isporuka i polaganje | kom | 63 |  |  |
| 10.11 | Ostali sitan materijal | kom | 1 |  |  |
| 10.12 | Potrebni dodatni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za instalaciju celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti sistema, označavanje kablovskih veza na oba kraja, završno merenje svih linkova za kategoriju 6, izrada potrebne dokumentacije, završno čišćenje i izdavanje atesta, izrada projekta izvedenog stanja, puštanje sistema u ispravan rad. | pauš. | 1 |  |  |
| III | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim radovima prema planovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija. Sva elektroinstalacija i oprema moraju imati sertifikate izdate od akreditovanih laboratorija i organizacija. |  |  |  |  |
| 11 | UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 11.1 | Razvodna tabla RB . Opremu u ormaru predvideti za struju kratkog spoja Ik=3kA. -12 kom. automatski osigurač AO 16A/B -3 kom. automatski osigurač AO 10A/B - FID sklopka 40 Id =0,003 A - 1 kom. signalna tinjalica - zelena - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal - PVC žica za šemiranje, VS kleme, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan montažni materijal "Orman se isporučuje kompletno šemiran, propisno obeležen, ispitan pod naponom i montiran na licu mesta. Uz orman obavezno isporučiti jednopolnu elektro šemu i šemu delovanja." Kompletan RB | Kom. | 2 |  |  |
| 12 | NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |
| 12.1 | Napojni kablovi polažu se u zidu. Sve komplet isporučeno, ugrđeno i povezano na oba kraja plaća se po dužnom metru i to : - PP-Y 5x6mm2 od MRO do RB | m | 137 |  |  |
| 13 | UNUTRAŠNJE ELEKTRIČNO OSVETLJENJE (OPŠTE I PROTIVPANIČNO) |  |  |  |  |
| 13.1 | Isporuka materijala i izrada instalacije opšteg i protivpaničnog osvetljenja i sl. provodnikom tipa N2XH 3 x 1.5 mm2 položenim u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 12m. Komplet izvedeno sijalično mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. –Isporuka i montaža svetiljki sa električnim povezivanjem. Isporučiti dole navedene svetiljke, montirati ih i izvesti električno povezivanje, sa odgovarajućim priborom.U cenu po komadu svetiljke uračunato je: nabavka i montaža svetiljke, izvodjenje, povezivanje, opremanje svetiljki odgovarajućim izvorima svetlosti i to:inkadescentnim sijalicama, fluo cevima, metal halogenim sijalicama, starterima, prigušnicama i standardnim priborom za montažu. Svetiljke moraju odgovarati svim tehničkim karakteristikama koje imaju predviđene svetiljke. Konačan izbor daće investitor. | kom. | 57 |  |  |
| 13.2 | "Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke od čeličnog lima debljine 0,6 mm, završno obrađeno plastificiranjem poliuretanskim prahom. Optički pribor svetiljke, mat ""dark light"" aluminijumski dvostruko parabolični raster. Ograničenje blještanja UGR < 16, L ≤1.000 cd/m², efikasnost LOR>90%. Izvor svetla 2 x Fortimo LED Strip 2ft, karakteristika Ra>80, 4.000K izmenjiv po ZHAGA standardu, životni vek 60.000h sa karakteristikom L80B10/SDCM 3. Predspojni pribor i LED izvori svetla su EU, od renomiranih proizvođača (Philips, Vossloh..ili odgovarajući). Dimenzije svetiljke 600x470x60mm. Svetiljka je servisabilna. Svetiljka slična tipu : ORIEN DLM 2, BUCK, 3.916lm, 34W, 4.000K, IP20, 230V." | kom. | 57 |  |  |
| 13.3 | PANIK svetiljka 8W, sa NiCd baterijom autonomije 2h, sa natpisom izlaz, za montazu na visilicama | kom. | 3 |  |  |
| 13.4 | PANIK svetiljka 8W, sa NiCd baterijom autonomije 2h, sa strelicom, za montazu na visilicama | kom. | 8 |  |  |
| 13.5 | Isporuka i montaža modularnih kutija sa nosačima i maskama ALING ili odgovarajući za ugradnju modularnih prekidača i utičnica. Maske se bele boje. kutija 2 modula kutija 4 modula kutija 7 modula | Kom Kom kom | 23 21 61 |  |  |
| 13.6 | Isporuka i montaža modularnih prekidača ALING bele boje ili odgovarajući. prekidač obični prekidač izmenični | Kom kom | 28 2 |  |  |
| 14 | UTIČNICE I IZVODI ZA OPŠTE POTREBE |  |  |  |  |
| 14.1 | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih "šuko" utikačkih mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 položenim delom u spuštenom plafonu na regalima, delom na nosačima kablova u, delom po zidu u tehničkim prostorijama i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananjevodova i monofazne "šuko" utikačke kutije 16A, 250V. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 17m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. –Isporuka i montaža priključnica sa električnim povezivanjem. Isporučiti dole navedene prikljunice, montirati ih i izvesti električno povezivanje, sa odgovarajućim priborom.U cenu po komadu priključnice uračunato je: nabavka i montaža, izvodjenje, povezivanje - monofazna priključnica modularna 16A, 230V za ugradnju u modularnu kutiju.Utičnica 2 modula bele boje - monofazna euro priključnica modularna 16A, 230V za ugradnju u modularnu kutiju.Utičnica 1 modula bele boje | kom. kom. kom. | 40 91 32 |  |  |
| 15 | DISTRIBUTIVNI I OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |
| 15.1 | Ispitivanje instalacije i puštanje u ispravan rad i formiranje revizione knjige. | paus. | 1 |  |  |
| 15.2 | Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta. | paus. | 1 |  |  |
| 15.3 | Merenje otpora petlje najudaljenijeg potrošača. | paus. | 1 |  |  |
| 15.4 | Izrada izvođačkih radioničkih detalja potrebnih za izvođenje radova. | paus. | 1 |  |  |
| 15.5 | Po završetku svih elektro radova, izraditi projekta izvedenog stanja, sa unetim svim izmenama nastalim u toku izvodjenja.Projekat uraditi u tri primerka i predati investitoru. | paus. | 1 |  |  |
| IV | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 16 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 16.1 | Obeležavanje trase cevovoda i davanje podataka za vreme izvodjenja radova | m | 56 |  |  |
| 17 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 17.1 | Izrada vodovodne mreže od plastičnih PPR vodovodnih cevi sa fitingom i ostalim pomoćnim materijalom. U poziciji je zaštita cevovoda u zidu filcom jednostruko a tople vode dvostruko pričvršćeno pocinkovanom žicom, vazdušni vodovi termoizolovani ( 10 mm). Upoziciji su i svi radovi, štemovanja, probijanja i saniranja DN 25 PPR 0 32 (1'') DN 20 PPR 0 25 (3/4'') DN 15 PPR 0 20 (1/2'') | M M m | 4 32 10 |  |  |
| 17.2 | Zamena dela cevovoda do zadatakog preseka DN 25 PPR 0 32 (1'') | m | 10 |  |  |
| 17.3 | Izrada priključaka na postojeći cevovod zatvaranje, pražnjenje mreže montaža novog priključka i priključaka kod zamene cevovoda. (postojeći ½'' i ¾''). | kom | 3 |  |  |
| 17.4 | Nabavka i ugradnja ventila-kuglaste slavine na mreži (EK-ventili se obračunavaju sa ugradnjom uredjaja), u zidu sa kapom i rozetom. K.Sl.= V 25 (1'') K.Sl. = V 0 ¾'' (0 20) K.Sl. = V 0 ½'' sa k.i roz. K.Sl. = V 0 ½'' | Kom Kom Kom Kom | 1 1 9 1 |  |  |
| 17.5 | Blindiranje i uklanjanje postojećih nepotrebnih priključaka sa cevovodima na deponiju | Kom. | 12 |  |  |
| 17.6 | Ispiranje i ispitivanje mreže na probni pritisak, dezinfekcija sa zapisnicima | m | 56 |  |  |
| V | KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |
| 18 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 18.1 | Obeležavanje trase cevovoda i davanjepodataka za vreme izvodjenja radova | m | 60 |  |  |
| 19 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 19.1 | Izrada kanalizacione mreže u objektu od plastičnih kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima, gumicom i pomoćnim materijalom. 0 75 mm PVC 0 50 mm PVC | M m | 34 16 |  |  |
| 19.2 | Zamena dela cevovoda do zadatog preseka 0 75 mm PVC | m | 10 |  |  |
| 19.3 | Izrada priključaka na postojeći cevovod, montaža novog i demontaža starih nepotrebnih priključaka sa cevovodom i odvozom | kom | 6 |  |  |
| 19.4 | Ugradnja slivnika prema crtežu sa hromiranom rešetkom tipa ''Primus''. Slivnici su na kanalizacionoj vertikali ispod umivaonika SL.HL. 90 Pr. 0 50 mm | kom | 9 |  |  |
| 19.5 | Ispiranje i ispitivanje mreže sa dezinfekcijom u prisustvu Nadzornog Organa, sve sa zapisnicima | m | 60 |  |  |
| VI | FINA MONTAŽA |  |  |  |  |
| 20 | SANITARNI UREDJAJI (kompletno) |  |  |  |  |
| 20.1 | Nabavka i ugradnja umivaonika I klase od fajansa sa maskom. Umivaonici su sa ogledalom, etažerom, držačem papirnog (rolne) peškira, sapuna i stojećom baterijom za toplu i hladnu vodu I klase, sifonom i sl., UMIV. 58 x 46 | Kom. | 9 |  |  |
| 20.2 | Nabavka i ugradnja niskopritisnih električnih bojlera sa ugranjom ispod umivaonika. Kazani su prokronski/baterije su obračunate u poziciji umivaonika/ EB.5 lit. donja montaža | Kom. | 9 |  |  |
| 21 | PROTIVPOŽARNI APARATI |  |  |  |  |
| 21.1 | Aparat za suvo gašenje S-9 | Kom. | 2 |  |  |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

Рок извођења радова _________ календарских дана у периоду од 15.07. до 15.09.2018, од дана закључења уговора.

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-1101/5 од 18.05.2018. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији у предметној измени документације.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке