Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 27.04.2018. године

Број: 01-955/8

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-955/5 од 13.04.2018. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 2“, ОП – 05/2018

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-955/6 од 24.04.2018. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 2“, ОП – 05/2018.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис следеће садржине:

Пoштoвaнa,

У спецификацији за партију 2. Центрифуга, нисте навели потребне димензије стола за центрифугу. Обзиром да је то битан податак неопходан за израду истог, молимо Вас да наведете димензије и то: дужину, ширину и висину ножица, дужину, ширину и висину радног дела (плоче). Исте податке молим Вас да наведете и за нивелационе столице.

Одговор на питање:

Конкурсном документацијом су захтеване одређене карактеристике за тражено добро а све остале карактеристике морају бити у складу са центрифугом за коју је сто и намењен, од величине и тежине апарата зависе и димензије стола, висина стола треба да буде стандардна од 80-85 cm.

Нивелационе столице нису тражене у спецификацији.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-955/5 од 13.04.2018. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке