Нови Сад, 06.12.2018. године

Број: 01-2466/7

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-2466/5 од 03.12.2018. године у поступку јавне набавке мале вредности добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“ , МН – 25/2018.

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа  01-2466/6 од 05.12. 2018. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“ , МН – 25/2018.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио  допис са назнаком за појашњење конкурсне документације – „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“ , МН – 25/2018. следеће садржине:

Molimo za dodatno pojašnjenje:

Partija 22 - kontaktni pH metar – nije naglašeno da li je potreban stoni laboratorijski ili portabl/prenosni uređaj - minimalni opseg 4-9 – da li se misli da pokrije merni opseg 4 do 9 pH jedinica

Појашњење:

Потребан је портабл/преносни уређај.

Да, мисли се да треба да покрије мерни опсег  4 до 9 pH јединица

Појашњење објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-2466/5 од 03.12.2018. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке