Нови Сад, 18.05.2018. године

Број: 01-1153/7

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-1153/5 од 16.05.2018. године у поступку јавне набавке мале вредности добара „Лабораторијски прибор“, МН – 10/2018

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-1153/6 од 18.05.2018. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добара „Лабораторијски прибор“, МН – 10/2018.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис следеће садржине:

Poštovani,

Prema Vašem zahtevu I objavljenoj JN br МН - 10/2018 molim vas da pojasnite sledeće

Partija 20 Laboratorijski gorionik sa potenciostatskom automatikom. Molim vas da pojasnite kakva vrsta automatike je potrebna? Da li je odgovarajuće ponuditi  sigurnosni laboratorijski plamenik koji se pali pritiskom na dugme ili pedalu? Da li ste mislili na tu vrstu automatike? Ako ne, molim vas za pojašnjenje.

Одговор на питање:

Потребно је понудити добро - сигурносни лабораторијски пламеник који се пали притиском на дугме.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-1153/5 од 16.05.2018. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке