Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784

Факс: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs

Нови Сад, 15.05.2017. године

Број: 01-500/5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБАРА

„ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3“ у предмету јавне набавке из општег речника набавки 38437000 Лабораторијске пипете и прибор, ради закључења уговора о јавној набавци

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОП - 05/2017

Нови Сад, мај 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА	7

4.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	19

5.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА	23

6.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	25

7.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	34

8.	МОДЕЛ УГОВОРА	57

9.	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ	61

10.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	62

11.	ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	63

12.	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИМПРЕМЕ ПОНУДЕ	64

13.	ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	65

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Институт за јавно здравље Војводине (www.izjzv.org.rs), Футошка 121, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100452714, Матични број: 08246912, на основу Oдлуке директора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-500/1 од 11.05.2017. године, спроводи отворени поступак јавне набавке добара, ради закључења уговора о јавној набавци.

Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу:  Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку «Понуда за отворени поступак јавне набавке – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3 – ОП - 05/2017 – не отварати» На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, до 10 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматраи и биће неотворене враћене понуђачу.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 15.06.2017. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Института за јавно здравље Војводине.

Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са уредним писменим овлашћењима  која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна на јавном отварању понуда.

Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од три дана, од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 дана од дана отварања понуда.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3 – која ће се испоручивати на адресу Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду, ул. Футошка бр.121.

Испорука добара је сукцесивна.

Јавна набавка је обликована по партиjaма.

Процењена вредност јавне набавке за партију 1 износи: 24.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 2 износи: 132.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 3 износи: 308.030,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 4 износи: 4.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 5 износи: 116.250,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 6 износи: 12.750,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 7 износи: 34.450,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 8 износи: 31.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 9 износи: 64.300,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 10 износи: 105.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 11 износи: 160.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 12 износи: 355.320,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 13 износи: 107.490,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 14 износи: 362.700,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 15 износи: 598.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 16 износи: 6.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 17 износи: 60.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 18 износи: 65.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 19 износи: 18.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 20 износи: 68.193,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 21 износи: 6.400,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 22 износи: 5.800,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 23 износи: 70.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 24 износи: 120.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 25 износи: 970,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 26 износи: 56.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 27 износи: 1.575,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 28 износи: 47.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 29 износи: 28.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 30 износи: 13.880,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 31 износи: 41.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 32 износи: 2.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 33 износи: 64.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 34  износи: 14.435,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 35 износи: 13.180,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 36 износи: 71.905,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 37 износи: 2.720,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 38 износи: 3.600,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 39 износи: 160.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 40 износи: 23.300,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 41 износи: 34.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 42 износи: 25.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 43 износи: 87.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 44 износи: 25.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 45 износи: 211.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 46 износи: 380.290,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 47 износи: 56.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 48 износи: 35.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 49 износи: 44.200,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 50  износи: 2.850,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 51 износи: 48.230,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 52 износи: 20.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 53 износи: 1.310.000,00 динара без ПДВ-a.

Процењена вредност јавне набавке за партију 54  износи: 36.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 55 износи: 12.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 56 износи: 60.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 57 износи: 2.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 58 износи: 5.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 59 износи: 27.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 60 износи: 2.320,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 61 износи: 3.850,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 62 износи: 2.700,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 63 износи: 14.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 64 износи: 150.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 65 износи: 22.525,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 66 износи: 22.200,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 67 износи: 30.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 68 износи: 262.490,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 69  износи: 10.800,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 70 износи: 24.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 71 износи: 45.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 72 износи: 126.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 73 износи: 27.600,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 74 износи: 25.240,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 75 износи: 18.100,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 76 износи: 10.500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 77 износи: 10.200,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 78 износи: 47.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 79 износи: 1.400,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 80 износи: 15.600,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 81 износи: 500,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 82 износи: 27.094,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 83 износи: 12.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 84 износи: 59.000,00 динара без ПДВ-а.               Процењена вредност јавне набавке за партију 85 износи: 90.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 86 износи: 50.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 87 износи: 25.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност јавне набавке за партију 88 износи: 172.815,00 динара без ПДВ-а.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи: 7.110.752,00 динара без ПДВ-а.

Назив и ознака из општег речника набавки: 38437000 Лабораторијске пипете и прибор.

Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 3. конкурсне документације „Техничке спецификације“.

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Ред. број | Обележавање | Шифре | Опис (назив) набавке (ставке) | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПАРТИЈА 1 |  |  |
|  | T+S | 5316 | 3D ferule za PTV inlet | Pakovanje | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 2 |  |  |
|  |  | 5299 | 7-DISC Dispenzer, promer diskova 6.5mm, kompatibilan sa antibiogram diskovima proizvođača "Bio-Rad" | Komada | 6 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 3 |  |  |
|  | T+S | 0696 | Accujett aparat Brand ili odgovarajući, od 0,1-200ml, sa ispusnim korakom od 0,1ml | Komada | 3 |
|  | T+S | 0756 | Filteri za Accujett aparat, "Brand" ili odgovarajući | Komada | 8 |
|  | T+S | 4220 | Automatska mikropipeta, varijabilna 0.1-10µl, etalonirana | Komada | 1 |
|  | T+S | 5271 | Automatska mikropipeta, varijabilna, 2-20µl, etalonirana | Komada | 1 |
|  | T+S | 0859 | Automatska mikropipeta, varijabilna 10-100µl, etalonirana | Komada | 1 |
|  | T+S | 5172 | Automatska makropipeta, varijabilna, 1-10ml, Transferpette S, Brand ili odgovarajući | Komada | 2 |
|  | T+S | 0831 | Laboratorijski digitalni sat | Komada | 10 |
|  |  | 0870 | Mikrotube sa poklopcem, sterilne 1.5ml, Brand ili odgovarajući | Komada | 4000 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 4 |  |  |
|  |  | 3712 | Aluminijumska posuda za određivanje vlage, prečnika 50mm, sa poklopcem, dubine 30mm | Komada | 5 |
|  |  | 3188 | Aluminijumska posuda za određivanje vlage, prečnika 65mm, sa poklopcem, dubine 30mm | Komada | 5 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 5 |  |  |
|  | T+S | 4233 | Aluminijumski stalak sa okruglim otvorima za epruvete, sa uspravnim drškama, dužine 42cm, širine 14cm, prečnik otvora 2cm, sa tri nivoa; razmak izmeðu nivoa 4.5cm, donji nivo bez otvora | Komada | 5 |
|  | T+S | 3876 | Metalni stalak za epruvete (16x160), sa 48 mesta, 19.2 x 21 (trospratni) | Komada | 4 |
|  | T+S | 4545 | Metalni stalci sa ručkama, 50 mesta, otvor Ø 32 mm | Komada | 15 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 6 |  |  |
|  |  | 4621 | Stiropor kutije za čuvanje uzoraka za 100 mikrotuba od 1,5ml | Komada | 15 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 7 |  |  |
|  | T+S | 0702 | Avan sa tučkom od melamina, Ø od 10 do 13cm | Komada | 10 |
|  |  | 3294 | Avan sa tučkom od porcelana, Ø 10cm | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 8 |  |  |
|  | T+S * | 4510 | Bag Pipet -automatska pipeta za "Stomaker" kese, autoklavabilna, sa fiksnim volumenom od 0,1 ml i od 1ml, Interscience ili odgovarajući | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 9 |  |  |
|  | T+S | 3053 | Čitač optičke gustine "McFarland" | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 10 |  |  |
|  | T+S | 4466 | Celulozno-nitratni membranski filter papir, veličina pora 0.45µm, Ø 47mm | Komada | 3000 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 11 |  |  |
|  | T+S | 5319 | Destilacioni aparat, kapacitet 20 l/h, sa temperaturnom sondom | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 12 |  |  |
|  | T+S | 4678 | Digitalna bireta od 10 ml, tačnost na 1 ml < ili = +/-1.00%, tačnost na 5 ml < ili =+/- 0.20%, tačnost na 10 ml < ili =+/- 0.10%, etalonirana | Komada | 1 |
|  | T+S | 3563 | Digitalna bireta od 25 ml, tačnost na 2,5 ml < ili = 0,70%, tačnost na 12,5 ml < ili = 0,14%, tačnost na 25 ml < ili = 0,07 % - etalonirana | Komada | 1 |
|  | T+S | 4679 | Digitalna bireta od 50 ml, tačnost na 5 ml < ili =+/- 0,60%, tačnost na 25 ml < ili =+/-0.12%, tačnost na 50 ml, < ili =+/- 0,60%, etalonirana | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 13 |  |  |
|  | T+S | 2298 | Digitalni Mini termometar sa sondom povezanom kablom za termometar, minimalne dužine kabla 60cm, merni opseg od -50 do +250˚C, etaloniran | Komada | 3 |
|  | T+S* | 4926 | Digitalni termometar sa sondom, povezanom kablom za termometar, minimalne dužine kabla 60cm, merni opseg od -50 do +150°C, preciznost 0.1°C u rasponu od -19.9°C do 150°C, etaloniran, Ludwig Schneider ili odgovarajući | Komada | 7 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 14 |  |  |
|  | T+S | 4951 | Dilumat S, complete tubing set (1pcs), cat number SO2173 | Komada | 2 |
|  | T+S | 4950 | Dilumat S, precut pump tubing (5pcs), cat number SO1977 | Komada | 2 |
|  | T+S | 4949 | Dilumat S, puradisc filter 0.2um (single), cat number SO1779 | Komada | 6 |
|  | T+S | 4948 | Dilumat S, silicone tubing 1 metar, cat number M30035 | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 15 |  |  |
|  | T+S | 4680 | Digitalni dispenzor 0.2-2 ml, gradijent 0.01 ml, tačnost < ili =+/-0,5%, etaloniran | Komada | 2 |
|  | T+S | 4681 | Digitalni dispenzor 1-10ml, gradijent 0.05 ml, tačnost < ili =+/- 0,5%, etaloniran | Komada | 10 |
|  | T+S | 4682 | Digitalni dispenzor 5-50ml, gradijent 0.2 ml, tačnost < ili =+/-0,5%, etaloniran | Komada | 2 |
|  | T+S | 3564 | Dispenzor od 25ml, etaloniran | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 16 |  |  |
|  |  | 2234 | Upaljač za plin, min 15cm | Komada | 10 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 17 |  |  |
|  | T+S | 4544 | Easey flame pištolj sterilizator za sterilisanje nezapaljivih površina,grliæa boca, sa moguænošæu rada sa jakim i blagim plamenom, ima piezo paljenje i 2 moda rada (trenutni i sterilni) | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 18 |  |  |
|  |  | 0729 | Ekstrakcione hilzne, h= 30mm ,d= 80 mm, "Gerhardt" (Soxtherm), 1/25 | Pakovanje | 10 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 19 |  |  |
|  |  | 5182 | Filter holder PP-47, Advantec, Cat. No. 43303020 | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 20 |  |  |
|  |  | 0740 | Filter papir, bela traka, Ø 150mm, kvalitativni | Pakovanje | 5 |
|  |  | 0741 | Filter papir, bela traka, Ø 185mm, kvalitativni | Pakovanje | 10 |
|  |  | 0742 | Filter papir, bela traka, Ø 90mm, kvalitativni | Pakovanje | 2 |
|  |  | 0743 | Filter papir, crna traka, Ø 150mm, kvalitativni | Pakovanje | 5 |
|  |  | 0744 | Filter papir, crna traka, Ø 185mm, kvalitativni | Pakovanje | 5 |
|  |  | 0746 | Filter papir, plava traka, Ø 125mm, kvalitativni | Pakovanje | 10 |
|  |  | 0747 | Filter papir, plava traka, Ø 150mm, kvalitativni | Pakovanje | 1 |
|  |  | 0748 | Filter papir, plava traka, Ø 185mm, kvalitativni | Pakovanje | 10 |
|  |  | 0749 | Filter papir, plava traka, Ø 70mm, kvalitativni | Pakovanje | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 21 |  |  |
|  |  | 2025 | Filter papir za čad, "GF1" u listovima, 1m x 1m, "Whattman" ili odgovarajući | Komada | 10 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 22 |  |  |
|  |  | 5189 | Filter papir, kvalitativni, Ø 110, 589/2, srednje brzine, Schleicher& Scull | Komada | 100 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 23 |  |  |
|  | T+S | 3626 | Filter za predtretman vode sa aktivnim ugljem za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 2 |
|  | T+S | 3625 | Filter za predtretman vode (omekšavanje vode) za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 24 |  |  |
|  | T+S | 3627 | RO Membrana sa filterom za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 2 |
|  | T+S | 3624 | RO Filter za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 25 |  |  |
|  |  | 0715 | Čelične mašice, dužine 200mm | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 26 |  |  |
|  | T+S | 2734 | Čepovi za epruvete, metalni Ø 13mm | Komada | 500 |
|  | T+S | 2735 | Čepovi za epruvete, metalni Ø 16mm | Komada | 1000 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 27 |  |  |
|  |  | 0973 | Štipaljka po Mohru, dužina od 6.5 do 7cm, Ø 2.5cm | Komada | 9 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 28 |  |  |
|  |  | 4686 | Glass-Fiber Filters Ø 47mm, MGC Grade, bez "bindera", veličina pora 1,2µm | Komada | 500 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 29 |  |  |
|  |  | 4647 | Graphpack inlet adapter Silver 0,70 mm/0,53 mm Cis 3/4, "Gerstel", Part. No. 007259-007-00 | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 30 |  |  |
|  |  | 0760 | Gumene propipete | Komada | 4 |
|  |  | 4117 | Propipete-Macro pipette, Controller, Brand ili ekvivalent 0,0-200ml | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 31 |  |  |
|  |  | 4035 | Gumeni čepovi 14.5/20 | Komada | 100 |
|  |  | 0764 | Gumeni čepovi 12/20 | Komada | 100 |
|  |  | 0761 | Gumeni čepovi za epruvete Ø 13mm | Komada | 1000 |
|  |  | 0763 | Gumeni čepovi za epruvete Ø 16mm | Komada | 500 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 32 |  |  |
|  |  | 4709 | Gumeno crevo za suspendovane čestice za vakuum, spoljašnjeg Ø 18mm, unutrašnjeg Ø 8mm | Metara | 5 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 33 |  |  |
|  |  | 0768 | Gumeni zaštitnici za ruke za rad na toplom | Komada | 5 |
|  |  | 0928 | Rukavice za visoke temperature | Par | 10 |
|  |  | 4465 | Rukavice za visoke temperature "Sekuroka-Heat Protection Gloves" size 7 1/2, Cat. No. 0138.1, "Roth" ili odgovarajuće | Komada | 3 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 34 |  |  |
|  |  | 3991 | Pinceta stainless 20cm | Komada | 6 |
|  | T+S | 0892 | Pincete (Forceps) 18/8 steel sa nazubljenim vrhom (1:2), 145mm | Komada | 20 |
|  | T+S | 4228 | Pincete 110-115mm sa oba vrha zaobljene sa zarezima, širina vrha max 3mm | Komada | 13 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 35 |  |  |
|  |  | 0783 | Indikator trake za pH 0-14, sa 4 indikator polja, 1/100 | Pakovanje | 20 |
|  |  | 0833 | Lakmus papir crveni, 1/100 | Pakovanje | 3 |
|  |  | 0834 | Lakmus papir plavi,1/100 | Pakovanje | 3 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 36 |  |  |
|  | T+S | 3050 | Inox posuda sa drškom od 1,5 l | Komada | 6 |
|  | T+S | 3856 | Inox posuda sa drškom od 1 l | Komada | 1 |
|  | T+S | 3863 | Inox kutija sa poklopcem za hirurški pribor, 25x10cm | Komada | 2 |
|  | T+S | 5250 | Inox šerpa sa poklopcem od 3 do 5 l | Komada | 1 |
|  | T+S | 4619 | Inox lonac sa 2 drške i poklopcem od 1 l | Komada | 1 |
|  | T+S | 4620 | Inox lončić sa drškom, 3dl | Komada | 1 |
|  | T+S | 0784 | Inox lonac od 15 l | Komada | 2 |
|  | T+S | 3850 | Inox mikrošpatula za odmeravanje na vagi, jedan kraj ravan, drugi mikro kašičica (9x5mm), 150mm dužine | Komada | 4 |
|  | T+S | 3851 | Inox špatula za odmeravanje na vagi, jedan kraj ravan, drugi kašika, 180mm dužine | Komada | 2 |
|  | T+S | 4056 | Inox kašika 150cm3 | Komada | 10 |
|  | T+S | 1894 | Inox kašike 250cm3 | Komada | 10 |
|  | T+S | 5298 | Inox hirurške makaze, sa ravnim sečivom | Komada | 5 |
|  | T+S | 2049 | Inox kutlača | Komada | 1 |
|  | T+S | 2347 | Inox laboratorijska kašika sa dva kraja, 180mm | Komada | 2 |
|  | T+S | 0827 | Inox laboratorijska kašika sa jednim krajem, 100mm | Komada | 2 |
|  | T+S | 0842 | Makaze hirurške stainless, sa jednim oštrim vrhom 16,0 cm KRUUSE 130455 ili odgovarajuće | Komada | 6 |
|  | T+S | 3989 | Makaze hirurške stainless, oba vrha oštra 14.0cm KRUUSE 130446 ili odgovarajuće | Komada | 5 |
|  | T+S | 0843 | Makaze, metalne, form pointed-blunt, overal length 160mm | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 37 |  |  |
|  | * | 2540 | Kamenčići za ključanje za "Gerhardt" aparat Soxtherm/Multistat | Kilogram | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 38 |  |  |
|  | * | 2346 | Pean | Komada | 3 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 39 |  |  |
|  | T+S * | 4551 | Kese za Stomaker aparat za homogeniazaciju uzoraka sa ugradenim filterom sa mrežicom celom dužinom i žicom za zatvaranje od 1627 ml, dimenzija 19cm x 30cm | Komada | 2000 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 40 |  |  |
|  |  | 0800 | Kleme za biretu | Komada | 2 |
|  |  | 0794 | Keramički trouglovi za žarenje, 6cm | Komada | 5 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 41 |  |  |
|  | T+S | 4011 | Kombinovana Ag elektroda MC 6091 Ag-9, za Radiometer TIM 850 | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 42 |  |  |
|  | T+S | 0803 | Kombinovana elektroda za pH metar "WTW" Terminal 740 SENTIX 81, od stakla | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 43 |  |  |
|  | T+S | 3211 | Komparator za odreðivanje rezidualnog hlora | Komada | 20 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 44 |  |  |
|  | T+S | 1702 | Kontrolna etiketa 95x95mm , 53 03-15 "Burkle" - "CLOSE IT" | Komada | 2500 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 45 |  |  |
|  | T+S | 3861 | Korpe za epruvete žičane 120x120x160mm | Komada | 30 |
|  | T+S | 3862 | Korpe za epruvete žičane 140x160x160mm | Komada | 30 |
|  | T+S | 0811 | Korpe za Petri šolje, aluminijumske, dimenzije 45x35,5x13cm | Komada | 30 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 46 |  |  |
|  | T+S | 5191 | Keramički termovel ATC-CE 3/4x, 115mm, za mikrotalasnu peć "Milestone" ETHOS EASY, P/N ATC033 | Komada | 1 |
|  | T+S | 5193 | Teflonska kiveta za mikrotalasnu peć "Milestone" ETHOS EASY P/N HB00066 | Komada | 9 |
|  | T+S | 5194 | Poklopac za referentnu teflonsku kivetu za mikrotalasnu peć "Milestone" ETHOS EASY P/N DD00170 | Komada | 1 |
|  | T+S | 5192 | Poklopci za teflonske kivete za mikrotalasnu peć "Milestone" ETHOS EASY P/N DDD00120 | Komada | 7 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 47 |  |  |
|  | T+S | 0825 | Laboratorijska kolica za transport, Inox, širina 50, dužina 83, visina 95cm, sa dve platforme međusobno udaljene 60-65cm, nosivosti min. 50kg i svim gumenim točkovima pokretljivim u svim pravcima | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 48 |  |  |
|  | T+S | 708 | Bunzenov plamenik | Komada | 10 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 49 |  |  |
|  | T+S | 5315 | Liner 1.8mm ID PTV M za GC-MS, "Agilent", Part. No. 5183-2037 | Komada | 3 |
|  | T+S | 5166 | Tubing holder, PEEK, micro flow neb. za ICP-MS "Agilent" 7700, Part No. G3160-65325 | Komada | 1 |
|  |  | 0759 | Glass filter solvent, Inlet 20µl pore size, za HPLC | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 50 |  |  |
|  |  | 3733 | Magnetna jezgra dužine 20mm | Komada | 2 |
|  |  | 0838 | Magnetna jezgra dužine 25mm | Komada | 2 |
|  |  | 0841 | Magnetni štapići, cilindrični, 80mm, Ø 9mm | Komada | 3 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 51 |  |  |
|  | T+S | 2861 | Mastilo za štampač "LINX" 1/500ml | Komada | 3 |
|  | T+S | 2862 | Razreðivač za štampač "LINX" 1/500ml | Komada | 20 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 52 |  |  |
|  |  | 5195 | Mehanički filter 5µm za uredaj za predtretman vode serije GIX 8 | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 53 |  |  |
|  | T+S* | 4548 | Membran filter, sterilni Ø 50mm, 0.22µm na beskonačnoj traci, Mixed cellulose estus filter, white gridded, "Milipore" ili odgovarajuće | Komada | 2000 |
|  | T+S* | 0847 | Membran filter, sterilni Ø 50mm, 0.45µm na beskonačnoj traci, Mixed cellulose estus filter, white gridded, "Milipore" ili odgovarajuće | Komada | 50000 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 54 |  |  |
|  | T+S | 1895 | Menažna garnitura četvorodelna, rostfraj 18-10 (2l x 4), R-16, h-9,5 | Komada | 8 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 55 |  |  |
|  |  | 2349 | Žice za eze (Nikl-hrom 80/20), dužina min. 8cm, sa omčicom 5µl | Komada | 300 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 56 |  |  |
|  | T+S | 3056 | Štap za mešalicu, 60*15cm, dužina 40cm, (pokretljivi nož), kataloški broj 5420415 | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 57 |  |  |
|  | T+S | 5248 | O-Ring (Standard), neoprene, za 2.5" x 5" Clear Housing, 3/4" Fitting, Case Size: 19" x 14" x 8" | Komada | 10 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 58 |  |  |
|  |  | 0936 | Sijalice za mikroskop 6V 20W | Komada | 20 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 59 |  |  |
|  |  | 2798 | Polyethilene frits for SPE columns 6ml | Komada | 500 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 60 |  |  |
|  |  | 3995 | PVC stalak za 50 epruveta (16x160mm) | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 61 |  |  |
|  |  | 0916 | PVC špric boca, bez natpisa, 250ml | Komada | 3 |
|  |  | 5357 | PVC špric boca, bez natpisa, 500ml | Komada | 2 |
|  |  | 0972 | PVC špric boca, sa natpisom Ethanol, 250ml | Komada | 5 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 62 |  |  |
|  |  | 3367 | Rolna sa faltom za sterilizaciju 20x5,5cm | Metar | 100 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 63 |  |  |
|  |  | 4306 | Ručni frižider 32 l | Komada | 2 |
|  |  | 2131 | Ručni frižider 40 l (minimalna unutrašnja dimenzija 20x36x36cm) | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 64 |  |  |
|  | T+S | 5337 | Ručni, kontaktni pH metar (0-14), digitalni displej, sa očitavanjem pH vrednosti i temperature | Komada | 6 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 65 |  |  |
|  | * | 5251 | Silikonska creva unutrašnjeg prečnika 5mm, debljine zida 1,5mm, kat. br. 5430982 | Metara | 25 |
|  | T+S | 0938 | Silikonska creva unutrašnjeg prečnika 6mm | Metara | 120 |
|  | T+S | 0940 | Silikonska creva unutrašnjeg prečnika 8mm, debljine zida 2mm | Metara | 20 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 66 |  |  |
|  |  | 5206 | Silikonska mast u tubi (za održavanje i čišæenje aparata za uzorkovanje vazduha "Sven-Leckel") | Komada | 3 |
|  | T+S | 5207 | Četkice za održavanje i čišćenje aparata za uzorkovanje vazduha "Sven-Leckel" / četkice za pranje epruveta | Komada | 6 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 67 |  |  |
|  | T+S | 2737 | UV lampa za aparat za razlivanje hranljivih podloga APS 320/90 | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 68 |  |  |
|  | T+S | 4513 | Syringe filter, PTFE, za membran filter sistem "Sartorius", 0.2µm, sterilni, 25mm, kat. br. 17575-ACK, 1/50 | Pakovanje | 8 |
|  | T+S | 4514 | Vacusart filter za crevo za vakuum pumpu "Sartorius", PTFE, 0.45µm, kat. br. 17804 M, 1/3 | Pakovanje | 6 |
|  | T+S | 4953 | "Satorius" gumeno crevo za membran filter aparat | Komada | 4 |
|  | T+S | 4952 | "Satorius" Universal Base, 50mm, stainless, Cat. No. 1ZU0002 | Komada | 6 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 69 |  |  |
|  | T+S | 4715 | Slavina za eksikator bez šlifa sa prečnikom cevčice od 9mm | Komada | 2 |
|  | T+S | 4713 | Slavina za eksikator sa šlifom 24/29 | Komada | 2 |
|  | T+S | 4714 | Slavina za eksikator sa šlifom 30/32 | Komada | 2 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 70 |  |  |
|  | T+S | 0975 | Tašna za nošenje pribora i uzoraka 60x30x30cm | Komada | 3 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 71 |  |  |
|  | T+S | 0970 | Membrane Syring Filters Regenerated Cellulose housing: Pollypropylene pore size 0.45 micrometer, diameter 13 mm, Agilent ili odgovarajuće | Komada | 100 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 72 |  |  |
|  | T+S | 5106 | Syringe Connector za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, Cat. No. 2722 | Komada | 4 |
|  | T+S | 4706 | Venting Screw za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, Cat. No. 5692 | Komada | 4 |
|  | T+S | 4708 | Teflonska kiveta za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, zapremine 70ml, za HF rotor | Komada | 4 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 73 |  |  |
|  |  | 3484 | Teflonska creva unutrašnjeg prečnika 6mm i debljine zida 1mm | Metara | 50 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 74 |  |  |
|  |  | 3645 | Teflonske pincete male, za "hvatanje" filter-papira (suspendovane, pm) pri stavljanju u Petrijevke | Komada | 4 |
|  |  | 3646 | Teflonske pincete velike, za "hvatanje" filter-papira (suspendovane, pm) pri stavljanju u Petrijevke | Komada | 4 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 75 |  |  |
|  | T+S | 5129 | Teleskopski štap sa tri nastavka za uzorkovanje vode, dužine 5m | Komada | 1 |
|  | T+S | 5130 | Teleskopski štap sa četiri nastavka za uzorkovanje vode, duži od 5m | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 76 |  |  |
|  |  | 4346 | Termometar alkoholni od +10 do +100˚C, etaloniran | Komada | 1 |
|  |  | 4345 | Termometar alkoholni od +90 do +210˚C, etaloniran | Komada | 1 |
|  |  | 4347 | Termometar alkoholni od -30 do +100˚C, etaloniran | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 77 |  |  |
|  |  | 0979 | Termometar zidni sa higrometrom, etaloniran | Komada | 2 |
|  |  | 3998 | Termometar zidni, etaloniran | Komada | 5 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 78 |  |  |
|  | T+S | 5204 | Transportna kolica za automatski uzorkivač otpadne vode (Maxx TP5 W/P/C, kataloški broj 0900802) | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 79 |  |  |
|  |  | 0984 | Tronošci | Komada | 4 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 80 |  |  |
|  |  | 5094 | UV cev za germicidnu lampu, 254nm, 90cm, 30V | Komada | 4 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 81 |  |  |
|  |  | 3054 | Silikonski sprej za aparat za razlivanje podloga u pakovanju od 200 ml | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 82 |  |  |
|  | T+S | 3872 | Vorteks aparat sa touch funkcijom sa standardnim priključkom za epruvete | Komada | 1 |
|  | T+S | 3874 | Vorteks dodatak (kompatibilan sa aparatom) za više epruveta 13-16mm | Komada | 1 |
|  | T+S | 3873 | Vorteks dodatak (kompatibilan sa aparatom) za više mikrotuba (0.2-1.5ml) | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 83 |  |  |
|  |  | 5205 | Y kabl-napajanje TP5-C na 220V za automatski uzorkivač otpadne vode, (Maxx TP5 W/P/C, kataloški broj 0069742) | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 84 |  |  |
|  |  | 4547 | Čepovi za epruvete, Ø 16mm, plastični, autoklavabilni | Komada | 1000 |
|  |  | 4546 | Čepovi za epruvete, Ø 13mm, plastični, autoklavabilni | Komada | 3000 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 85 |  |  |
|  | T+S | 5098 | Automatska mikropipeta, 0.5-10µl, za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajuće, sa sekundarnim displejem za precizno merenje, etalonirana | Komada | 1 |
|  | T+S | 4271 | Automatska mikropipeta, 10-100µl, za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajuće, sa sekundarnim displejem za precizno merenje, etalonirana | Komada | 1 |
|  | T+S | 4272 | Automatska mikropipeta, 100-1000µl za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajući, sa sekundarnim displejem za precizno merenje | Komada | 1 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 86 |  |  |
|  |  | 5180 | Filter papiri, PTFE47, teflonfilter 47x0.1 mm za kontinualne analizatore kvaliteta vazduha (APY TELEDYNE) | Komada | 200 |
|  |  | 5181 | Filter papir Dust filter 25 mm za aanalizator za kontinualno merenje BTEX PID Synspec 955NL | Komada | 50 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 87 |  |  |
|  | T+S | 5249 | Filter za aeraciju hranljivih podloga, Ø 60-70mm, veličina pora 0,45µm, "Midisart" 2000 ili odgovarajuće | Komada | 25 |
|  |  |  | ПАРТИЈА 88 |  |  |
|  | T+S | 5292 | Multikanalna (8-kanalna) automatska mikropipeta, elektronska, 5-300 µl, etalonirana | Komada | 1 |
|  |  | 5306 | Rezervoari za multikanalnu mikropipetu zapremine 50ml, sterilni | Komada | 50 |
|  |  | 0889 | Parafilm, 50mm x 75mm | Komada | 1 |
|  | T+S | 4922 | Manuelni steper HandyStep (Brand ili odgovarajuće), nominalni volumen 500µl adekvatan za PD nastavke (Brand ili odgovarajuće) do 49 koraka, volumen jednog koraka od 2µl do 5ml | Komada | 1 |
|  | T+S | 5286 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand ili odgovarajuće), volumen 0.5 ml, sterilni, pojedinačno upakovani, pakovanje 1/100 | Pakovanje | 1 |
|  | T+S | 5287 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand ili odgovarajuće), volumen 1.25 ml, nesterilni, pakovanje 1/100 | Pakovanje | 1 |
|  | T+S | 5288 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand ili odgovarajuće), volumen 2.5 ml, sterilni, pojedinačno upakovani, pakovanje 1/100 | Pakovanje | 1 |
|  | T+S | 5290 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand ili odgovarajuće), volumen 25 ml, nesterilni, sa adapterom, pakovanje 1/50 | Pakovanje | 2 |
|  | T+S | 5289 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 5 ml, nesterilni, pakovanje 1/100 | Pakovanje | 1 |
|  | T+S | 5291 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand ili odgovarajuće), volumen 50 ml, nesterilni, sa adapterom, pakovanje 1/50 | Pakovanje | 2 |
|  | S | 0960 | Stalak za mikropipete | Komada | 1 |

Испорука добара се обавља у магацин Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121, у Новом Саду.

- Сва понуђена добра морају да испуњавају захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика предвиђених Конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

- Понуђена добра за ставке која су обележена са „ * “, понуђач је дужан да, уз понуду, достави узорке понуђених добара, који морају да буду прецизно нумерисани по партијама и ставкама на које се односе, у супротном понуда за предметну партију којој одређена ставка припада, ће се прогласити неодговарајућом.

- Изабрани понуђач дужан је да приликом испоруке и издавања рачуна/фактуре и/или отпремнице обавезно наведе шифре добара за сваку појединачну ставку, поред својих интерних назива и број уговора о јавној набавци. Уколико се уз испоручену робу достави рачун/фактура и/или отпремница на којој нису наведени захтевани подаци, наручилац ће такву испоруку вратити.

- За добра која су обележена са „ Т+S “, понуђач је дужан да, уз понуду, достави техничке спецификације, на српском, енглеском или немачком језику и слике понуђених добара, које морају да буду прецизно нумерисане по партијама и ставкама на које се односе, у супротном понуда за предметну партију којој одређена ставка припада, ће се прогласити неодговарајућом.

- За понуђено добро,из партије 88 ставка 184 захтева се: волумен 5 - 300 µl; испорука са сертификатом, батеријом, сталком, адаптером за струју, кутијом са наставцима, резервоаром за реагенсе, сетом V-прстенова; Програми за стандардно пипетирање, резервно пипетирање, мешање узорака и пипетирање прилагођено гел електрофорези; Могућност ротације прстенова носача (360º); Brand ili одговарајуће.

- За понуђено добро, из партије 88, ставка 187 захтевано је:  108 g тежине, испорука са сертификатом, сталком/постољем , 3 PD наставком - 0.1 ml, 1 ml, 10 ml.

- За понуђено добрa из партија: партија 3, ставка 10, партије 53, ставке 123 и 134, партија 68 ставка 145 и партија 88 ставке 188 и 190  рок стерилности мора да буде минимум 1 година од дана испоруке на адресу наручиоца.

Напомена: Понуђена добра која не поседују захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује да понуђена добра испуњавају захтеване услове квалитета.

Овера понуђача:

_________________________

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

- да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из тач. 1) 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом што подразумева да је понуђач остварио приход од добара и услуга за две обрачунске године 2015. и 2016. годину који је минимум двоструко већи од вредности понуде, и да му рачун није био у блокади више од три дана, у преиоду од 01.01.2015. до 15.05.2017. године и да има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем:

- биланса стања и биланса успеха за обрачунску 2015. годину, са мишљењем овлашћеног ревизора уколико понуђач подлеже ревизији у складу са законом;

- биланса стања и биланса успеха за обрачунску 2016. годину или Закључни лист на дан 31.12.2016. године, потписан и оверен од стране понуђача.

- извештаја о бонитету (БОН ЈН), издат од стране Агенције за привредне регистре,

- потврда о ликвидности за период од 01.01.2015. до 15.05. 2017. године, издата од стране Народне банке Србије;

- фотокопија сертификата ISO 9001.

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом што подразумева да понуђач у радном односу има:

- најмање 2-оје запослених лица.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем уз понуду, писмене изјаве о кадровској опремљености, као и следећим доказима:

-  фотокопијом М или М-А или М2 и М3А образаца или М-1/СП обрасца;

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који минимално садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђач/понуђачи не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

# КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку ће одабрати понуду понуђача која буде најповољнија по критеријуму економски најповољније понуде.

Оцењивање и рангирање понуда обавиће се према следећим критеријумима:

- понуђена цена (Ц)............................................................	95 пондера

- рок испоруке (РИ).............................................................   5 пондера

УКУПНО................................................................................ 100 пондера

Када у понуди нису дати потребни елементи или иста није сачињена сагласно одредбама конкурсне документације (понуђена цена и рок испоруке), или је назначено «по договору» исти се неће бодовати и понуда ће се прогласити неприхватљивом.

Укупна вредност пондерских поена израчунава се по формули:

УБ = Ц + РИ

Понуђена цена ( Ц )

Најниже понуђена цена бодује се максимално са 95 пондера, док ће се остале понуде бодовати преко формули:

Ц = К х ББ

Најнижа понуђена цена

К =   ------------------------------------

Понуђена цена

ББ - број укупних бодова за  Ц

Рок испоруке (РИ)

Најкраћи рок испоруке бодује се максимално са 5 пондера, а остали рокови се прерачунавају преко формуле:

РИ = К х ББ

најкраћи понуђени рок

К=	---------------------------

понуђени рок

ББ - број укупних бодова за РИ

Рок испоруке мора бити изражен у данима, тако да је минималан могући рок испоруке 1 дан.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, понуда у којој буде понуђена нижа цена сматраће се као најповољнија.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и у којима буду понуђене исте ценe, као најповољнија понуда сматраће се она у којој је понуђен краћи рок испоруке.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и у којима буду понуђене исте цене и исти рок испоруке односно када постоје једнаке понуде и након додатних критеријума,  у циљу задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена у складу са условима и упуством из Конкурсне документација у супротном понуда ће бити одбијена и као таква неће бити предмет стручне оцене.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са  Законом, Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

## Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда се подноси на српском језику. Део понуде који се односи на техничку документацију и техничке карактеристике може бити на енглеском или немачком језику.

## Начин подношења понуде

Понуда и обрасци из Конкусне документације се достављу у писаном облику, у једном примерку и исти морају бити  јасни и недвосмислени, читко у потпуности попуњени – откуцани или написани необрисивим мастилом, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству понуђачима као и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора бити сачињена у складу са свим упутствима из Конкурсне документације, да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност услова, оценила озбиљност, квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

## Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Уколико је премет јавне набавке обликован по партијама, понуда мора бити сачињена тако да се свака партија може оцењивати засебно.

## Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде, понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду, писменим путем достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, са назнаком „Измена - допуна - Понуде за отворени поступак јавне набавке – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3– ОП - 05/2017  – не отварати“.

У случају измене или допуне понуде, достављене од стране понуђача, Наручилац ће у поступку стручне оцене понуде узети податке и наводе из писменог поднеска и остале пратеће документације којим је вршена измена и допуна понуде, односно достављена писмена измена и допуна ће чинити саставни део основне понуде.

Уколико се измена или допуна понуде односи на корекцију цене из основне понуде, понуђач је дужан да уз писмени поднесак достави новопопуњен „Образац понуде“,   „Образац структуре цене, са упутством како да се попуни“ и „Модел уговора“.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју већ поднету понуду, писменим путем, достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121 са назнаком „Опозив - Понуде за отворени поступак јавне набавке – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3 – ОП - 05/2017  – не отварати“.

У случају опозива већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће разматрати, и исту ће неотворену вратити понуђачу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

## Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

## Захтев за понуђача, уколико ангажује подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У случају подношења понуде са подизвођачем, Наручилац може на захтев ангажованог подизвођача ако природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Захтев из претходног става, мора бити детаљно образложен у делу који се односи на разлоге због којих ангажовани подизвођач тражи пренос доспелих потраживања на свој рачун. У зависности од основаности односно оправданости наведених разлога, наручилац ће донети одлуку по поднетом Захтеву. У случају прихватања Захтева, пренос средстава ће се извршити у складу и у року сагласно закону.

О поднетом Захтеву, Наручилац обавештава добављача и исте прослеђује у року од 8 дана од пријема. У случају да се поднети Захтев односи на недоспела потраживања, добављач има право да уложи приговор у року од 8 дана од дана пријема Захтева.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци с тиме да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

## Обавештење у случају заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно, и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  Споразум мора минимално да садржи елементе предвиђене одредбама Закона о јавним набавкама 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Плаћање за испоручена добра ће се извршавати у року од 30 дана од дана испоруке добара.

Рачун се доставља на адресу седишта Наручиоца.

Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

## Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона о јавним набавкама, мора бити исказана у динарима.

У цени морају бити урачунати и сви зависни трошкови предметне јавне набавке: евентуални трошкови царине, трошкови превоза и сл.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Укупно понуђена цена за сваку ставку из обрасца понуде, рачунски мора да одговара износу јединичних цена помножених са захтеваним количинама и након тога збиру вредности свих ставки. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

## Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Уколико је понуђач сагласно одредбама Закона о јавним набавкама добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету за који је понуђач у предметном поступку јавне набавке, дужан је да у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави са картоном депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од понуђене вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

## Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

## Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Нема

## Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3 – ОП - 05/2017, путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на адресу diana.lazarevic@izjzv.org.rs или факсом на број 021/4897-861, уз обавезно захтевање потврде о пријему.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну документацију, извршене измене и допуне ће благовремено објавити у складу са Законом.

Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

## Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

## Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права у складу са одредбама члана 150. Закона, на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права мора садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара и да уплату изврши у складу са Употством о уплати таксе за подношење Захтева за заштиту права које је објављено 04.03.2015. године, на рачун буџета Републике Србије (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ОП-05/2017, сврха: ЗЗП, Институт за јавно здравље Војводине ОП-05/2017, корисник: Буџет Републике Србије).

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР – ОП - 05/2017

Понуду подносим (заокружити одговор)

самостално

са подизвођачем

као заједничку

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*

Понуђач из групе понуђача 1.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

Понуђач из групе понуђача 2.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

* Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Подизвођач 1

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

Подизвођач 2

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Ред. број |  | Шифре | Опис (назив) набавке (ставке) | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Произвођач |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПАРТИЈА 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5316 | 3D ferule za PTV inlet | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5299 | 7-DISC Dispenzer, promer diskova 6.5mm, kompatibilan sa antibiogram diskovima proizvođača "Bio-Rad" | Komada | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 0696 | Accujett aparat ''Brand'' ili odgovarajući, od 0,1-200ml, sa ispusnim korakom od 0,1ml | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0756 | Filteri za Accujett aparat, "Brand" ili odgovarajući | Komada | 8 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4220 | Automatska mikropipeta, varijabilna 0.1-10µl, etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5271 | Automatska mikropipeta, varijabilna, 2-20µl, etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0859 | Automatska mikropipeta, varijabilna 10-100µl, etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5172 | Automatska makropipeta, varijabilna, 1-10ml, Transferpette S, Brand ili odgovarajući | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0831 | Laboratorijski digitalni sat | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 0870 | Mikrotube sa poklopcem, sterilne 1.5ml, Brand ili odgovarajući | Komada | 4000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3712 | Aluminijumska posuda za određivanje vlage, prečnika 50mm, sa poklopcem, dubine 30mm | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3188 | Aluminijumska posuda za određivanje vlage, prečnika 65mm, sa poklopcem, dubine 30mm | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4233 | Aluminijumski stalak sa okruglim otvorima za epruvete, sa uspravnim drškama, dužine 42cm, širine 14cm, prečnik otvora 2cm, sa tri nivoa; razmak izmeðu nivoa 4.5cm, donji nivo bez otvora | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3876 | Metalni stalak za epruvete (16x160), sa 48 mesta, 19.2 x 21 (trospratni) | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4545 | Metalni stalci sa ručkama, 50 mesta, otvor Ø 32 mm | Komada | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4621 | Stiropor kutije za čuvanje uzoraka za 100 mikrotuba od 1,5ml | Komada | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 0702 | Avan sa tučkom od melamina, Ø od 10 do 13cm | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 3294 | Avan sa tučkom od porcelana, Ø 10cm | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАРТИЈА 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S * | 4510 | Bag Pipet -automatska pipeta za "Stomaker" kese, autoklavabilna, sa fiksnim volumenom od 0,1 ml i od 1ml, Interscience ili odgovarajući | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 3053 | Čitač optičke gustine "McFarland" | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4466 | Celulozno-nitratni membranski filter papir, veličina pora 0.45µm, Ø 47mm | Komada | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5319 | Destilacioni aparat, kapacitet 20 l/h, sa temperaturnom sondom | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4678 | Digitalna bireta od 10 ml, tačnost na 1 ml < ili = +/-1.00%, tačnost na 5 ml < ili =+/- 0.20%, tačnost na 10 ml < ili =+/- 0.10%, etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3563 | Digitalna bireta od 25 ml, tačnost na 2,5 ml < ili = 0,70%, tačnost na 12,5 ml < ili = 0,14%, tačnost na 25 ml < ili = 0,07 % - etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4679 | Digitalna bireta od 50 ml, tačnost na 5 ml < ili =+/- 0,60%, tačnost na 25 ml < ili =+/-0.12%, tačnost na 50 ml, < ili =+/- 0,60%, etalonirana | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 2298 | Digitalni Mini termometar sa sondom povezanom kablom za termometar, minimalne dužine kabla 60cm, merni opseg od -50 do +250˚C, etaloniran | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  | T+S* | 4926 | Digitalni termometar sa sondom, povezanom kablom za termometar, minimalne dužine kabla 60cm, merni opseg od -50 do +150°C, preciznost 0.1°C u rasponu od -19.9°C do 150°C, etaloniran, Ludwig Schneider ili odgovarajući | Komada | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4951 | Dilumat S, complete tubing set (1pcs), cat number SO2173 | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4950 | Dilumat S, precut pump tubing (5pcs), cat number SO1977 | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4949 | Dilumat S, puradisc filter 0.2um (single), cat number SO1779 | Komada | 6 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4948 | Dilumat S, silicone tubing 1 metar, cat number M30035 | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4680 | Digitalni dispenzor 0.2-2 ml, gradijent 0.01 ml, tačnost < ili =+/-0,5%, etaloniran | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4681 | Digitalni dispenzor 1-10ml, gradijent 0.05 ml, tačnost < ili =+/- 0,5%, etaloniran | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4682 | Digitalni dispenzor 5-50ml, gradijent 0.2 ml, tačnost < ili =+/-0,5%, etaloniran | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3564 | Dispenzor od 25ml, etaloniran | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2234 | Upaljač za plin, min 15cm | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4544 | Easey flame pištolj sterilizator za sterilisanje nezapaljivih površina,grliæa boca, sa moguænošæu rada sa jakim i blagim plamenom, ima piezo paljenje i 2 moda rada (trenutni i sterilni) | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0729 | Ekstrakcione hilzne, h= 30mm ,d= 80 mm, "Gerhardt" (Soxtherm), 1/25 | Pakovanje | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5182 | Filter holder PP-47, Advantec, Cat. No. 43303020 | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0740 | Filter papir, bela traka, Ø 150mm, kvalitativni | Pakovanje | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 0741 | Filter papir, bela traka, Ø 185mm, kvalitativni | Pakovanje | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 0742 | Filter papir, bela traka, Ø 90mm, kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 0743 | Filter papir, crna traka, Ø 150mm, kvalitativni | Pakovanje | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 0744 | Filter papir, crna traka, Ø 185mm, kvalitativni | Pakovanje | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 0746 | Filter papir, plava traka, Ø 125mm, kvalitativni | Pakovanje | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 0747 | Filter papir, plava traka, Ø 150mm, kvalitativni | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 0748 | Filter papir, plava traka, Ø 185mm, kvalitativni | Pakovanje | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 0749 | Filter papir, plava traka, Ø 70mm, kvalitativni | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | Filter papir za čad, "GF1" u listovima, 1m x 1m, "Whattman" ili ekvivalent | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5189 | Filter papir, kvalitativni, Ø 110, 589/2, srednje brzine, Schleicher& Scull | Komada | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 3626 | Filter za predtretman vode sa aktivnim ugljem za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3625 | Filter za predtretman vode (omekšavanje vode) za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 3627 | RO Membrana sa filterom za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3624 | RO Filter za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0715 | Čelične mašice, dužine 200mm | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 2734 | Čepovi za epruvete, metalni Ø 13mm | Komada | 500 |  |  |  |  |
|  | T+S | 2735 | Čepovi za epruvete, metalni Ø 16mm | Komada | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0973 | Štipaljka po Mohru, dužina od 6.5 do 7cm, Ø 2.5cm | Komada | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4686 | Glass-Fiber Filters Ø 47mm, MGC Grade, bez "bindera", veličina pora 1,2µm | Komada | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4647 | Graphpack inlet adapter Silver 0,70 mm/0,53 mm Cis 3/4, "Gerstel", Part. No. 007259-007-00 | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0760 | Gumene propipete | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4117 | Propipete-Macro pipette, Controller, Brand ili ekvivalent 0,0-200ml | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4035 | Gumeni čepovi 14.5/20 | Komada | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 0764 | Gumeni čepovi 12/20 | Komada | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 0761 | Gumeni čepovi za epruvete Ø 13mm | Komada | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | 0763 | Gumeni čepovi za epruvete Ø 16mm | Komada | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4709 | Gumeno crevo za suspendovane čestice za vakuum, spoljašnjeg Ø 18mm, unutrašnjeg Ø 8mm | Metara | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0768 | Gumeni zaštitnici za ruke za rad na toplom | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 0928 | Rukavice za visoke temperature | Par | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 4465 | Rukavice za visoke temperature "Sekuroka-Heat Protection Gloves" size 7 1/2, Cat. No. 0138.1, "Roth" ili ekvivalent | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3991 | Pinceta stainless 20cm | Komada | 6 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0892 | Pincete (Forceps) 18/8 steel sa nazubljenim vrhom (1:2), 145mm | Komada | 20 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4228 | Pincete 110-115mm sa oba vrha zaobljene sa zarezima, širina vrha max 3mm | Komada | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0783 | Indikator trake za pH 0-14, sa 4 indikator polja, 1/100 | Pakovanje | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 0833 | Lakmus papir crveni, 1/100 | Pakovanje | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 0834 | Lakmus papir plavi,1/100 | Pakovanje | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 3050 | Inox posuda sa drškom od 1,5 l | Komada | 6 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3856 | Inox posuda sa drškom od 1 l | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3863 | Inox kutija sa poklopcem za hirurški pribor, 25x10cm | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5250 | Inox šerpa sa poklopcem od 3 do 5 l | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4619 | Inox lonac sa 2 drške i poklopcem od 1 l | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4620 | Inox lončić sa drškom, 3dl | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0784 | Inox lonac od 15 l | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3850 | Inox mikrošpatula za odmeravanje na vagi, jedan kraj ravan, drugi mikro kašičica (9x5mm), 150mm dužine | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3851 | Inox špatula za odmeravanje na vagi, jedan kraj ravan, drugi kašika, 180mm dužine | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4056 | Inox kašika 150cm3 | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  | T+S | 1894 | Inox kašike 250cm3 | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5298 | Inox hirurške makaze, sa ravnim sečivom | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  | T+S | 2049 | Inox kutlača | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 2347 | Inox laboratorijska kašika sa dva kraja, 180mm | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0827 | Inox laboratorijska kašika sa jednim krajem, 100mm | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0842 | Makaze hirurške stainless, sa jednim oštrim vrhom 16,0 cm KRUUSE 130455 ili ekvivalent | Komada | 6 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3989 | Makaze hirurške stainless, oba vrha oštra 14.0cm KRUUSE 130446 ili ekvivalent | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0843 | Makaze, metalne, form pointed-blunt, overal length 160mm | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 37 |  |  |  |  |  |  |
|  | * | 2540 | Kamenčići za ključanje za "Gerhardt" aparat Soxtherm/Multistat | Kilogram | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | * | 2346 | Pean | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S * | 4551 | Kese za Stomaker aparat za homogeniazaciju uzoraka sa ugradenim filterom sa mrežicom celom dužinom i žicom za zatvaranje od 1627 ml, dimenzija 19cm x 30cm | Komada | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0800 | Kleme za biretu | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 0794 | Keramički trouglovi za žarenje, 6cm | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4011 | Kombinovana Ag elektroda MC 6091 Ag-9, za Radiometer TIM 850 | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 0803 | Kombinovana elektroda za pH metar "WTW" Terminal 740 SENTIX 81, od stakla | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 3211 | Komparator za odreðivanje rezidualnog hlora | Komada | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 1702 | Kontrolna etiketa 95x95mm , 53 03-15 "Burkle" - "CLOSE IT" | Komada | 2500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 3861 | Korpe za epruvete žičane 120x120x160mm | Komada | 30 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3862 | Korpe za epruvete žičane 140x160x160mm | Komada | 30 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0811 | Korpe za Petri šolje, aluminijumske, dimenzije 45x35,5x13cm | Komada | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5191 | Keramički termovel ATC-CE 3/4x, 115mm, za mikrotalasnu peć "Milestone" ETHOS EASY, P/N ATC033 | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5193 | Teflonska kiveta za mikrotalasnu peć "Milestone" ETHOS EASY P/N HB00066 | Komada | 9 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5194 | Poklopac za referentnu teflonsku kivetu za mikrotalasnu peć "Milestone" ETHOS EASY P/N DD00170 | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5192 | Poklopci za teflonske kivete za mikrotalasnu peć "Milestone" ETHOS EASY P/N DDD00120 | Komada | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 0825 | Laboratorijska kolica za transport, Inox, širina 50, dužina 83, visina 95cm, sa dve platforme međusobno udaljene 60-65cm, nosivosti min. 50kg i svim gumenim točkovima pokretljivim u svim pravcima | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 708 | Bunzenov plamenik | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5315 | Liner 1.8mm ID PTV M za GC-MS, "Agilent", Part. No. 5183-2037 | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5166 | Tubing holder, PEEK, micro flow neb. za ICP-MS "Agilent" 7700, Part No. G3160-65325 | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 0759 | Glass filter solvent, Inlet 20µl pore size, za HPLC | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3733 | Magnetna jezgra dužine 20mm | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 0838 | Magnetna jezgra dužine 25mm | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 0841 | Magnetni štapići, cilindrični, 80mm, Ø 9mm | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 2861 | Mastilo za štampač "LINX" 1/500ml | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  | T+S | 2862 | Razreðivač za štampač "LINX" 1/500ml | Komada | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5195 | Mehanički filter 5µm za uredaj za predtretman vode serije GIX 8 | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S* | 4548 | Membran filter, sterilni Ø 50mm, 0.22µm na beskonačnoj traci, Mixed cellulose estus filter, white gridded, "Milipore" ili odgovarajuæi | Komada | 2000 |  |  |  |  |
|  | T+S* | 0847 | Membran filter, sterilni Ø 50mm, 0.45µm na beskonačnoj traci, Mixed cellulose estus filter, white gridded, "Milipore" ili odgovarajuæi | Komada | 50000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 1895 | Menažna garnitura četvorodelna, rostfraj 18-10 (2l x 4), R-16, h-9,5 | Komada | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2349 | Žice za eze (Nikl-hrom 80/20), dužina min. 8cm, sa omčicom 5µl | Komada | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 3056 | Štap za mešalicu, 60*15cm, dužina 40cm, (pokretljivi nož), kataloški broj 5420415 | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5248 | O-Ring (Standard), neoprene, za 2.5" x 5" Clear Housing, 3/4" Fitting, Case Size: 19" x 14" x 8" | Komada | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0936 | Sijalice za mikroskop 6V 20W | Komada | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2798 | Polyethilene frits for SPE columns 6ml | Komada | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3995 | PVC stalak za 50 epruveta (16x160mm) | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0916 | PVC špric boca, bez natpisa, 250ml | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 5357 | PVC špric boca, bez natpisa, 500ml | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 0972 | PVC špric boca, sa natpisom Ethanol, 250ml | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3367 | Rolna sa faltom za sterilizaciju 20x5,5cm | Metar | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4306 | Ručni frižider 32 l | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2131 | Ručni frižider 40 l (minimalna unutrašnja dimenzija 20x36x36cm) | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5337 | Ručni, kontaktni pH metar (0-14), digitalni displej, sa očitavanjem pH vrednosti i temperature | Komada | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | * | 5251 | Silikonska creva unutrašnjeg prečnika 5mm, debljine zida 1,5mm, kat. br. 5430982 | Metara | 25 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0938 | Silikonska creva unutrašnjeg prečnika 6mm | Metara | 120 |  |  |  |  |
|  | T+S | 0940 | Silikonska creva unutrašnjeg prečnika 8mm, debljine zida 2mm | Metara | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5206 | Silikonska mast u tubi (za održavanje i čišæenje aparata za uzorkovanje vazduha "Sven-Leckel") | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5207 | Četkice za održavanje i čišćenje aparata za uzorkovanje vazduha "Sven-Leckel" / četkice za pranje epruveta | Komada | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 2737 | UV lampa za aparat za razlivanje hranljivih podloga APS 320/90 | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 68 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4513 | Syringe filter, PTFE, za membran filter sistem "Sartorius", 0.2µm, sterilni, 25mm, kat. br. 17575-ACK, 1/50 | Pakovanje | 8 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4514 | Vacusart filter za crevo za vakuum pumpu "Sartorius", PTFE, 0.45µm, kat. br. 17804 M, 1/3 | Pakovanje | 6 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4953 | "Satorius" gumeno crevo za membran filter aparat | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4952 | "Satorius" Universal Base, 50mm, stainless, Cat. No. 1ZU0002 | Komada | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 4715 | Slavina za eksikator bez šlifa sa prečnikom cevčice od 9mm | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4713 | Slavina za eksikator sa šlifom 24/29 | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4714 | Slavina za eksikator sa šlifom 30/32 | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 0975 | Tašna za nošenje pribora i uzoraka 60x30x30cm | Komada | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 71 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 0970 | Membrane Syring Filters Regenerated Cellulose housing: Pollypropylene pore size 0.45 micrometer, diameter 13 mm, Agilent ili odgovarajuće | Komada | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5106 | Syringe Connector za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, Cat. No. 2722 | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4706 | Venting Screw za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, Cat. No. 5692 | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4708 | Teflonska kiveta za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, zapremine 70ml, za HF rotor | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3484 | Teflonska creva unutrašnjeg prečnika 6mm i debljine zida 1mm | Metara | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3645 | Teflonske pincete male, za "hvatanje" filter-papira (suspendovane, pm) pri stavljanju u Petrijevke | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3646 | Teflonske pincete velike, za "hvatanje" filter-papira (suspendovane, pm) pri stavljanju u Petrijevke | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5129 | Teleskopski štap sa tri nastavka za uzorkovanje vode, dužine 5m | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5130 | Teleskopski štap sa četiri nastavka za uzorkovanje vode, duži od 5m | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4346 | Termometar alkoholni od +10 do +100˚C, etaloniran | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4345 | Termometar alkoholni od +90 do +210˚C, etaloniran | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4347 | Termometar alkoholni od -30 do +100˚C, etaloniran | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0979 | Termometar zidni sa higrometrom, etaloniran | Komada | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3998 | Termometar zidni, etaloniran | Komada | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 78 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5204 | Transportna kolica za automatski uzorkivač otpadne vode (Maxx TP5 W/P/C, kataloški broj 0900802) | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0984 | Tronošci | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5094 | UV cev za germicidnu lampu, 254nm, 90cm, 30V | Komada | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3054 | Silikonski sprej za aparat za razlivanje podloga | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 82 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 3872 | Vorteks aparat sa touch funkcijom sa standardnim priključkom za epruvete | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3874 | Vorteks dodatak (kompatibilan sa aparatom) za više epruveta 13-16mm | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 3873 | Vorteks dodatak (kompatibilan sa aparatom) za više mikrotuba (0.2-1.5ml) | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5205 | Y kabl-napajanje TP5-C na 220V za automatski uzorkivač otpadne vode, (Maxx TP5 W/P/C, kataloški broj 0069742) | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4547 | Čepovi za epruvete, Ø 16mm, plastični, autoklavabilni | Komada | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | 4546 | Čepovi za epruvete, Ø 13mm, plastični, autoklavabilni | Komada | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5098 | Automatska mikropipeta, 0.5-10µl, za PCR, varijabilna, Eppendorf ili ekviv., sa sekundarnim displejem za precizno merenje, etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4271 | Automatska mikropipeta, 10-100µl, za PCR, varijabilna, Eppendorf ili ekviv., sa sekundarnim displejem za precizno merenje, etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4272 | Automatska mikropipeta, 100-1000µl za PCR, varijabilna, Eppendorf ili ekviv., sa sekundarnim displejem za precizno merenje | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАРТИЈА 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5180 | Filter papiri, PTFE47, teflonfilter 47x0.1 mm za kontinualne analizatore kvaliteta vazduha (APY TELEDYNE) | Komada | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 5181 | Filter papir Dust filter 25 mm za aanalizator za kontinualno merenje BTEX PID Synspec 955NL | Komada | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  | T+S |  | ПАРТИЈА 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5249 | Filter za aeraciju hranljivih podloga, Ø 60-70mm, veličina pora 0,45µm, "Midisart" 2000 ili ekviv. | Komada | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |
|  | T+S |  | ПАРТИЈА 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | T+S | 5292 | Multikanalna (8-kanalna) automatska mikropipeta, elektronska, 5-300 µl, etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5306 | Rezervoari za multikanalnu mikropipetu zapremine 50ml, sterilni | Komada | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 0889 | Parafilm, 50mm x 75mm | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 4922 | Manuelni steper HandyStep (Brand ili ekvivalent), nominalni volumen 500µl adekvatan za PD nastavke (Brand) do 49 koraka, volumen jednog koraka od 2µl do 5ml | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5286 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 0.5 ml, sterilni, pakovanje 1/100 | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5287 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 1.25 ml, nesterilni, pakovanje 1/100 | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5288 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 2.5 ml, sterilni, pakovanje 1/100 | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5290 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 25 ml, nesterilni, sa adapterom, pakovanje 1/50 | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5289 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 5 ml, nesterilni, pakovanje 1/100 | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |
|  | T+S | 5291 | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 50 ml, nesterilni, sa adapterom, pakovanje 1/50 | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |
|  | S | 0960 | Stalak za mikropipete | Komada | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Понуђена цена партије | Динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рок испоруке | Дана од дана поруџбине |  |  |  |  |  |

Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави и електронску верзију („microsoft word format“, или одговарајући) понуђених партија на „CD-R“ носачу података или на преносној „USB“ меморији, са елементима из обрасца понуде (број партије, понуђену цену партије и рок испоруке, (без навођења појединачних ставки унутар одређене партије), а према следећој табели као обрасцу за попуњавање:

За ПАРТИЈУ __.

| Понуђена цена партије | ________________ динара без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Рок испоруке | ___ дана |

Рок важности понуде _______ дана од дана јавног отварања понуда.

Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

Додатне погодности: _________________________________________________________________

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорношћу потврђујемо да понуђена добра, која су предмет понуде, поседују односно испуњавају све захтеване карактеристике и услове квалитета које су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, карактеристике (спецификације), квалитет  и опис добара која су предмет јавне набавке.“

Понуђач

МП.

Понуду сачинио:________________

Датум:________________

Одговорно лице:________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

# МОДЕЛ УГОВОРА

Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад, кога заступа директор проф. др Владимир Петровић (у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________________ са седиштем у ____________, __________________________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту:  Добављач), рачун број: ________________________ код _______________, матични број:____________________ ПИБ: ___________________, и

Добављачи као учесници заједничке понуде:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи Добављача се наводе само у случају подношења заједничке понуде).

са подизвођачем у понуди:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).

закључили су дана ______.2017. године,

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број: ОП – 05/2017 за набавку добара ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 3, према називу и ознаци из општег речника набавки, 38437000 Лабораторијске пипете и прибор, ради закључења уговора о јавној набавци.

Да је Добављач доставио понуду, број: __________ од ______________. године, чији се образац понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.

ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је испорука лабораторијског прибора из партије/а ________, сагсасно спецификацији из понуде број: __________ од  __________ (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни део.

Добављач се обавезује да ће добра која су предмет овог Уговора, испоручити у року  назначеном у Понуди, рачунајући од дана поруџбине од стране наручиоца.

Испорука добара која су предмет овог уговора вршиће се сукцесивно франко магацин Наручиоца, у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, према динамици и спецификацији коју одреди Наручилац, а према захтеву (поруџбеници) коју ће доставити Добављачу.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно износи ________________________ динара без ПДВ-а.

Појединачне цене добара који су предмет овог уговора променљиве су у периоду важности овог уговора уз сагласност обе уговорне стране у случају раста односно смањења цена на мало за више од 10% од дана ступања на снагу овог уговора а према званичним подацима Републичког завода за статистику.

Промена цена ће се вршити под условима из става 2. овог члана, и исте могу бити смањене или увећане максимално до процентуалног износа објављеног од стране Републичког завода за статистику.

Новоформиране цене у складу са ставом 3. овог члана, променљиве су под условима и на начин дефинисан ставом 2. и 3. овог члана.

У случају наступања ситуације предвиђене ставом 2., 3. и 4. овог члана, новоутврђене појединачне цене добара ће се примењивати на будуће испоруке у складу са условима из овог уговора.

Исправно достављени рачун Добављача, представља основ за плаћање уговорне цене.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену испоручених добара, на рачун Добављача, у року од 30 дана од дана испоруке добара.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана Наручилац дугује Добављачу и износ законске затезне камате.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Добављач се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и тенхичких карактеристика и других услова из Конкурсне документације.

Ако испоручена добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет Добављача, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поспупку преузимања уочи недостатке  на добрима, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Добављача.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Добављача, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Добављачу у писменој форми.

Члан 6.

Добављач гарантује за квалитет испоручених добара и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последице које настану испоруком добара неодговарајућег квалитета.

Члан 7.

Ако Добављач касни са испоруком добра више од 3 дана од рока одређеном у члану 2. став 3. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од  0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.

Ако због закашњења са уговореном испоруком добра од стране Добављача, Наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става 1. овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Добављач одговоран за раскид Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБ

Члан 8.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Уговорне стране су сагласне да се у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Добављач.

За ДОБАВЉАЧА                                                              За НАРУЧИОЦА

__________________________                               _____________________________

Проф. др Владимир Петровић

Напомена: Понуђач је дужан да потпише и печатом овери модел уговора, чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом са битним недостацима.

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за добра који су предмет јавне набавке и достављене Понуде, по структури обухвата следеће:

- Појединачну и збирну цену добра у складу са захтеваним количинама и дефинисаним јединицама мере појединачних паковања назначених у Обрасцу понуде, као и са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина осим ПДВ-а.

- Трошкове транспорта и испоруке до седишта Наручиоца (франко седиште Наручиоца).

Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује структуру понуђене цене у Понуди.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку _________________________________, за потребе _______________________________.

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, доставим регистровану бланко меницу, без жираната, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – на износ од _____________________ динара, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла са трајањем 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно свих уговорених обавеза, као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном овлашћењу.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у јавној набавци _____________________________________, за потребе _______________________________________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИМПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку _____________________________, за потребе Института за јавно здравље Војводине, као понуђач: _____________________________________________, из ______________________  имао сам следеће трошкове :

1. ___________________________________________, _________________-динара

2. ___________________________________________,_________________-динара

3. ___________________________________________, _________________-динара

4. ___________________________________________,_________________-динара

5. ___________________________________________, _________________-динара

6. ___________________________________________,_________________-динара

7. ___________________________________________, _________________-динара

8. ___________________________________________,_________________-динара

9. ___________________________________________, _________________-динара

10. __________________________________________,_________________-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку ____________________________________________, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.