- Дана: 03.03.2017. године

Број: 01-260/6

- КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО

- ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДМЕТ:  	Прве измене и допуне Конкурсне документације 01-260/5 од 10.02.2017. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ“, ОП – 01/2017

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измене Конкурне документације број: 01-260/5 од 10.02.2017. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ“, ОП – 01/2017, које гласе:

На страни 9/53 у делу  3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, партија 27 спецификације, мења се и гласи:

|  |  | ПАРТИЈА 27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 4608 | Gotova hromogena podloga za listeriu | Komada | 2000 |

На страни 43/53 у делу  7.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, партија 27, мења се и гласи:

|  |  | ПАРТИЈА 27 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 4608 | Gotova hromogena podloga za listeriu | Komada | 2000 |  |  |  |
|  |  | Понуђена цена партије | динара без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке | дана од дана поруџбине |  |  |  |  |

Почев од стране 19/53  у делу 3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, из прилога брише се:

Hromogena podloga za listeriju - Partija 27

| Formula | g/litre |
| --- | --- |
| Enzymatic digest of animal tissue | 18.0 |
| Enzymatic digest of casein | 6.0 |
| Yeast extract | 10.0 |
| Lithium chloride | 10.0 |
| Sodium chloride | 5.0 |
| Disodium hydrogen ortophosphate anhydrous | 2.5 |
| Sodium pyruvate | 2.0 |
| Glucose | 2.0 |
| Glycerophosphate | 1.0 |
| Magnesium sulphate (anhydrous) | 0.5 |
| Magnesium glycerophospate | 1.0 |
| 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside | 0.05 |
| Agar | 13.5 |
| Nalidixic acid solution | 5.0 |
| Ceftazidime solution | 5.0 |
| Polymyxin B solution | 5.0 |
| Cycloheximide / Amphotericin B solution | 5.0 / 10 |
| L-α-phosphatidylinositol (Sigma P 6636) | 50.0 |

ONE Broth Listeria Base, Partija 27

| Formula |  |
| --- | --- |
| Peptone | 28,0 g |
| Carbohydrate mix | 6,0g |
| Salt mix | 10,0g |

ONE Broth Listeria Selective Supplement, Partija 27

| Formula |  |
| --- | --- |
| Cephalsporin antibiotic | 17.25 % w/w |
| Polymyxin B Sulphate | .40 % w/w |
| Quinoline antimicrobial dye | 4.30 % w/w |

Овај докуменат чини саставни део Конкурсне документације 01-260/5 од 10.02.2017. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметнoј измени и допуни документације.

С поштовањем,

- Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке