Нови Сад, 01.03.2019. године

Број: 01-240/5

Пречишћен текст са првим изменама - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБАРА

„ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ“

у предмету јавне набавке из општег речника набавки 33696500 лабораторијски реагенси, ради закључења уговора о јавној набавци

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ОП - 03/2019

Нови Сад, март 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК и МЕСТО ИПОРУКЕ ДОБАРА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- МОДЕЛ УГОВОРА

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ИЗЈАВА У СКЛЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Институт за јавно здравље Војводине (www.izjzv.org.rs), Футошка 121, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100452714, Матични број: 08246912, на основу Oдлуке директора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-240/1 од 26.02.2019. године, спроводи отворени поступак јавне набавке добара, ради закључења уговора о јавној набавци.

Претходно обавештење је објављено на Порталу јавних набавки дана 08.01.2019. године као и на сајту  Института за јавно здравље Војводине.

Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку «Понуда за отворени поступак јавне набавке – „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ“ – ОП - 03/2019 – не отварати» На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 17 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 18.03.2019. године до 09.30 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 18.03.2019. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Института за јавно здравље Војводине.

Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са уредним писменим овлашћењима  која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна на јавном отварању понуда.

Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од три дана, од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 20 дана рачунајући од дана отварања понуда.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра - „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ“ - која ће се испоручивати на адресу Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду, ул. Футошка бр.121.

Испорука добара је сукцесивна.

Предмет набавке је обликован по партијама.

Назив и ознака из општег речника набавки: 33696500 дијагностички реагенси.

Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 3. конкурсне документације „Техничке спецификације“.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРA

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| ПАРТИЈА 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4303 | AgPath-ID One-step RT-PCR Kit (P/N 4387391) | Pakovanje | 2 |
|  | 7370 | 7500 Applied Read Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I | Pakovanje | 1 |
|  | 7371 | 7500 Applied Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 2 |  |  |  |  |
|  | 7401 | Agaroza za elektroforezu, prah | Grama | 500 |
| ПАРТИЈА 3 |  |  |  |  |
|  | 6987 | ARC CLIA Anti HAV IgG | Test | 200 |
|  | 2755 | ARC CLIA Anti HAV IgM | Test | 500 |
|  | 2759 | ARC CLIA Anti HBc IgM | Test | 400 |
|  | 5268 | ARC CLIA Anti HBc II | Test | 600 |
|  | 6988 | ARC CLIA Anti HBe | Test | 200 |
|  | 2757 | ARC CLIA Anti HBs | Test | 700 |
|  | 2359 | ARC CLIA Anti HCV | Test | 5500 |
|  | 2763 | ARC CLIA HBe Ag | Test | 200 |
|  | 2754 | ARC CLIA HBs Ag | Test | 6700 |
|  | 2752 | ARC CLIA HIV Ag/Ab Combo | Test | 4500 |
| ПАРТИЈА 4 |  |  |  |  |
|  | 3670 | Absorbent za RF faktor za ELISA IgM testove | Bočica | 80 |
|  | 1397 | ELISA CMV IgG | Test | 4512 |
|  | 1415 | ELISA CMV IgM | Test | 2784 |
|  | 1398 | ELISA Coxsackie B IgG | Test | 3936 |
|  | 1416 | ELISA Coxsackie B IgM | Test | 4320 |
|  | 7013 | ELISA Echo IgG | Test | 96 |
|  | 7012 | ELISA Echo IgM | Test | 96 |
|  | 3301 | ELISA Enterovirus IgA | Test | 192 |
|  | 3302 | ELISA Enterovirus IgG | Test | 288 |
|  | 7171 | Nastavci za Ravel ELISA procesor | Komada | 10000 |
|  | 7368 | PVC Mikrotitar ploča za Ravel ELISA procesor (96 bazenčića) | Komada | 150 |
| ПАРТИЈА 5 |  |  |  |  |
|  | 3307 | Adjustment solution 10x conc (1x50ml) za "Euroimmun" Analyzer I i I-2P | Bočica | 150 |
|  | 3306 | Dilucione ploce za "Euroimmun" Analyzer I i I-2P, "Nunc", U96 PP 2ml | Komada | 30 |
|  | 3309 | Grafitni nastavci "Eppendorf" 1100 µl (10x96pcs) | Pakovanje | 60 |
|  | 3308 | Grafitni nastavci "Eppendorf" 300 µl (10x96pcs) | Pakovanje | 90 |
|  | 3305 | Setup Clean 5x conc (1/500ml) za "Euroimmun" Analyzer I i I-2P | Komada | 5 |
| ПАРТИЈА 6 |  |  |  |  |
|  | 5058 | Brzi imunohromatografski test na Adeno/Rota/Astro/Noroviruse u stolici | Test | 200 |
|  | 7037 | Brzi imunohromatografski test na Influenca A/Influenca B/RSV/Adeno | Test | 120 |
| ПАРТИЈА 7 |  |  |  |  |
|  | 7372 | Buffer AVE (108X2 ml),Qiagen | Pakovanje | 1 |
|  | 7156 | QIAGEN Buffer AVL 155ml | Pakovanje | 2 |
| ПАРТИЈА 8 |  |  |  |  |
|  | 5296 | DNK ladder (raspon 1000 - 2000 bp), sa bojom Xylene cyanol i/ili Bromphenol blue,razmak između pojedinačnih DNK fragmenata 50 bp (boja može biti ponuđena posebno), razmak između bendova min 50bp | Komada | 2 |
|  | 4907 | DNK ladder (raspon 1000 – 2000 bp), sa bojom Xylene cyanol i/ili Bromphenol blue, razmak između pojedinačnih DNK fragmenata 100 bp(boja može biti ponuđena posebno) | Komada | 1 |
| ПАРТИЈА 9 |  |  |  |  |
|  | 1394 | ELISA Adeno IgG | Test | 4800 |
|  | 1412 | ELISA Adeno IgM | Test | 3840 |
|  | 1395 | ELISA Chlamydia pneumoniae IgG | Test | 960 |
|  | 1413 | ELISA Chlamydia pneumoniae IgM | Test | 1152 |
|  | 1392 | ELISA EBV IgG | Test | 3840 |
|  | 1409 | ELISA EBV IgM | Test | 4032 |
|  | 1400 | ELISA HSV 1 IgG | Test | 3072 |
|  | 1410 | ELISA HSV 1 IgM | Test | 1536 |
|  | 1401 | ELISA HSV 2 IgG | Test | 1056 |
|  | 1417 | ELISA HSV 2 IgM | Test | 1056 |
|  | 3314 | ELISA Influenza A IgG | Test | 1536 |
|  | 3313 | ELISA Influenza A IgM | Test | 1920 |
|  | 3316 | ELISA Influenza B IgG | Test | 1536 |
|  | 3315 | ELISA Influenza B IgM | Test | 1920 |
|  | 1402 | ELISA Morbilli IgG | Test | 192 |
|  | 7008 | ELISA Morbilli IgM | Test | 96 |
|  | 1403 | ELISA Mumps IgG | Test | 384 |
|  | 1419 | ELISA Mumps IgM | Test | 288 |
|  | 3318 | ELISA Mycoplasma pn. IgG | Test | 1152 |
|  | 3317 | ELISA Mycoplasma pn. IgM | Test | 1440 |
|  | 3310 | ELISA Parainfluenza IgG | Test | 576 |
|  | 3311 | ELISA Parainfluenza IgM | Test | 672 |
|  | 1405 | ELISA Parvo B19 IgG | Test | 1152 |
|  | 1420 | ELISA Parvo B19 IgM | Test | 1440 |
|  | 1406 | ELISA RSV IgG | Test | 768 |
|  | 1424 | ELISA RSV IgM | Test | 960 |
|  | 1407 | ELISA Rubella IgG | Test | 2880 |
|  | 1421 | ELISA Rubella IgM | Test | 1344 |
|  | 1393 | ELISA Toxoplasma gondli IgG | Test | 4032 |
|  | 1411 | ELISA Toxoplasma gondli IgM | Test | 1728 |
|  | 7011 | ELISA Varicella zoster IgG | Test | 864 |
|  | 1422 | ELISA Varicella zoster IgM | Test | 960 |
| ПАРТИЈА 10 |  |  |  |  |
|  | 7039 | Ethanol absolute, Molecular biology grade | Mililitar | 2000 |
|  | 3322 | Expell Plus 1000µl - Ultra low retention, long, sterile with filter, 8x96 | Pakovanje | 30 |
|  | 3321 | Expell Plus 100µl - Ultra low retention, long, sterile, with filter, 10x96 | Pakovanje | 35 |
|  | 3320 | Expell Plus 10µl-Ultra low retention, long, sterile, with filter, 10x96 | Pakovanje | 40 |
|  | 7016 | Micro Amp Optical 48-well Reaction Plate for real-time PCR | Komada | 100 |
|  | 7402 | Micro Amp Optical 96-well Reaction Plate for real-time PCR | Komada | 100 |
|  | 7017 | Micro Amp Optical Adhesive Film for 48-well PCR plate | Pakovanje | 1 |
|  | 7019 | Micro Amp Optical Cap for 0.1ml 8-well strips, for real-time PCR | Komada | 300 |
|  | 7018 | Micro Amp Optical Strip 0.1ml 8-well, for real-time PCR | Komada | 375 |
|  | 3942 | Micro tubes 0.2ml, PCR grade, with cap | Komada | 12000 |
|  | 7015 | Micro tubes, 1.5ml, with cap, PCR grade | Komada | 8000 |
|  | 7014 | Micro tubes, 2ml, with cap, PCR grade | Komada | 10000 |
|  | 5310 | MicroAmp Optical poklopac za strip (flat) od 8 tubica, 0.2 ml, sterilno | Komada | 1800 |
|  | 5309 | MicroAmp Optical strip za PCR od 8 tubica, 0.2 ml, sterilno | Komada | 1875 |
|  | 7148 | PCR voda, DNAse i RNAse free, 500ml | Komada | 7 |
| ПАРТИЈА 11 |  |  |  |  |
|  | 7031 | Kit za prečišćavanje PCR produkata (100bp do 10kb) sa Spin kolonama | Reakcija | 200 |
| ПАРТИЈА 12 |  |  |  |  |
|  | 5014 | PCR Master Mix za DNK amplifikaciju sa Taq Polymerasom | Test | 700 |
| ПАРТИЈА 13 |  |  |  |  |
|  | 5050 | Prajmeri, duzine do 30 nukleotida, 25nmol, za real-time PCR dijagnostiku | Par | 34 |
|  | 7406 | Probe za real-time PCR dijagnostiku, dvojno obeležene, koncentracija sinteze mora da bude od 5-10 nmol (mogućnost quencher Tamra/MGB/QSY) | Komada | 5 |
| ПАРТИЈА 14 |  |  |  |  |
|  | 7405 | Super-Script III Platinum One Step RT-PCR System | Reakcija | 100 |
| ПАРТИЈА 15 |  |  |  |  |
|  | 7023 | Real-time HBV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 200 |
| ПАРТИЈА 16 |  |  |  |  |
|  | 7024 | Real-time HSV 1&2 Typing (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 100 |
| ПАРТИЈА 17 |  |  |  |  |
|  | 5038 | Real-time PCR All-Screen (Rota/Adeno//Astro/Norovirusi i enterobakterije) | Test | 500 |
| ПАРТИЈА 18 |  |  |  |  |
|  | 7374 | Real-time PCR ARVI - hRSV, hPIv (1-4), hCOv (OC43, E229, NL63 I HKUI), hRv, hAdv (B, C i E), hBov | Test | 400 |
| ПАРТИЈА 19 |  |  |  |  |
|  | 7025 | Real-time CMV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 200 |
| ПАРТИЈА 20 |  |  |  |  |
|  | 7026 | Real-time EBV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 100 |
| ПАРТИЈА 21 |  |  |  |  |
|  | 5022 | Real-time PCR Enterovirusi (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI Step One i Sacace Cy 96 | Test | 55 |
| ПАРТИЈА 22 |  |  |  |  |
|  | 7020 | Real-time PCR HCV i (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI Step One i Sacace Cy 96 | Test | 200 |
| ПАРТИЈА 23 |  |  |  |  |
|  | 7375 | Real-time PCR hRSV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI Step One i Sacace Cy 96 | Test | 150 |
| ПАРТИЈА 24 |  |  |  |  |
|  | 7030 | Real-time PCR kit HPV High Risk Genotyping (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa, zapremina reakcije 50µl), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace SaCy96 | Test | 600 |
| ПАРТИЈА 25 |  |  |  |  |
|  | 7021 | Real-time PCR WNV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 330 |
| ПАРТИЈА 26 |  |  |  |  |
|  | 5041 | RNA/DNA Viral Extraction Kit, Sa Mag-12 System, 1/48 | Test | 2976 |
|  | 7373 | Blood DNA Extraction Kit, Sa Mag-12 System, 1/48 | Test | 96 |
| ПАРТИЈА 27 |  |  |  |  |
|  | 3651 | Rukavice za molekularnu dijagnostiku, SOFT, nitrilne, bez talka, S | Komada | 9000 |
|  | 7174 | Rukavice za molekularnu dijagnostiku, SOFT, nitrilne, bez talka, M | Komada | 12000 |
| ПАРТИЈА 28 |  |  |  |  |
|  | 5276 | ThinPrep tečni medijum, sa četkicom za uzorkovanje | Komada | 300 |
| ПАРТИЈА 29 |  |  |  |  |
|  | 3938 | Univerzalni transportni medijum za virusološku dijagnostiku, sa minimalno 2 brisa, 3ml | Komada | 3000 |
| ПАРТИЈА 30 |  |  |  |  |
|  | 1482 | Western-blot HIV, u pakovanju od 1/20 t | Test | 80 |
| ПАРТИЈА 31 |  |  |  |  |
|  | 2781 | Antibiogram kartice za Vitek (za gram pozitivne) | Komada | 20 |
|  | 3829 | Antibiogram kartice, u pakovanju od 20 testa, za VITEK za gljivice | Komada | 20 |
|  | 3071 | Antibiogram kartice, u pakovanju od 20 testa, za Vitek, za gram negativne | Komada | 40 |
|  | 3073 | Identifikacione kartice ANC (anaerobi), Vitek | Komada | 20 |
|  | 2779 | Identifikacione kartice GN (Gram negativne bakt.), u pakovanju od 20 testa, Vitek | Komada | 20 |
|  | 2778 | Identifikacione kartice GP (Gram pozitivne bakt.), Vitek | Komada | 20 |
|  | 3072 | Identifikacione kartice YST, u pakovanju od 20 testa, Vitek | Komada | 20 |
|  | 2784 | Nastavci za mikropipete za Gram negativne, Vitek, 1/96 | Komada | 288 |
|  | 2783 | Nastavci za mikropipete za Gram pozitivne, Vitek, 1/96 | Komada | 192 |
|  | 3975 | Saline solutions (tri bocice po 500ml), Vitek | Pakovanje | 2 |
|  | 3830 | Standardi za kalibraciju denzitometra VITEK sistema | Pakovanje | 1 |
|  | 1487 | Sterilne plastične psipete (400 komada po pakovanju) | Pakovanje | 3 |
|  | 3337 | VIDAS QCV | Test | 240 |
|  | 2776 | VIDAS CD A/B | Test | 550 |
| ПАРТИЈА 32 |  |  |  |  |
|  | 3116 | Antigen za IIFT za Trihinelozu (pločice sa 2 mesta) | Komada | 50 |
|  | 7450 | Pozitivna kontrola za IIFT za Trihinelozu | Bočica | 5 |
|  | 3299 | Evansovo plavo 0.15 ml | Bočica | 5 |
|  | 3131 | Konjugat IgA+IgM+IgG od 0.5 ml | Bočica | 10 |
| ПАРТИЈА 33 |  |  |  |  |
|  | 1363 | ASTO, u pakovanju od 100 testova | Test | 4500 |
|  | 1467 | Latex RF, u pakovanju od 100 testova | Test | 4000 |
|  | 1514 | RPR, u pakovanju od 100 testova | Test | 5500 |
|  | 1505 | TPHA, u pakovanju od 100 testova | Test | 5500 |
|  | 1528 | Waaler-Rose, u pakovanju od 100 testova | Test | 4000 |
|  | 1472 | Meningokit, u pakovanju od 25 t | Test | 50 |
| ПАРТИЈА 34 |  |  |  |  |
|  | 7471 | ELISA test na kala azar IgG | test | 96 |
| ПАРТИЈА 35 |  |  |  |  |
|  | 3094 | Bowie dick test | Komada | 100 |
|  | 1361 | Ampule za biološku kontrolu rada autoklava | Komada | 1000 |
|  | 3093 | Integrator trake za kontrolu rada autoklava | Komada | 1000 |
|  | 2774 | Set za biološku kontrolu suve sterilizacije (sastoji se od tračice i bujona) | Komada | 600 |
|  | 2775 | Autoklav traka za hemijsku kontrolu parne sterilizacije dimenzija 18-19mm i dužine 50-55m | Komada | 100 |
|  | 7071 | Traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije (1/1000) dimenzija 18-19mm i dužine 50-55m | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 36 |  |  |  |  |
|  | 4915 | BRUKER Bacterial Test Standard za MALDI – TOF | Pakovanje | 4 |
|  | 4914 | BRUKER Matrix HCCA za MALDI-TOF, portioned (2-Cyano- 3-(4-hydroxyphenyl) acrylic acid) | Pakovanje | 20 |
| ПАРТИЈА 37 |  |  |  |  |
|  | 1358 | Antigen za Widal i Weil-felix | Pakovanje | 1 |
|  | 4623 | Brzi aglutinišući test za brucelozu, 1/100 | Test | 200 |
| ПАРТИЈА 38 |  |  |  |  |
|  | 6888 | Brzi imunohromatografski test za dokazivanje Campylobacter spp | Test | 20 |
|  | 5281 | Brzi imunohromatografski test za dokazivanje H.pylori u stolici, u pakovanju od 20 t | Test | 10000 |
|  | 3075 | Brzi test za dokazivanje AG Cryptosporidium + Giardia + Entamoeba u stolici, u pakovanju od 20 testova | Test | 40 |
|  | 5280 | Clostridium difficile toxin A/B - pozitIvna kontrola | Bočica | 1 |
|  | 2777 | Brzi test za dokazivanje toksina A i B Clostridium difficile u kulturi i stolici, senzitivnost reakcije: 3 ng/1 ml, u pakovanju od 20 testova | Test | 500 |
| ПАРТИЈА 39 |  |  |  |  |
|  | 7182 | Brzi imunohromatografski test na vrste roda Plasmodium (falciparum, vivax, malarie, ovale) iz pune krvi; interpretacija testa se zasniva na očitavanju tračice za P.falciparum zasebno od ostalih vrsta; pakovanje od 20 testova | Test | 20 |
| ПАРТИЈА 40 |  |  |  |  |
|  | 3356 | Brzi test za dokazivanje beta hemolitičkog streptokoka direktno iz brisa, u pakovanju od 20 testova | Test | 60 |
| ПАРТИЈА 41 |  |  |  |  |
|  | 1364 | Dilucioni test za ispitivanje osetljivosti gljivica na najmanje 5 antimikotika | Test | 250 |
|  | 2785 | Suspension medium za antimikogram (amp. od 2ml) | Komada | 400 |
| ПАРТИЈА 42 |  |  |  |  |
|  | 1501 | Diskovi za AB | Komada | 350000 |
|  | 3357 | Diskovi za antibiogram (antibiotik + inhibitor beta laktamaze) | Komada | 35000 |
| ПАРТИЈА 43 |  |  |  |  |
|  | 4898 | ELISA Bordetella pertussis toksin IgA, u pakovanju od 96 t | Test | 672 |
|  | 4194 | ELISA Bordetella pertussis toksin IgG, , u pakovanju od 96 t | Test | 4608 |
|  | 1391 | ELISA Helicobacter pylori IgA | Test | 8640 |
|  | 1399 | ELISA Helicobacter pylori IgG | Test | 10560 |
|  | 3831 | ELISA IgM Brucella abortus, melitensis, u pakovanju od 96 testova | Test | 192 |
|  | 3832 | ELISA IgG Brucella abortus, melitensis, u pakovanju od 96 testova | Test | 192 |
|  | 1414 | ELISA IgM Chlamydia trachomatis | Test | 288 |
|  | 1396 | ELISA IgG Chlamydia trachomatis | Test | 288 |
|  | 1425 | ELISA Lajm borelioza IgG | Test | 2304 |
|  | 1426 | ELISA Lajm borelioza IgM | Test | 2208 |
|  | 1429 | ELISA Toxocara canis IgG | Test | 480 |
|  | 4624 | ELISA za detekciju antitela T.pallidum IgG | Test | 384 |
|  | 1430 | ELISA za detekciju antitela T.pallidum IgM | Test | 384 |
|  | 7449 | ELISA IgG na Tenia solium | Pakovanje | 1 |
|  | 7443 | ELISA IgG Trichinella spiralis | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 44 |  |  |  |  |
|  | 7423 | ELISA test za detekciju Galaktomanana Ag 1/96 | Pakovanje | 5 |
| ПАРТИЈА 45 |  |  |  |  |
|  | 3076 | Giemsa - gotova boja | Bočica | 1 |
| ПАРТИЈА 46 |  |  |  |  |
|  | 1450 | IHA na Echinococcus, 1/102 | Test | 1224 |
| ПАРТИЈА 47 |  |  |  |  |
|  | 2318 | Imuno Blot test za detekciju IgG antitela iz seruma, plazme i likvora na Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzeli, B.bavariensis sa antigenima OspA, OspC, VlsE, p18, p39, p41, p58 i p100 i odgov. plastičnim kadicama.Specifičnost testa 100% | Test | 1200 |
|  | 2317 | Imuno Blot test za detekciju IgM antitela iz seruma,plazme i likvora na Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzeli, B.bavariensis sa antigenima OspA, OspC, VlsE, p18, p39, p41, p58 i p100 i odgov. plastičnim kadicama.Specifičnost testa 100% | Test | 1200 |
| ПАРТИЈА 48 |  |  |  |  |
|  | 5282 | Imunohromatografski test za dokazivanje antigena Legionella pneumophila u urinu | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 49 |  |  |  |  |
|  | 1454 | Kesice za anaerobnu kultivaciju | Komada | 470 |
|  | 1455 | Kesice za mikroaerofilnu kultivaciju | Komada | 690 |
| ПАРТИЈА 50 |  |  |  |  |
|  | 6889 | Kolistin sulfat 1 gram | Pakovanje | 1 |
|  | 6890 | Komercijalni test za ispitivanje osetljivosti na kolistin, MIK bujon diluciona metoda | Pakovanje | 50 |
| ПАРТИЈА 51 |  |  |  |  |
|  | 1476 | Urogenitalne mikoplazme | Test | 5375 |
|  | 7440 | A7 Mycoplasma agar 1/10 | Pakovanje | 2 |
|  | 1473 | Mineralno ulje za mikoplazme (125 ml) od istog proizvodjaca kao za testove, u originalnom pakovanju sa kapaljkom | Bočica | 73 |
| ПАРТИЈА 52 |  |  |  |  |
|  | 3966 | Kit za izolaciju bakterijske DNK iz kulture (MoBio Ultra Clean DNA Isolation Kit ili odgovarajući) | Test | 250 |
| ПАРТИЈА 53 |  |  |  |  |
|  | 6895 | Kit za ekstrakciju plazmidne DNK iz bakterijskih ćelija | Test | 100 |
| ПАРТИЈА 54 |  |  |  |  |
|  | 6896 | Kit za fenotipsko dokazivanje rezistencije bakterija na karbapeneme - produkcija enzima karbapenemaza NDM, KPC i OXA-48 | Test | 20 |
| ПАРТИЈА 55 |  |  |  |  |
|  | 4902 | Kit za izolaciju bakterijske DNK (Bacterial DNA Extraction Kit) na aparatu SaMag 12, Sacace, 1/48 | Test | 2304 |
| ПАРТИЈА 56 |  |  |  |  |
|  | 7421 | Kit za Real Time PCR dijagnostiku Clostridium difficile (detekcija i razlikovanje toksina A i B), na ABI 7500 Real-Time PCR sistemu | Test | 2000 |
| ПАРТИЈА 57 |  |  |  |  |
|  | 4901 | Kit za real-time PCR dijagnostiku Bordatella pertusis, parapertusis, bronchiseptica, na Applied Biosystems 7500 i Sacace aparatima | Test | 300 |
|  | 4203 | Kit za real-time PCR dijagnostiku Neisseria meningitidis/Hemophilus influenzae/Streptococcus pneumoniae sa odgovarajućim kitom za izolaciju, na Applied Biosystems 7500 i Sacace aparatima | Test | 100 |
| ПАРТИЈА 58 |  |  |  |  |
|  | 4198 | Kit za real-time PCR dijagnostiku Chlamydia trachomatis (zapremina reakcije 50µl), prilagodjen za Applied Biosystems 7500 i za Sacace sisteme | Test | 2600 |
|  | 7178 | Komplet za ekstrakciju nukleinskih kiselina (DNK) iz kliničkih uzoraka (epitelne ćelije cervikalnog kanala, uretre, vagine; pljuvačka, urin) in vitro | Test | 5200 |
|  | 6894 | Suvi bris, sintetički, transportni; dužine 15 cm; za dijagnostičke metode molekularne biologije, pogodan za uzimanje uzorka iz cerviksa i uretre | Komada | 5200 |
| ПАРТИЈА 59 |  |  |  |  |
|  | 4200 | Nazofaringealni bris (flocked dakron ili rajon ili sl.) za PCR dijagnostiku sa tečnim transportnim Amies medijumom za aerobne,anaerobne i zahtevne bakterije (Copan ili ekvivalent) | Komada | 300 |
|  | 5311 | Nazofaringealni bris (flocked dakron, sterilan) za PCR dijagnostiku (Copan ili ekvivalent) | Komada | 300 |
| ПАРТИЈА 60 |  |  |  |  |
|  | 6899 | Ladder za PFGE (veličine 5 kB) | Komada | 1 |
| ПАРТИЈА 61 |  |  |  |  |
|  | 3091 | Prajmeri za PCR liofilizirani od 10 - 20 nmol dužine od 18-36 nukleotida | Komada | 40 |
| ПАРТИЈА 62 |  |  |  |  |
|  | 6900 | TEA/TBE buffer za gel elektroforezu, pakovanje od 1 l | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 63 |  |  |  |  |
|  | 1369 | Bacitracin | Komada | 3000 |
|  | 3399 | Optohin | Komada | 2000 |
|  | 3351 | Faktor rasta V, u pakovanju od 50 komada | Komada | 150 |
|  | 3352 | Faktor rasta X, u pakovanju od 50 komada | Komada | 150 |
|  | 3361 | Faktor rasta XV, u pakovanju od 50 komada | Komada | 150 |
|  | 1479 | Oksidaza test 1/50 | Test | 400 |
|  | 6769 | ONPG diskovi 1/50 | Test | 50 |
| ПАРТИЈА 64 |  |  |  |  |
|  | 1480 | Originalna boja za bojenje po Gramu 240 ml po pakovanju | Pakovanje | 4 |
| ПАРТИЈА 65 |  |  |  |  |
|  | 6897 | Restrikciona endonukelaza ApaI | Komada | 1 |
|  | 6898 | Restrikciona endonukleaza XbaI | Komada | 1 |
| ПАРТИЈА 66 |  |  |  |  |
|  | 1493 | Serumi za aglutinaciju EPEC | Mililitar | 9 |
|  | 1494 | Serumi za aglutinaciju Salmonele | Mililitar | 39 |
|  | 1495 | Serumi za aglutinaciju Shigella 2ml | Bočica | 4 |
|  | 1496 | Serumi za aglutinaciju Yersinia (1ml) | Mililitar | 6 |
| ПАРТИЈА 67 |  |  |  |  |
|  | 4554 | Standardi za kalibraciju McFarland denzitometra | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 68 |  |  |  |  |
|  | 2238 | Test aglutinacije za dokazivanje beta hemolitičkih streptokoka grupe A, B, C, D, F, G | Test | 200 |
| ПАРТИЈА 69 |  |  |  |  |
|  | 6901 | Test za dokazivanje kapsularnog antigena vrste Cryptosporidim neoformans u uzorcima telesnih tečnosti metodom Latex aglutinacije | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 70 |  |  |  |  |
|  | 1508 | Nitrocefinski test | Disk | 250 |
|  | 1509 | Tributirin tablete | Tableta | 150 |
|  | 1389 | Test za utvrđivanje MIC (minimalnih inhibitiornih koncentracija) na antibiotike | Komada | 3000 |
| ПАРТИЈА 71 |  |  |  |  |
|  | 4199 | Transportni tečni medijum za Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma sa staklenim perlicama , sa flocked brisom za uzimanje uzoraka iz cerviksa, uretre i konjuktive pogodnim za PCR dijagnostiku, 1ml | Komada | 100 |
| ПАРТИЈА 72 |  |  |  |  |
|  | 6891 | Tuš po Burry-u | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 73 |  |  |  |  |
|  | 7355 | Anti-CCP, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7356 | Anti-insulinska antitela, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7347 | Anti-TG, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7357 | Anti-Ttg, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7351 | CA 15-3. ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7350 | CA 125, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7352 | CA 19-9, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7353 | CEA, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7349 | Free PSA, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7348 | PSA, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7345 | Free T3, ELISA kit | Pakovanje | 2 |
|  | 7358 | Free T4, ELISA kit | Pakovanje | 2 |
|  | 7342 | T3, ELISA kit | Pakovanje | 2 |
|  | 7343 | T4, ELISA kit | Pakovanje | 2 |
|  | 7346 | Anti -TPO, ELISA kit | Pakovanje | 2 |
|  | 7344 | TSH, ELISA kit | Pakovanje | 2 |
|  | 7354 | Ukupni IgE, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
|  | 7359 | 25-OH Vitamin D, ELISA kit | Pakovanje | 1 |
| ПАРТИЈА 74 |  |  |  |  |
|  | 1353 | Acid Uric. enz. (200ml) | Komada | 1 |
|  | 2225 | Bilirubin total (50ml) | Komada | 8 |
|  | 1376 | Calibrator serum (5ml) | Komada | 5 |
|  | 1388 | CRP-kvant. imunoturb. (50ml) | Komada | 25 |
|  | 1434 | g-GT (200ml) | Komada | 1 |
|  | 1436 | Glukoza-Rg (1000ml) | Komada | 2 |
|  | 1437 | GOT (AST) (200ml) | Komada | 2 |
|  | 1438 | GPT (ALT) (200ml) | Komada | 2 |
|  | 1440 | HDL-Holesterol tal. sa fosfotungstatom | Komada | 9 |
|  | 3967 | Holesterol-Rg (1000ml) | Komada | 1 |
|  | 1457 | Kontrolni serum - norm. (5ml) | Komada | 5 |
|  | 1465 | Kontrolni serum-pat. (5ml) | Komada | 5 |
|  | 1466 | Kreatinin Rg. (50ml) | Komada | 8 |
|  | 5918 | Reakcioni rotor kompatibilan sa A15 Biosystem analizatorom | Komada | 30 |
|  | 1459 | Reumatoid kontrol serum (1ml) | Komada | 3 |
|  | 2828 | Serumske čašice kompatibilne za A15 Biosystems | Komada | 2000 |
|  | 4940 | Serumsko gvožde-Rg. (Ferozin, 50ml) | Komada | 4 |
|  | 1510 | Trigliceridi-Rg. (50ml) | Komada | 8 |
|  | 1511 | Urea-Rg (50ml) UV kinet | Komada | 4 |
|  | 7360 | Amilaza (direktni supstrat),25ml | Komada | 12 |
|  | 6906 | ALP (AMP) 200ml | Komada | 1 |
|  | 2826 | Wash-solution conc. (100ml) kompatibilan za A15 Biosystems | Komada | 1 |
| ПАРТИЈА 75 |  |  |  |  |
|  | 1461 | Kontrolna krv HbA1c | Komada | 1 |
|  | 1439 | HbA1c -mikrokolonska hromatografija | Test | 800 |
| ПАРТИЈА 76 |  |  |  |  |
|  | 6859 | Flush Cleaner (250ml) | Komada | 1 |
|  | 1874 | Kontrolna krv za KKS (3 nivoa) | Pakovanje | 4 |
|  | 1884 | Reagens za hematološki analizator - Diluent | Litar | 40 |
|  | 1886 | Reagens za hematološki analizator - Kliner | Litar | 4 |
|  | 1885 | Reagens za hematološki analizator - Lizir | Litar | 2 |
| ПАРТИЈА 77 |  |  |  |  |
|  | 2895 | Test za određivanje intolerancija na hranu | Test | 5 |
| ПАРТИЈА 78 |  |  |  |  |
|  | 1513 | Urin strip (glukoza/ketoni) | Komada | 100 |
|  | 1512 | Urin strip 11 parametara | Komada | 1050 |
| ПАРТИЈА 79 |  |  |  |  |
|  | 5047 | Aerococcus viridans ATCC™ 10400, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5083 | Bacillus cereus ATCC™ 11778, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5082 | Bacillus subtilis subsp. Spizizenii ATCC™ 6633, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5092 | Candida albicans ATCC™ 10231, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5089 | Clostridium perfringens ATCC™ 13124, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5071 | Cronobacter sakazakii ATCC™ 29544, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5074 | Enterobacter aerogenes ATCC™ 13048, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5076 | Enterococcus faecalis ATCC™ 29212, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5078 | Enterococcus faecium ATCC™ 35667, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 7309 | Enterococcus hirae ATCC 10541, kwik-stick (pak 2/1) | Pakovanje | 1 |
|  | 5066 | Escherichia coli ATCC™ 25922, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 4 |
|  | 5068 | Klebsiella variicola ATCC™ 31488, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5086 | Listeria innocua ATCC™ 33090, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5087 | Listeria ivanovii subsp. ivanovii serovar 5 ATCC™ 19119, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5084 | Listeria monocytogenes serovar 4b ATCC™ 13932, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5085 | Listeria monocytogenes serovar l/2a ATCC™ 35152, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 7310 | Proteus hauseri ATCC 13315, kwick-stick (pak 2/1) | Pakovanje | 1 |
|  | 5091 | Proteus mirabilis ATCC™ 29906, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5073 | Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 3 |
|  | 5088 | Rhodococcus equi ATCC™ 6939, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5070 | Salmonella enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5046 | Seratia marcescens ATCC™ 43862, kwik-stik (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5079 | Staphylococcus aureus ATCC™ 25923, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 5081 | Staphylococcus saprophyticus subsp. Saprophyticus ATCC™ 15305, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |
|  | 7451 | Escherichia coli NCTC™ 13846 kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 4 |
|  | 7452 | Staphylococcus aureus ATCC™ 29213, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 4 |
| ПАРТИЈА 80 |  |  |  |  |
|  | 6770 | Identifikacione kartice za Bacillus spp, u pakovanju od 20 testova, Vitek | Komada | 20 |
| ПАРТИЈА 81 |  |  |  |  |
|  | 6746 | ELISA test TBEV IgG | test | 2592 |
|  | 6752 | ELISA test WNV IgG | test | 480 |
|  | 3747 | ELISA test Usutu IgG | test | 480 |
|  | 6748 | ELISA test Dengua 1-4 IgG | test | 480 |
| ПАРТИЈА 82 |  |  |  |  |
|  | 6750 | CLIA Mono test Morbilli IgG | test | 7080 |
|  | 7468 | VIRCLIA Auxiliary Reagents | KIT | 50 |
| ПАРТИЈА 83 |  |  |  |  |
|  | 5358 | CLIA test Anti-HAV Total | test | 2200 |
|  | 7469 | CLIA test Rubella IgM | test | 2208 |
|  | 7470 | CLIA test Rubella IgG | test | 2208 |
| ПАРТИЈА 84 |  |  |  |  |
|  | 1366 | ELISA CMV IgG Aviditet | Test | 384 |
|  | 7006 | ELISA EBV IgG Aviditet | Test | 192 |
|  | 7172 | ELISA Morbilli IgG Aviditet | Test | 192 |
|  | 1367 | ELISA Rubella IgG Aviditet | Test | 192 |
|  | 1368 | ELISA Toxoplasma gondii IgG Aviditet | Test | 288 |
|  | 6752 | ELISA WNV IgG | Test | 3360 |
|  | 7010 | ELISA WNV IgG Aviditet | Test | 672 |
|  | 7009 | ELISA WNV IgM | Test | 672 |
| ПАРТИЈА 85 |  |  |  |  |
|  | 7455 | ELISA test Chikungunya IgG | test | 480 |
|  | 7456 | ELISA test Japanese encephalitis virus IgG | test | 480 |
| ПАРТИЈА 86 |  |  |  |  |
|  | 7457 | ELISA test Francistella tularensis IgM Serion ili odgovarajući | test | 96 |
|  | 7458 | ELISA test Francistella tularensis IgG Serion ili odgovarajući | test | 96 |
| ПАРТИЈА 87 |  |  |  |  |
|  | 7459 | Anti - Coxiella burnetii ph II IgM | test | 96 |
|  | 7460 | Anti - Coxiella burnetii ph I IgG | test | 96 |
|  | 7461 | Anti - Coxiella burnetii ph II IgG | test | 96 |

Испорука добара се обавља у магацин Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121, у Новом Саду.

- Сва понуђена добра морају да испуњавају захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика предвиђених Конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

- Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача, мора да поседује сертификат контроле квалитета „QC“ (Quality Control). Изабрани понуђач није дужан да га достави уз понуду, али је у обавези да га приликом сваке појединачне испоруке добара достави, у супротном испорука ће бити враћена, а понуђач ће сносити последице предвиђене законом и закљученим Уговором о јавној набавци у вези са предметним поступком јавне набавке.

- Понуђена добра приликом испоруке морају да буду у оригиналном паковању произвођача, у супротном испорука ће бити враћена, а понуђач ће сносити последице предвиђене законом и закљученим Уговором о јавној набавци у вези са предметним поступком јавне набавке.

- Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача мора да поседују одређене карактеристике које представљају квалитет, а то су: стабилност отворених плоча-антигена, стабилност реагенаса и контрола теста, поузданост добијених резултата, сензитивност и специфичност. Ако понуђено добро које је предмет понуде понуђача не задовољава, односно не поседује наведене карактеристике, предметна понуда прогласиће се као неодговарајућа.

- Понуђена добра такође морају да буду компатибилна са опремом наручиоца. Уколико су понуђена добра некомпатибилна са опремом наручиоца, предметна понуда односно партија ће се  прогласити као неодговарајућа.

- Свако понуђено добро мора да има „CE“ ознаку, изузев добара из партија 4,5,6,9, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,31, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 56, 57, 58 (осим ставке под редним бројем 201), 65, 67, 74, 75, 76, 77 и  84 („CE“ ознака показује да производ задовољава битним захтевима сигурности, заштите здравља и живота људи, заштите животне средине, прописаним ЕУ директивама).

- Реагенси из партија: 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39,42,43,44,46,47,48,51,56,57,58,63,66,68,70 и 84  морају бити за дијагностику из хуманих узорака „IVD“.

- Рок важности понуђених добара, која се односе на дијагностику (реагенси, тестови и сл.), мора бити  минимум 1 година од дана испоруке на адресу наручиоца и најмање три месеца након отварања паковања.

- Понуђена добра за партије 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 30, 31, 32, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 84 морају бити регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства. Доказ о регистрацији понуђач је дужан да достави уз понуду, за свако понуђено добро, у супротном понуда ће се прогласити као неприхватљива.

- За понуђена добра из партија: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 и 25 потребно је да реакциона мешавина не буде унапред припремљена у појединачним тубама.

- Понуђена добра за партију 42  морају бити регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства. Доказ о регистрацији понуђач је дужан да достави уз понуду, за свако добро са списка дискова из ПРИЛОГА 1, у супротном понуда ће се прогласити као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да приликом прве испоруке добара достави упутство за употребу на српском језику, оверено од стране понуђача.

- Сва понуђена добра за партију 3, морају бити компатибилна са CLIA процесором „Abbott Architect i1000SR“. Понуђач је дужан да уз понуду достави доказ, који мора бити издат од произвођача апарата, да су понуђена добра за партију 3, сертификована и валидирана за коришћење на предметном апарату. Предметни доказ мора бити на српском језику или преведен на српски језик, оврен од стране судског тумача, у супротном понуда ће се прогласити као неодговарајућа.

- За партије 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 56,57 и 58 понуђач је дужан да понуди добра компатибилна са „Thermocycler“ апаратима: „Applied Biosystems“ 7500, „Applied Biosystems“ Step One 48 i „Sacace“ SaCycler 96, у супротном понуда понуђача ће бити неодговарајућа.

- У циљу одржања квалитета процеса рада у смислу брзине, тачности, објективности и ефикасности рада, понуђена добра за партијe 9 и 43 (осим за ставке 169, 170, 175 и 178) морају бити произведена од стране произвођача „Euroimmun“ и компатибилна са ELISA процесорима „Euroimmun Analyzer I“  и  „Euroimmun Analyzer I-2P“, обзиром да Институт за јавно здравље Војводине поседује оба апарата наведеног произвођача.

Заинтересовани понуђачи могу да понуде добра, за наведене партије из предходног става, која нису произведена од стране произвођача „Euroimmun“.

Уколико понуђач буде изабран као најповољнији, за партије 9 и/или 43, а чија понуђена добра нису произведена од стране произвођача „Euroimmun“, дужан је да пре потписивања уговора о јавној набавци, а најкасније 5 дана од дана коначности Одлуке о избору најповољније понуде, наручиоцу уступи/испоручи без накнаде један апарат за добра из партије 9 за минимум 6 плоча за ELISA тестове и један апарат за добра из партије 43, за минимум 3 плоче за ELISA тестове, компатибилне са понуђеним тестовима, на коришћење од минимум 12 месеци, са комплетним пропратним материјалом за обраду укупног броја понуђених тестова (наставци, дилуционе плоче, средства за одржавање апарата, реагенсе за рад апарата...)..

Уколико изабрани понуђач, у наведеном року не испоручи апарат или апарате компатибилне са понуђеним добрима из наведених партија, сматраће се да је понуђач одустао од потписивања уговора, за наведене партије.

- У циљу одржања квалитета процеса рада у смислу брзине, тачности, објективности и ефикасности рада, понуђена добра за партију 4 морају бити произведена од стране произвођача „Virion-Serion“ и компатибилна са ELISA процесором „TKA-Ravel“, обзиром да Институт за јавно здравље Војводине поседује апарат наведеног произвођача.

Заинтересовани понуђачи могу да понуде добра, за наведену партију из предходног става, која нису произведена од стране произвођача „Virion-Serion“.

Уколико понуђач буде изабран као најповољнији, за партију 4, а чија понуђена добра нису произведена од стране произвођача „Virion-Serion“, дужан је да пре потписивања уговора о јавној набавци, а најкасније 5 дана од дана коначности Одлуке о избору најповољније понуде, наручиоцу уступи/испоручи, без накнаде, један апарат за добра из партије 4 за минимум 2 плоче за ELISA тестове, компатибилне са понуђеним тестовима, на коришћење од минимум 12 месеци, са комплетним пропратним материјалом за обраду укупног броја понуђених тестова (наставци, дилуционе плоче, средства за одржавање апарата, реагенсе за рад апарата...)..

Уколико изабрани понуђач, у наведеном року не испоручи апарат компатибилан са понуђеним добрима из наведене партије, сматраће се да је понуђач одустао од потписивања уговора, за наведену партију.

- Понуђач није дужан да достави узорак добра које је предмет понуде, али наручилац има право да од понуђача захтева достављање узорка који су предмет понуде понуђача, у циљу провере односно утврђивања квалитета понуђеног добра у складу са захтеваним карактеристикама дефинисаним у тачки 4. конкурсне документације.

- Понуђач који буде изабран као најповољнији, за партију 73, дужан је да пре потписивања уговора о јавној набавци, а најкасније 5 дана од дана коначности Одлуке о избору најповољније понуде, наручиоцу уступи/испоручи, без накнаде, један ELISA отворен систем за анализу добара из партије 73 на коришћење од минимум 12 месеци. Уколико изабрани понуђач, у наведеном року не испоручи апарат сматраће се да је понуђач одустао од потписивања уговора, за наведену партију.

- За партију 76 потребна је изјава произвођача апарата да се понуђени реагенси могу безбедно користити на апарату MYTIC 18 и да ће давати валидне резултате.

- Спецификација за партију 58, stavka 199 клинички материјал - струготина епителних ћелија, сперме, секрета простате и урина; мора да садржи универзални узорак за позитивну контролу (PC) и припремљену реакциону смешу (Master Mix) у коју се додаје DNK изолована из узорка; сензитивност и специфичност теста - 100%; детекција сигнала на rox i FAM каналима; мора бити компатабилан са комплетом за екстракцију DNK без потребе за додавањем IC; реакциони волумен 50 µl; 100 реакција.

Спецификација за партију 58, stavka 200 мора да садржи појединачне тубе са медијумом, појединачне тубе са реагенсом за лизу који садржи интерну контролу, позитивну и негативну контролу; стабилност на 2-8°С; за 100 реакција; за 100 екстракција.

- Спецификација за партију 56, ставка 196: Клинички материјал – столица. Понуђеним добром (комерцијални кит) мора бити омогућено детектовање токсина А и токсина Б засебно (тј. могућа детекција свих токсигених генотипова Clostridium difficile A+/B+; A+/B-; A-/B+). Максимална запремина реакције је 30 μl. Уз кит морају бити обезбеђене интерна контрола (IC) и позитивна контола (PC). Интерна контрола (IC) мора бити дектекована на засебном каналу.

- Изабрани понуђач дужан је да приликом испоруке и издавања рачуна/фактуре и/или отпремнице обавезно наведе шифре добара за сваку појединачну ставку, поред својих интерних назива и број уговора о јавној набавци. Уколико се уз испоручену робу достави рачун/фактура и/или отпремница на којој нису наведени захтевани подаци, наручилац ће такву испоруку вратити.

Напомена: Понуђена добра која не поседују захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује да понуђена добра испуњавају захтеване услове квалитета.

Прилог 1:

Списак дискова за антибиограм који се односе нa ПАРТИЈУ 42:

„ANTIBIOTICI + INHIBITORI BETA LAKTAMAZA + INHIBITOR KARBAPENEMAZA“

AMPICILIN+SULBAKTAM 10/10

AMOKSICILIN+KLAVULANSKA KISELINA 20/10

AMOKSICILIN+KLAVULANSKA KISELINA 2/1

CEFOTAKSIM+KLAVULANSKA KISELINA

CETAZIDIM+KLAVULANSKA KISELINA

TAZOBAKTAM+PIPERACILIN 30/6

CEFEPIM+KLAVULANSKA KISELINA

MEROPENEM+EDTA 930/10

„DISKOVI ZA ANTIBIOGRAM“

AMPICILIN 2µg

AMPICILIN 10µg

AMIKACIN

AZTREONAM

CEFALEKSIN

CEFEPIM

CEFIKSIM

CEFOKSITIN

CEFOTAKSIM

CEFTAZIDIM

CEFTRIAKSON

CIPROFLOKSACIN

CEFPODOKSIM

CEFUROKSIM

ERITROMICIN

ERTAPENEM

FUSIDINSKA KISELINA

GENTAMICIN30µg

GENTAMICIN10µg

HLORAMFENIKOL

IMIPENEM

KLINDAMICIN

LINEZOLID

LEVOFLOKSACIN

MEROPENEM

MOKSIFLOKSACIN

NALIDIKSINSKA KISELINA

NITROFURANTOIN

NORFLOKSACIN

OFLOKSACIN

OKSACILIN

PEFLOKSACIN

PENICILIN 1IU

PIPEMIDINSKA KISELINA

RIFAMPIN

STREPTOMICIN OD 300µg

NOVOBIOCIN

TEIKOPLANIN

TETRACIKLIN

TIGECIKLIN

TOBRAMICIN

VANKOMICIN

TRIMETOPRIM+SULFAMETOKSAZOL

FOSFOMICIN 200µg

NITROKSOLIN 30µg

Овера понуђача:

__________________

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

    - да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из тач. 1) 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом што подразумева да је понуђач остварио приход од добара и услуга за две обрачунске године 2016. и 2017. годину који је минимум двоструко већи од вредности понуде, и да му рачун није био у блокади више од три дана, у преиоду од 01.01.2017. до 01.0.2019. године и да има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем:

- биланса стања и биланса успеха за обрачунску 2017. годину са мишљењем овлашћеног ревизора уколико понуђач подлеже ревизији у складу са законом;

- закључни лист на дан 31.12.2018. године, потписан и оверен од стране понуђача

- извештаја о бонитету (БОН ЈН), издат од стране Агенције за привредне регистре,

- потврда о ликвидности за период од 01.01.2017. до 01.03.2019. године, издата од стране Народне банке Србије;

- фотокопија сертификата ISO 9001.

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом што подразумева да понуђач у радном односу има:

- најмање 2-оје запослених лица.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем уз понуду, писмене изјаве о кадровској опремљености, као и следећим доказима:

-  фотокопијом М или М-А или М2 и М3А образаца или М-1/СП обрасца;

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева да понуђач поседује:

- минимум 50м2 пословног/магацинског простора, у власништву или у закупу.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем писмене изјаве о техничкој опремљености, као и следећим доказом:

- фотокопијом пописне листе основних средстава, овереном печатом и потписаном од стране овлашћеног лица или фотокопијом овереног и потписаног важећег Уговора о закупу пословног/магацинског простора.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који минимално садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђач/понуђачи не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку ће одабрати понуду понуђача која буде најповољнија по критеријуму економски најповољније понуде.

Оцењивање и рангирање понуда обавиће се према следећим критеријумима:

- понуђена цена (Ц)............................................................	95 пондера

- рок испоруке (РИ).............................................................  5 пондера

УКУПНО................................................................................      100 пондера

Када у понуди нису дати потребни елементи или иста није сачињена сагласно одредбама конкурсне документације (понуђена цена и рок испоруке), или је назначено «по договору» исти се неће бодовати и понуда ће се прогласити неприхватљивом.

Укупна вредност пондерских поена израчунава се по формули:

УБ = Ц + РИ

Понуђена цена ( Ц )

Најниже понуђена цена бодује се максимално са 95 пондера, док ће се остале понуде бодовати преко формули:

Ц = К х ББ

Најнижа понуђена цена

К =   ------------------------------------

Понуђена цена

ББ - број укупних бодова за  Ц

Рок испоруке (РИ)

Најкраћи рок испоруке бодује се максимално са 5 пондера, а остали рокови се прерачунавају преко формуле:

РИ = К х ББ

најкраћи понуђени рок

К=	---------------------------

понуђени рок

ББ - број укупних бодова за РИ

Рок испоруке мора бити изражен у данима, тако да је минималан могући рок испоруке 1 дан.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, понуда у којој буде понуђена нижа цена сматраће се као најповољнија.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и у којима буду понуђене исте цене, као најповољнија понуда сматраће се она у којој је понуђен краћи рок испоруке.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и у којима буду понуђене исте цене и исти рок испоруке односно када постоје једнаке понуде и након додатних критеријума,  у циљу задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је и додељен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена у складу са условима и упутством из Конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена и као таква неће бити предмет стручне оцене.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са  Законом, Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

  - Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда се подноси на српском језику. Део понуде који се односи на техничку документацију и техничке карактеристике може бити на енглеском или немачком језику.

  - Начин подношења понуде

Понуда и обрасци из Конкурсне документације се достављу у писаном облику, у једном примерку и исти морају бити  јасни и недвосмислени, читко у потпуности попуњени – откуцани или написани необрисивим мастилом, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству понуђачима као и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора бити сачињена у складу са свим упутствима из Конкурсне документације, да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност услова, оценила озбиљност, квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

  - Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Уколико је премет јавне набавке обликован по партијама, понуда мора бити сачињена тако да се свака партија може оцењивати засебно.

  - Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде, понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду, писменим путем достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, са назнаком „Измена - допуна - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ“ – ОП - 03/2019 – не отварати“.

У случају измене или допуне понуде, достављене од стране понуђача, Наручилац ће у поступку стручне оцене понуде узети податке и наводе из писменог поднеска и остале пратеће документације којим је вршена измена и допуна понуде, односно достављена писмена измена и допуна ће чинити саставни део основне понуде.

Уколико се измена или допуна понуде односи на корекцију цене из основне понуде, понуђач је дужан да уз писмени поднесак достави новопопуњен „Образац понуде“,  „Образац структуре цене, са упутством како да се попуни“ и „Модел уговора“.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју већ поднету понуду, писменим путем, достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121 са назнаком „Опозив - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ТЕСТОВИ“ – ОП - 03/2019 – не отварати“.

У случају опозива већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће разматрати, и исту ће неотворену вратити понуђачу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

  - Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

  - Захтев за понуђача, уколико ангажује подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У случају подношења понуде са подизвођачем, Наручилац може на захтев ангажованог подизвођача ако природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Захтев из претходног става, мора бити детаљно образложен у делу који се односи на разлоге због којих ангажовани подизвођач тражи пренос доспелих потраживања на свој рачун. У зависности од основаности односно оправданости наведених разлога, наручилац ће донети одлуку по поднетом Захтеву. У случају прихватања Захтева, пренос средстава ће се извршити у складу и у року сагласно закону.

О поднетом Захтеву, Наручилац обавештава добављача и исте прослеђује у року од 8 дана од пријема. У случају да се поднети Захтев односи на недоспела потраживања, добављач има право да уложи приговор у року од 8 дана од дана пријема Захтева.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци с тиме да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Обавештење у случају заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно, и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.Споразум мора минимално да садржи елементе предвиђене одредбама Закона о јавним набавкама 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Плаћање за испоручена добра ће се извршавати у року од 30 дана од дана испоруке добара.

Регистрован рачун у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

  - Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона о јавним набавкама, мора бити исказана у динарима.

У цени морају бити урачунати и сви зависни трошкови предметне јавне набавке: евентуални трошкови царине, трошкови превоза и сл.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Укупно понуђена цена за сваку ставку из обрасца понуде, рачунски мора да одговара износу јединичних цена помножених са захтеваним количинама и након тога збиру вредности свих ставки. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Уколико је понуђач сагласно одредбама Закона о јавним набавкама добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету за који је понуђач у предметном поступку јавне набавке, дужан је да у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави са картоном депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од понуђене вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон , 31/2011 и 139/2014-др.закон).

  - Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

  - Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Нема

  - Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ТЕСТОВИ“ – ОП - 03/2019, путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на адресу diana.lazarevic@izjzv.org.rs или факсом на број 021/4897-814, уз обавезно захтевање потврде о пријему.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну документацију, извршене измене и допуне ће благовремено објавити у складу са Законом.

Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

  - Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права у складу са одредбама члана 150. Закона, на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара и да уплату изврши у складу са Упутством о уплати таксе за подношење Захтева за заштиту права које је објављено 04.03.2015. године, на рачун буџета Републике Србије (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ОП-03/2019, сврха: ЗЗП, Институт за јавно здравље Војводине ОП-03/2019, корисник: Буџет Републике Србије).

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ- ТЕСТОВИ  – ОП - 03/2019

број _________од_________

Понуду подносим (заокружити одговор)

- самостално

- са подизвођачем

- као заједничку

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*

Понуђач из групе понуђача 1.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

Понуђач из групе понуђача 2.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

* Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Подизвођач 1

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

Подизвођач 2

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.

| Ред.бр. | Шифра | Опис (назив) набавке (ставке) | Јед.мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а |  | Вредност без ПДВ-а |  | Произвођач |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРТИЈА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4303 | AgPath-ID One-step RT-PCR Kit (P/N 4387391) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7370 | 7500 Applied Read Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7371 | 7500 Applied Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7401 | Agaroza za elektroforezu, prah | Grama | 500 |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6987 | ARC CLIA Anti HAV IgG | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2755 | ARC CLIA Anti HAV IgM | Test | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2759 | ARC CLIA Anti HBc IgM | Test | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5268 | ARC CLIA Anti HBc II | Test | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6988 | ARC CLIA Anti HBe | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2757 | ARC CLIA Anti HBs | Test | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2359 | ARC CLIA Anti HCV | Test | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2763 | ARC CLIA HBe Ag | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2754 | ARC CLIA HBs Ag | Test | 6700 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2752 | ARC CLIA HIV Ag/Ab Combo | Test | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3670 | Absorbent za RF faktor za ELISA IgM testove | Bočica | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1397 | ELISA CMV IgG | Test | 4512 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1415 | ELISA CMV IgM | Test | 2784 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1398 | ELISA Coxsackie B IgG | Test | 3936 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1416 | ELISA Coxsackie B IgM | Test | 4320 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7013 | ELISA Echo IgG | Test | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 7012 | ELISA Echo IgM | Test | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3301 | ELISA Enterovirus IgA | Test | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3302 | ELISA Enterovirus IgG | Test | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 7171 | Nastavci za Ravel ELISA procesor | Komada | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 7368 | PVC Mikrotitar ploča za Ravel ELISA procesor (96 bazenčića) | Komada | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3307 | Adjustment solution 10x conc (1x50ml) za "Euroimmun" Analyzer I i I-2P | Bočica | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3306 | Dilucione ploce za "Euroimmun" Analyzer I i I-2P, "Nunc", U96 PP 2ml | Komada | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3309 | Grafitni nastavci "Eppendorf" 1100 µl (10x96pcs) | Pakovanje | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3308 | Grafitni nastavci "Eppendorf" 300 µl (10x96pcs) | Pakovanje | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3305 | Setup Clean 5x conc (1/500ml) za "Euroimmun" Analyzer I i I-2P | Komada | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5058 | Brzi imunohromatografski test na Adeno/Rota/Astro/Noroviruse u stolici | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 7037 | Brzi imunohromatografski test na Influenca A/Influenca B/RSV/Adeno | Test | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 7372 | Buffer AVE (108X2 ml),Qiagen | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 7156 | QIAGEN Buffer AVL 155ml | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 5296 | DNK ladder (raspon 1000 - 2000 bp), sa bojom Xylene cyanol i/ili Bromphenol blue,razmak između pojedinačnih DNK fragmenata 50 bp (boja može biti ponuđena posebno), razmak između bendova min 50b | Komada | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4907 | DNK ladder (raspon 1000 – 2000 bp), sa bojom Xylene cyanol i/ili Bromphenol blue, razmak između pojedinačnih DNK fragmenata 100 bp(boja može biti ponuđena posebno) | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1394 | ELISA Adeno IgG | Test | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1412 | ELISA Adeno IgM | Test | 3840 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1395 | ELISA Chlamydia pneumoniae IgG | Test | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1413 | ELISA Chlamydia pneumoniae IgM | Test | 1152 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1392 | ELISA EBV IgG | Test | 3840 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1409 | ELISA EBV IgM | Test | 4032 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1400 | ELISA HSV 1 IgG | Test | 3072 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1410 | ELISA HSV 1 IgM | Test | 1536 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1401 | ELISA HSV 2 IgG | Test | 1056 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1417 | ELISA HSV 2 IgM | Test | 1056 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3314 | ELISA Influenza A IgG | Test | 1536 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3313 | ELISA Influenza A IgM | Test | 1920 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3316 | ELISA Influenza B IgG | Test | 1536 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3315 | ELISA Influenza B IgM | Test | 1920 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1402 | ELISA Morbilli IgG | Test | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 7008 | ELISA Morbilli IgM | Test | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1403 | ELISA Mumps IgG | Test | 384 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1419 | ELISA Mumps IgM | Test | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3318 | ELISA Mycoplasma pn. IgG | Test | 1152 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3317 | ELISA Mycoplasma pn. IgM | Test | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3310 | ELISA Parainfluenza IgG | Test | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3311 | ELISA Parainfluenza IgM | Test | 672 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1405 | ELISA Parvo B19 IgG | Test | 1152 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1420 | ELISA Parvo B19 IgM | Test | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1406 | ELISA RSV IgG | Test | 768 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1424 | ELISA RSV IgM | Test | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1407 | ELISA Rubella IgG | Test | 2880 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1421 | ELISA Rubella IgM | Test | 1344 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1393 | ELISA Toxoplasma gondli IgG | Test | 4032 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1411 | ELISA Toxoplasma gondli IgM | Test | 1728 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 7011 | ELISA Varicella zoster IgG | Test | 864 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1422 | ELISA Varicella zoster IgM | Test | 960 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 7039 | Ethanol absolute, Molecular biology grade | Mililitar | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3322 | Expell Plus 1000µl - Ultra low retention, long, sterile with filter, 8x96 | Pakovanje | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3321 | Expell Plus 100µl - Ultra low retention, long, sterile, with filter, 10x96 | Pakovanje | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3320 | Expell Plus 10µl-Ultra low retention, long, sterile, with filter, 10x96 | Pakovanje | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 7016 | Micro Amp Optical 48-well Reaction Plate for real-time PCR | Komada | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 7402 | Micro Amp Optical 96-well Reaction Plate for real-time PCR | Komada | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 7017 | Micro Amp Optical Adhesive Film for 48-well PCR plate | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 7019 | Micro Amp Optical Cap for 0.1ml 8-well strips, for real-time PCR | Komada | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 7018 | Micro Amp Optical Strip 0.1ml 8-well, for real-time PCR | Komada | 375 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3942 | Micro tubes 0.2ml, PCR grade, with cap | Komada | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 7015 | Micro tubes, 1.5ml, with cap, PCR grade | Komada | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 7014 | Micro tubes, 2ml, with cap, PCR grade | Komada | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5310 | MicroAmp Optical poklopac za strip (flat) od 8 tubica, 0.2 ml, sterilno | Komada | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5309 | MicroAmp Optical strip za PCR od 8 tubica, 0.2 ml, sterilno | Komada | 1875 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 7148 | PCR voda, DNAse i RNAse free, 500ml | Komada | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 7031 | Kit za prečišćavanje PCR produkata (100bp do 10kb) sa Spin kolonama | Reakcija | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5014 | PCR Master Mix za DNK amplifikaciju sa Taq Polymerasom | Test | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5050 | Prajmeri, duzine do 30 nukleotida, 25nmol, za real-time PCR dijagnostiku | Par | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 7406 | Probe za real-time PCR dijagnostiku, dvojno obeležene, koncentracija sinteze mora da bude od 5-10 nmol (mogućnost quencher Tamra/MGB/QSY) | Komada | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 7405 | Super-Script III Platinum One Step RT-PCR System | Reakcija | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 7023 | Real-time HBV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 7024 | Real-time HSV 1&2 Typing (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 5038 | Real-time PCR All-Screen (Rota/Adeno//Astro/Norovirusi i enterobakterije) | Test | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 7374 | Real-time PCR ARVI - hRSV, hPIv (1-4), hCOv (OC43, E229, NL63 I HKUI), hRv, hAdv (B, C i E), hBov | Test | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 7025 | Real-time CMV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 7026 | Real-time EBV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5022 | Real-time PCR Enterovirusi (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI Step One i Sacace Cy 96 | Test | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 7020 | Real-time PCR HCV i (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI Step One i Sacace Cy 96 | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 7375 | Real-time PCR hRSV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI Step One i Sacace Cy 96 | Test | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 7030 | Real-time PCR kit HPV High Risk Genotyping (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa, zapremina reakcije 50µl), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace SaCy96 | Test | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 7021 | Real-time PCR WNV (reagensi za amplifikaciju i sve kontrole testa), prilagođen za ABI 7500, ABI StepOne ili Sacace Cy 96 | Test | 330 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 5041 | RNA/DNA Viral Extraction Kit, Sa Mag-12 System, 1/48 | Test | 2976 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 7373 | Blood DNA Extraction Kit, Sa Mag-12 System, 1/48 | Test | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 3651 | Rukavice za molekularnu dijagnostiku, SOFT, nitrilne, bez talka, S | Komada | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 7174 | Rukavice za molekularnu dijagnostiku, SOFT, nitrilne, bez talka, M | Komada | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 5276 | ThinPrep tečni medijum, sa četkicom za uzorkovanje | Komada | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 3938 | Univerzalni transportni medijum za virusološku dijagnostiku, sa minimalno 2 brisa, 3ml | Komada | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1482 | Western-blot HIV, u pakovanju od 1/20 t | Test | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 2781 | Antibiogram kartice za Vitek (za gram pozitivne) | Komada | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 3829 | Antibiogram kartice, u pakovanju od 20 testa, za VITEK za gljivice | Komada | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 3071 | Antibiogram kartice, u pakovanju od 20 testa, za Vitek, za gram negativne | Komada | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 3073 | Identifikacione kartice ANC (anaerobi), Vitek | Komada | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 2779 | Identifikacione kartice GN (Gram negativne bakt.), u pakovanju od 20 testa, Vitek | Komada | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 2778 | Identifikacione kartice GP (Gram pozitivne bakt.), Vitek | Komada | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 3072 | Identifikacione kartice YST, u pakovanju od 20 testa, Vitek | Komada | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 2784 | Nastavci za mikropipete za Gram negativne, Vitek, 1/96 | Komada | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 2783 | Nastavci za mikropipete za Gram pozitivne, Vitek, 1/96 | Komada | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 3975 | Saline solutions (tri bocice po 500ml), Vitek | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 3830 | Standardi za kalibraciju denzitometra VITEK sistema | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1487 | Sterilne plastične psipete (400 komada po pakovanju) | Pakovanje | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 3337 | VIDAS QCV | Test | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 2776 | VIDAS CD A/B | Test | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 3116 | Antigen za IIFT za Trihinelozu (pločice sa 2 mesta) | Komada | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 7450 | Pozitivna kontrola za IIFT za Trihinelozu | Bočica | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 3299 | Evansovo plavo 0.15 ml | Bočica | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 3131 | Konjugat IgA+IgM+IgG od 0.5 ml | Bočica | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1363 | ASTO, u pakovanju od 100 testova | Test | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1467 | Latex RF, u pakovanju od 100 testova | Test | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1514 | RPR, u pakovanju od 100 testova | Test | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1505 | TPHA, u pakovanju od 100 testova | Test | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1528 | Waaler-Rose, u pakovanju od 100 testova | Test | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1472 | Meningokit, u pakovanju od 25 t | Test | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 7471 | ELISA test na kala azar IgG | test | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 3094 | Bowie dick test | Komada | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1361 | Ampule za biološku kontrolu rada autoklava | Komada | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 3093 | Integrator trake za kontrolu rada autoklava | Komada | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 2774 | Set za biološku kontrolu suve sterilizacije (sastoji se od tračice i bujona) | Komada | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 2775 | Autoklav traka za hemijsku kontrolu parne sterilizacije dimenzija 18-19mm i dužine 50-55m | Komada | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 7071 | Traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije (1/1000) dimenzija 18-19mm i dužine 50-55m | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 4915 | BRUKER Bacterial Test Standard za MALDI – TOF | Pakovanje | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 4914 | BRUKER Matrix HCCA za MALDI-TOF, portioned (2-Cyano- 3-(4-hydroxyphenyl) acrylic acid) | Pakovanje | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1358 | Antigen za Widal i Weil-felix | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 4623 | Brzi aglutinišući test za brucelozu, 1/100 | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 6888 | Brzi imunohromatografski test za dokazivanje Campylobacter spp | Test | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 5281 | Brzi imunohromatografski test za dokazivanje H.pylori u stolici, u pakovanju od 20 t | Test | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 3075 | Brzi test za dokazivanje AG Cryptosporidium + Giardia + Entamoeba u stolici, u pakovanju od 20 testova | Test | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 5280 | Clostridium difficile toxin A/B - pozitIvna kontrola | Bočica | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 2777 | Brzi test za dokazivanje toksina A i B Clostridium difficile u kulturi i stolici, senzitivnost reakcije: 3 ng/1 ml, u pakovanju od 20 testova | Test | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 7182 | Brzi imunohromatografski test na vrste roda Plasmodium (falciparum, vivax, malarie, ovale) iz pune krvi; interpretacija testa se zasniva na očitavanju tračice za P.falciparum zasebno od ostalih vrsta; pakovanje od 20 testova | Test | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 3356 | Brzi test za dokazivanje beta hemolitičkog streptokoka direktno iz brisa, u pakovanju od 20 testova | Test | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1364 | Dilucioni test za ispitivanje osetljivosti gljivica na najmanje 5 antimikotika | Test | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 2785 | Suspension medium za antimikogram (amp. od 2ml) | Komada | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 1501 | Diskovi za AB | Komada | 350000 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 3357 | Diskovi za antibiogram (antibiotik + inhibitor beta laktamaze) | Komada | 35000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 4898 | ELISA Bordetella pertussis IgA, u pakovanju od 96 t | Test | 672 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 4194 | ELISA Bordetella pertussis IgG, , u pakovanju od 96 t | Test | 4608 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 1391 | ELISA Helicobacter pylori IgA | Test | 8640 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 1399 | ELISA Helicobacter pylori IgG | Test | 10560 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 3831 | ELISA IgM Brucella abortus, melitensis, u pakovanju od 96 testova | Test | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 3832 | ELISA IgG Brucella abortus, melitensis, u pakovanju od 96 testova | Test | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 1414 | ELISA IgM Chlamydia trachomatis | Test | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 1396 | ELISA IgG Chlamydia trachomatis | Test | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 1425 | ELISA Lajm borelioza IgG | Test | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1426 | ELISA Lajm borelioza IgM | Test | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1429 | ELISA Toxocara canis | Test | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 4624 | ELISA za detekciju antitela T.pallidum IgG | Test | 384 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 1430 | ELISA za detekciju antitela T.pallidum IgM | Test | 384 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 7449 | ELISA IgG na Tenia solium | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 7443 | ELISA IgG Trichinella spiralis | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 7423 | ELISA test za detekciju Galaktomanana Ag 1/96 | Pakovanje | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 3076 | Giemsa - gotova boja | Bočica | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 1450 | IHA na Echinococcus, 1/102 | Test | 1224 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 2318 | Imuno Blot test za detekciju IgG antitela iz seruma, plazme i likvora na Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzeli, B.bavariensis sa antigenima OspA, OspC, VlsE, p18, p39, p41, p58 i p100 i odgov. plastičnim kadicama.Specifičnost testa 100% | Test | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 2317 | Imuno Blot test za detekciju IgM antitela iz seruma,plazme i likvora na Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzeli, B.bavariensis sa antigenima OspA, OspC, VlsE, p18, p39, p41, p58 i p100 i odgov. plastičnim kadicama.Specifičnost testa 100% | Test | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 5282 | Imunohromatografski test za dokazivanje antigena Legionella pneumophila u urinu | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 1454 | Kesice za anaerobnu kultivaciju | Komada | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 1455 | Kesice za mikroaerofilnu kultivaciju | Komada | 690 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 6889 | Kolistin sulfat 1 gram | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 6890 | Komercijalni test za ispitivanje osetljivosti na kolistin, MIK bujon diluciona metoda | Pakovanje | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 1476 | Urogenitalne mikoplazme | Test | 5375 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 7440 | A7 Mycoplasma agar 1/10 | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1473 | Mineralno ulje za mikoplazme (125 ml) od istog proizvodjaca kao za testove, u originalnom pakovanju sa kapaljkom | Bočica | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 3966 | Kit za izolaciju bakterijske DNK iz kulture (MoBio Ultra Clean DNA Isolation Kit ili odgovarajući) | Test | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 6895 | Kit za ekstrakciju plazmidne DNK iz bakterijskih ćelija | Test | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 6896 | Kit za fenotipsko dokazivanje rezistencije bakterija na karbapeneme - produkcija enzima karbapenemaza NDM, KPC i OXA-48 | Test | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 4902 | Kit za izolaciju bakterijske DNK (Bacterial DNA Extraction Kit) na aparatu SaMag 12, Sacace, 1/48 | Test | 2304 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 7421 | Kit za Real Time PCR dijagnostiku Clostridium difficile (detekcija i razlikovanje toksina A i B), na ABI 7500 Real-Time PCR sistemu | Test | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 4901 | Kit za real-time PCR dijagnostiku Bordatella pertusis, parapertusis, bronchiseptica, na Applied Biosystems 7500 i Sacace aparatima | Test | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 4203 | Kit za real-time PCR dijagnostiku Neisseria meningitidis/Hemophilus influenzae/Streptococcus pneumoniae sa odgovarajućim kitom za izolaciju, na Applied Biosystems 7500 i Sacace aparatima | Test | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 4198 | Kit za real-time PCR dijagnostiku Chlamydia trachomatis (zapremina reakcije 50µl), prilagodjen za Applied Biosystems 7500 i za Sacace sisteme | Test | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 7178 | Komplet za ekstrakciju nukleinskih kiselina (DNK) iz kliničkih uzoraka (epitelne ćelije cervikalnog kanala, uretre, vagine; pljuvačka, urin) in vitro | Test | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 6894 | Suvi bris, sintetički, transportni; dužine 15 cm; za dijagnostičke metode molekularne biologije, pogodan za uzimanje uzorka iz cerviksa i uretre | Komada | 5200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 4200 | Nazofaringealni bris (flocked dakron ili rajon ili sl.) za PCR dijagnostiku sa tečnim transportnim Amies medijumom za aerobne,anaerobne i zahtevne bakterije (Copan ili ekvivalent) | Komada | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 5311 | Nazofaringealni bris (flocked dakron, sterilan) za PCR dijagnostiku (Copan ili ekvivalent) | Komada | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 6899 | Ladder za PFGE (veličine 5 kB) | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 3091 | Prajmeri za PCR liofilizirani od 10 - 20 nmol dužine od 18-36 nukleotida | Komada | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 6900 | TEA/TBE buffer za gel elektroforezu, pakovanje od 1 l | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 1369 | Bacitracin | Komada | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 3399 | Optohin | Komada | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 3351 | Faktor rasta V, u pakovanju od 50 komada | Komada | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 3352 | Faktor rasta X, u pakovanju od 50 komada | Komada | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 3361 | Faktor rasta XV, u pakovanju od 50 komada | Komada | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1479 | Oksidaza test 1/50 | Test | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 6769 | ONPG diskovi 1/50 | Test | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 1480 | Originalna boja za bojenje po Gramu 240 ml po pakovanju | Pakovanje | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 6897 | Restrikciona endonukelaza ApaI | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 6898 | Restrikciona endonukleaza XbaI | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 1493 | Serumi za aglutinaciju EPEC | Mililitar | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 1494 | Serumi za aglutinaciju Salmonele | Mililitar | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 1495 | Serumi za aglutinaciju Shigella 2ml | Bočica | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 1496 | Serumi za aglutinaciju Yersinia (1ml) | Mililitar | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 4554 | Standardi za kalibraciju McFarland denzitometra | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 2238 | Test aglutinacije za dokazivanje beta hemolitičkih streptokoka grupe A, B, C, D, F, G | Test | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 6901 | Test za dokazivanje kapsularnog antigena vrste Cryptosporidim neoformans u uzorcima telesnih tečnosti metodom Latex aglutinacije | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 1508 | Nitrocefinski test | Disk | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 1509 | Tributirin tablete | Tableta | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 1389 | Test za utvrđivanje MIC (minimalnih inhibitiornih koncentracija) na antibiotike | Komada | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 4199 | Transportni tečni medijum za Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma sa staklenim perlicama , sa flocked brisom za uzimanje uzoraka iz cerviksa, uretre i konjuktive pogodnim za PCR dijagnostiku, 1ml | Komada | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 6891 | Tuš po Burry-u | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 7355 | Anti-CCP, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 7356 | Anti-insulinska antitela, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 7347 | Anti-TG, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 7357 | Anti-Ttg, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 7351 | CA 15-3. ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 7350 | CA 125, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 7352 | CA 19-9, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 7353 | CEA, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 7349 | Free PSA, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 7348 | PSA, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 7345 | Free T3, ELISA kit | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 7358 | Free T4, ELISA kit | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 7342 | T3, ELISA kit | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 7343 | T4, ELISA kit | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 7346 | Anti -TPO, ELISA kit | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 7344 | TSH, ELISA kit | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 7354 | Ukupni IgE, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 7359 | 25-OH Vitamin D, ELISA kit | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 1353 | Acid Uric. enz. (200ml) | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 2225 | Bilirubin total (50ml) | Komada | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 1376 | Calibrator serum (5ml) | Komada | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 1388 | CRP-kvant. imunoturb. (50ml) | Komada | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 1434 | g-GT (200ml) | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 1436 | Glukoza-Rg (1000ml) | Komada | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 1437 | GOT (AST) (200ml) | Komada | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 1438 | GPT (ALT) (200ml) | Komada | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 1440 | HDL-Holesterol tal. sa fosfotungstatom | Komada | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 3967 | Holesterol-Rg (1000ml) | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 1457 | Kontrolni serum - norm. (5ml) | Komada | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 1465 | Kontrolni serum-pat. (5ml) | Komada | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 1466 | Kreatinin Rg. (50ml) | Komada | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 5918 | Reakcioni rotor kompatibilan sa A15 Biosystem analizatorom | Komada | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1459 | Reumatoid kontrol serum (1ml) | Komada | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 2828 | Serumske čašice kompatibilne za A15 Biosystems | Komada | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 4940 | Serumsko gvožde-Rg. (Ferozin, 50ml) | Komada | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 1510 | Trigliceridi-Rg. (50ml) | Komada | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1511 | Urea-Rg (50ml) UV kinet | Komada | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 7360 | Amilaza (direktni supstrat),25ml | Komada | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 6906 | ALP (AMP) 200ml | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 2826 | Wash-solution conc. (100ml) kompatibilan za A15 Biosystems | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 1461 | Kontrolna krv HbA1c | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 1439 | HbA1c -mikrokolonska hromatografija | Test | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 6859 | Flush Cleaner (250ml) | Komada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 1874 | Kontrolna krv za KKS (3 nivoa) | Pakovanje | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 1884 | Reagens za hematološki analizator - Diluent | Litar | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 1886 | Reagens za hematološki analizator - Kliner | Litar | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 1885 | Reagens za hematološki analizator - Lizir | Litar | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 2895 | Test za određivanje intolerancija na hranu | Test | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 1513 | Urin strip (glukoza/ketoni) | Komada | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 1512 | Urin strip 11 parametara | Komada | 1050 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 5047 | Aerococcus viridans ATCC™ 10400, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 5083 | Bacillus cereus ATCC™ 11778, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 5082 | Bacillus subtilis subsp. Spizizenii ATCC™ 6633, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 5092 | Candida albicans ATCC™ 10231, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 5089 | Clostridium perfringens ATCC™ 13124, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 5071 | Cronobacter sakazakii ATCC™ 29544, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 5074 | Enterobacter aerogenes ATCC™ 13048, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 5076 | Enterococcus faecalis ATCC™ 29212, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 5078 | Enterococcus faecium ATCC™ 35667, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 7309 | Enterococcus hirae ATCC 10541, kwik-stick (pak 2/1) | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 5066 | Escherichia coli ATCC™ 25922, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 5068 | Klebsiella variicola ATCC™ 31488, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 5086 | Listeria innocua ATCC™ 33090, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 5087 | Listeria ivanovii subsp. ivanovii serovar 5 ATCC™ 19119, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 5084 | Listeria monocytogenes serovar 4b ATCC™ 13932, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 5085 | Listeria monocytogenes serovar l/2a ATCC™ 35152, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 7310 | Proteus hauseri ATCC 13315, kwick-stick (pak 2/1) | Pakovanje | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 5091 | Proteus mirabilis ATCC™ 29906, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 5073 | Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 5088 | Rhodococcus equi ATCC™ 6939, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 5070 | Salmonella enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 5046 | Seratia marcescens ATCC™ 43862, kwik-stik (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 5079 | Staphylococcus aureus ATCC™ 25923, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 5081 | Staphylococcus saprophyticus subsp. Saprophyticus ATCC™ 15305, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 7451 | Escherichia coli NCTC™ 13846 kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 7452 | Staphylococcus aureus ATCC™ 29213, kwik-stick (pak 6/1) | Pakovanje | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 6770 | Identifikacione kartice za Bacillus spp, u pakovanju od 20 testova, Vitek | Komada | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 6746 | ELISA test TBEV IgG | test | 2592 |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 6752 | ELISA test WNV IgG | test | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 3747 | ELISA test Usutu IgG | test | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 6748 | ELISA test Dengua 1-4 IgG | test | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 6750 | CLIA Mono test Morbilli IgG | test | 7080 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 7468 | VIRCLIA Auxiliary Reagents | KIT | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 5358 | CLIA test Anti-HAV Total | test | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 7469 | CLIA test Rubella IgM | test | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 7470 | CLIA test Rubella IgG | test | 2208 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 1366 | ELISA CMV IgG Aviditet | Test | 384 |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 7006 | ELISA EBV IgG Aviditet | Test | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 7172 | ELISA Morbilli IgG Aviditet | Test | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 1367 | ELISA Rubella IgG Aviditet | Test | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 1368 | ELISA Toxoplasma gondii IgG Aviditet | Test | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 6752 | ELISA WNV IgG | Test | 3360 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 7010 | ELISA WNV IgG Aviditet | Test | 672 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 7009 | ELISA WNV IgM | Test | 672 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 7455 | ELISA test Chikungunya IgG | test | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 7456 | ELISA test Japanese encephalitis virus IgG | test | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 7457 | ELISA test Francistella tularensis IgM Serion ili odgovarajući | test | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 7458 | ELISA test Francistella tularensis IgG Serion ili odgovarajući | test | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 7459 | Anti - Coxiella burnetii ph II IgM | test | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 7460 | Anti - Coxiella burnetii ph I IgG | test | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 7461 | Anti - Coxiella burnetii ph II IgG | test | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |  |  |  |

Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде.

Понуђач је дужан да уз понуду достави и електронску верзију („microsoft word format“, или одговарајући) понуђених партија на преносној „USB“ меморији, са елементима из обрасца понуде (број партије, понуђену цену партије и рок испоруке, (без навођења појединачних ставки унутар одређене партије), а према следећој табели као обрасцу за попуњавање:

| Понуђена цена | ________________ динара без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Рок испоруке | ___ дана |

Рок важности понуде _______  дана од дана јавног отварања понуда.

Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

- Додатне погодности: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнoшћу потврђујемо да понуђена добра, која су предмет понуде, поседују односно испуњавају све захтеване карактеристике и услове квалитета које су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, карактеристике (спецификације), квалитет  и опис добара која су предмет јавне набавке.“

Понуђач

МП.

Понуду сачинио:________________

Датум:________________

Одговорно лице:________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- МОДЕЛ УГОВОРА

Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад, кога заступа директор проф. др Владимир Петровић (у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________________ са седиштем у ____________, __________________________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту:  Добављач), рачун број: ________________________ код _______________, матични број:____________________ ПИБ: ___________________, и

Добављачи као учесници заједничке понуде:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи Добављача се наводе само у случају подношења заједничке понуде).

са подизвођачем у понуди:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).

закључили су дана ______.2019. године,

- УГОВОР

- О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОП 03/2019

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број: ОП – 03/2019 за набавку добара ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ТЕСТОВИ, према називу и ознаци из општег речника набавки, 33696500 дијагностички реагенси, ради закључења уговора о јавној набавци.

Да је Добављач доставио понуду, број: __________ од ______________. године, чији се образац понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.

- ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је испорука ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТЕСТОВА  , из партије/а ______________________ сагласно спецификацији из понуде број: __________ од  __________ (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни део.

Добављач се обавезује да ће добра која су предмет овог Уговора, испоручити у року  назначеном у Понуди, рачунајући од дана поруџбине од стране наручиоца.

Испорука добара која су предмет овог уговора вршиће се сукцесивно франко магацин Наручиоца, у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, према динамици и спецификацији коју одреди Наручилац, а према захтеву (поруџбеници) коју ће доставити Добављачу.

- ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно износи __________________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом.

Појединачне цене добара који су предмет овог уговора непроменљиве су у периоду важности овог уговора, без обзира на време извршења и друге околности које утичу на формирање цена предметних услуга.

Регистрован рачун у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Плаћање за испоручена добра ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања рачуна за испоручена добра.

- ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун извршиоца, по цени из понуде и на начин дефинисан чланом 3. овог Уговора.

Спецификација тражених добара наведених у понуди је планирана потреба за добрима. Наручилац ће добра сукцесивно  наручивати према својим реалним потребама и финансијским могућностима и нема обавезу да наручи извршење свих планираних и уговорених добара. Наручилац у случају потреба може наручити више једне врсте уговорених добара на рачун смањења друге врсте уговорених добара, али тако да укупна плаћања не смеју прећи уговорени износ за период важења уговора.

Уколико током реализације уговора Наручилац искаже објективне потребе за врстом планираних  добара која није наведена у  конкурсној документацији и табели „Техничке спецификације“, Добављач је у обавези да обезбеди захтевано добро по тржишним ценама. Цена тих добара не сме бити већа од упоредиве тржишне цене нити већа од продајне цене тих добара по којима Добављач њих доставља и другим купцима.

- ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Добављач се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и техничких карактеристика и других услова из Конкурсне документације.

Ако испоручена добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет Добављача, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поступку преузимања уочи недостатке  на добрима, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Добављача.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Добављача, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Добављачу у писменој форми.

Члан 6.

Добављач гарантује за квалитет испоручених добара и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последице које настану испоруком добара неодговарајућег квалитета.

Члан 7.

Ако Добављач касни са испоруком добра више од  3 дана од рока одређеном у члану 2. став 3. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од  0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.

Ако због закашњења са уговореном испоруком добра од стране Добављача, Наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става 1. овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Добављач одговоран за раскид Уговора.

Члан 8

Добављач  се обавезује да даном потписивања овог уговора на име средства финансијског обезбеђења , са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека

- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБ

.

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Уговорне стране су сагласне да се у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године, односно до реализације уговорене количине.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Добављач.

За ДОБАВЉАЧА                                                              За НАРУЧИОЦА

__________________________                               _____________________________

Проф. др Владимир Петровић

Напомена: Понуђач је дужан да потпише и печатом овери модел уговора, чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом са битним недостацима.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за добра који су предмет јавне набавке и достављене Понуде, по структури обухвата следеће:

- Појединачну и збирну цену добра у складу са захтеваним количинама и дефинисаним јединицама мере појединачних паковања назначених у Обрасцу понуде, као и са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина осим ПДВ-а.

- Трошкове транспорта и испоруке до седишта Наручиоца (франко седиште Наручиоца).

Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује структуру понуђене цене у Понуди.

У _____________________ 			                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	                     М.П.                   ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у јавној набавци _____________________________________, за потребе _______________________________________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________ 			                                                   Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	                    М.П.                      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку _____________________________, за потребе Института за јавно здравље Војводине, као понуђач: _____________________________________________, из ______________________  имао сам следеће трошкове :

1. ___________________________________________, _________________-динара

2. ___________________________________________,_________________-динара

3. ___________________________________________, _________________-динара

4. ___________________________________________,_________________-динара

5. ___________________________________________, _________________-динара

6. ___________________________________________,_________________-динара

7. ___________________________________________, _________________-динара

8. ___________________________________________,_________________-динара

9. ___________________________________________, _________________-динара

10. __________________________________________,_________________-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У _____________________ 			                                            Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	          М.П.                              ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку ____________________________________________, поштово обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____________________ 			                                                  Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                          	М.П.                           ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.