Нови Сад, 14.03.2019. године

Број: 01-240/13

ПРЕДМЕТ: Четврто појашњење конкурсне документације 01-240/5 од 01.03.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ТЕСТОВИ“, ОП – 03/2019

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-240/11 од 08.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „„ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ТЕСТОВИ“, ОП – 03/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис следеће садржине:

Поштовани,

Молимо за појашњење следеће партије:

Партија 62: да ли је потребан ТЕА или ТБЕ буфер?

Партија 65: колико јединица (U) треба да садржи ензим Apa I; а колико U да садржи Xbal

Појашњење:

Могуће је понудити један или други буфер за партију 62.

За партију 65 : Апал ензим може да садржи мањи број јединица (око 3000 U), а токође исто важи и за ензим Xbal (око 1500U). Уколико се питање односи на концентрацију ради се о 10U/ μL за оба ензима.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-240/5 од 01.03.2019. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке