Нови Сад, 05.03.2019. године

Број: 01-240/10

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење конкурсне документације 01-240/5 од 01.03.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –ТЕСТОВИ “, ОП – 03/2019

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-240/9 од 06.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ТЕСТОВИ“, ОП – 03/2019.

- Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис са назнаком:

„Захтев за додатно  појашњење конкурсне документације, ОП – 03/2019“, следеће садржине:

Питање 1:

- Molim Vas za potvrdu da je za partiju 50 stavka 177 Komercijalni test za ispitivanje osetljivosti na kolistin, MIK bujon diluciona metoda, potrebno ponuditi pakovanje od 16 testova.

- Molim Vas da izmenite konkursnu dokumenatciju za partiju 70 stavku 215 Test za utvrđivanje MIC (minimalnih inhibitiornih koncentracija) na antibiotike, i navedete specifikaciju antibiotika za tražene testove, kako bismo mogli da dostavimo dokaz (Rešenje ALIMS-a) za svako ponuđeno dobro u okviru navede stavke.

Одговор на питање 1:

- Да, за партију 50, ставка 77 је потребно понудити паковање од 16 тестова.

- Списак антибиотика (MIC E-test) који се односе на партију 70, ставка 215:

PENICILIN G

AMPICILIN

AMOKSICILIN/KLAVULANSKA KISELINA

PIPERACILIN/TAZOBAKTAM

TICARCILLIN/KLAVULANSKA KISELINA

CEFTRIAKSON

CEFOTAKSIM

IMIPENEM

MEROPENEM

ERTAPENEM

VANKOMICIN

TEIKOPLANIN

KLARITROMICIN

TIGECIKLIN

FOSFOMICIN sa glukoza-6-fosfatom

- Наручилац објављује и додатно појашњење  за партију 83

Сва понуђена добра за партију 83, морају бити компатибилна са апаратом Advia Centaur CP proizvođača Simens, обзиром да Институт за јавно здравље Војводине поседује овај апарат.

Наручилац захтева да понуђач достави потврду од произвођача апарата да су понуђени реагенси компатибилни са апаратом за који се траже.

- Наручилац објављује и додатно појашњење које се односи на додатне услове за учешће у поступку јавне набавке:

На страни 24/69 : Извештај о бонитету (БОН ЈН), издат од стране Агенције за привредене регистре се односи на 2016. и 2017. годину.

На страни 25/69: Фотокопија пописне листе основних средстава се захтева за  2018. годину.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-240/5 од 01.03.2019. године и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и објављеном појашњењу документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке.