**Република Србија**


**Аутономна Покрајина Војводина**

**ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ**

Футошка 121, 21000 Нови Сад  
Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784  
Факс: (021) 6613-989  
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs



Нови Сад, 13.11.2018. године

Број: 01-2278/9

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење конкурсне документације 01-2278/5 од 26.10.2018. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4 – СИГУРНОСНИ ОРМАНИ“, ОП – 14/2018

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-2278/8 од 09.11.2018. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4 – СИГУРНОСНИ ОРМАНИ“, ОП – 14/2018.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис са назнаком „**Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije – LABORATORIJSKA OPREMA 4-OP-14/2018.**, следеће садржине:

Pitanjе:

1. Na strani 9/35, u delu konkursne dokumentacije *“DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE”* - *Neophodan finansijski i poslovni kapacitet ponuđača*, zahtevano je daponuđač ima referentne isporuke najmanje dva sigurnosna ormana sa ventilatorom, kod dvareferentna korisnika. Ovaj uslov se dokazuje dostavljanjem :

*1. Referentne potvrde (sačinjene u slobodnoj formi) o isporuci ukupno najmanje dva sigurnosna ormana, koje su potpisane od strane korisnika;pod referentnom isporukom smatra se orman istog ili sličnog tipa, sa ventilatorom, koji je ponuđen u ovoj javnoj nabavci. Pod sličnim sigurnosnim ormanom, podrazumeva se :*

*pozicija 1- orman za skladištenje hemikalija otporan na požar u trajanju od 90 min, u skladu sa EN 14470-1, bez obzira na dimenzije;*

*pozicija 2 –orman za skladištenje korozivnih supstanci,u skladu sa EN 14727, bez obzira na dimenzije Sigurnosni ormani sa ventilatorima, definisani kao referentni, moraju biti ponuđenog proizvođača.*

*Prihvatljivim će se smatrati dve referentne potvrde, od toga, najmanje po jedan sigurnosni orman za skladištenje zapanjivih hemikalija i jedan orman za skladištenje korozivnih supstanci , sa odgovarajućim ventilatorima ponuđenim u ovoj javnoj nabavci*

*2. Potvrda o usaglašenosti motora ventilatora sa pravilnikom o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, za isporučeni referentni motor ventilatora (poz 1) referentni motor mora da ispunjava zahteve nivoa zaštite II2G Exe II T4 Gb, Ia/In 3,1, tE=18s , i usaglašenost sa zahtevanim standardima: SRPS EN 60079-0; i SRPS EN 60079-7.*

*Potvrda o usaglašenosti mora da bude izdata od strane tela Republike Srbije , imenovanog za ocenjivanje usaglašenosti sa pravilnikom o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, i ne sme biti mlađa od dana izdavanja fakture referentnom kupcu.*

Molimo Vas da nam odgovorite šta tačno od informacija mora da sadrži referentna potvrda (sačinjena u slobodnoj formi) i na koji referentni period se odnosi?

Одговор на питање:

Референтна потврда мора да садржи следеће: датум испоруке, име испоручиоца, модел и назив произвођача сигурносног ормана са вентилатором и број испоручених ормана. Под референтним периодом подразумева се 2015., 2016. и 2017. година.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-2278/5 од 26.10.2018. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке