Нови Сад, 10.06.2019. године

Број: 01-1106/11

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење конкурсне документације 01-1106/5 од 30.05.2019.( Пречишћен текст са првим изменама конкурсне документације 01-1106/5-1 од 06.06.2019. године )у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“, ОП – 09/2019

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-1106/10 од 07.06.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“, ОП – 09/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине:

Питањe:

Partija 1, Stavka 1

Tražen je “Accujett apparat “Brand” ili odgovarajući od 0,1-200ml sa ispusnim korakom od 0,1ml

U tehničkoj specifikaciji uređaja Accu jet Brand se ne navodi ispusni korak te se samim tim ne može dokazati na način kako je traženo u delu 3

“За добра која су обележена са „Т+S“, понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације на српском, енглеском или немачком језику и слике понуђених добара, које морају да буду прецизно нумерисане по партијама и ставкама на које се односе, у супротном, понуда за предметну партију којој одређена ставка припада ће се прогласити неодговарајућом.“

Imajući u vidu gore navedeno molimo vas da izbacite deo zahteva koji se odnosi na ispusni korak

Одговор на питањe:

Наручилац остаје при својим захтевима наведеним у техничкој спецификацији и конкурсној документацији.

Појашњење објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-1106/5 од 30.05.2019. године( Пречишћен текст са првим изменама конкурсне документације 01-1106/5-1 од 06.06.2019. године ) и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и објављеном појашњењу документације

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке