Нови Сад, 24.02.2018. године

Број: 01-222/7

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-222/5 од 31.01.2018. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“, ОП – 01/2018.

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 01-222/6 од 21.02.2018. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“, ОП – 01/2018.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис са назнаком „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem vezanim za konkursnu dokumentaciju“, следеће садржине:

Poštovani,

Molimo Vas da nam shodno Zakonu o javnim nabavkama Republike Srbije dostavite sledeće pojašnjenje vezano za predmetnu javnu nabavku :

1) Molimo da pojasnite da li ste pod pojmom:…mogućnost razlivanja 10-14 l u jednom ciklusu ....(zahtev tehničke specifikacije pod rednim brojem 1) podrazumevali da je potrebno najmanje 10 lit podloge razliti po jednom punom stekeru (nosaču), bez ograničavajućeg faktora vezanog za zapreminu punjenja petri-ploča i zapreminu injektovanja po jednoj ploči i bez ograničavajućeg faktora vezanog za dimenzije ploča. Ovo pitanje postavljamo, imajući u vidu činjenicu da se u različite petri ploče (tražene su 55 i 90 mm ploče), može razliti različita maksimalna količina podloge,

2) molimo da pojasnite da li ćete prihvatiti i drugačija tehnička rešenja pojedinih stavki tehničke specifikacije, imajući u vidu da vrlo detaljno precizirana tehnička specifikacija, na način kako je definisana u vašoj konkursnoj dokumentaciji može da bude ispoštovana samo i jedino od strane proizvođača Biomerieux, koji u delu opreme koja se nabavlja putem ove javne nabavke, ima jednog i jedinog zastupnika na tržištu Republike Srbije .

Одговори на питања:

1. Апарат треба да има могућност разливања од 1-30 ml по плочи, могућност да разлива и плоче од 55 и од 90 mm. Потребно је да има карактеристику да у једном циклусу разлије 10-14 литара подлоге у плоче од 90 mm са просечном стандардном количином од 18 ml подлоге, брзином од најмање 560 плоча на сат, без допуњавања носача плоча.

2.  Понуђач мора да достави понуду у складу са техничком спецификацијом предметног поступка јавне набавке.

На тржишту Србије постоји више понуђача чија апаратура задовољава тражене техничке захтеве.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-222/5 од 31.01.2018. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке