Нови Сад, 25.05.2020. године

Број: 01-713/5-7

ПРЕДМЕТ: Првa измена Конкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020.  године у отвореном поступку добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-713/5 од 15.05.2020.  године у отвореном поступку добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге ,  ОП 05/2020

- На страни 7/44 (у Табели спецификације) се мења карактеристика „брзина (број обртаја)“ из Партије 2. Наведена партија сада гласи:

Партија 2:

Лабораторијска центрифуга са угаоним ротором следећих карактеристика:

капацитет: 32места х 15ml (за стандардне вакуете)

брзина(број обртаја): Центрифуга мора да има могућност центрифугирања крви на 3000 – 3500 обртаја. Није прихватљива центрифуга којој је максималан број обртаја испод 3000.

безбедност: закључавање поклопца

подешавање убрзања/успорења

центрифуга мора бити без хлађења

заштита од прегревања мотора

тајмер: 0-99 мин

стандардни дисплеј

напајање: 220 V AC

пожељно да модел буде без подмеравања узорака

Овај документ чини саставни Конкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметној измени документације. Наручилац ће објавити измењен и пречишћен текст Конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке