Нови Сад, 25.03.2020. године

Број: 01-513/5-15

ПРЕДМЕТ: Tреће  појашњење конкурсне документације 01-513/5  од 12.03.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 2“,  ОП – 06/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа од стране заинтересованих понуђача, објављујемо појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 2“,  ОП – 06/2020

Питање 16 :  U okviru konkursne dokumentacije naveli ste neophodan uslov: “Свако понуђено добро мора да има „CE“ ознаку, изузев добара из партија 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 27, 34 , 39, 49, 50, 52, 57, 58, 59, 62, 69, 70, 71 (осим ставке под редним бројем 232), 77, 79, 85, 86, 87, 88 („CE“ ознака показује да производ задовољава битним захтевима сигурности, заштите здравља и живота људи, заштите животне средине, прописаним ЕУ директивама).“

Partija 43 nije navedena kao partija gde se ovaj uslov izuzima, pri čemu nijedna od stavki u okviru partije 43 nije medicinsko sredstvo, pa prema direktivama EU proizvođač nema obavezu davanja izjave da proizvod sledi EU standard u zaštiti zdravlja, bezbednosti i životne sredine, što u suštini predstavlja “CE” oznaka.

Molimo Vas da i partiju 43 dodate na spisak partija gde se ova obaveza izuzima.

Одговор 16: Наручилац ће у списку партија за које је наведено да се изузима обавеза да понуђено добро мора имати ознаку „CE“ уврстити и партију 43

Питање 17: Partija 92, Real-time PCR Advanced Kit 2019-nCoV, 1/150, s obzirom da test planirate da radite na „Applied Biosystems“ 7500 aparatu koji je otvorenog tipa, molimo Vas da naziv testa u partiji prilagodite tome i formulišete tako da svi zainteresovani koji takav test imaju, mogu da učestvuju, odnosno, da partiju 92 prilagodite osnovnim načelima ZJN i obezbedite konkurenciju.

Одговор 17:  Наручилац остаје при свом захтеву обзиром на велики значај националне стратегије у борби са корона вирусом.

Питање 18:  Partija 57, IHA na Echinococcus, 1/102, u odgovoru na naše pitanje od 19.03.2020. odgovarate sledeće: „Наручилац у циљу оптималне потрошње захтева паковања која ће трошити на наjрационaлнији начин и тиме задовољити принцип економичности, тако да не може прихватити другачије паковање од захтеваног у конкурсној документацији.“

Pakovanje od 150 testova ili 130 ili 90 ili slično, takođe možete da trošite na „najracionalniji način“ i prema ZJN dužni ste da stvorite uslove JN da svi koji mogu da Vam ponude predmetno dobro mogu da učestvuju.

Diskriminatorski ste prikazali broj testova u pakovanju kako bi ste samo jednom učesniku omogućili da učestvuje i dobro koje može da se nabavi od više različitih dobavljača sveli na samo jednog, s toga Vas molim da partiju 57 prilagodite svim zainteresovanim ponuđačima koji žele i mogu da daju ponudu.

Одговор 18: Наручилац ће објавити измену.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-513/5 од 12.03.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке