Нови Сад, 14.03.2019. године

Број: 01-355/16

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење конкурсне документације 01-355/5 од 01.03.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“, ОП – 04/2019

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-355/9 од 11.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“, ОП – 04/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине:

Питања :

PARTIJA 17, STAVKA 1 IZ PARTIJE: DA LI JE PRIHVATLJIVO PONUDITI FILTER HOLDER PROIZVOĐAČA MEMBRANE SOLUTION, S OBZIROM DA STE NAVELI DA TRAŽITE PROIZVOĐAČA Advantec Cat.No.43303020. PRILAŽEM SLIKU.

TAKOĐE, U VEZI PARTIJE 17, STAVKA2: KOLIKO JE POTREBNO MEMBRAN FILTERA DA VAM POŠALJEMO KAO UZORAK?

PARTIJA 62: DA LI JE PRIHVATLJIVO PONUDITI HILZNE 33X80 MM, PAKOVANJA 25 KOMADA?

Одговори на питања:

Ставка 1 из партије 17( редни број ставке је 56) је у директној вези са ставком под редним бројем 69 из партије 20, тако да филтер холдер мора одговарати филтер папирима пречника 47мм.

За ставку 2 из партије 17  ( ставка под редним бројем 57) потребно је доставити најмање могуће паковање или репрезентативни узорак али да се обезбеди стерилност (нпр. количина од десетак комада је довољна, обезбеђена стерилност.

За партију 62 : Да, прихватљиво је понудити хилзне 33x80 мм, паковања 25 комада.

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-355/10 од 11.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“, ОП – 04/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине

Питањe :

Da li je za naručioca prihvatljivo da se elektronska verzija ponude dostavi na CD-u?

Одговор:

Електронску верзију треба доставити на УСБ-у јер наручилац не поседује опрему која може очитавати записе на ЦД-у.

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-355/11 од 12.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“, ОП – 04/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине:

Питања:

Partija 96 stavka 246- da li se može ponuditi standardna dimenzija fi 50x25mm?

Partija 17 stavka 57- koliko komada uzoraka treba dostaviti?

Одговори:

Партија 96 ставка 246- Да, може се понудити, само да је са поклопцем

Партија 17 ставка 57- потребно је доставити најмање могуће паковање или репрезентативни узорак али да се обезбеди стерилност (нпр. количина од десетак комада је довољна, обезбеђена стерилност).

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-355/12 од 12.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“, ОП – 04/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине:

Питања:

Partija 2

Stavka br.7- Molimo Vas da imate u vidu da je tačnost na 5 ml i na 50 ml različita i ne može biti ista kako ste naveli u opisu artikla. Dakle da li je prihvatljivo ponuditi biretu koja im tačnost na 5ml 0,60% i na 50ml-0,06%?

Partija 3

Stavka br.9 - S obzirom da se traži uzorak da li je prihvatljivo dostaviti samo tehničke specifikacije i sliku kataloga jer je ovo artikal koji se ne prodaje tako često  već se namenski uvozi za kupce?

Partija 54

Stavka br.153 – Molimo vas da precizirate zapreminu piknometra?

Partija 98

Stavka br.269- Da li je prihvatljivo ponuditi sterilne rezervoare zapremine 60ml?

Stavke br.270 i 271- Da li je prihvatljivo ponuditi kutije Tip Box jer je kutije tip SL proizvođač prestao da proizvodi?

Stavka br. 266-Da li je prihvatljivo ponuditi nastavke  2-200 ul?

Partija 93

Stavka br. 232-Da li se za ovu stavku može ponuditi etaloniran termo-higro-barometar?

Одговори:

Partija 2

Stavka br.7-  U pitanju je tehnička greška u dokumentaciji.  Da, prihvatljivo je  ponuditi biretu koja im tačnost na 5ml 0,60% i na 50ml-0,06%?

Partija 3

Stavka br.9- Da, prihvatljivo je dostaviti samo tehničke specifikacije i sliku kataloga.

Partija 54

Stavka br.153- Zapremina piknometra je 25ml.

Partija 98

Stavka br.269 Da, mogu se ponuditi sterilni rezervoari zapremine 60 ml, ali da su obavezno graduisani i po mogućstvu sa poklopcem ( nije obavezan ali je poželjan)

Stavke br.270 i 271-  Da, prihvatljivo je ponuditi kutije Tip Box.

Stavka br. 266- Ne, nije prihvatljivo ponuditi nastavke  2-200 ul.

Partija 93

Stavka br. 232- Ne, nije prihvatljivo ponuditi etaloniran termo-higro-barometar.

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-355/13 од 12.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“, ОП – 04/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине:

Питањe:

U tabeli konkursne dokumentacije na str.14, u Partiji 93, staki 231.stoji: „termometar digitalni sa sondom, od -30 do + 50 step.C etalonirani, dužina kabla između sonde i termometra min 95cm.“

Da li se za ovu stavku može nuditi odgovаrajući termometar ali sa dužinom kabla između sonde i tela termometra od 80 cm.

Одговор:

Да, може се понудити одговарајући термометар са дужином кабла између сонде и тела термометра од 80 цм.

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-355/14 од 13.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“, ОП – 04/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине:

Питање:

Partija 27

Stavka br. 90- Molimo Vas za informaciju od kog materijala je membrana?

Одговор:

Мембрана је од регенерисане целулозе.

- У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-355/15 од 13.03.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“, ОП – 04/2019.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке доставио  допис – питање следеће садржине:

Питање:

Da li možete da mi kažete da li bi bilo prihvatljivo ponuditi za sledeće:

Partija 20 poslednje dve stavke

Filter papir za PM2.5, prečnika 47mm, 2µm PTFE, Cat. No. 7592-104, Whatman ili odgovarajuće	Komad	150

Kvalitativni filter papir o 110, 589/2, srednje brzine, Schleicher& Scull, fi 125	Komad	3

Da li bi bilo prihvatljivo ponuditi sledeće:

Kat.broj F2040-125 PM2.5 Air Monitoring Membrane, PTFE, 46.2

mm with support ring, sequentially...pak of 50

kat.broj F2041-125 Filter papir kvantitativni crna traka (20-25um)

F2041 fi 110mm, 100/1

Одговор:

Не, није прихватљиво понудити наведена  добра.

Предметно појашњење број: 01-355/16 од 14.03.2019.године  чини саставни део конкурсне документације 01-355/5 од 01.03.2019. године и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и објављеном појашњењу документације

Појашњења објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке.